SINTEZA OBSERVAȚIILOR

pe marginea proiectului de Ordin

aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Data finalizării procesului de consultare publică: 31.05.2022

| Proiectul de ordin supus consultării publice | Observații și propuneri primite |
| --- | --- |
| Ordin nr. ………din data de………… privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale Având în vedere prevederile: - art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare; - art. 134 alin. (2) și art. 145 alin. (4) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. |  |
| Art. 1 - Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. |  |
| Art. 2 - Operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. |  |
| Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. |  |
| Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022. | Propunere DELGAZ: Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022 2023. Justificare: - precizăm că pentru gestionarea noilor obligații care vor fi impuse prin Standard este absolut necesară modificarea unor aplicații IT, fără aceste modificări nefiind posibilă gestionarea, monitorizarea, raportarea noilor obligații impuse, respectiv nu se vor putea îndeplini noile obligații impuse prin Standard; - având în vedere că timpul rămas între data publicării și data intrării în vigoare este foarte scurt (vorbim de câteva luni) și că în acest timp nu este posibil să fie realizate modificările necesare în aplicațiile IT, vă rugăm să ne acordați sprijinul pentru modificarea termenului de intrare în vigoare; solicităm ca intrarea în vigoare a Standardului să fie amânată cu 1 an, respectiv 1 octombrie 2023, astfel încât să fie disponibil timpul necesar pentru modificarea aplicațiilor IT (alocare de resurse, eventual licitații, testări, etc). |
| Art. 5 - Pentru anul gazier 2021-2022 operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligația de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă în conformitate cu prevederile Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare. | PROPUNERE DELGAZ Art. 5 - Pentru anul gazier 2021-2022 și respectiv 2022-2023 operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligația de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă în conformitate cu prevederile Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările și completările ulterioare. Justificare: În corelare cu propunerea de modificare de la art. 4 prin care solicităm ca intrarea în vigoare a Standardului să fie amânată cu 1 an, respectiv 1 octombrie 2023, astfel încât să fie disponibil timpul necesar pentru modificarea aplicațiilor IT (alocare de resurse, eventual licitații, testări, etc). |
| Art. 6 - De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2022, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale. | PROPUNERE DELGAZ Art. 6 - De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2022 2023, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale. Justificare: În corelare cu propunerea de modificare de la art. 4 prin care solicităm ca intrarea în vigoare a Standardului să fie amânată cu 1 an, respectiv 1 octombrie 2023, astfel încât să fie disponibil timpul necesar pentru modificarea aplicațiilor IT (alocare de resurse, eventual licitații, testări, etc). |
| Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale |  |
| Capitolul I Dispoziţii generale Secţiunea 1 Scop şi domeniul de aplicare |  |
| - Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, stabilește cerinţele minime de calitate privind serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi modalitatea de urmărire şi evaluare a performanţei operatorilor de distribuţie a gazelor naturale. |  |
| Art. 2. - (1) Prezentul standard se aplică în relațiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public şi: a) utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale; b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea accesului/racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; c) persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează o sesizare/reclamaţie referitoare la serviciul de distribuţie a gazelor naturale; d) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) Prezentul standard stabileşte: a) nivelul indicatorilor generali de performanţă pentru următoarele activităţi: i. înregistrarea şi soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor utilizatorilor privind serviciul de distribuţie a gazelor naturale; ii. accesul/contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale; iii. respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale; iv. racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; v. refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale; vi. întreruperea/limitarea/reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale. b) compensaţiile pe care operatorii de distribuţie au obligaţia să le plătească în cazul nerespectării obligațiilor ce le revin; c) indicatorii specifici de performanţă ai activităţilor desfășurate de către operatorii de distribuţie gaze naturale; d) modalitatea de raportare de către operatorii de distribuţie a informaţiilor privind calitatea şi performanţa activităţii desfăşurate de către aceştia; e) modalitatea de evaluare a activităţii desfăşurate de operatorii de distribuţie gaze naturale. |  |
| Art. 3. - Prevederile prezentului standard nu se aplică: a) în situaţii de urgenţă, declarate conform prevederilor legale; b) în caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale; c) la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte. | PROPUNERE DELGAZ: Prevederile prezentului standard nu se aplică: a) în situații de urgență, și de alertă declarate conform prevederilor legale; b) în caz de forță majoră, declarată conform prevederilor legale; c) la apariția unor restricții tehnice parțiale sau totale ale sistemului aflat în amonte; d) în situația în care solicitantul de racordare a selectat OE pentru realizarea lucrării de extindere/racordare; f) în orice alte situații apărute independent de acțiunea OSD și nu sunt din culpa OSD. Justificare: Propunem completarea situațiilor în care nu se aplică prevederile standardului având în vedere că: a) în situația în care solicitantul selectează OE, pentru activitățile de realizare a lucrărilor de extindere și de racordare, OSD nu are control asupra OE selectat de solicitant, iar OE selectat de solicitant, conform Regulamentului de racordare, are obligația de a respecta termenele de realizare a lucrărilor și de punere în funcțiune, conform art. 20 alin. (2); b) în situațiile de alertă activitățile sunt restricționate, conform măsurilor luate de autoritățile/instituțiile abilitate, fapt de natură a afecta și de a restricționa și activitatea desfășurată de OSD. c) există situații în care întreruperile planificate sau neplanificate sunt generate de operatorii din amonte. PROPUNERE DISTRIGAZ Prevederile prezentului standard nu se aplică: a) în situaţii de urgenţă/alertă, declarate conform prevederilor legale; Justificare: propunem introducerea acestei situații în concordanță cu prevederile legale existente în perioada ultimilor 2 ani în România generate de declanșarea unor situații epidemiologice deosebite. b) în caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale; c) la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte. d) în situația în care solicitantul își selectează un OE pentru realizarea lucrărilor de racordare, cu excepția operațiunilor tehnice ce se realizează numai de către reprezentanții OSD în conformitate cu prevederile reglementărilor. Justificare: propunem introducerea acestui paragraf deoarece aceste situații nu sunt sub controlul OSD și ca atare nu ne pot fi imputabile. |
| Secțiunea a 2-a Definiţii şi abrevieri |  |
| Art. 4. - (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentul standard se definesc după cum urmează: a. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b. DTAC - documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire; c. FA – furnizor actual de gaze naturale; d. FN – furnizor nou de gaze naturale; e. IP - indicator de performanţă; f. OE – operator economic autorizat ANRE; g. OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale; h. POSF - platforma online destinată schimbării de către CF a furnizorului de gaze naturale; i. SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale; j. UD - utilizator al SD, respectiv orice persoană fizică sau juridică ce este deservită de SD şi/sau ale cărei obiective sunt racordate la acesta și care are calitatea în acest caz de client final; k. an gazier - perioada de timp definită în conformitate cu Codul reţelei; l. codul rețelei - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare; m. forță majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, conform art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care exonerează de orice răspundere părțile contractuale. n. indicator de performanţă - parametru care exprimă gradul de realizare a obiectivelor stabilite privind asigurarea calităţii activităţii de distribuţie a gazelor naturale; o. întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale fără înştiinţarea în prealabil a UD; p. întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale cu înştiinţarea prealabilă a UD; q. Regulament SFGN – Regulament privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 3/2022; r. serviciu de distribuţie - totalitatea activităţilor necesare pentru exploatarea şi dezvoltarea SD şi, după caz, interconectarea cu alte sisteme, precum şi pentru racordarea la SD a solicitanţilor; s. solicitant - orice persoană fizică sau juridică care depune/transmite o cerere scrisă la OSD; t. solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OSD, alta decât pentru prestarea unei activităţi conexe celei de operare a SD; (2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale. | PROPUNERE DISTRIGAZ j.UD - utilizator al SD, respectiv orice persoană fizică sau juridică ce este deservită de SD şi/sau ale cărei obiective sunt racordate la acesta și care are calitatea în acest caz de client final sau care a încheiat cu OSD contract de distribuție în mod direct și/sau prin intermediul unui furnizor de gaze naturale; Justificare: propunem alinierea cu prevederile reglementărilor ANRE, respectiv Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale. Astfel, pentru o mai bună înțelegere, considerăm că termenii utilizați în prezentul standard trebuie să fie: UD – utilizatorul sistemului de distribuție beneficiar al unui contract de distribuție gaze naturale și client final- clientul care cumpără gaze pentru uzul propriu (în fapt aceștia în majoritatea situațiilor sunt beneficiarii unui contract de furnizare cu servicii incluse prin intermediul unui UD), restul fiind încadrați în categoria solicitanților. Astfel, propunem ca în documentul final să fie menționați clienții finali în toate situațiile aplicabile acestuia. |
| Capitolul II Indicatori de performanţă |  |
| Art. 5. - Pentru activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanţă: a) IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale; b) IP1 – accesul/contractarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, precum şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale; c) IP2 - întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final; d) IP3 - racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; e) IP4 - refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale; f) IP5 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale; g) IP6 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale; h) IP7 - rezolvarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard; i) IP8 - Tel Verde; j) IP9 - realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale. |  |
| IP0 Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale |  |
| Art. 6. - (1) Pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor, OSD are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină: a) un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD; b) un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică; c) o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora. (2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă, pentru preluarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor. (3) În momentul primirii, OSD are obligaţia să înregistreze, cu număr unic, fiecare solicitare/sesizare/reclamaţie. (4) Solicitările/sesizările/reclamaţiile primite de către OSD după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare. (5) OSD are obligaţia să transmită solicitantului sau UD numărul de înregistrare prevăzut la alin. (3), astfel: a) pe loc, pentru cele depuse la biroul specializat; b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare, prin același canal de comunicare, pentru cele primite: i. prin poştă electronică; ii. prin fax; iii. prin poştă. (6) Numărul de înregistrare pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile prevăzute la alin. (5) lit. b) se transmite de către OSD prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare: i. prin poşta electronică; ii. prin fax; iii. prin poştă (7) În cazul în care solicitantul sau UD specifică o anumită modalitate de comunicare OSD are obligaţia să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată. (8) Solicitarile/sesizările/reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale solicitantului sau ale UD se clasează fără ca OSD să emită răspuns. (9) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula: , (%) unde: - -numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis conform prevederilor alin. (5) lit. a); - NT2-numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (5) lit. b); - Nînreg - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite şi înregistrate conform prevederilor alin. (3); - N clasate -numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, înregistrate şi clasate. (10) Indicatorul IP01 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP01 ≥ 90%. | PROPUNERE DELGAZ unde: NT2 - numărul sesizărilor / reclamațiilor / solicitărilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic sau egal cu cel prevăzut la alin. (5) lit. b); Justificare: Având în vedere că termenul de rezolvare este cel precizat la alin. (5) lit b) e necesar ca și în calculul indicatorului să se ia în considerare termenul impus, și în aceste condiții trebuie inclusă și sintagma sau egal. Acest principiu solicităm să fie luat în calcul pentru toți indicatorii. În caz contrar, practic se limitează cu o zi termenul permis prin standard. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic sau egal cu decât cel prevăzut la alin. (5) lit. b); Justificare: propunem reformularea în toate situațiile similare prevăzute de acest proiect de reglementare deoarece forma propusă conduce la diminuarea cu o zi a termenului maximal prevăzut de acest proiect. |
| (11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) lit. b) OSD are obligaţia să plătească solicitantului: a) o sumă fixă în valoare de 10 lei; b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la alin. (3). | PROPUNERE DELGAZ (11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) lit. b) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 10 lei; b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației/solicitării prevăzute la alin. (3), dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere. Justificare: Considerăm că este necesară menținerea pentru plata tuturor categoriilor de compensații, a prevederilor actuale din standard, respectiv limitarea la un număr de maxim 60 de zile lucrătoare de întârziere a perioadei de plată a sumei suplimentare. Acest principiu solicităm să fie aplicat pentru toate categoriile de compensații. |
| IP1 – Accesul/contractarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale precum şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale |  |
| Art. 7. - Indicatorul general de performanţă se referă la următoarele: a) accesul și contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale; b) asigurarea presiunii gazelor naturale; c) asigurarea calităţii gazelor naturale; d) măsurarea gazelor naturale/citirea indexului echipamentului de măsurare; e) relația dintre UD și OSD. | PROPUNERE DELGAZ Art. 7 Indicatorul general de performanță se referă la următoarele: a) accesul și contractarea serviciului de distribuție a gazelor naturale; b) asigurarea presiunii gazelor naturale; c) asigurarea calității gazelor naturale; d) măsurarea gazelor naturale/ citirea indexului echipamentului de măsurare; e) relația dintre UD și OSD; Justificare: Solicităm eliminarea prevederilor de la lit. e) având în vedere că se referă la activitatea desfășurată de către OSD în baza reglementărilor în vigoare, respectiv a contractului de distribuție, fiind o activitate comercială derulată între doi parteneri contractuali, fără legătură cu calitatea serviciului prestat de operator. |
| Art. 8. - (1) La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplineşte condiţiile încheierii unui contract de distribuţie a gazelor naturale, OSD are obligaţia să transmită acesteia documentul în cauză, în vederea semnării, sau refuzul de acces la SD; termenul pentru transmiterea contractului/refuzului de acces este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută în Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2018, cu modificările ulterioare. |  |
| (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: , (%) unde: –N(CTR10)- numărul contractelor de distribuţie a gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută de legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale; – - numărul total de solicitări primite de OSD în vederea contractării serviciului de distribuţie a gazelor naturale. | PROPUNERE DELGAZ - NCTR10 - numărul contractelor noi de distribuție a gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic sau egal cu 10 zile de la data înregistrării cererii și/sau a documentației complete, prevăzută de legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale; Justificare: Propunem completarea, astfel încât să rezulte în mod explicit că este vorba de contracte noi de distribuție și nu de acte adiționale la contractele de distribuție. Idem – completare cu sintagma sau egal, conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul contractelor de distribuţie a gazelor naturale/refuzurilor de acces transmise într-un interval de timp mai mic sau egal cu de 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută de legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. - - numărul total de solicitări primite de OSD în vederea contractării serviciului de distribuţie a gazelor naturale, diminuat cu solicitările clasate. - Justificare: pentru a surprinde și solicitările clasate care nu sunt precizate în cadrul reglementării, dar care influențează rezultatul final al calculului. |
| (3) Indicatorul se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia ≥ 90 %. |  |
| (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului : a) o sumă fixă în valoare de 20 lei, b) suplimentar 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete. | PROPUNERE DELGAZ (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării cererii și/sau a documentației complete, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere. Justificare: Considerăm că este necesară menținerea pentru plata tuturor categoriilor de compensații, a prevederilor actuale din standard, respectiv limitarea la un număr de maxim 60 de zile lucrătoare de întârziere a perioadei de plată a sumei suplimentare. Acest principiu solicităm să fie luat în considerare pentru toate categoriile de compensații. |
| Art. 9. - (1) OSD are obligaţia să asigure UD, respectiv clientului final, livrarea cantităţilor de gaze naturale, în punctele de predare-preluare comercială, la presiunea prevăzută în contractul de distribuţie a gazelor naturale. (2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui UD/client final, cu privire la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora. (3) OSD are obligaţia să verifice la faţa locului presiunea gazelor naturale, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DISTRIGAZ (1) OSD are obligaţia să asigure UD, respectiv clientului final, livrarea cantităţilor de gaze naturale, în punctele de predare-preluare comercială, la presiunea prevăzută în contractul de distribuţie a gazelor naturale conform capacității tehnice aprobate prin avizul tehnic și respectiv puse în funcțiune. Justificare: propunem înlocuirea contractului cu ATR deoarece în acest aviz se regăsesc informațiile de natură tehnică, inclusiv presiunea gazelor naturale la locul de consum. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Propunem modificarea art. 9, alin (3)-(4), (6) după cum urmează: (3) OSD are obligaţia să verifice la faţa locului presiunea gazelor naturale la iesirea din SRM/SM/PRM/PR/PM (dupa caz), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. |
| (4) OSD are obligaţia să notifice UD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data, ora şi locul unde urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (3). | PROPUNERE DELGAZ (4) OSD are obligația să notifice UD/clientul final, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, cu privire la data, ora și locul unde urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (3). Notificarea poate fi realizată și telefonic. Justificare: Pentru realizarea operativă a verificării, propunem includerea posibilității de comunicare telefonică cu UD/ client. PROPUNERE MEGACONSTRUCT (4) OSD are obligaţia să notifice UD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data, ora şi locul unde urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (3). În situația în care UD nu dă curs notificării si nu participă la verificarea prevăzută la alin (3), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia. |
| (5) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3).; În cazul în care UD nu dă curs notificării, verificarea se amână până la o data stabilită de comun acord între OSD și UD, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (4). În caz contrar, OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia. (6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD/clientul final a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente. (7) Atunci când valoarea măsurată a presiunii de livrare a gazelor naturale nu se înscrie în limitele precizate în contractul de distribuţie, OSD procedează la restabilirea valorii acesteia. | PROPUNERE DISTRIGAZ (5) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3).; În cazul în care UD nu dă curs notificării, verificarea se amână până la o data stabilită de comun acord între OSD și UD, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (4). În caz contrar, OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia completând corespunzător documentele necesare, care urmează să fie remise UD. Justificare: propunem modificarea având în vedere că textul propus pentru eliminare induce obligativitatea prezenței UD/clientului final la verificare, în timp ce la începutul alin. (5), precum și la alin. (6) se permite desfășurarea activității în absența UD/clientului final, acesta doar putând să participe, dar nefiind obligat. Mai mult, deplasarea reprezentanților OSD la adresa locului de consum fără efectuarea verificării din cauza absenței UD/clientului final, urmând ca ulterior să fie realizată o nouă deplasare în vederea verificării sau să fie clasată solicitarea, conduce la costuri suplimentare ale operatorului, care pot fi evitate dacă se ia în considerare această propunere. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Propunem eliminarea alin (5) din art. 9: (5) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3).; În cazul în care UD nu dă curs notificării, verificarea se amână până la o data stabilită de comun acord între OSD și UD, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (4). În caz contrar, OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia. PROPUNERE MEGACONSTRUCT (6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD/clientul final, sau reprezentantul acestora, a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente. PROPUNERE DISTRIGAZ (7) Atunci când valoarea măsurată a presiunii de livrare a gazelor naturale nu se înscrie în limitele precizate în contractul de distribuţie avizul tehnic de racordare, OSD procedează la restabilirea valorii acesteia. Justificare: propunem înlocuirea contractului cu ATR deoarece în acest aviz se regăsesc informațiile de natură tehnică, inclusiv presiunea gazelor naturale la locul de consum. |
| (8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula: , (%) unde: –NP15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora; –NPTR - numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale primite; –NPclasat- numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale clasate. (9) Indicatorul IP12 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP12 ≥ 95%. (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației. | PROPUNERE DELGAZ NP15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal cu 5 zile de la data înregistrării acestora; Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal cu de 15 zile de la data înregistrării acestora; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. PROPUNERE DELGAZ (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare. |
| (11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DELGAZ (11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare. |
| (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DELGAZ (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare. (111) OSD nu are obligația plăti penalități conform alin. (12) dacă face dovada că a efectuat verificarea presiunii în cele 5 zile lucrătoare prevăzute la alin (5). Justificare: considerăm că este necesară includerea unor prevederi, pentru ca în situația în care în fapt solicitarea clientului de verificare a presiunii a fost rezolvată de către OSD, OSD să nu aibă obligația de a plăti compensații în situația în care clientul nu a fost notificat, fiindcă în fapt clientul nu a fost prejudiciat cu nimic, solicitarea acestuia fiind rezolvată. |
| Art. 10. - (1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale UD, cu privire la calitatea gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora. (2) Răspunsul OSD la sesizările/reclamaţiile cu privire la calitatea gazelor naturale se elaborează pe baza datelor primite de la operatorul sistemului din amonte, pentru zona respectivă de calitate, aferente perioadei de facturare. (3) OSD poate clasa sesizările/reclamaţiile cu privire strict la valoarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale utilizată la facturare, primite după 60 de zile de la data emiterii facturii de gaze naturale. (4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: , (%) unde: - NC15 numărul reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora; - NTCALnumărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale primite; - NTCalClasat-numărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale clasate. (5) Indicatorul IP13 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP13 ≥ 95%. | PROPUNERE DELGAZ NC15 - numărul reclamațiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal cu de 15 zile de la data înregistrării acestora. Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal cu de 15 zile de la data înregistrării acestora; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. |
| (6) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DELGAZ (6) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare.. |
| Art. 11. -(1) OSD are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare cu periodicitatea prevăzută în contractul de distribuție la intervale determinate în conformitate cu reglementările în vigoare. | PROPUNERE DISTRIGAZ (1) OSD are obligaţia să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare cu periodicitatea prevăzută în contractul de distribuție la intervale determinate în conformitate cu reglementările în vigoare. Justificare: propunem modificarea având în vedere că periodicitatea la care OSD are obligaţia de a realiza citirea mijloacelor de măsurare montate la clienţii finali este strict reglementată prin legislaţie specifică. |
| (2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui UD, cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea acesteia. | PROPUNERE DELGAZ (3) În situația în care sesizarea/reclamația se referă la funcționarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD are obligația să verifice la locul de consum funcționarea acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației; la fața locului se verifică, după caz, cel puțin următoarele: etanșeitatea îmbinărilor, existența și integritatea sigiliilor OSD, și după caz, funcționarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim și la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. Justificare: Propunem includerea precizării după caz, având în vedere că nu în toate situațiile este posibilă verificare funcționării sistemului/mijlocului de măsură la debitul minim și la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși. De exemplu: situația unor hale de producție, echipamente industriale, centrale termice, etc. |
| (3) În situaţia în care sesizarea/reclamaţia se referă la funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să verifice la locul de consum funcţionarea acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei; la faţa locului se verifică, după caz, cel puţin următoarele: etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor OSD, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. | PROPUNERE DISTRIGAZ (3) În situaţia în care sesizarea/reclamaţia se referă la funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să verifice la locul de consum funcţionarea acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei; la faţa locului se verifică, după caz, cel puţin următoarele: etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor OSD, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. Justificare: propunem eliminarea deoarece această verificare se realizează la etapa de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare de către OE, ulterior în cazurile clienților finali de tip noncasnic cu producție, această verificare fiind imposibil de realizat fără afectarea producției. De asemenea în cazul clienților ce dețin centrale termice, aceste aparate consumatoare nu pot fi testate la capacitatea maximă fără intervenția unui tehnician autorizat ISCIR, specializat pentru respectivul aparat. |
| (4) OSD are obligaţia să notifice UD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data şi ora când urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (2). (5) UD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3); în cazul în care UD nu dă curs notificării prevăzute la alin. (4), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia. (6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente. (7) În situaţia în care în urma verificării prevăzute la alin. (3) UD doreşte verificarea metrologică a sistemului/ mijlocului de măsurare, acesta depune o cerere la OSD, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare. | PROPUNERE DELGAZ (4) OSD are obligația să notifice UD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, cu privire la data și ora când urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (2). Notificarea poate fi realizată și telefonic. Justificare: Pentru realizarea operativă a verificării, propunem includerea posibilității de comunicare telefonică. PROPUNERE DISTRIGAZ (5) UD/clientul final poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3); în cazul în care UD nu dă curs notificării prevăzute la alin. (4), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia. PROPUNERE DISTRIGAZ (6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care UD clientul final a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente. PROPUNERE DISTRIGAZ (7) În situaţia în care în urma verificării prevăzute la alin. (3) UD clientul final doreşte verificarea metrologică a sistemului/ mijlocului de măsurare, acesta depune o cerere la OSD, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare. |
| (8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: IP14= Ncitit la termenNTCF ×100, (%) unde: Ncitit la termen - numărul echipamentelor de măsurare citite la termenul precizat în contractul de distribuție; -NTCF - numărul total al echipamentelor de măsurare montate la UD. (9) Indicatorul IP14 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia = 100%. (10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula: IP15= NM15NTM-NMClasat ×100 , (%) unde: - NM15 -numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora; - NTM - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale primite; - NMClasat- numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale clasate. (11) Indicatorul IP15 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP15 ≥ 95%. (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească UD o sumă fixă în valoare de 100 lei pentru fiecare echipament de măsurare necitit în intervalul menționat la alin. (1). | PROPUNERE DISTRIGAZ (8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: IP14= Ncitit la termenNTCF ×100, (%) unde: Ncitit la termen - numărul echipamentelor de măsurare citite la termenul precizat în contractul de distribuție reglementările în vigoare; NTCF - numărul total al echipamentelor de măsurare montate la UD planificate la citire. Justificare: pentru o surprindere corectă a gradului de îndeplinire a obligației de citire având în vedere modalitatea de citire pe firul apei și cu o periodicitate trimestrială în cazul distribuitorilor mari. PROPUNERE DELGAZ (9) Indicatorul IP14 se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP14=100 95%. Justificare: solicităm modificarea la 95% a valorii indicatorului, având în vedere faptul că nu este posibilă citirea a 100% din echipamentele de măsurare, fiind situații care sunt în afara controlului OSD: contoare la care nu este asigurat accesul, situații de urgență, altertă, localități/locuri de consum aflate în carantină, etc.; este necesară stabilirea unor valori fezabile pentru indicatorii de performanță, în caz contrar OSD fiind din start, datorită modului în care sunt stabilite obligațiile prin Standard, penalizat pentru neîndeplinirea acestora; precizăm că: - sunt situații (lipsă acces la echipamentele de măsură datorită neasigurare acces de către client, restricționare activitate OSD datorită situației epidemiologice: localități în carantină, clienți în carantină, etc.) aflate în afara controlului OSD în care nu este posibilă îndeplinirea obligației de citire index; - având în vedere că există echipamente de măsură amplasate pe proprietatea clientului, pentru realizarea citirii indexului, este necesară asigurarea accesului de către client; - în condițiile în care clientul nu asigură accesul, conform prevederilor legislației în vigoare este necesar ca OSD să trimită o notificare clientului și să fie reprogramată cu acesta data citirii; - având în vedere timpul pentru notificare, timpul de răspuns din partea clientului, citirea reprogramată nu poate fi realizată în intervalul inițial de timp programat pentru citire, fiind ulterioară acestui interval; - în aceste condiții, cu toate măsurile luate de către OSD pentru: - asigurarea de resurse pentru citirea indexului la termenul programat astfel încât să fie respectate prevederile contractuale; - notificarea clientului pentru asigurare accesului la echipamentul de măsură și stabilirea datei de reprogramare citire; - alocarea de noi resurse pentru realizarea citirii conform datei reprogramate; OSD este în situația de a nu-și îndeplini obligațiile. PROPUNERE DISTRIGAZ - Indicatorul se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia = 100%≥ 90%. Justificare: Vă rugăm să aveți în vedere situațiile numeroase în care clienții finali nu asigură sau chiar obstrucționează accesul reprezentanților OSD la mijlocul de măsurare pentru citirea indexului. Este vorba despre situațiile în care mijlocul de măsurare este montat în interiorul limitei de proprietate, la limita de proprietate a imobilului dar pe drumuri de acces/servitute aflate în proprietate privată comună și închise cu porți de acces sau în condominii (imobile tip bloc de locuințe), situații în care accesul la mijlocul de măsurare este restricționat, fiind dependent de prezența la adresă a clientului final, precum şi de acceptul acestuia. Dorim să facem precizarea că societatea noastră a avut și are în continuare în vedere acțiuni de aducere la limita de proprietate a mijloacelor de măsurare, dar tocmai clienții finali care nu își respectă obligația prevăzută la art. 61, lit. f) din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 29/2016, cu modificările și completările ulterioare, de a permite accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum și pentru a întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final, sunt cei care nu permit accesul reprezentanților noștri nici pentru operațiile necesare aducerii contorului la limita de proprietate. De asemenea, ne confruntăm și cu situații în care tehnic nu este posibilă aducerea contorului la limita de proprietate. Totodată, menționăm că, suplimentar față de notificarea clienților finali prin intermediul avizelor de citire întocmite la fața locului, societatea noastră notifică furnizorii clienților finali pentru care nu a fost posibilă citirea mijlocului de măsurare, solicitându-le sprijinul în vederea notificării clienților finali pentru permiterea accesului la mijlocul de măsurare pentru citire. Tot ca acţiune suplimentară, începând cu luna ianuarie 2022, Distrigaz Sud Reţele notifică în mod direct clienţii finali la care nu a fost posibilă citirea mijlocului de măsurare din cauza restricţionării accesului în mod repetat, solicitând acestora să asigure accesul reprezentanţilor noştri la contorul de gaze în vederea citirii indexului afişat de contor. Totodată clientului i se oferă posibilitatea de a efectua, online sau telefonic, o programare pentru citirea mijlocului de măsurare. Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să luați în considerare situațiile de imposibilitate a realizării activității de citire a mijloacelor de măsurare, care nu sunt imputabile operatorului de distribuție și să reevaluați nivelul de performanță pentru indicatorul specific de performanță IP14 aferent activității de citire a mijloacelor de măsurare la un prag de 90%, atingerea unui nivel de 100% fiind posibilă numai în situaţia contoarelor SMART. PROPUNERE DELGAZ NM15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor cu privire la măsurarea cantităților de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal de 15 zile de la data înregistrării acestora; Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ - Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula: IP15= NM15NTM-NMClasat ×100, (%) unde: NM15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal cu de 15 zile de la data înregistrării acestora; NTM - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale primite; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. NMClasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale clasate. PROPUNERE DELGAZ (12) Pentru nerespectarea din culpa sa a termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligația să plătească UD o sumă fixă în valoare de 10 100 lei. (12.1) Prevederile de la alin. (12) nu se aplică în situații justificate în care neîndeplinirea obligației de citire a indexului mijlocului de măsurare a fost în afara controlului OSD, nu este asigurat accesul la contor, situații de urgență, alertă, localități/locuri de consum aflate în carantină, etc. Justificare: este necesar ca la stabilirea valorilor compensațiilor să se asigure un echilibru, astfel încât valoarea compensației: - să constituie o penalitate pentru OSD, fiind un stimulent pentru îndeplinirea obligațiilor; - să nu genereze riscuri pentru acțiuni abuzive din partea beneficiarilor, care din dorința de a obține compensații să împiedice OSD să își îndeplineacsă obligațiile; - să nu fie nejustificată în raport cu prevederile reglementării, și să conducă la o vădită inechitate prin aplicarea unei măsuri excesive în sarcina OSD; Valoarea compensației de 100 de lei pentru neîndeplinirea de către OSD a obligației de citire a indexului echipamentului de măsură/echipament de măsură necitit - generează riscuri ca, clienți cu echipamente de măsură amplasate în interiorul proprietății, să își modifice comportamentul, să nu mai asigure accesul OSD pentru citirea indexului, pentru a obține câștiguri din compensații; propunem aceași valoare a compensației ca și cea aplicabilă în domeniul energiei electrice. PROPUNERE DISTRIGAZ Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească UD o sumă fixă în valoare de 100 lei pentru fiecare echipament de măsurare necitit în intervalul menționat la alin. (1). Justificare: Apreciem că valoarea de 100 lei propusă de Autoritate pentru compensația ce va fi plătită de OSD clienților finali pentru nerespectarea periodicității de citire a mijloacelor de măsurare este disproporționată în raport cu costurile prilejuite de prestarea activității de citire, aceasta fiind de natură să încurajeze obstrucționarea de către clienții finali a accesului reprezentantului operatorului la mijlocul de măsurare pentru citire, conducând la un mecanism artificial de compensare a facturilor de gaze naturale prin împiedicarea activității de citire a contoarelor. În acest sens, vă solicităm să revizuiți suma fixă propusă drept compensație pentru nerespectarea periodicității de citire a mijloacelor de măsurare la valoarea de 10 lei. (121) Prevederile alin. (12) nu se aplică: a) în situația în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la imposibilitatea citirii mijlocului de măsurare, precum și la cauzele care au condus la aceasta; b) în situaţia în care OSD realizează o citire intermediară. Justificare: Operatorul nu poate fi sancționat pentru situații care nu îi sunt imputabile - a se vedea justificarea de la art. 11 alin. (9). Mai mult, urmare acţiunilor suplimentare întreprinse de către OSD,inclusiv prin notificarea clienţilor finali (a se vedea justificarea de la art. 11, alin. (9)), OSD poate realiza citiri intermediare (în afara perioadei planificate), acestea putând fi rezultatul unei programări cu clientul final la o dată solicitată de client. Astfel, OSD vine înîntâmpinarea clientului final prin agrearea cu acesta a unei date pentru citirea mijlocului de măsurare în funcţie de disponilibilitatea clientului în situaţia în care nu există acces la mijlocul de măsurare. |
| (13) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DELGAZ (13) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare |
| (14) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. (15) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DELGAZ (14) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) ) a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ (15) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare. DELGAZ GRID (151) OSD nu are obligația plăti penalități conform alin. (15) dacă face dovada că a efectuat verificarea funcționării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale în cele 5 zile lucrătoare de prevăzute la alin (2). Justificare: considerăm că este necesară includerea unor prevederi pentru ca în situația în care, în fapt solicitarea clientului de verificare a sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale a fost rezolvată de către OSD în termenul de 5 zile lucrătoare, OSD să nu aibă obligația de a plăti compensații în situația în care clientul nu a fost notificat, fiindcă în fapt clientul nu a fost prejudiciat nu nimic. |
|  | (16) UD are dreptul să conteste integral sau parțial suma facturată de către OSD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate și a motivelor contestării; OSD are obligația să analizeze sumele contestate și să transmită UD, în scris, un răspuns conținând rezultatele analizei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației. IP16= NSF10NTF-NFclasat ×100 ,% unde: - NSF10 - numărul sesizărilor/reclamațiilor cu privire la facturarea cantităților de gaze naturale contestate, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării acestora; - NTF - numărul total al facturilor emise; - NFclasat - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor cu privire la facturarea cantităților de gaze naturale clasate. (18) Indicatorul IP16se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP16 ≥ 95%. (19) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (14) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 200 lei; b) suplimentar, 15 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației,. Justificare: solicităm eliminarea prevederilor alin. (16)-(19), având în vedere că: - se referă la rezolvarea unor aspecte legate de derularea contractului de distribuție, aspecte care sunt reglementate prin conținutul contractului; sesizările legate de facturare, au legătură cu aspecte legate de măsurare, răspunsuri la sesizări care sunt deja incluse în indicatorii din standard, și se dublează. |
| (16) UD are dreptul să conteste integral sau parţial suma facturată de către OSD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate şi a motivelor contestării; OSD are obligația să analizeze sumele contestate şi să transmită UD, în scris, un răspuns conţinând rezultatele analizei, în termen de 10 zile de la data primirii contestaţiei. | PROPUNERE DISTRIGAZ (16) UD are dreptul să conteste integral sau parţial suma facturată de către OSD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate şi a motivelor contestării; OSD are obligația să analizeze sumele contestate şi să transmită UD, în scris, un răspuns conţinând rezultatele analizei, în termen de 10 zile de la data primirii contestaţiei |
| (17) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (16) se calculează cu formula: IP16= NSF10NTF-NFclasat ×100 ,(%) unde: –NSF10 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale contestate, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării acestora; –NTF- numărul total al facturilor emise; –NFclasat- numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale clasate. | PROPUNERE DISTRIGAZ 17) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (16) se calculează cu formula: IP16= NSF10NTF-NFclasat ×100 ,(%) unde: - - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale contestate, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării acestora; - - numărul total al facturilor emise; - - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la facturarea cantităţilor de gaze naturale clasate. |
| (18) Indicatorul IP16 se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP16 ≥ 95%. | PROPUNERE DISTRIGAZ (18) Indicatorul IP16se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP16 ≥ 95%. |
| (19) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (16) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 200 lei; b) suplimentar, 15 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DISTRIGAZ (19) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (16) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 200 lei; b) suplimentar, 15 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. Justificare: Solicităm eliminarea având în vedere următoarele: Conform prevederilor Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale, precum și Condițiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, care completează prevederile Contractului de distribuție a gazelor naturale încheiat între OSD și UD, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 78/2020, cu modificările și completările ulterioare, acțiunea de “regularizare a diferențelor” face parte din obiectul contractelor încheiate între părți și respectă regulile generale de contractare și soluționare a divergențelor dintre profesioniști, soluționarea eventualelor divergențe între profesioniști fiind reglementată prin legislație specifică. |
| Art. 12. - (1) În termen de 5 zile de la data schimbării efective a furnizorului de către CF, OSD are obligația să înregistreze în POSF indexul citit de acesta sau furnizat de sistemul de măsurare inteligent, în situația în care CF nu înregistrează un index autocitit la data schimbării efective a furnizorului. | PROPUNERE DELGAZ (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbării efective a furnizorului de către CF, OSD are obligația să înregistreze în POSF indexul citit de acesta sau furnizat de sistemul de măsurare inteligent, în situația în care CF nu înregistrează un index autocitit la data schimbării efective a furnizorului. În situația în care OSD face dovada lipsei de acces pentru realizarea citirii, și nu este disponibil indexul autocitit OSD are dreptul de a utiliza un index estimat. Justificare: Propunem completarea alin. (1), pentru ca OSD să aibă dreptul de a utiliza in situatii justificate un index estimat, avand în vedere că în practica pot aparea situatii in care nu este posibila citirea indexului datorita neasigurarii acesului si nici un index autocitit. PROPUNERE DISTRIGAZ (11) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care intervalul de timp dintre data autocitirii de către clientul final cu consum mic a indexului încărcat în POSF la încheierea contractului de furnizare gaze naturale şi data schimbării efective a furnizorului nu depăşeşte 5 zile, acest index fiind preluat de către OSD şi utilizat în procesul de schimbare a furnizorului. Justificare: Propunem introducerea acestui alineat care să dea OSD posibilitatea de a utiliza în procesul de schimbare a furnizorului indexul autocitit de clientul final cu consum mic (aşa cum este acesta definit în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali) înregistrat în POSF la încheierea contractului de furnizare, în situaţia în care intervalul de timp dintre data autocitirii şi data schimbarii efective a furnizorului nu depăşeşte 5 zile. Considerăm că, în cazul clienţilor finali cu consum mic, diferenţa de consum ce ar putea fi înregistrată într-un interval mai mic sau egal cu 5 zile, anterior datei de schimbare efectivă a furnizorului, nu este semnificativă, aceasta fiind de altfel comparabilă cu eventuala diferenţă înregistrată în cele 5 zile ulterioare datei de schimbare efectivă a furnizorului în care OSD are obligaţia să citească indexul şi să îl înregistreze în POSF. Posibilitatea utilizării în procesul de schimbare furnizor a indexului autocitit de către clientul final cu consum mic, încărcat în POSF la încheierea contractului de furnizare, poate conduce şi la creşterea gradului de satisfacţie a clientului final, în caz contrar acţiunea de încărcare a acestui index de către client neavând nicio finalitate. |
| (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: IP17 = NTînreg5NNînreg ×100, (%) unde: –NTînreg5 - numărul total al înregistrărilor de index, realizate de OSD în POSF într-un interval de timp mai mic de 5 zile de la data schimbării efective a furnizorului; –NNînreg - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite şi înregistrate; | PROPUNERE DISTRIGAZ (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: IP17 = NTînreg5NNînreg ×100 , (%) unde: - NTînreg5 - numărul total al înregistrărilor de index, realizate de OSD în POSF într-un interval de timp mai mic sau egal cu de 5 zile de la data schimbării efective a furnizorului; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare - - numărul total al notificărilor de schimbare a furnizorului primite şi înregistrate, din care se scad notificările pentru care se poate utiliza indexul autocitit comunicat de către clientul final, precum şi notificările pentru care a fost înregistrată o renunţare la procesul de schimbare furnizor anterior datei de schimbare efectivă a furnizorului; Justificare: pentru corelare cu propunerea de la art. 12, alin. (11), precum şi pentru a surprinde situaţiile de renunţare la procesul de schimbare furnizor anterior datei de schimbare efectivă a furnizorului. |
| (3) Indicatorul IP17 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP17 ≥ 90%. |  |
| (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării. | PROPUNERE DELGAZ (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 10 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării, dar nu mai mult de 60 de zile. Justificare: este necesar ca la stabilirea valorilor compensațiilor să se asigure un echilibru, astfel încât valoarea compensației să nu conducă la obligații de plată excesive din partea OSD. PROPUNERE DISTRIGAZ (4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6 2-a zi lucrătoare de la data înregistrării notificării. Justificare: solicităm reducerea sumei deoarece este nejustificată în raport cu prevederile reglementării. Propunem suma de 10 lei, prin comparație cu suma fixă de la IP01 (art. 6, alin. (11), la care este tratată tot o obligație privind înregistrarea și comunicarea numărului de înregistrare). Pe de altă parte considerăm justificat ca obligația de plată a compensației să decurgă ulterior termenului de 5 zile impus prin reglementare. |
| IP2 - Întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final |  |
| Art. 13. - (1) OSD are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a UD. | PROPUNERE DISTRIGAZ - (1) OSD are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a UD, cu excepția întreruperilor generate de incidentele tehnice localizate pe instalațiile de utilizare a gazelor naturale aparținând clienților finali. Justificare: propunem reformularea deoarece Legea 123/2012 ne obligă să asigurăm siguranța în alimentarea cu gaze naturale, iar în situațiile generate de incidente aferente IUGN, OSD are obligația să sisteze alimentarea cu GN din proprie inițiativă sau la solicitarea terților abilitați în acest sens. |
| (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte, cu documente justificative, că neîndeplinirea obligaţiei este rezultatul solicitărilor/acţiunilor unor terţi, indiferent dacă aceştia au sau nu relaţii contractuale cu OSD. (3) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 200 lei. | PROPUNERE DELGAZ (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația în care OSD dovedește, cu documente justificative, că neîndeplinirea obligației este rezultatul solicitărilor/acțiunilor unor terți, indiferent dacă aceștia au sau nu relații contractuale cu OSD, a unor incidente tehnice ale instalațiilor de utilizare a clienților, și în situațiile unor măsuri de limitare impuse de instituții abilitate. Justificare: propunem completarea prevederilor alin. (2) cu detalierea altor situații de natură a duce la imposibilitatea îndeplinirii obligației OSD, situații aflate în afara controlului OSD. PROPUNERE DELGAZ Propunem eliminarea (3) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 200 lei. Justificare: având în vedere specificul activității de distribuție a gazelor naturale, pot apărea multiple situații în care nu este posibilă asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale, situații care sunt în afara controlului OSD; PROPUNEREA DISTRIGAZ (3) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 200 lei. Justificare: solicităm reducerea sumei deoarece este nejustificată în raport cu prevederile reglementării. |
| (4) Întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de furnizor în conformitate cu art. 51 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, cu modificările și completările ulterioare. |  |
| (5) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine clientului final, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare. | PROPUNERE DELGAZ (5) În situația în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparține clientului final, OSD are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării, sub condiția înregistrării plății, sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare. Justificare: Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordinul ANRE nr. 140/2015 cu modificările și completările ulterioare, OSD are obligația de a presta serviciul de întrerupere după înregistrarea plății. PROPUNERE DISTRIGAZ (5) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine clientului final, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării înregistrarea plății tarifului conex sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare. Justificare: propunem reformularea deoarece serviciul este prestat după efectuarea plății conform reglementărilor in vigoare. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Propunem modificarea art. 13, alin (5) în concordanță cu metodologia de stabilire a tarifelor reglementare pentru activitățile conexe celei de operare a SD aprobata prin Ordinul A.N.R.E. nr. 140/2015, respectiv: (5) În situația în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine clientului final, OSD are obligaţia să soluționeze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare, sub condiția achitării de către clientul final a tarifului reglementat, cu excepția cazului în care solicitarea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalației de utilizare sau a sistemului de distribuție. |
| (6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula: , (%) unde: –NTILR24 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea clientului final; –NTILRC- numărul total de solicitări de întreruperi/limitări, reluări ale alimentării cu gaze naturale solicitate de clientul final. | PROPUNERE DELGAZ - NTILR24 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un timp mai mic sau egal cu 24 de ore de la solicitarea clientului final, sau la termenul solicitat de clientul final, dacă acesta este mai mare de 24 de ore; Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea clientului final sau în termenul solicitat de clientul final, luând în considerare perioada cu zile libere declarate conform legislației naționale; Justificare: propunem reformularea pentru a elimina eventualele divergențe generate de acest subiect. În zilele libere și sărbători legale serviciile conexe nu se prestează. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Propunem modificarea art. 13, alin (6) în concordanță cu metodologia de stabilire a tarifelor reglementare pentru activitățile conexe celei de operare a SD aprobata prin Ordinul A.N.R.E. nr. 140/2015, respectiv: - numărul de întreruperi/limitări/ reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la achitarea tarifului reglementat conex. |
| (7) Indicatorul IP21 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP21 ≥ 95%. |  |
| (8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu următoarea zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale. | PROPUNERE DELGAZ (8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 100 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima oră a următoarei zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la limitarea termenului; solicităm totodată și diminuarea valorii compensației. PROPUNERE DISTRIGAZ (8) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 20 lei; Justificare: solicităm reducerea sumei deoarece este nejustificată în raport cu prevederile reglementării. |
| (9) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine furnizorului, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare. | PROPUNERE DISTRIGAZ (9) În situaţia în care solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale, respectiv reluare a alimentării cu gaze naturale aparţine furnizorului, OSD are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitățile specifice la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare, sub rezerva permiterii accesului de către solicitant. Justificare: propunem reformularea pentru clarificarea aspectelor referitoare la accesul pe proprietate dacă obiectivele sunt în proprietatea solicitanților. |
| (10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (9) se calculează cu formula: , (%) unde: –NTILRF24 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea furnizorului; –NTILRF - numărul total de solicitări de întreruperi/limitări, reluări ale alimentării cu gaze naturale solicitate de furnizor. | PROPUNERE DELGAZ - NTILRF24 - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un timp mai mic sau egal cu 24 de ore de la solicitarea furnizorului, sau la termenul solicitat de furnizor, dacă acesta este mai mare de 24 de ore; Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul de întreruperi/limitări/reluări a alimentării cu gaze naturale, realizate de OSD într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la solicitarea furnizorului sau în termenul solicitat de furnizor; Justificare: solicităm completarea în corelare cu prevederile reglementării. |
| (11) Indicatorul IP22 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP22 ≥ 95%. | PROPUNERE DELGAZ (111) Reluarea alimentării în termenul precizat la alin. (5) și respectiv alin. (9) se face sub condiția îndeplinirii cerințelor legale de funcționare în siguranță a IU prevăzute de legislația în vigoare ( cum ar fi respectarea termenelor de verificare/revizie, etc.) precum si asiguarea accesului de către client. Justificare: OSD are obligația de a asigura alimentarea cu gaze naturale în condiții de siguranță. |
| (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 200 lei; b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu următoarea zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale. | PROPUNERE DELGAZ (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 200 20 lei; b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima oră a următoarei zi de la data de când trebuia să realizeze activitățile de întrerupere/limitare, respectiv de reluare a alimentării cu gaze naturale, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la limitarea termenului; solicităm totodată și diminuarea valorii compensației. PROPUNERE DISTRIGAZ Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (9) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 200 lei; Justificare: solicităm reducerea sumei deoarece este nejustificată în raport cu prevederile reglementării. |
| IP3 Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale |  |
| Art. 14. -(1) Cererea de racordare la SD se evaluează de către OSD în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, denumit în continuare Regulament. Dacă se constată că cererea este incompletă, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la art. 19 alin. (1) din Regulament, necesitatea completării acesteia. | PROPUNERE DELGAZ Art. 14. Cererea de racordare la SD se evaluează de către OSD în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, denumit în continuare Regulament. Dacă se constată că cererea este incompletă, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la art. 19 alin. (1) din Regulament, necesitatea completării acesteia. PROPUNERE DISTRIGAZ - (1) Cererea de racordare la SD se evaluează de către OSD în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, denumit în continuare Regulament. Dacă se constată că cererea este incompletă, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la art. 19 alin. (1) din Regulament, necesitatea completării acesteia. În situația în care soluția tehnică de racordare presupune afectarea domeniului privat, procesul de racordare va continua după încheierea unei Convenții de uz și servitute între OSD și proprietarul/proprietarii terenului/terenurilor. Justificare: propunem completarea textului pentru a surprinde şi situaţiile în care racordarea imobilului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale implică afectarea domeniului privat, fapt care se constată la stabilirea soluţiei tehnice de racordare şi, abia la acest moment, se identifică necesitatea încheierii Convenţiei de uz şi servitute între OSD și proprietarul/proprietarii terenului/terenurilor. |
| (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: IP31=NNotDocINNTDocIN x 100, (%) unde: –NNotDocIN numărul notificărilor privind completarea documentaţiei transmise într-un interval mai mic de 5 zile lucrătoare. – NTDocINnumărul total al cererilor de racordare incomplete depuse de UD. | PROPUNERE DELGAZ (2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: IP31=NNotDocINNTDocIN x 100, (%) unde: –NNotDocIN numărul notificărilor privind completarea documentaţiei transmise într-un interval mai mic de 5 zile lucrătoare. – NTDocIN numărul total al cererilor de racordare incomplete depuse de UD. |
| (3) Indicatorul IP31 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP31≥95%. | PROPUNERE DELGAZ (3) Indicatorul se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia 95%. Justificare: Solicităm eliminarea acestui indicator, considerăm că prin Standardul de performanță trebuiesc impuși indicatori de performanță pentru activități care sunt relevante, nu considerăm că este justificată impunerea de indicatori pentru un număr semnificativ de activități care sunt în sarcina OSD, astfel cum rezultă din obligațiile impuse prin reglementările în vigoare. |
| (4) În cazul depunerii cererii de racordare complete OSD are obligaţia de a emite: a) aviz tehnic de racordare în termen de 30 de zile; b) aviz tehnic de principiu în termen de 30 de zile; c) notificarea privind separarea dintr-o instalaţie comună existentă, în termen de 15 zile. (5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD, cu privire la racordare la SD, în termen de maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora. |  |
| (6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. a) se calculează cu formula: IP32 = NATRNTracord-NClasat- NATP-NTIstlCom ×100, (%) unde: NATR - numărul avizelor tehnice de racordare emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. a) din Regulament; – NATP-numărul avizelor tehnice de principiu emise; - NTracord-numărul total al cererilor de racordare la SD. - NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate; - NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună (7) Indicatorul IP32 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP32 ≥ 95%. | PROPUNERE DELGAZ - NATR - numărul avizelor tehnice de racordare emise într-un interval de timp mai mic sau egal decât cel prevăzut la alin. (4) lit. a) din Regulament; Justificare: conform precizărilor anterioare. |
| (8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. b) se calculează cu formula: IP33 = NATPNTracord-NClasat- NATR-NTIstlCom ×100, (%) unde: - NATR-numărul avizelor tehnice de racordare emise; – NATP - numărul avizelor tehnice de principiu emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. b); - NTracord -numărul total al cererilor de racordare la SD. – NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate; – NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună. | PROPUNERE DELGAZ -NATP – numărul avizelor tehnice de principiu emise într-un interval de timp mai mic sau egal decât cel prevăzut la alin. (4) lit. b); Justificare: conform precizărilor anterioare. |
| (9) Indicatorul IP33 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP33 ≥ 95%. (10) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. c) se calculează cu formula: | PROPUNERE DISTRIGAZ (91) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) lit. c) se calculează cu formula: IP34 = NTIstlComNTracord-NClasat- NATR-NATP ×100, (%) unde: - numărul avizelor tehnice de racordare emise; - NATP – numărul avizelor tehnice de principiu emise; - - numărul total al cererilor de racordare la SD. - NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate; - NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună într-un interval mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. c). |
| IP34 = NTIstlComNTracord-NClasat- NATR-NATP ×100 , (%) unde: - NATR numărul avizelor tehnice de racordare emise; -NATP – numărul avizelor tehnice de principiu emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. b); - NTracord numărul total al cererilor de racordare la SD. – NClasat - numărul total al cererilor de racordare clasate; – NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună într-un interval mai mic decât cel prevăzut la alin. (4) lit. c). | PROPUNERE DELGAZ - NTIstlCom – numărul total al cererilor de racordare pentru care au fost transmise notificări privind separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună într-un interval mai mic sau egal decât cel prevăzut la alin. (4) lit. c). Justificare: conform precizărilor anterioare. |
| (11) Indicatorul IP34 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP34≥ 95%. |  |
| (12) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula: IP35 = NRR20NTSracord-NRclasat ×100, (%) unde: –NRR20 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la SD la care OSD a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora; –NTSracord - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la racordarea la SD; –NRclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate, cu privire la racordarea la SD. | PROPUNERE DELGAZ –NRR20 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la SD la care OSD a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal de 20 de zile de la data înregistrării acestora; Justificare: conform precizărilor anterioare. |
| (12) Indicatorul IP35 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP35 ≥ 95%. |  |
| (13) Pentru nerespectarea termenului prevăzue la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 6-a zi de la data când trebuia să trimită notificarea privind necesitatea completării cererii de racordare. |  |
| (14) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi sau cu a 31-a zi, după caz, de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia. | PROPUNERE DELGAZ 14) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi sau cu a 31-a zi, după caz, de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la limitarea termenului; |
| (15) Prevederile alin. (11) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau UD a documentelor necesare. | PROPUNERE DISTRIGAZ (15) Prevederile alin. (11) (13) și (14) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau UD a documentelor necesare. Justificare: pentru corelare cu noile prevederi propuse în cadrul proiectului de reglementare. |
| (16) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 10 lei; b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DELGAZ (16) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 10 lei; b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la limitarea termenului; |
|  | PROPUNERE DISTRIGAZ (17) Prevederile alin. (16) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau UD a documentelor necesare. Justificare: pentru corelare cu noile prevederi propuse în cadrul proiectului de reglementare, respectiv tratarea în cadrul unor indicatori distincți a solicitărilor pentru emiterea de ATR, ATP și notificări IUGN. |
| Art. 15. - (1) OSD selectează OE pentru realizarea instalației de racordare, în termen de maximum 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul. | PROPUNERE DELGAZ (1) OSD desemnează un OE pentru realizarea instalației de racordare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul. Justificare: propunem modificarea termenului la 60 de zile lucrătoare, și corelarea corespunzătoare a termenului în Regulament. |
| (2) Indicatorul specific de performanţă aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula: IP36=NTidesemn60NTiracord-NTirOE selectat CF-NTirClasatx100, (%) unde: – numărul total de desemnări OE pentru realizarea de instalații de racordare, efectuate de OSD într-un interval mai mic de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul; - numărul total al cererilor de racordare la SD; - numărul total al cererilor de racordare la SD pentru care solicitantul a selectat un OE; – numărul total al cererilor de racordare la SD clasate. | PROPUNERE DELGAZ IP36=NTidesemn60+NnotifNTiracord-NTirOE selectat CF-NTirClasat-N contestații ×100, % unde: Nnotif = numărul de notificări transmise de OSD conform prevederilor art. 7 în situația în care solicitantul îl alege pe OSD ca OEP și OEE Ncontestații – numărul de contestații Justificare – este necesară modificarea formulei, având în vedere faptul următoarele situații: 1. alegerea de către solicitant a OSD ca OEE si OEP, precizată la art. 7 din Regulament; 2. nefinalizare proces de desemnare în 60 de zile, datorita contestatiilor sau a faptului că nici un OE nu depune oferta pentru anumite lucrari ( situație aflată în afara controlului OSD). Considerăm că este necesară luarea în considerare și a acestor situații, fiindcă în condițiile necorectării formulei rezultă în mod artificial o valoare dominuată a indicatorului în condițiile în care OSD și-a îndeplinit obligațiile. NTidesemn60 – numărul total de desemnări OE pentru realizarea de instalații de racordare, efectuate de OSD într-un interval mai mic sau egal cu 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul N_TirClasat – numărul total al contractelor de racordare la SD clasate. Justificare: conform precizărilor anterioare referitor la termen; suplimentar, considerăm că sunt necesare modificări ale parametrilor din formulă (modificare referință la numărul de contracte încheiate, introducerea unor parametrii suplimentari, pentru a fi reflectat corectă activitatea care e în controlul OSD). PROPUNERE DISTRIGAZ Indicatorul specific de performanţă aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula: IP36=NTidesemn60NTiracord-NTirOE selectat CF-NTirClasat x100, (%) Propunere formulă nouă – înlocuirea termenului cu un termen de referință la contractele de racordare semnate NCRCsemnat și înlocuirea termenului cu un termen de referință la contractele de racordare reziliate NCRCreziliate Justificare: formula este incorectă deoarece nu ia în calcul notificările ce le trimite OSD ulterior finalizării procesului de selectare concurențială a unui OE și ca atare este necesară introducerea unui parametru care să reflecte acest aspect. Pe de altă parte, considerăm corectă o formulă care se raportează la numărul de contracte de racordare semnate care urmează să fie materializate în ordine de începere lucrări (direct către OE ales sau către OE selectat prin licitație). unde: - – numărul total de desemnări OE pentru realizarea de instalații de racordare, efectuate de OSD într-un interval mai mic sau egal cu de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. - - numărul total al cererilor de racordare la SD; - - numărul total al cererilor de racordare la SD pentru care solicitantul a selectat un OE; - – numărul total al cererilor de racordare la SD clasate. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Propunem alinierea indicatorului specific de performanta de la art. 15, alin (2) la numărul total al contractelor de racordare încheiate si nu la numărul total al cererilor de racordare, având in vedere ca numărul de desemnări fac referire la numărul contractelor de racordare. Propunem modificarea formulei de calcul după cum urmează: IP36=NTidesemn60NTctrrac-NTctrOEselect X100, (%) – NTidesemn60 – numărul total de desemnări OE pentru realizarea de instalații de racordare, efectuate de OSD într-un interval mai mic de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul; – NTctrrac - numărul total al contractelor de racordare încheiate; – NTctrOEselect - numărul total al contractelor de racordare încheiate, pentru care solicitantul a selectat alți OE. |
| (3) Indicatorul IP36 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP36≥ 95%. (4) Pentru realizarea unei instalații de racordare, OSD are obligaţia să pună în funcțiune instalația de racordare la SD în maximum 90 de zile de de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor; | PROPUNERE DISTRIGAZ (4) Pentru realizarea unei instalații de racordare, dintr-o rețea existentă, OSD are obligaţia să pună în funcțiune instalația de racordare la SD în maximum 90 de zile de de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor; (4.1) Obligațiile de la alin. (4) și alin. (5), alin. (10) nu se aplică în sarcina OSD în situația în care solicitantul de racordare a selectat OE pentru realizarea lucrării de racordare. Justificare: e necesară completarea situațiilor în care nu se aplică prevederile standardului având în vedere că: în situația în care solicitantul selectează OE, pentru activitățile de realizare a lucrărilor de extindere și de racordare: - OSD nu are control asupra OE selectat de solicitant, OE realizând activitatea în baza contractului de prestări servicii încheiat cu solicitantul; - conform prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Regulament OE selectat de |
| (5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalației de racordare, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora. (6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) se calculează cu formula: IP37=NTir90NTiracord-NTirClasatx100, (%) unde: – - numărul total al punerilor în funcțiune, realizate de OSD într-un interval mai mic de 90 de zile de la obținerea acordului administratorului drumului, respectiv a autorizației de construire după caz; – - numărul total al cererilor de racordare la SD; – – numărul total al cererilor de racordare la SD clasate. | - solicitant are obligația de a realiza activitatea de proiectare/execuție cu respectarea termenelor din Regulament. PROPUNERE DELGAZ NTiracord- numărul total al contractelor cererilor de racordare la SD; NTirClasat – numărul total al contractelor cererilor de racordare la SD clasate. Justificare: având în vedere că obligația OSD de realizare a racordării la termen rezultă din contractul de racordare, nu din cererea de racordare depusă de solicitant, cereri care pot fi și clasate, sau în urma cererii este posibil ca solicitantul să nu continue procesul de încheiere a contractelor, prin urmare considerăm că este necesară modificarea parametrilor. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul total al punerilor în funcțiune, realizate de OSD într-un interval mai mic sau egal cu de 90 de zile de la obținerea acordului administratorului drumului, respectiv a autorizației de construire după caz; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. |
| (7) Indicatorul IP37 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP37≥ 95%.(7) (8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula: IP38= NR20RPIFNTRPIF-NRPIFclasat x100, (%) unde: - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora; - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare; - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare (9) Indicatorul IP38 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP38 ≥ 95%. | PROPUNERE DELGAZ NR20RPIF - numărul sesizărilor/reclamațiilor cu privire la recepția tehnică și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal 20 de zile de la data înregistrării acestora; Justificare: conform precizărilor anterioare referitor la termen; PROPUNERE DISTRIGAZ Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula: IP38= NR20RPIFNTRPIF-NRPIFclasat x100, (%) unde: - - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic mic sau egal cu de 20 de zile de la data înregistrării acestora; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. - - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor - primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare; - - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a instalației de racordare. |
| (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 500 lei; b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data încheierii contractului de racordare. (11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează: a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD, a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare; b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/ postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare; c) neemiterii sau emiterii cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţi stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor; d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau celor impuse prin alte acte normative în vigoare; e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE. (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. Art. 16. - (1) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligația să desemneze un OE în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de racordare. (2) Indicatorul specific de performanţă aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula: IP39=NTCdesemn60NTOCracord-NTO OE selectat CF-NTOCClasatx 100, (%) unde: – numărul total de desemnări OE pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, efectuate de OSD într-un interval mai mic de 60 de zile de la semnarea contractului cu solicitantul; - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării; - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării finanțat/finațate de solicitant și realizat/realizate prin intermediul unui OE selectat de solicitant; – numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării. (3) Indicatorul IP39 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP39 ≥95%. (4) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligaţia să pună în funcțiune toți solicitanții la SD în termen de 180 de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Regulament; (5) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesară racordării, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora. (6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (4) se calculează cu formula: IP310=NTPIF180NTOCracord-NTOCClasatx100, (%) unde: -NTPIF180 numărul total al punerilor în funcțiune a obiectivelor/conductelor, realizate de OSD într-un interval mai mic de 180 de zile, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Regulament; –NTOCracord - numărul total al cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării; -NTOCClasat numărul total al cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării. (7) Indicatorul IP310 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP310≥95%. (8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula: IP311=NR20CPIFNTCPIF-NCPIFclasatx 100, (%), unde: - NR20CPIF numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune în funcţiune obiectivului/conductei de necesar/necesară racordării, în maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora; - NTCPIF numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării; –NCPIFclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării. (9) Indicatorul IP311 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP311 ≥ 95%. (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 500 lei; b) suplimentar, 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data semnării contractului de racordare. (11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează: a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare; b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare; c) neemiterii sau emiterii cu întârziere de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţii stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare a autorizaţiilor, acordurilor şi/sau avizelor; d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau a celor impuse prin alte acte normative în vigoare; e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE | PROPUNERE DELGAZ (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 200 20 lei; b) suplimentar, 20 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data încheierii contractului de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare. Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la limitarea termenului; solicităm totodată și diminuarea valorii compensației având în vedere complexitatea situațiilor apărute în cadrul procedurilor de achiziție, faptul că nu considerăm că este justificată în raport cu prevederile reglementării, conducând la o vădită inechitate prin aplicarea unei măsuri excesive in sarcina OSD. PROPUNERE DISTRIGAZ (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 500 lei; b) suplimentar, 20 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data încheierii contractului de racordare. Justificare: solicităm reducerea valorilor propuse pentru acest indicator. Propunerea reglementării, raportată la obligativitatea OSD de a realiza lucrările de racordare la SD cu finanțarea unui număr foarte mare de lucrări , duce la o vădită inechitate, prin aplicarea unei măsuri excesive în sarcina OSD. Totodată considerăm că aceste valori reprezintă o măsură disproporționată față de scopul urmărit de Legea 123/2012 și totodată reprezintă o dublă sancțiune a OSD. PROPUNERE DELGAZ (11) Prevederile alin. (1 ), alin. (4) și alin. (10) nu se aplică în situația în care OSD dovedește cu documente justificative și notifică solicitanții/ UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligațiilor sale se datorează: a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD, a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare; b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentației pentru obținerea autorizației de construire sau de punere în funcțiune a racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/ postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare; c) neemiterii sau emiterii cu întârziere, de către autoritățile publice locale și/sau alți emitenți stabiliți prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a autorizațiilor, a acordurilor și/sau a avizelor; d) restricțiilor de lucru impuse prin acte ale autorităților publice locale/centrale și sau celor impuse prin alte acte normative în vigoare; e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE. f) în situația în se aplică prevederile art. 7 din Regulament (solicitantul alege OSD ca OEP si OEE și OSD îl notifică în regătură cu disponibilitatea/indisponibilitatea de realizare lucrări) și respectiv prevederile art 53, prin care se impune OSD obligaţia să realizeze atât extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, cât şi instalaţia de racordare, în situaţia în care procesul de selectare a OEP şi/sau OEE, în regim concurenţial, nu s-a finalizat prin selectarea niciunui operator economic, iar solicitantul nu poate sau refuză, din varii motive, să îşi selecteze OEP şi OEE. e) în situația perioadei reci, 15 noiembrie – 15 martie în care nu se pot realiza lucrări datorită condițiilor climatice nefavorabile; Justificare: considerăm că este necesară extinderea aplicabilitatii prevederilor alin. (11) pentru toate situațiile în care OSD nu își poate îndeplini obligațiile datorită unor situații aflate în afara controlului acestuia, precum și includerea unor situații suplimentare, conform legislației în vigoare, respectiv: - situațiile precizate la art. 7 și art. 53 din Regulament; - situația perioadelor reci în care nu se pot executa lucrări; PROPUNERE DISTRIGAZ (11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează: a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD, a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare; b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/ postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare; c) neemiterii sau emiterii cu întârziere, de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţi stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare, a autorizaţiilor, a acordurilor şi/sau a avizelor; d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau celor impuse prin alte acte normative în vigoare; e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE. f) situației în care nu se se depune nici o ofertă de realizare a lucrărilor de racordare, în regim concurențial; Justificare: solicităm introducerea acestui aliniat în concordanță cu prevederile Regulamentului de racordare. g) întârzierilor datorate terților care se opun realizării racordării solicitanților. Justificare: solicităm introducerea acestui aliniat întrucât ne confruntăm cu situații în care terțe persoane se opun operațiilor de sudare a teului de branșament pe conducta de distribuție și de perforare în vederea racordării la conducta existentă finanțată de acestea prin blocarea accesului pe domeniul public şi privat (parcare autoturisme/ambarcațiuni pe punctul de cuplare etc.), situații care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, ci doar pe cale judiciară. PROPUNERE DELGAZ (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), OSD are obligația să plătească solicitantului sau UD următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 100 20 lei; b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile. Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la limitarea termenului; solicităm totodată și diminuarea valorii compensației, similar cu valorile compensațiilor referitoare la răspunsuri la sesizări. Precizăm că nu considerăm că este justificată valoarea propusă în raport cu prevederile reglementării, conducând la o vădită inechitate prin aplicarea unei măsuri excesive in sarcina OSD. PROPUNERE DISTRIGAZ (12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5), OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 20 lei; Justificare: solicităm reducerea sumei deoarece este nejustificată în raport cu prevederile reglementării. PROPUNERE DELGAZ Art. 16 - (1) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligația să desemneze un OE în termen de 60 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de racordare. Justificare: propunem modificarea termenului la 60 de zile lucrătoare, conform observațiilor anterioare referitoare la termenele de derulare proceduri de achiziții, conform legislației specifice în domeniul achizițiilor, transmise de către DELGAZ Grid la documentul în discuție Regulament de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, precum și corelarea corespunzătoare a termenului în Regulament. PROPUNERE DELGAZ (2) Indicatorul specific de performanță aferent prevederilor alin. (1) se calculează cu formula: IP39=NTCdesemn60+NnotifNTOCracord-NTO OE selectat CF- NTOCClasat-Ncontestații contesta'ii ×100, % Nnotif = numărul de notificări transmise de OSD conform prevederilor art 53, cand este aplicabilă obligația OSD să realizeze atât extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, cât şi instalaţia de racordare, respectiv în situaţia în care procesul de selectare a OEP şi/sau OEE, în regim concurenţial, nu s-a finalizat prin selectarea niciunui operator economic, iar solicitantul nu poate sau refuză, din varii motive, să îşi selecteze OEP şi OEE. Ncontestații – numărul de contestații Justificare – este necesară modificarea formulei, având în vedere faptul că sunt situații în afara controlului OSD, respectiv nefinalizare proces de desemnare în 60 de zile, datorita contestatiilor sau a faptului că nici un OE nu depune oferta pentru anumite lucrari/ solicitantul nu poate sau refuză, din varii motive, să îşi selecteze OEP şi OEE. Considerăm că este necesară luarea în considerare și a acestor situații, fiindcă în condițiile necorectării formulei rezultă în mod artificial o valoare dominuată a indicatorului în condițiile în care OSD și-a îndeplinit obligațiile. NTidesemn60 – numărul total de desemnări OE pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordări, efectuate de OSD într-un interval mai mic sau egal cu 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de racordare cu solicitantul N_TirClasat – numărul total al cererilor contractelor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării finanțat/finațate de solicitant și realizat/realizate prin intermediul unui OE selectat de solicitant. PROPUNERE DISTRIGAZ - – numărul total de desemnări OE pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, efectuate de OSD într-un interval mai mic sau egal cu de 60 de zile de la semnarea contractului cu solicitantul; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. PROPUNERE DELGAZ (4) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OSD are obligaţia să pună în funcțiune toți solicitanții la SD obiectivul/conducta în termen de 180 de la data obţinerii autorizaţiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de către organismele abilitate/autorităţile competente care permit începerea lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Regulament; Justificare: propunere de reformulare pentru claritate. (4.1) Obligațiile de la alin. (4) și alin. (5) nu se aplică în sarcina OSD în situația în care solicitantul de racordare a selectat OE pentru realizarea obiectivelor necesare racordării. Justificare: e necesară completarea situațiilor în care nu se aplică prevederile standardului având în vedere că: în situația în care solicitantul selectează OE, pentru activitățile de realizare a obiectivelor necesare racordării: - OSD nu are control asupra OE selectat de solicitant, OE realizând activitatea în baza contractului de prestări servicii, încheiat cu solicitantul; - conform prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Regulament OE selectat de solicitant are obligația de a realiza activitatea de proiectare/execuție cu respectarea termenelor prevăzute în Regulament. PROPUNERE DELGAZ NTOCracord - numărul total al contractelor cererilor cu privire la realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării; NTOCClasat– numărul total al contractelor cererilor clasate cu privire la solicitările de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării. Justificare: având în vedere că obligația OSD de realizare a racordării la termen rezultă din contractul de racordare, nu din cererea de racordare depusă de solicitant ( cereri care pot fi clasate, sau care nu se finalizează după emiterea ATR prin încheierea de contracte), considerăm că este necesară modificarea parametrilor. PROPUNERE DELGAZ NR20CPIF - numărul sesizărilor/reclamațiilor cu privire la recepția tehnică și/sau punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal 20 de zile de la data înregistrării acestora; Justificare: conform precizărilor anterioare PROPUNERE DISTRIGAZ : - - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la recepţia tehnică şi/sau punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal cu de 20 de zile de la data înregistrării acestora; Justificare: observație cu titlu general pentru reformulare în concordanță cu justificările anterioare. PROPUNERE DELGAZ (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1), OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 500 20 lei; b) suplimentar, 10 20 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data semnării contractului de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare. Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la limitarea termenului; solicităm totodată și diminuarea valorii compensației având în vedere complexitatea situațiilor apărute în cadrul procedurilor de achiziție. PROPUNERE DISTRIGAZ (10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 500 lei; b) suplimentar, 20 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 61-a zi de la data semnării contractului de racordare. Justificare: solicităm reducerea valorilor propuse pentru acest indicator. Propunerea reglementării, raportată la obligativitatea OSD de a realiza lucrările de racordare la SD cu finanțarea unui număr foarte mare de lucrări , duce la o vădită inechitate, prin aplicarea unei măsuri excesive în sarcina OSD. Totodată considerăm că aceste valori reprezintă o măsură disproporționată față de scopul urmărit de Legea 123/2012 și totodată reprezintă o dublă sancțiune a OSD. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Propunem alinierea obligației de plata prevăzute la art. 15 si art. 16 alin (10) lit. a) cu celelalte compensații prevăzute de standardul de performanță, în sensul reducerii sumei fixa in valoare de 100 de lei, având în vedere procesul complex de desemnare prin proceduri concurențiale de licitație conform legislației din materia achiziției publice. PROPUNERE DELGAZ (11) Prevederile alin. (1), alin. (4) și (10) nu se aplică în situația în care OSD dovedește cu documente justificative și notifică solicitanții/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligațiilor sale se datorează: a) a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare; b) b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentației pentru obținerea autorizației de construire sau de punere în funcțiune a racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare; c) c) neemiterii sau emiterii cu întârziere de către autoritățile publice locale și/sau alți emitenții stabiliți prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare ale autorizațiilor, acordurilor și/sau avizelor; d) d) restricțiilor de lucru impuse prin acte ale autorităților publice locale/centrale și sau a celor impuse prin alte acte normative în vigoare; e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE; f) în situația în care se aplică prevederile de la art. 53 din Regulament la procesul de desemnare organizat de OSD nu se prezintă nici un ofertant/ solicitantul nu poate sau refuză, din varii motive, să îşi selecteze OEP şi OEE. și OSD a notificat solicitantul; e) în situația perioadei reci, 15 noiembrie – 15 martie în care nu se pot realiza lucrări datorită condițiilor climatice nefavorabile; Justificare: considerăm că este necesară extinderea aplicabilitatii prevederilor alin. (11) pentru toate situațiile în care OSD nu își poate îndeplini obligațiile datorită unor situații aflate în afara controlului acestuia, precum și includerea unor situații suplimentare, conform legislației în vigoare. PROPUNERE DISTRIGAZ (11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative şi notifică solicitanţii/UD cu privire la motivul întârzierii, că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează: a) transmiterii cu întârziere, de către solicitant sau UD a documentelor prevăzute prin reglementările în vigoare; b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare; c) neemiterii sau emiterii cu întârziere de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţii stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare a autorizaţiilor, acordurilor şi/sau avizelor; d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau a celor impuse prin alte acte normative în vigoare; e) întârzierilor datorate contestațiilor din procesul de desemnare ale OE. f) situației în care nu se se depune nici o ofertă de realizare a lucrărilor de racordare, în regim concurențial; Justificare: solicităm introducerea acestui aliniat în concordanță cu prevederile Regulamentului de racordare. g) întârzierilor datorate terților care se opun realizării racordării solicitanților. Justificare: solicităm introducerea acestui aliniat întrucât ne confruntăm cu situații în care terțe persoane se opun cuplării unei extinderi de conductă din conducta existentă finanțată de acestea prin blocarea accesului pe domeniul public şi privat (parcare autoturisme/ambarcațiuni pe punctul de cuplare etc.), situații care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, ci doar pe cale judiciară. PROPUNERI MEGACONSTRUCT Propunem eliminarea punctelor b) c) d) de la art. 15 si de la art. 16 alin (11) având in vedere ca aceste etape intervin după desemnarea OE: b) cererii solicitantului sau UD de amânare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau de punere în funcţiune a racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare; c) neemiterii sau emiterii cu întârziere de către autorităţile publice locale şi/sau alţi emitenţii stabiliţi prin certificatul de urbanism sau prin alte acte cu caracter normativ în vigoare a autorizaţiilor, acordurilor şi/sau avizelor; d) restricţiilor de lucru impuse prin acte ale autorităţilor publice locale/centrale şi sau a celor impuse prin alte acte normative în vigoare; Propunem introducerea unei noi litere cu următorul cuprins f) neparticiparea niciunui OE la procedurile concurențiale de achiziții organizate de OSD, sau neîndeplinirea de către OE participanți a criteriilor de participare. |
| IP4 Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale |  |
| Art. 17. - (1) În situaţia în care, în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestora, sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, OSD are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate. (2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui solicitant sau UD, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora. (3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula: IP41=NL15NTRL-NLclasatx100, (%) unde: NL15 – numărul sesizărilor/reclamațiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora; NTRL – numărul total al sesizărilor/reclamațiilor primite, cu privire la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele SD; NLclasat – numărul total al sesizărilor/reclamațiilor clasate, (4) Indicatorul se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP41 ≥90% (5) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DISTRIGAZ (2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui solicitant sau UD, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD, în termen de maximum 15 30 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora. Justificare: termenul de 15 zile este neacoperitor în situațiile în care execuția lucrării a fost efectuată de OE autorizați ANRE, selectați de solicitanții de racordare, fapt care conduce la adresarea către aceștia pentru a primi informațiile necesare formulării răspunsului către solicitant. PROPUNERE DISTRIGAZ - - numărul sesizărilor/reclamaţiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic sau egal cu 15 30 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora; PROPUNERE DELGAZ (5) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligația să plătească solicitantului sau UD următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare. Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DISTRIGAZ (5) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului sau UD următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 20 lei; b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3116-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. |
| IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem la gazelor naturale |  |
| Art. 18. - (1) Atunci când prestarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligaţia de a notifica UD, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizată pentru reluarea prestării serviciului. (2) În situația în care prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligația să reia alimentarea cu gaze naturale cu respectarea prevederilor art. 321 lit. a) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018. (3) În situaţia în care nu este posibilă reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale la data şi ora comunicate iniţial, OSD are obligaţia să notifice UD, la expirarea fiecărei perioade consecutive de 12 ore de la informarea iniţială, asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei şi a orei preconizate pentru reluarea prestării serviciului. (4) În cazul în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mic de 100 de utilizatori ai SD, obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se consideră îndeplinite prin lipirea de afişe la limita de proprietate a acestora. (5) Pentru situaţiile în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mare de 100 de utilizatori ai SD, OSD are obligaţia să efectueze notificările prevăzute la alin. (1) şi (3), prin anunţuri publice realizate prin intermediul mass-mediei. (6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula: unde: NU12 - numărul UD afectați, notificați într-un interval de timp mai mic de 12 ore; NU afectați - numărul total al UD afectați. (7) Indicatorul IP 15 se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP51 ≥95%. (8) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenele prevăzute la alin. (1) şi/sau alin. (3), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 100 lei; b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 13-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate prevăzute la alin. (1) şi/sau de la expirarea perioadelor consecutive, prevăzute la alin. (3). (9) Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzute la alin. (2), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 100 lei. (10) Întreruperile de lungă durată, neplanificate, ca urmare a solicitării transmise de către instituțiile statului, îndreptățite de lege să solicite întreruperile respective, se monitorizează separat cu denumirea de întreruperi cauzate de terți, nu se iau în considerare la stabilirea indicatorului de performanță și nu implică acordarea de compensații. | PROPUNERE DISTRIGAZ (2) În situația în care prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligația să reia alimentarea cu gaze naturale cu respectarea prevederilor art. 321 lit. a) alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Propunem completarea art. 18, alin (2) după cum urmează: (2) În situația în care prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligația să reia alimentarea cu gaze naturale cu respectarea prevederilor art. 321 lit. a) si b) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018. Justificam propunerea prin prisma faptului ca perioada minima de întrerupere de 3 ore poate fi diminuată dacă clienții finali afectați sunt în totalitate anunțați de reluarea alimentarii cu gaze naturale. PROPUNERE MEGACONSTRUCT (5) Pentru situațiile în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mare de 100 de utilizatori ai SD, OSD are obligația să efectueze notificările prevăzute la alin. (1) şi (3), prin anunțuri publice realizate prin intermediul mass-mediei, sau prin lipirea de afișe la limita de proprietate a acestora. Din experiența noastră notificarea prin lipirea de afișe este mult mai eficienta pentru informarea UD, decât prin intermediul mass- mediei. PROPUNERE DELGAZ NU12 - numărul UD afectați, notificați într-un interval de timp mai mic sau egal cu 12 ore; Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DELGAZ (8) Pentru nerespectarea obligației în termenele prevăzute la alin. (1) și sau alin. (3), OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 20 100 lei; ,..... Justificare: conform precizărilor anterioare referitoare la valoarea compensațiilor. PROPUNERE DELGAZ (9) Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzute la alin. (2), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 100 lei. Justificare: conform precizărilor anterioare PROPUNERE DELGAZ (10) Întreruperile de lungă durată, neplanificate, ca urmare a solicitării transmise de către instituțiile statului, îndreptățite de lege să solicite întreruperile respective, precum și cele datorate operatorilor sistemelor aflate în amonte de SD se monitorizează separat cu denumirea de întreruperi cauzate de terți, nu se iau în considerare la stabilirea indicatorului de performanță IP51 și nu implică acordarea de compensații. Justificare: propunere de completare pentru a include și situațiile întreruperilor de lungă durată datorate operatorilor sistemelor aflate în amonte de SD. |
| IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale |  |
| Art. 19. -(1) OSD are dreptul să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparaţie, modernizare, exploatare. (2) OSD publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1: a) limitările şi/sau întreruperile planificate a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), până cel târziu la data de 1 iulie a anului gazier curent, pentru anul gazier următor; b) modificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum şi justificarea acesteia, cu cel puţin 30 de zile anterior modificării. (3) În cazul în care prestarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă planificat, OSD are obligaţia de a notifica UD afectaţi, furnizorii acestora, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data începerii lucrărilor, cu privire la motivul, data şi ora limitării/întreruperii, precum şi cu data şi ora reluării prestării serviciului. (4) OSD are obligaţia să reia prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (3). (5) OSD îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (3) prin una dintre următoarele variante: a) afişează anunţul la limita de proprietate a UD; b) transmite UD anunţul prin poştă, poştă electronică sau SMS; c) transmite anunţul public prin intermediul mass-mediei. (6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (3) se calculează cu formula: unde: NU2 - numărul UD afectați, notificați într-un interval de timp mai mare de 2 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor; NU afectați - numărul total al UD afectați. (7) Indicatorul IP61 se consideră performant dacă este îndeplinită condiția IP61 ≥98% (8) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la alin. (3) şi/sau alin. (4), OSD are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 100 lei. (9) Compensaţiile prevăzute la alin. (8) nu se plătesc în cazul în care OSD prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (4) nu a fost posibilă datorită unor acţiuni sau restricţii impuse de terţi. | PROPUNERE DELGAZ (2) OSD publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1: a) limitările și/sau întreruperile planificate a prestării serviciului de distribuție și de sistem, prevăzute la alin. (1), până cel târziu la data de 1 iulie a anului gazier curent, pentru anul gazier următor; b) modificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum și justificarea acesteia, cu cel puțin 30 de zile anterior modificării. Justificare: propunem eliminarea obligației având în vedere modificările Legii 123/2012, referitoare la obligațiile OSD de realizare a racordărilor și extinderilor în termen de 90 de zile/180 de zile, care va conduce la necesitatea creșterii numărului de întreruperi planificate și o dinamică mult mai mare a lucrărilor, în aceste condiții fiind necesare actualizări multiple și cu un termen mult mai scurt înainte a informațiilor legate de întreruperile planificate. PROPUNERE DELGAZ (3) În cazul în care prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale este limitată și/sau întreruptă planificat, OSD are obligația de a notifica UD afectați furnizorii acestora, în cazul utilizatorilor de tip client final, furnizorii acestora, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data începerii lucrărilor, cu privire la motivul, data și ora limitării/întreruperii, precum și cu data și ora reluării prestării serviciului. (3.1) Obligația OSD de la alin. (3) de a anunța furnizorii clienților finali în legătură cu întreruperea planificată se aplică strict în situația în care durata programată a întreruperii este mai mare de 12 h. Justificare: Propunem modificarea cerinței de notificare a furnizorilor strict pentru situațiile în care durata întreruperii este mai mare de 12 h, considerăm că nu este justificată informarea furnizorilor în cazul unor întreruperi care au durată scurtă, acest tip de întreruperi scurte neavând un impact relevant asupra furnizorilor. PROPUNERE DISTRIGAZ (5) OSD îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (3) prin una dintre următoarele variante: a) afişează anunţul la limita de proprietate a UD/clienților finali; Justificare: În cazul UD de tipul utilizator al sistemului de distribuție beneficiar al unui contract de distribuție gaze (furnizor), notificarea acestuia (pentru clienții din portofoliul său, afectați de întreruperea planificată) nu se poate face prin afișarea anunțului la limita de proprietate. Pe de altă parte, normele tehnice obligă ca OSD să afișeze aceste informări la limita de proprietate a clienților finali. b) transmite UD/ clienților finali anunţul prin poştă, poştă electronică sau SMS; Justificare: Transmiterea prin poștă către clienții finali a notificărilor privind întreruperea planificată poate să genereze întârzieri în recepționarea acestora de către clienții finali, întârzieri neimputabile operatorului de distribuție, putând să apară situații în care notificarea să fie primită de către clientul final ulterior realizării lucrării. Totodată, se pot genera costuri importante ale operatorului cu tipărirea notificărilor și serviciile poștale în situația unui număr mare de clienți finali afectați (spre exemplu, atunci când întreruperea planificată afectează întreaga localitate). Menționăm că din istoria sectorului de gaze naturale, notificarea întreruperilor planificate nu a fost niciodată abordată prin intermediul serviciilor poștale. De asemenea, nu avem cunoștință ca în reglementările europene să existe o astfel de abordare, calea cea mai fezabilă pentru transmiterea acestor notificări fiind poșta electronică, sms-ul. c) transmite anunţul public prin intermediul mass-mediei. PROPUNERE DELGAZ NU2 - numărul UD/clienți finali afectați, notificați într-un interval de timp mai mare sau egal de 2 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor; Justificare: conform precizărilor anterioare. PROPUNERE DELGAZ (8) Pentru nerespectarea obligațiilor în termenele prevăzute la alin. (3) și/sau alin. (4), OSD are obligația să plătească solicitantului o compensație în valoare de 10 100 lei. Justificare: conform detaliilor anterioare PROPUNERE DELGAZ (9) Compensațiile prevăzute la alin. (8) nu se plătesc în cazul în care OSD a reluat alimentarea cu gaze naturale prin rețeaua de distribuție conform programului și în situația în care prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligației prevăzute la alin. (4) nu a fost posibilă datorită unor acțiuni sau restricții impuse de terți, Justificare: Propunem completarea textului, având în vedere că OSD și-a îndeplinit obligația de a relua alimentarea pe obiectivele SD, dar ulterior măsurilor luate de OSD de reluare a alimentarii cu gaze, nu este posibilă alimentarea cu gaze naturale a instalației de utilizare a clientului. |
| IP7 - Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard |  |
| Art. 20. - (1) OSD are obligaţia de a răspunde oricărei solicitări/sesizări/reclamaţii cu privire la prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora. (2) În categoria solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi cazurile în care, în cuprinsul aceleaşi solicitări/sesizări/reclamaţii, se face referire la două sau mai multe situaţii tratate distinct în prezentul standard. (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligaţiilor OSD prevăzute la art. 9 alin. (1)-(5), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 18 alin. (1)-(5), precum şi art. 19 alin. (3). (4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzută la alin. (1) se calculează cu formula: unde: N înreg30 – numărul sesizărilor/reclamațiilor/solicitărilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora; NTS primite - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor/solicitărilor primite, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard; NS clasat - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor/solicitărilor clasate, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard. (5) Indicatorul IP71 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP71 ≥ 80%. (6) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii: a) o sumă fixă în valoare de 10 lei; b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 31-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. | PROPUNERE DELGAZ (6) Pentru nerespectarea obligației în termenul prevăzut la alin. (1), OSD are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații: a) o sumă fixă în valoare de 10 lei; b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 31-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamației, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere. Justificare: conform precizărilor anterioare. |
| IP8 - Tel Verde |  |
| Art. 21. - (1) OSD are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD. (2) OSD are obligaţia să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informaţii: a) numărul total de apeluri primite la Tel Verde; b) numărul apelurilor cu privire la apariţia unor defecţiuni de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD, inclusiv cele referitoare la scăpările de gaze naturale; c) numărul apelurilor cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD; d) numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde. (3) În cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OSD are obligaţia de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenţie la locul semnalat. (4) OSD are obligaţia să asigure deplasarea echipei de intervenţie, prevăzută la alin. (3), la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului. (5) În cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare aparţinând OSD, acesta are obligaţia de a-i comunica, în cel mai scurt timp posibil, UD afectat apariţia defecţiunii, măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remediere. |  |
| Art. 22. - (1) Indicatorul specific de performanţe aferent obligaţiei prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula: , (%) unde: – numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde; – numărul total de apeluri de urgenţă primite la Tel Verde. (2) Indicatorul IP81 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP81 ≥ 98%. |  |
| IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale |  |
| Art. 23. - (1) Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OSD automat. (2) OSD are obligaţia de a plăti compensaţiile datorate în termen de maximum 65 de zile de la data la care acestea devin scadente. (3) Modalitatea de plată a compensaţiilor se stabileşte de comun acord între părţi. (4) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensaţiile datorate se specifică expres «Contravaloare compensaţii conform indicatorului de performanţă ...». (5) Plata de către OSD a compensaţiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanţa de judecată şi/sau de alte reglementări aplicabile. (6) În cazul în care OSD nu efectuează plata compensaţiilor în termenul prevăzut la alin. (2), acesta are obligaţia să plătească solicitantului sau UD: a) dublul compensaţiilor datorate, începând cu a 66-a zi de la data la care obligaţiile de plată a compensațiilor OSD devin scadente; b) triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 120-a zi de la data la care obligaţiile de plată a compensațiilor OSD devin scadente. (7) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula: , (%) unde: - numărul compensaţiilor care au fost plătite în termen de maximum 65 de zile de la data la care obligaţiile OSD devin scadente; – - numărul compensaţiilor duble plătite de OSD; – - numărul compensaţiilor triple plătite de OSD; – - numărul total al compensaţiilor care trebuie plătite. (8) Indicatorul IP91 se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia IP91 ≥ 90%. | PROPUNERE DELGAZ (5) Plata de către OSD a compensațiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanța de judecată și/sau de alte reglementări aplicabile. (5.1) În cazul în care OSD plătește compensații nu se aplică de către ANRE sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanță. Justificare: propunem completarea prevederilor având în vedere că OSD este sancționat dublu pentru aceași faptă, în situația în care în condițiile plății de compensații este sancționat suplimentar și de către ANRE. PROPUNERE DELGAZ (6.1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în situația în care OSD face dovada ca neîndeplinirea obligatiei de plata nu s-a datorat cuplei OSD. Justificare: propunem includerea unui alin. (6.1) pentru clarificarea situațiilor în care neîndeplinirea obligației de plată nu s-a datorat cuplei OSD, situație în care nu se justifică plata unor compensații duble/triple. |
| Capitolul III Modalităţi de comunicare |  |
| Art. 24. – (1) La solicitările/sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau UD, OSD are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde, în scris, cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse. (2) Obligaţia OSD de a răspunde la solicitări/sesizări/reclamaţii se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului. (3) OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare: a) prin poşta electronică; b) prin fax; c) prin poştă; d) prin predare sub semnătură, în situaţia în care răspunsul este ridicat personal de către solicitantul sau UD. (4) În cazul în care solicitantul sau UD specifică o anumită modalitate de comunicare, OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată. (5) Data la care OSD transmite răspunsul se consideră: a) data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire; b) data transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire; c) data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poşta electronică. | PROPUNERE DISTRIGAZ (1) La solicitările/sesizările/reclamaţiile scriseale oricărui solicitant sau UD, OSD are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde, în scris sau în funcţie de canalul de comunicare specificat de solicitant sau UD, cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse. Justificare: propunerea de reformulare are ca principal scop acoperirea oricărui canal de comunicare existent şi specificat de solicitant sau UD ca fiind cel prin care se aşteaptă răspunsul la solicitarea/sesizarea/reclamaţia sa. |
| Art. 25. - (1) Solicitantul sau UD are dreptul de a se adresa la ANRE cu sesizări/reclamaţii în legătură cu nerespectarea, de către OSD, a obligaţiilor care îi revin conform prevederilor prezentului standard. (2) Sesizările/Reclamaţiile menţionate la alin. (1) se depun în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OSD, prevăzute de prezentul standard, devin scadente. |  |
| Art. 26. - (1) În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, OSD are obligaţia să desfăşoare activităţi de monitorizare anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a UD, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin cu privire la următoarele criterii: a) calitatea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea utilizatorilor UD în capacitatea OSD de a opera SD în condiţii de siguranţă; b) atitudinea şi competenţa personalului OSD cu care solicitantul sau UD vine în contact; c) accesibilitatea informaţiilor privind serviciul prestat de OSD; d) promptitudinea în soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor; e) modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor; f) satisfacerea cerinţelor solicitanţilor şi UD. (2) În urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) OSD raportează anual la ANRE: a) numărul de respondenţi; b) criteriile avute în vedere; c) interpretarea rezultatelor; d) planul de măsuri necesare pentru acţiunile corective. |  |
| Capitolul IV Evidenţe şi raportări |  |
| Art. 27. - (1) Pentru fiecare an gazier, OSD are obligaţia să ţină evidenţa: a) solicitărilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 2; b) solicitărilor, reclamaţiilor şi a sesizărilor primite, precum şi a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale; c) limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi întreruperilor neplanificate în prestarea serviciului de distribuţie şi sistem al gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 1. (2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze trimestrial evidenţa prevăzută la alin. (1) lit. c), până la data de: a) 3 februarie, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie a anului gazier; b) 3 mai, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a anului gazier; c) 3august, pentru perioada 1 aprilie-30 iunie a anului gazier; d) 3 noiembrie, pentru perioada 1 iulie-1 octombrie a anului gazier. | PROPUNERE DELGAZ c) limitărilor și/sau întreruperilor planificate și întreruperilor neplanificate în prestarea serviciului de distribuție și sistem al gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 1. (2) OSD are obligația să publice pe pagina proprie de internet și să actualizeze trimestrial evidența prevăzută la alin. (1) lit. c), până la data de: a) 3 februarie, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie a anului gazier; b) 3 mai, pentru perioada 1 ianuarie - 31 mArtie a anului gazier; c) 3 august, pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie a anului gazier; d) 3 noiembrie, pentru perioada 1 iulie - 1 octombrie a anului gazier. Justificare: propunem eliminarea obligației având în vedere modificările Legii 123/2012, referitoare la obligațiile OSD de realizare a racordărilor și extinderilor în termen de 90 de zile/180 de zile, care va conduce la necesitatea creșterii numărului de întreruperi planificate și o dinamică mult mai mare a lucrărilor, în aceste condiții fiind necesare actualizări multiple și cu un termen mult mai scurt înainte a informațiilor legate de întreruperile planificate. |
| Art. 28. - (1) OSD are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele: a) raportul privind indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, întocmit conform anexei nr. 3; b) bilanţul compensaţiilor plătite, întocmit conform anexei nr. 4; c) numărul total al cererilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T(m), exprimată în zile, se calculează cu formula: unde: NSi - numărul cererilor procesate în intervalul de timp ti; ti - durata de procesare a cererii, exprimată în zile; NSt - numărul total de cereri primite; d) numărul total al solicitărilor, reclamaţiilor şi al sesizărilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare T(m), exprimată în zile, se calculează cu formula: unde: – NRi numărul solicitărilor, reclamaţiilor şi al sesizărilor procesate în intervalul de timp ti; – ti durata de procesare a solicitărilor, reclamaţiilorşi al sesizărilor , exprimată în zile; – NRt numărul total al solicitărilor, reclamaţiilor şi al sesizărilor primite; e) numărul total al racordărilor puse în funcţiune în anul respectiv şi durata medie de realizare a unui racord şi/sau a unei/unui noi/nou staţii de reglare-măsurare/staţii de reglare/staţii de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare sau pentru modificarea/reamplasarea unora existente, luând în considerare intervalul cuprins între data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia şi data punerii în funcţiune a acestora; durata medie , exprimată în zile, calculată cu formula: – i - racordare pusă în funcţiune în anul respectiv; – Ti - durata de realizare a unei racordări „i“, exprimată în zile; – n - numărul total al racordărilor puse în funcţiune în anul respectiv; f) numărul total al extinderilor, numărul total al redimensionărilor, precum şi durata medie de realizare a extinderilor şi redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, necesare în vederea racordării la SD, luând în considerare intervalul cuprins de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia şi data punerii în funcţiune a acestora; durata medie , exprimată în zile, calculată cu formula: unde:– x - extindere pusă în funcţiune în anul respectiv; – Tx - durata de realizare a unei extinderi „x“, exprimată în zile; – m - numărul total al extinderilor puse în funcţiune în anul respectiv. – y - redimensionare pusă în funcţiune în anul respectiv; – Ty - durata de realizare a unei redimensionări „y“, exprimată în zile; – r - numărul total al redimensionărilor puse în funcţiune în anul respectiv. g) informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2); h) evidenţa prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a); i) evidenţa prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c), în format fişier EXCEL; j) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicatorul frecvenței medii de întrerupere a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă numărul mediu de întreruperi planificate și neplanificate suportate de UD afectați, și se calculează de OSD cu formula: , unde: I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Ni – numărul UD afectați de întreruperea j, a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale; Nt – numărul total al UD deserviți; k) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – indicatorul de durată medie a întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă timpul mediu de întrerupere a UD la nivel de OSD, calculat ca medie ponderată, respectiv: (i) Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează simultan pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula: SAIDI = i=1I[Ni×Di]Nt unde: I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Ni - numărul UD afectați de întreruperea i; Di – durata întreruperii i planificate sau neplanificate din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, măsurată în ore; Nt – numărul total al UD deserviți; (ii) Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează treptat, în mai multe etape, pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula: unde: I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; J – numărul etapelor în care se reia serviciul de distribuție în cadrul întreruperii i Nij – numărul UD afectați, care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, la etapa j a întreruperii i; Dij – durata întreruperii planificate sau neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale a UD afectat, din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, la etapa j a întreruperii i, măsurată în ore; Nt – numărul total al UD deserviți. l) AIT (Average Interruption Time) – durata medie de întrerupere, care reprezintă perioada medie de timp în care au avut loc întreruperile planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale la nivel de OSD, se calculează de OSD cu formula: , unde: H – numărul total al întreruperilor planificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Dh – durata întreruperii planificate h a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore; K - numărul total al întreruperilor neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Dk – durata întreruperii neplanificate k a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore; (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OSD sau de către persoana/persoanele împuternicită/ împuternicite să reprezinte legal OSD. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, la ANRE; anexele prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format editabil, prin e-mail, la adresele anre@anre.ro și smgn@anre.ro. (4) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la alin. (1) lit. a). | PROPUNERE DISTRIGAZ f) numărul total al extinderilor, numărul total al redimensionărilor, precum şi durata medie de realizare a extinderilor şi redimensionărilor obiectivelor/conductelor de distribuţie a gazelor naturale, necesare în vederea racordării la SD, inclusiv a racordului aferent, luând în considerare intervalul cuprins de la data primirii cererii de racordare la SD în cazul documentaţiei complete sau de la data completării acesteia şi data punerii în funcţiune a acestora; durata medie , exprimată în zile, calculată cu formula: Justificare: pentru detalierea separată a cererilor de racordare ce presupun realizarea unei extinderi a SD față de cererile de racordare ce presupun realizarea unui racord la un SD existent. PROPUNERE DISTRIGAZ j) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicatorul frecvenței medii de întrerupere a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă numărul mediu de întreruperi planificate și neplanificate suportate de UD afectați, și se calculează de OSD cu formula: , unde: - I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; - Ni – numărul UD afectați de întreruperea j, a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale; - Nt – numărul total al UD deserviți; k) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – indicatorul de durată medie a întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă timpul mediu de întrerupere a UD la nivel de OSD, calculat ca medie ponderată, respectiv: - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează simultan pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula: SAIDI = i=1I[Ni×Di]Nt unde: - I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; - Ni - numărul UD afectați de întreruperea i; - Di – durata întreruperii i planificate sau neplanificate din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, măsurată în ore; - Nt – numărul total al UD deserviți; - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează treptat, în mai multe etape, pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula: unde: - I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; - J – numărul etapelor în care se reia serviciul de distribuție în cadrul întreruperii i - Nij – numărul UD afectați, care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, la etapa j a întreruperii i; - Dij – durata întreruperii planificate sau neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale a UD afectat, din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, la etapa j a întreruperii i, măsurată în ore; - Nt – numărul total al UD deserviți. l) AIT (Average Interruption Time) – durata medie de întrerupere, care reprezintă perioada medie de timp în care au avut loc întreruperile planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale la nivel de OSD, se calculează de OSD cu formula: , unde: - H – numărul total al întreruperilor planificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; - Dh – durata întreruperii planificate h a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore; - K - numărul total al întreruperilor neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; - Dk – durata întreruperii neplanificate k a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore; Justificare: solicităm eliminarea deoarece acești indicatori sunt tehnic inaplicabili în sectorul gazelor naturale datorită diferențelor existente între sectorul gazelor naturale față de energie electrică. Astfel, dacă pentru domeniul energiei electrice există o obligație a montării echipamentelor SMART la clienții finali, echipamente prin intermediul cărora se poate monitoriza exact starea alimentării, pentru sectorul gazelor naturale în urma studiului realizat de ANRE, s-a constatat că nu este fezabilă adoptarea unei obligații de montare a echipamentelor similare. În cazul DGSR, numărul total de clienți finali este de cca 2,1 mil., dar acest număr este variabil în decurs de un an astfel încât zilnic sunt operații de reziliere/debranșare/ puneri în funcțiune noi etc., astfel încât trebuie o referință a numărului de clienți. Indicatorii propuși nu fac delimitarea situațiilor de întrerupere a obiectivelor de distribuție aflate în operarea și responsabilitatea OSD de obiectivele clienților finali (instalații de utilizare) care sunt în proprietatea acestora și față de care OSD nu este responsabil pentru asigurarea lucrărilor de mentenanță, iar în alte state europene termenele de mentenanță ale obiectivelor de distribuție gaze naturale sunt mai mari (spre ex. 5 ani) ceea ce va conduce la rezultate diferite. Considerăm că un astfel de indicator poate fi introdus și monitorizat numai în cazul rețelelor inteligente realizate în conformitate cu prevederile specifice. Menționăm că, la întâlnirea din data de 20.08.2021, de discuții a propunerilor și observațiilor centralizate de ANRE ca urmare a primei etape de transparență decizională, reprezentanții ANRE au afirmat că acești indicatori vor fi eliminați pe fondul unei erori. PROPUNERE DELGAZ i) evidenţa prevăzută la art. 27alin. (1) lit. c), în format fişier EXCEL; Justificare: in corelare cu propunerea de modificare de la art. 27 j) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicatorul frecvenței medii de întrerupere a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă numărul mediu de întreruperi planificate și neplanificate suportate de UD afectați, și se calculează de OSD cu formula: SAIFI =i=1INiNt, unde: I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Ni – numărul UD afectați de întreruperea j, a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale; Nt – numărul total al UD deserviți; k) AIDI (System Average Interruption Duration Index) – indicatorul de durată medie a întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, care reprezintă timpul mediu de întrerupere a UD la nivel de OSD, calculat ca medie ponderată, respectiv: - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează simultan pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula: SAIDI = i=1I[i×Di]Nt, unde: I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Ni - numărul UD afectați de întreruperea i; Di – durata întreruperii i planificate sau neplanificate din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, măsurată în ore; Nt – numărul total al UD deserviți; - Pentru situația în care reluarea prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale se realizează treptat, în mai multe etape, pentru toți UD afectați, indicatorul SAIDI se calculează de OSD cu formula: SAIDI = i=1Ii=1I[Nij×Dij]Nt, unde: I – numărul total al întreruperilor planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; J – numărul etapelor în care se reia serviciul de distribuție în cadrul întreruperii i Nij – numărul UD afectați, care au suferit o întrerupere planificată sau neplanificată a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, la etapa j a întreruperii i; Dij – durata întreruperii planificate sau neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale a UD afectat, din momentul sistării până în momentul reluării prestării serviciului, la etapa j a întreruperii i, măsurată în ore; Nt – numărul total al UD deserviți. PROPUNERE DELGAZ 1) AIT (Average Interruption Time) – durata medie de întrerupere, care reprezintă perioada medie de timp în care au avut loc întreruperile planificate și neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale la nivel de OSD, se calculează de OSD cu formula: AIT = h=1HDh+k=1KDkH+K, unde: H – numărul total al întreruperilor planificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Dh – durata întreruperii planificate h a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore; K - numărul total al întreruperilor neplanificate a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, dintr-un an gazier; Dk – durata întreruperii neplanificate k a prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale, măsurată în ore; Justificare: solicităm eliminarea obligațiilor de calcul a unor indicatori care nu sunt specifici activității de distribuție a gazelor naturale. |
| Art. 29. -OSD are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici. | PROPUNERE DELGAZ OSD are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 28alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici. Justificare: in corelare cu propunerea de la art. 27 |
| Art. 30. - OSD are obligaţia să menţină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanţă din prezentul standard pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri. |  |
| Art. 31. - Costurile generate de plata compensaţiilor nu sunt considerate costuri justificate şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie agazelor naturale. |  |
| Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale |  |
| Art. 32. - În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OSD are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet. |  |
| Art. 33. - În situații justificate în care nerespectarea prevederilor prezentului standard nu se datorează OSD, acesta nu datorează compensații solicitanților. | PROPUNERE DELGAZ Art.33 (1) În situații justificate în care nerespectarea prevederilor prezentului standard nu se datorează OSD, acesta nu datorează compensații solicitanților. (1.1.) Nu constituie încălcări de către OSD ale legislației în vigoare situațiile precizate la alin. (1) și nici situațiile în care OSD a plătit compensații. Justificare: considerăm că este necesară completarea prevederilor având în vedere că: - OSD este sancționat dublu pentru aceași faptă, în situația în care, în condițiile plății de compensații, este sancționat suplimentar și de către ANRE; Prin standardul de performanță sunt stabilite valorile indicatorilor pentru care activitatea OSD este considerată performantă, și sancționarea individuală a unei abateri de către ANRE, în condițiile în care OSD își desfășoară activitatea cu încadrarea în valorile impuse de către ANRE pentru indicatorii de performanță nu ar fi justificată. |
| Art. 34. -(1) OSD transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, odată cu prima factură de gaze naturale emisă după intrarea în vigoare a prezentului standard, o informare cu privire la: a) dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard; b) prezentarea generală a situațiilor în care OSD este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se publică și pe pagina de internet a OSD, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a standardului. | PROPUNERE DELGAZ Art. 34 - (1) OSD transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, odată cu prima factură de gaze naturale emisă după intrarea în vigoare a prezentului standard, o informare informează utilizatorii cu privire la: a) dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard; b) prezentarea generală a situațiilor în care OSD este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora. Informarea se consideră realizată prin se publică publicarea și pe pagina de internet a OSD, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a standardului. Justificare : solicităm eliminarea obligației OSD de a notifica în mod direct utilizatorii, având în vedere: creșterea semnficiativă a costurilor operaționale ale OSD aferente acestei obligații, precum și faptul că prin publicarea informațiilor pe site se asigura accesul utilizatorilor la aceste informații. PROPUNERE DISTRIGAZ Art. 34. -(1) OSD transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, odată cu prima factură de gaze naturale emisă după intrarea în vigoare a prezentului standard, o informare cu privire la: a) dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard; b) prezentarea generală a situațiilor în care OSD este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se publică și pe pagina de internet a OSD, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a standardului. (1) OSD transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, odată cu prima factură de gaze naturale emisă după intrarea în vigoare a prezentului standard, publică pe pagina proprie de internet, o informare cu privire la: a) dreptul acestuia clienților finali și al solicitanților de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard; b) prezentarea generală a situațiilor în care OSD este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se publică și pe pagina de internet a OSD, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a standardului. Justificare: Neavând un sistem de transmitere a facturilor către clienții finali, estimăm că transmiterea unui informări directe pentru cca. 2,1 milioane clienți finali conduce la înregistrarea unor costuri cu tipărirea/ plic particularizat cu adresa /serviciile poștale simple (fără confirmare de primire...), de cca. 12 mil. lei. Având în vedere costurile generate de transmiterea fizică a unor astfel de informări, considerăm că și prin intermediul furnizorilor este dificil de gestionat ținând cont că aceștia pot avea în medie 15...25 de contracte de distribuție....de la care vor primi informările particularizate pentru fiecare operator. |
| Art. 35. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard. | PROPUNERE DISTRIGAZ Considerații generale referitoare la aspectele privind racordarea – vă solicităm Implementarea unui concept integrat între principiile specifice privind racordarea solicitanților la sistemul de distribuție și eliminarea dublei sancțiuni pentru situațiile în care au fost achitate compensații financiare solicitanților de racordare, cu accent pe următoarele situații: - introducerea unei ”clauze de exonerare” cu privire la potențialele întârzieri generate de terțe autorități/instituții – există un risc major de nefinalizare în 90 de zile a lucrărilor generat de emiterea condiționată a avizelor de intervenție în carosabil eliberate de Poliție sau de către Administratorul drumului și totodată în situația în care nu se depune nici o ofertă de realizare a lucrărilor de racordare, în regim concurențial, conform Regulamentului de racordare; - excluderea circumstanțelor în care se consideră că nerespectarea termenului de realizare este exclusiv în sarcina OSD, în special în situația în care un solicitant alege să deruleze procesul de racordare prin intermediul unui operator economic selectat direct; - eliminarea dublei sancțiuni pentru o singură faptă, respectiv dacă au fost plătite penalități de către OSD către solicitant atunci să fie eliminată sancționarea contravențională de către ANRE; - introducerea unei prevederi din care să reiasă că, în situația în care activitățile prevăzute de reglementare sunt performante, respectiv se încadrează în procentul stabilit de ANRE prin standard, să nu mai existe sancțiuni contravenționale individuale; - reconsiderarea valorii compensațiilor impuse OSD, raportat la obligativitatea OSD de a realiza lucrările de racordare la SD cu titlu gratuit pentru solicitanții viitori clienți casnici, în sensul diminuării valorilor propuse. - vi) Referitor la durata de plată a compensației suplimentare/zi, vă solicităm menținerea actualelor prevederi din standardul în vigoare, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2015, prin care plata compensației suplimentare/zi este limitată la un număr de maxim 60 de zile de întârziere, astfel încât să nu ajungem la situații în care costul activității prestate să fie mult mai mic față de valoarea compensației. Cu titlu de observaţie generală, considerăm că este necesară o consultare a reprezentanţilor ANRE cu operatorii din piaţă cu privire la clarificarea principiilor ce stau la baza unor articole propuse prin documentul supus dezbaterii publice, precum și a celor suplimentare referitoare la alte prevederi ce nu au fost cuprinse în propunerile dumneavoastră. În acest sens, după centralizarea observaţiilor primite şi publicarea sintezei observaţiilor pe pagina de internet a ANRE, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a organiza o întâlnire de dezbatere a acestor observaţii. PROPUNERE MEGACONSTRUCT Solicitam completarea modului de soluționare din anexa nr. 2 cu toate răspunsurile posibile la o cerere de racordare, respectiv: Aviz tehnic/Refuz/Notificare/Clasare Nota: Solicităm ca în calculul tuturor indicatorilor de performanta termenele impuse să conțină sintagma „mai mic sau egal”, deoarece se limitează termenul maxim legal cu o zi. |
| Anexa nr. 1 la standard Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului. Anul gazier pentru care se realizează raportarea. Nr. crt.; Tip limitare/ întrerupere; Denumire lucrare/ motiv limitare şi/sau întreru- pere; Locaţia limitării/întreruperii; Modul de informare privind limitarea/ întrerupe- rea; Perioada planificată de execuţie a lucrării*1); Data şi ora limi- tării/în- treruperii; Data şi ora reluării prestării serviciului; Observaţii. S I R U T A; Loca- litate; Judeţ; Străzi afectate. Neplani- ficată; Plani- ficată; Limi- tare; Între- rupere; Data; Ora; Data; Ora. Reprezentant legal al OSD (numele şi prenumele): Semnătura .................. Notă *1) Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate. | DELGAZ GRID Propunere de eliminare, corelat cu observațiile la Standard |
| Anexa nr. 2 la standard Evidenţa solicitărilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului. Anul gazier pentru care se realizează raportarea. Nr. crt.; Solicitant; SIRUTA; Localitate aparţinătoare; Judeţ; Cerere racordare; Soluţionare racordare. Număr; Data; Mod soluţionare aviz tehnic/refuz; Număr; Data. 1.. 2.. Reprezentant legal al OSD (nume şi prenume): Semnătura .................. |  |
| Anexa nr. 3 la standard Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale. Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale. Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului. Anul gazier pentru care se realizează raportarea. Nr. crt.; Indicator general de performanță; Indicator specific de performanță; Condiția pentru performanța indicatorului %; Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță; Valoare termen; Gradul de îndeplinire a condiției de performanță %. IP0; IP01; 90%; NT2. Nînreg. NClasate. NT0. IP1; IP11; 90%; NCTR10. NTCTRSD. IP12; 95%; NP15. NPTR. NPclasat. IP13; 95%; NC15. NTCAL. NTCalClasat. IP14; 100%; Ncitit la termen. NTCF. IP15; 95%; NM15. NTM. NMClasat. IP16; 95%; NSF10. NTF. NFclasat. IP17; 90%; NTînreg5. NNînreg. 3.; IP2; IP21; 95%; NTILR24. NTILRC. IP22; 95%; NTILRF24. NTILRF. 4.; IP3; IP31; 95%; NNotDocIN. NTDocIN. IP32; 95%; NATR. Nclasat. NTracord. NTIstlCom. NATP. IP33; 95%; NATR. Nclasat. NTracord. NTIstlCom. NATP. IP34; 95%; NATR. Nclasat. NTracord. NTIstlCom. NATP. IP35; 95%; NRR20. NTSracord. NRclasat. IP36; 95%; NTidesemn60. NTiracord. NTirOE selectat CF. NTirClasat. IP37; 95%; NTir90. NTiracord. NTirClasat. IP38; 95%; NR20RPIF. NTRPIF. NRPIFclasat. IP39; 95%; NTCdesemn60. NTOCracord. NTO OE selectat CF. NTOCClasat. IP310; 95%; NTPIF180. NTOCracord. NTOCClasat. IP311; 95%; NR20CPIF. NTCPIF. NCPIFclasat. 5.; IP4; IP41; 90%; NL15. NTRL. NLclasat. 6.; IP5; IP51; 95%; NU12. NUafectați. 7.; IP6; IP61; 98%; NU2. NUafectați. 8.; IP7; IP71; 80%; Nînreg30. NTSprimite. NSclasat. 9.; IP8; IP81; 98%; NAtimp. NAtotal. 10.; IP9; IP91; 90%; Ncomp65. Ncomp66. Ncomp120. NTcomp. Reprezentant legal al OSD (nume și prenume): Semnătura …………………………. |  |
| Anexa nr. 4 la standard Bilanţul compensaţiilor plătite Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului. Anul gazier pentru care se realizează raportarea. Nr. crt.; Indicator general de performanţă; Numărul solicitanților pentru care OSD are obligația deplată compensaţiilor; Nr. compensațiilor achitate; Cuantumul total al compensaţiilor achitate (lei). 0; 1; 2; 3; 4. 1.; IP0 - Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor privind serviciul de distribuţie a gazelor naturale. 2.; IP1 – Accesul/Contractarea serviciului de distribuţie și de sistem al gazelor naturale precum şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale. 3.; IP2 - Întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final. 4.; IP3 - Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. 5.; IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale. 6.; IP5 - Notificarea limitărilor sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale. 7.; IP6 - Notificarea limitărilor sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale. 8.; IP7-Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard. 9.; IP8 – Tel Verde. 10.; IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie și de sistem al gazelor naturale. Reprezentant legal al OSD (nume şi prenume): Semnătura .................. |  |

ACUE

Având în vedere documentul supus consultării publice - Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale – faza III (Standard III), vă comunicăm în cele ce urmează o serie de aspecte care, în opinia Operatorilor de Distribuție gaze naturale, trebuie avute în vedere de către ANRE pentru fundamentarea unei decizii optime atât în ceea ce privește data intrării în vigoare, cât și conținutul proiectului de ordin pentru Standardul III.

Referitor la data intrării în vigoare a proiectului de ordin pentru Standard III:

− precizăm că ANRE a demarat procesul de consultare publică a proiectului de Ordin pentru aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale – faza I, în perioada 28.04.2021 - 27.05.2021; termenul de transmitere de către părțile interesate de propuneri și observații fiind 27.05.2021;

− în data de 20.08.2021 a avut loc o teleconferință organizată de ANRE cu operatorii economici din domeniul gazelor naturale, în vederea analizării propunerilor și observațiilor primite de la aceștia. În urma discuțiilor purtate în cadrul teleconferinței, ANRE a considerat că se impune elaborarea unui proiect de ordin revizuit, care să fie supus consultării publice; proiectul a fost publicat în data de 8 septembrie 2021 și termenul pentru transmiterea de propuneri și observații a fost 19.09.2021. Conform proiectului de Standard, termenul propus pentru intrarea în vigoare a fost data de 1 octombrie 2021;

În data de 3 mai 2022 a fost publicat un proiect de ordin revizuit (Standard III) iar termenul pentru transmiterea de propuneri și observații este data de 31.05.2022;

− în acest context, reiterăm opinia membrilor ACUE, respectiv faptul că pentru gestionarea noilor obligații care vor fi impuse prin Standard propus este absolut necesară modificarea unor aplicații IT. Fără aceste modificări nu este posibilă gestionarea, monitorizarea, raportarea noilor obligații impuse, respectiv nu se vor putea îndeplini noile obligații impuse prin Standard, din motive care nu țin de voința operatorului;

− având în vedere că timpul rămas între data publicării și data intrării în vigoare este foarte scurt (vorbim de câteva luni) și că în acest timp nu este posibil să fie realizate modificările necesare în aplicațiile IT, vă rugăm să ne acordați sprijinul pentru modificarea termenului de intrare în vigoare;

− solicităm ca intrarea în vigoare a Standard III să fie amânată, respectiv 1 octombrie 2023, astfel încât să fie posibilă modificarea aplicațiilor IT (alocare de resurse, eventual licitații, testări, etc).

Referitor la conținutul Standardului III:

Domeniul de aplicabilitate – considerăm că este necesară excluderea din domeniul de aplicabilitate a situațiilor care nu sunt în controlul OSD:

− situațiile în care solicitantul de racordare a selectat OE pentru realizarea lucrării de extindere/racordare;

− situațiile de alertă;

− orice alte situații apărute independent de acțiunea OSD.

Vă rugăm să fie avut în vedere faptul că:

− în situația în care solicitantul selectează OE: pentru activitățile de realizare a lucrărilor de extindere și de racordare, OSD nu are control asupra OE selectat de solicitant, activitatea OE fiind derulată conform contractului de prestări servicii încheiat cu solicitantul. Suplimentar, OE selectat de solicitant, conform 46 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Regulamentului de racordare, are obligația de a respecta termenele legale de realizare a lucrărilor;

− în situațiile de alertă activitățile sunt restricționate, conform măsurilor luate de autorități și de instituțiile abilitate, fapt de natură a afecta și de a restricționa și activitatea desfășurată de OSD;

− suplimentar, pentru o serie de obligații au fost incluse o serie de ajustări pentru detalierea circumstanțelor în care prevederile nu sunt aplicabile, în sensul detalierii situațiilor aflate în afara controlului OSD.

Referitor la introducerea unor noi indicatori de performanță 𝑰𝑷𝟏 𝟔 :

− 𝑰𝑷𝟏 𝟔 − reiterăm solicitarea pentru eliminarea acestui indicator din Standard III, având în vedere că nu se justifică includerea unor indicatori pentru realizarea unor obligații care decurg din derularea contractului de distribuție încheiat între părți;

− 𝑰𝑷𝟑 𝟏 - propunem eliminarea acestui indicator referitor la îndeplinirea obligației OSD legată de evaluarea de către OSD a cererii de racordare în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia; considerăm că prin Standardul de performanță trebuie impuși indicatori de performanță pentru activitățile relevante și nu trebuie transformați în indicatori de performanță, subactivități din cadrul unui proces ( subactivități care sunt în sarcina OSD, astfel cum rezultă din din reglementările în vigoare).

Referitor la nerespectarea prevederilor Standardului - solicităm eliminarea dublei sancțiuni a OSD

− considerăm că în situațiile în care OSD nu respectă cerințele din Standard și plătește compensații, nu se justifică aplicarea și a unor sancțiuni de către ANRE și solicităm modificarea corespunzătoare a prevederilor Standardului.

Referitor la modul de calcul al valorilor pentru indicatorii de performanță:

− considerăm că este necesar ca perioada de referință să fie perioada de timp în care OSD are obligația de a realiza o anumită activitate conform prevederilor legislației în vigoare;

− în acest sens termenul trebuie extins pentru a include termenul permis, fiind necesară reformularea... „mai mic sau egal cu ...”.

Referitor la valoarea indicatorilor de performanță, a compensațiilor și a duratei de plată a sumei suplimentare/zi a compensațiilor, considerăm că:

− valoarea indicatorilor de performanță - este necesară stabilirea unor valori fezabile și rezonabile din punct de vedere economic pentru indicatorii de performanță, în caz contrar OSD fiind din start, din cauza modului în care sunt stabilite obligațiile prin Standard, penalizat pentru neîndeplinirea acestora.

de exemplu: Citirea indexului echipamentului de măsurare cu periodicitatea prevăzută în contractul de distribuție, valoarea 𝐼𝑃14– 100% precizăm că:

- • sunt situații (lipsă acces la echipamentele de măsură datorită neasigurare acces de către client, samd.) aflate în afara controlului OSD și nu este posibilă îndeplinirea obligației de citire index;

- • având în vedere că există echipamente de măsură amplasate pe proprietatea clientului, pentru realizarea citirii indexului, este necesară asigurarea accesului de către client;

- • în condițiile în care clientul nu asigură accesul, conform prevederilor legislației în vigoare este necesar ca OSD să trimită o notificare clientului iar citirea indexului să fie reprogramată la o dată agreată. Având în vedere timpul pentru notificare, timpul de răspuns din partea clientului, citirea reprogramată nu poate fi realizată în intervalul inițial de timp programat pentru citire, fiind ulterioară acestui interval;

  - • în aceste condiții, cu toate măsurile luate de către OSD pentru: o asigurarea de resurse umane suplimentare pentru citirea indexului la termenul programat astfel încât să fie respectate prevederile contractuale;

  - o notificarea clientului pentru asigurarea accesului la echipamentul de măsură și stabilirea datei de reprogramare citire;

  - o alocarea de resurse umane suplimentare pentru realizarea citirii conform datei reprogramate;

  - − OSD este în situația potențială de a nu-și îndeplini obligațiile.

− valoarea compensației: este necesar ca la stabilirea valorilor compensațiilor să se asigure un echilibru, astfel încât valoarea compensației: să constituie un stimulent pentru OSD pentru îndeplinirea obligațiilor și să nu genereze riscuri pentru acțiuni abuzive din partea beneficiarilor, care din dorința de a obține compensații să împiedice OSD să își îndeplinească obligațiile. Vă rugăm să se procedeze la diminuarea valorilor compensațiilor pentru o serie de indicatori.

de exemplu: valoarea compensației de 100 de lei pentru neîndeplinirea de către OSD a obligației de citire a indexului echipamentului de măsură/echipament de măsură necitit ar putea conduce la situații nedorite în care unii clienți, cu echipamente de măsură amplasate în interiorul proprietății, să își modifice comportamentul și să nu mai asigure accesul OSD pentru citirea indexului pentru a obține câștiguri din compensații.

Referitor la durata de plată a compensației suplimentare/zi – considerăm că este necesară menținerea actualelor prevederi din standardul în vigoare, prin care este limitată la un număr de maxim 60 de zile plata de compensații suplimentare/zi.

Referitor la obligațiile OSD de informare a clienților în legătură cu dreptul de a primi compensații:

− considerăm că nu se justifică impunerea în sarcina OSD a obligației de informare în mod direct a clienților și propunem eliminarea acestei obligații în contextul în care pentru îndeplinire este necesară alocarea din partea OSD a unor resurse financiare suplimentare. Clienții au acces la aceste informații prin publicarea pe pagina de internet a OSD.

Referitor la obligațiile OSD cu privire la întreruperea/limitarea/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final:

− considerăm că nu se justifică impunerea în sarcina OSD a acestei obligații în situațiile în care întreruperile sunt generate de incidentele tehnice localizate pe instalațiile de utilizare a gazelor naturale aparținând clienților finali;

− totodată, obligațiile OSD trebuie îndeplinite sub rezerva asigurării accesului la instalații, dacă acestea se află pe proprietatea clienților sau, după caz, după achitarea tarifelor conexe definite conform reglementărilor ANRE.

Referitor la includerea unor noi obligații pentru calcul: SAIDI, SAIFI, AIT

− solicităm eliminarea, deoarece acești indicatori sunt tehnic inaplicabili în sectorul gazelor naturale datorită diferențelor existente între sectorul gazelor naturale și cel de energie electrică. Astfel, dacă pentru domeniul energiei electrice există obligații de montare a echipamentelor SMART la clienții finali, echipamente prin intermediul cărora se poate monitoriza exact starea alimentării, pentru sectorul gazelor naturale în urma studiului realizat de ANRE s-a constatat că nu este fezabilă adoptarea unei obligații de montare a echipamentelor similare. Totodată, numărul total de clienți finali ai unui OSD este variabil în decurs de un an, având în vedere că zilnic sunt operații de reziliere/debranșare/ puneri în funcțiune noi, etc., astfel încât trebuie o referință a numărului de clienți;

− indicatorii propuși nu fac delimitarea situațiilor de întrerupere a obiectivelor de distribuție aflate în operarea și responsabilitatea OSD, de obiectivele clienților finali (instalații de utilizare) care sunt în proprietatea acestora și față de care OSD nu este responsabil pentru asigurarea lucrărilor de mentenanță.

În vedere analizării propunerilor și observațiilor transmise de către operatorii de distribuție membri ACUE și pentru clarificarea unor prevederi din proiectul de ordin pentru Standard III, vă rugăm respectuos să ne sprijiți cu organizarea unei întâlniri în sistem fizic sau de videoconferință, după cum apreciați de cuviință.