ORDIN nr. ....../............

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022

Având în vedere prevederile art. 99 lit. b) și c) și ale art. 1021 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5), precum și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și j), precum și ale alin. (3) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1 cu următorul cuprins:

„Art. 53^1. – (1) În situațiile prevăzute la art. 51 alin. (3) și/sau la art. 53, OSD notifică solicitantul, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la faptul că extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare realizării racordării la SD și/sau instalația de racordare, după caz, se realizează de către acesta, prin personal propriu.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) OSD are, în principal, următoarele obligații:

- să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii certificatului de urbanism, în termen de maximum 10 de zile de la notificare;

- să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalația de racordare, montată în domeniul public, în termen de maximum 20 de zile de la notificare;

- să asigure întocmirea documentației tehnice complete în vederea depunerii și obținerii avizelor și/sau a acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate/autorităților competente, în termen de maximum 10 zile de la data obținerii certificatului de urbanism sau a acordului/autorizației administratorului drumului;

- să elaboreze proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor și să-l/să le depună la VP, în vederea verificării tehnice a proiectului, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege, în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii ultimului /ultimei aviz/acord/autorizații;

- să depună proiectul/proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor, însoțit/însoțite de referatul/referatele de verificare, în vederea obținerii autorizației de construire pentru instalația de racordare și/sau extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD, în termen de maximum 5 zile de la data verificării tehnice a proiectului;

- să execute, recepționeze și să pună în funcțiune extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară/necesare realizării racordării la SD și/sau instalația de racordare în termen maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) solicitantul are obligația să pună în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale în termen de 180 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.”

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu Niculescu