ORDIN nr. _____/_______

pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013 de aprobare a Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului ANRE în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale

Având în vedere:

- prevederile art. 104 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 10 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. I – Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013 de aprobare a Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului ANRE în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iunie 2013, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II – Operatorii economici autorizați care desfășoară activitatea de proiectare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și care pot întocmi studii de fezabilitate vor duce la îndeplinire prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț

Anexă

Metodologie privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului ANRE în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

- OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

  - Prezenta metodologie stabilește succesiunea operațiilor necesare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea:

- inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, pentru una sau mai multe zone delimitate - unități administrativ-teritoriale;

- extinderii zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul public de distribuție a gazelor naturale a fost deja concesionat.

  - Prezenta metodologie se aplică de către operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, care întocmesc studii de fezabilitate conform prevederilor art. 1.

  - Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 1 se elaborează în baza solicitării scrise a unei persoane fizice/juridice interesate.

  - (1) În sensul prezentei metodologii se definesc următoarele abrevieri:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- OE – operator economic autorizat de ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Abrevierile prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii definiți în Lege și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

- CONŢINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

  - Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 1 este documentaţia tehnico-economică prin care OE analizează, fundamentează şi propune scenarii diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul optim pentru realizarea obiectivului de investiţii, respectiv a sistemului de distribuție a gazelor naturale.

  - (1) Studiul de fezabilitate cuprinde următoarele elemente:

- piese scrise;

- piese desenate.

(2) Piesele scrise prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind:

- datele generale ale obiectivului de investiție:

  - denumirea;

  - zona și amplasamentul: unitatea/unitățile administrativ-teritorială/teritoriale cu localitățile aparținătoare în care se înființează sistemul de distribuție a gazelor naturale;

  - beneficiarul studiului de fezabilitate;

  - elaboratorul studiului de fezabilitate.

- informațiile generale privind obiectivul de investiție:

- situația actuală; se precizează inclusiv:

- stadiul lucrărilor realizate până în prezent, în situaţia în care acestea există, precum şi modalitatea privind punerea la dispoziţia concesionarului a acestora; în situația în care într-o unitate administrativ teritorială există conducte de distribuție a gazelor naturale realizate, nerecepționate tehnic și nepuse în funcțiune, până în momentul realizării studiului de fezabilitate, este necesară prezentarea raportului de expertiză tehnică din care să rezulte starea tehnică a acestora;

- justificarea motivului pentru care la elaborarea studiului de fezabilitate nu a fost luată în considerare alimentarea cu gaze naturale a tuturor satelor/localităților aparținătoare unității administrativ-teritoriale, având în vedere prevederile art. 104 alin. (1) din Lege;

- descrierea necesității și oportunității obiectivului de investiție luând în considerare numărul de potențiali consumatori de gaze naturale;

- analiza de consum a gazelor naturale; se specifică inclusiv informațiile privind numărul estimat de consumatori raportat la debitele de gaze naturale distribuite pe an;

- scenariile propuse:

- minim două scenarii pentru situația prevăzută la art. 1 lit. a); se specifică scenariul recomandat de către elaborator

- un scenariu pentru situația prevăzută la art. 1 lit. b)

- datele tehnice pentru scenariile prevăzute la lit. c):

- statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat de conducta de distribuție a gazelor naturale precum și de stația de reglare măsurare predare/postul de reglare măsurare/postul de măsurare; se ataşează documente justificative pentru varianta optimă prevăzută la pct. vi);

- situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

- studiul topografic cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiul geotehnic cuprinzând informaţiile necesare realizării sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale a obiectivului de investiții;

- caracteristicile tehnice ale obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale şi variantele constructive ale acestora, cu recomandarea variantei optime aferentă scenariului recomandat de elaborator; pentru varianta optimă se specifică detaliat, pe străzile/drumurile aferente fiecărei localități în parte, traseul conductelor de distribuție a gazelor naturale, lungimile și diametrele acestora, precum și regimul de presiune a gazelor naturale;

- breviarul de calcul pentru dimensionarea sistemului de distribuție a gazelor naturale,;

- graficul de realizare a obiectivului de investiției, respectiv durata de realizare, exprimată în km/ani și etapele principale, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2;

- costurile estimative aferente scenariilor prevăzute la lit. c):

- valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata în lei și euro, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1; se prezintă inclusiv devizele pe obiecte; în devizul general nu sunt incluse cheltuielile aferente studiului de fezabilitate, studiului topografic și a studiului geotehnic necesare realizării sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- eșalonarea costurilor coroborate cu etapele de realizare a investiției;

- analiza financiară aferentă scenariilor prevăzute la lit. c), cu prezentarea indicatorilor de performanță economică, pornind de la valoarea totală a investiţiei declarată în devizul general de la Anexa nr. 1: valoarea actuală netă – VAN ˃ 0, rata internă de rentabilitate – RIR ˃ 0 şi raportul cost-beneficiu 0 < RCB < 1; analiza financiară trebuie să cuprindă estimarea veniturilor şi costurilor investiției aferente serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, excluzând furnizarea gazelor naturale;

- analiza de risc;

- avize şi acorduri de principiu

- avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului de investiții, emis de operatorul sistemului aflat în amonte;

- certificatul de urbanism însoţit de avizele solicitate prin acesta.

(3) Piesele desenate prevăzute la alin. (1) lit. b), aferente scenariilor prevăzute la alin. (2) lit. c) cuprind:

- planul de încadrare în zonă cu trasarea limitelor administrativ-teritoriale ale localităților, a punctului de racordare la sistemul din amonte precum și a sistemului de distribuție a gazelor naturale nou înființat și/sau cel existent, după caz;

- planul/planurile de situație cu trasarea obiectivelor necesare alimentării cu gaze naturale a localității/localităților;

- schema de dimensionare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

- SOLICITAREA AVIZULUI

  - (1) Două exemplare ale studiului de fezabilitate, însoţite de o cerere întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, se depun la ANRE pentru obţinerea avizului necesar:

- iniţierii procedurii de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;

- extinderii zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul de distribuţie a gazelor naturale a fost deja concesionat.

(2) În momentul depunerii documentelor prevăzut la alin. (1), solicitantul achită tariful de analiză, conform tarifelor aprobate de ANRE.

(3) Analizarea de ANRE a documentelor prevăzut la alin. (1) se realizează numai după respectarea de solicitant a prevederilor alin. (2).

  - (1) Avizul și decizia de avizare sau decizia de respingere a studiului de fezabilitate, însoţită de un exemplar al studiului de fezabilitate, se transmit solicitantului.

(2) Decizia de respingere se motivează în scris.

  - (1) Avizul studiului de fezabilitate, conține cel puțin următoarele elemente:

- datele de identificare ale solicitantului;

- datele de identificare ale elaboratorului studiului de fezabilitate

- numărul și data întocmirii studiului de fezabilitate;

- municipiul/oraşul/comuna cu localităţile aparţinătoare din judeţul pentru care a fost întocmit studiul de fezabilitate;

- concesionarul serviciului public de distribuție a gazelor naturale, după caz;

- soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a localității/localităţilor prevăzute la lit. d);

- valoarea totală a investiției;

- indicatorii de performanță economică;

- durata de realizarea investiției.

  - Anexele  nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa nr. 1

la Metodologie

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind cheltuielile necesare realizării obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI | Valoare fără T.V.A. |  | T.V.A. | Valoare inclusiv T.V.A. |  |
|  |  | (mii Lei) | (mii Euro) | (mii Lei) | (mii Lei) | (mii Euro) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI AMENAJAREA TERENULUI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1.3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL Cap. 1 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA CU UTILITĂŢI NECESARE OBIECTIVULUI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Utilităţi necesare obiectivului |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Cap. 2 |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren (altele decât studiul de fezabilitate, studiul topografic și studiul geotehnic) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Proiectare şi inginerie |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie publică (se specifică tipul cheltuielilor pentru care sunt prevăzute sume) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Consultanţă |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 3.5 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 3.6 |  |  |  |  |  |
| TOTAL Cap. 3 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Construcţii şi instalaţii (pentru fiecare obiect în parte) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Montaj utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1-Echipamente cu montaj (pentru fiecare obiect în parte) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2- Soluţia de alimentare |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.3.2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.3 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.4 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Dotări |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.5 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Active necorporale |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 4.6 |  |  |  |  |  |
| TOTAL Cap. 4 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1-Lucrări de construcţii |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2-Cheltuieli conexe organizării şantierului |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1-Comisioane |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2-Taxe |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.3-Cote legale |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4-Costul creditului |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 5.2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 5.3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL Cap. 5 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE ŞI PREDARE LA BENEFICIAR |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 6.1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 6.2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL Cap. 6 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| din care, C+M |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 2

la Metodologie

GRAFICUL DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

| NR. CRT. | ETAPE DE REALIZARE | km/an |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | … | n |

Anexa nr. 3

la Metodologie

CERERE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI

Solicitantul .......(nume și prenume/denumire)...…, reprezentat(ă) prin … în calitate de …, domiciliul/sediu social ......, localitatea …, judeţul/sectorul …, strada …, număr …, bloc …, scara …, etaj …, apartament …, telefon…, fax......, e-mail …, solicităm eliberarea avizului pentru Studiul de fezabilitate nr........../..............., întocmit de .................., în vederea:

- iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în ...........(unitatea administrativ-teritorială).............;

- extinderii zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul de distribuţie a fost deja concesionat.

Anexăm la prezenta:

- studiul de fezabilitate, în două exemplare;

- dovada achitării tarifului de analiză a studiului de fezabilitate.

Semnătura solicitantului ...

…(nume şi prenume/denumire )…

Data: