Ordin nr. …din  ....

pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție, pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică  de racordare

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. i) și n), art.44 alin. (2) și alin. (10) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 50 și ale art.52-55 din Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art.1 Se aprobă Procedura privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție, pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art.3.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 7 septembrie 2019.

Președinte,

Dumitru Chiriță

Anexă

PROCEDURA

privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție, pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare

# CAPITOLUL I

# Scop

Art. 1 Procedura prezintă etapele și modul de desfășurare a procesului de obținere a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate sau care urmează a fi racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare la rețelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum.

# CAPITOLUL II

# Domeniul de aplicare

Art. 2 Prezenta procedură se aplică de către gestionarii sau potențialii gestionari ai unor locuri de consum, de operatorii de sistem de distribuție/de sistem de distribuție închis, de operatorii de rețea relevanți (ORR) și de operatorul de transport și de sistem (OTS) pentru obținerea derogărilor locurilor de consum racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, sistemelor de distribuție, inclusiv a sistemelor de distribuție închise și unităților consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către ORR sau OTS, noi sau existente, pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare.

## CAPITOLUL III

## Documente de referință

Art. 3  Aplicarea prezentei proceduri se face prin coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016  de stabilire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea consumatorilor, denumit în continuare Regulamentul DCC;

c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2017 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică de racordare;

d) Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport – Revizia I, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;

e) Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Distribuție aprobat prin Ordinul președintelui  Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008;

f) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

# CAPITOLUL IV

# Definiții și abrevieri

Art. 4  (1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii utilizați au următoarea semnificație:

| consum comandabil | consum aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a fi modificat sau întrerupt fie prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau a operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea operatorului de rețea relevant. |
| --- | --- |
| gestionar de loc de consum | persoană fizică sau juridică care deține un loc de consum. |
| loc/nod de consum | incinta sau zona în care se află o singură instalație de utilizare și în care se consumă energie electrică prin una sau mai multe instalații de racordare; în situația racordării unei rețele electrice de distribuție sintagma ”loc de consum” se înlocuiește cu ”nod de consum”. |
| instalație de distribuție racordată la sistemul de transport operator de rețea relevant operator de distribuție adiacent operator de distribuție afectat potențial gestionar al unui loc de consum | un racord la sistemul de distribuție sau instalația și echipamentele electrice utilizate la racordarea la sistemul de transport. operator de transport și de sistem (OTS) sau operator de distribuție (OD) la care este sau va fi racordat un loc/nod de consum. operatorul de distribuție racordat direct la operatorul de rețea relevant (care solicită o derogare sau de la care gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum solicită o derogare) prin cel puțin o linie electrică în curent alternativ sau în curent continuu. operatorul de distribuție care urmează să fie afectat datorită acordării/neacordării derogării solicitate de un operator de rețea relevant sau de un gestionar sau un potențial gestionar al unui loc de consum sau de un operator al unui sistem de distribuție/sistem de distribuție închis, din punct de vedere al criteriilor de derogare aprobate de autoritatea competentă. persoana fizică sau juridică care urmează să preia gestiunea unui loc de consum prin acțiunea de vânzare/cedare a locului de consum de consum de la actualul gestionar. |
| potențial operator | persoana fizică sau juridică care urmează să preia gestiunea unei rețele electrice prin acțiunea de vânzare/cedare a rețelei electrice |
| sistem de distribuție închis | un sistem de distribuție care distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic și care, fără a se aduce atingere utilizării incidentale de către un număr mic de gospodării aflate în zona deservită de sistem și angajate sau în asocieri similare cu gestionarul sistemului, nu alimentează clienții casnici. |
| sistem de distribuție racordat la sistemul de transport unitate consumatoare | un sistem de distribuție racordat la un sistem de transport, cu includerea instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport. un set indivizibil de instalații care conțin echipamente care pot fi controlate în mod activ de un gestionar de loc de consum sau de un operator de sistem de distribuție închis, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț. |

## (2)  În prezenta procedură se folosesc următoarele abrevieri:

ACER - Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

ANRE	- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

ACB 	- Analiza cost-beneficiu

OTS   - Operator de transport și de sistem – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „ Transelectrica " S.A.

ORR	- Operator de rețea relevant

OD	- Operator de distribuție

ODI 	- Operator de distribuție închis

# CAPITOLUL V

# Responsabilități

## SECŢIUNEA a 1-a

## Responsabilitățile gestionarului sau potențialului gestionar de loc de consum, ale OD/ODI sau ale unui potențial operator

Art. 5 Gestionarii sau potențialii gestionari de loc de consum, OD/ODI  sau potențialii operatori au următoarele responsabilități:

a) Elaborează cererea de derogare individuală și o transmite la ORR însoțită de informațiile și documentele prevăzute la art. 12;

b) Prezintă informațiile suplimentare solicitate de ORR, în termen de o lună de la data primirii solicitării;

c) Transmite orice alte informații suplimentare solicitate de ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării.

### SECŢIUNEA a 2-a

### Responsabilitățile operatorului relevant de rețea (ORR)

### Art. 6  ORR are următoarele responsabilități:

### a) Verifică dacă cererea de derogare individuală primită de la gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, de la OD/ODI sau de la potențialul operator este completă și, în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare, îi confirmă acest lucru gestionarului sau potențialului gestionar al locului de producere, respectiv OD/ODI sau potențialului operator;

### b) Evaluează, în cooperare cu OTS și orice OD adiacent afectat, după caz, cererea de derogare prevăzută la lit. a) și ACB aferentă, luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE;

### c) Transmite la ANRE în termen de șase luni de la primirea unei cereri de derogare individuală, cererea de derogare împreună cu evaluarea prevăzută la lit. b).

### d) Elaborează cererea de derogare de clasă și o transmite la ANRE însoțită de informațiile și documentele prevăzute la art. 23 alin. (2);

### e) Transmite informațiile solicitate de OTS, privind o cerere de derogare, în termen de o lună de la data primirii solicitării, în cazul în care OTS consideră că aceasta este incompletă și că sunt necesare informații suplimentare;

### f) Transmite la ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării, informații suplimentare referitoare la cererea de derogare.

SECŢIUNEA a 3-a

Responsabilitățile operatorului de transport și de sistem (OTS)

### Art. 7  OTS are următoarele responsabilități:

### a) Elaborează cererea de derogare de clasă și o transmite la ANRE însoțită de informațiile și documentele prevăzute la art. 23 alin. (2);

### b) Confirmă la OD relevant, în termen de două săptămâni din ziua următoare primirii cererii de evaluare de la ANRE, dacă cererea de derogare este completă;

### c) Transmite la ANRE, în termen de 6 luni de la data primirii unei cereri de derogare, evaluarea cererii și documentele relevante care confirmă că sunt îndeplinite criteriile de derogare aprobate de ANRE.

## SECŢIUNEA a 4-a

## Responsabilitățile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

### Art. 8  ANRE are următoarele responsabilități:

### Emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare în termen de:

### șase luni din ziua  următoare primirii cererii și;

### în termen de 6 luni de la data primirii evaluării efectuate de OTS, în cazul cererii de derogare depusă de un OD relevant.

### b) Transmite decizia privind cererea de derogare la gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, la OD/ODI sau potențialului operator, la ORR, OTS și ACER (doar în cazul cererii de derogare de clasă);

### c) Solicită ca OTS să evalueze cererea de derogare de clasă, depusă la ANRE de OD relevant, cu luarea în considerare a criteriilor de derogare aprobate de ANRE;

### d) Solicită informații suplimentare de la gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, de la OD/ODI sau potențialului operator, de la ORR care solicită derogarea sau de la oricare altă parte interesată;

e) Poate stabili cerințe suplimentare privind conținutul cererilor de derogare primite de la ORR și se consultă cu ORR, cu gestionarii de loc de consum și cu părțile interesate, inclusiv cu fabricanții de echipamente.

# CAPITOLUL VI

# Modul de lucru

Art. 9  Cererile de derogare pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum sunt elaborate de:

- gestionarii sau potențialii gestionari de locuri de consum, de OD/ODI sau potențialii operatori (cereri de derogare individuale) sau de,

- ORR sau OTS (cereri de derogare de clasă)

Art. 10  Cererile de derogare trebuie să conțină o analiză cost-beneficiu privind cerințele pentru care se solicită derogarea, o descriere detaliată și motivată, inclusiv documentele relevante care să confirme că sunt respectate criteriile de derogare aprobate de ANRE, și că nu este influențat în mod negativ comerțul transfrontalier cu energie electrică.

SECŢIUNEA a 1-a

Cererea de derogare a unui gestionar sau potențial gestionar de loc de consum, a unui OD/ODI sau a unui potențial OD/ODI

(cerere de derogare individuală)

Art. 11 Cererea de derogare individuală se elaborează de către gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, de OD/ODI sau potențialul operator și se transmite la ORR.

Art. 12  Cererea de derogare trebuie să conțină următoarele date, informații și documente:

a) date de identificare a gestionarului sau potențialului gestionar al locului/nodului de consum,  a OD/ODI sau a potențialului operator, precum și persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor și schimbul de informații;

b) descrierea locului de consum, a instalației de distribuție racordată la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unității consumatoare, pentru care se solicită  derogarea;

c) cerința/cerințele normei tehnice de la care se solicită  derogarea și  descrierea detaliată a derogării solicitate;

d) motivarea detaliată, însoțită de documentele justificative și o ACB realizată în conformitate cu metodologia ACB aprobată de ANRE;

e) demonstrarea faptului că derogarea solicitată nu restricționează comerțul transfrontalier de energie electrică.

Art. 13  ORR verifică că cererea de derogare primită este completă și îi comunică acest lucru gestionarului sau potențialului gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialului operator în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare.

Art. 14  (1) În cazul în care ORR consideră că cererea prevăzută la art. 12 este incompletă, acesta solicită informații suplimentare gestionarului sau potențialului gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialului operator.

(2)  Gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialul operator trebuie să transmită la ORR informațiile prevăzute la alin. (1) în termen de o lună de la data primirii solicitării.

Art. 15  Dacă gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialul operator nu transmite informațiile solicitate la termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se consideră că cererea de derogare a fost retrasă.

Art. 16  ORR, în cooperare cu OTS  și/sau cu orice OD adiacent afectat, după caz, evaluează cererea de derogare și ACB elaborată conform metodologiei ACB aprobată de ANRE, luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE.

Art. 17  (1) În termen de șase luni de la data primirii  cererii de derogare, ORR transmite la ANRE rezultatele evaluării cererii de derogare și, după caz, evaluarea OTS.

(2)  Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, înainte de expirarea sa, cu încă o lună, dacă ORR solicită informații suplimentare de la gestionarul sau potențialul gestionar al  locului de consum, respectiv de la OD/ODI sau potențialul operator, și cu două luni dacă ORR solicită la OTS o evaluare a cererii de derogare.

Art. 18  (1) ANRE emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare în termen de șase luni din ziua următoare primirii cererii și a evaluării, prevăzute la art.17.

(2)  Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu trei luni, înainte de expirarea sa, dacă ANRE solicită informații suplimentare de la gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, respectiv de la OD/ODI sau potențialul operator sau din partea oricărei alte părți interesate (ORR, OTS sau  fabricantul de echipamente).

(3) Perioada suplimentară începe de la data primirii informațiilor complete de către ANRE.

Art. 19  (1) Gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, respectiv  OD/ODI sau potențialul operator trebuie să transmită orice alte informații suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.

(2)  În cazul în care gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialul operator nu transmite informațiile solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare se consideră retrasă, cu excepția cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:

a) ANRE a decis să acorde o prelungire; sau

b) gestionarul sau potențialul gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialul operator a informat ANRE, printr-o expunere  motivată, că cererea sa de derogare este completă.

Art.20  (1) În cazul unităților consumatoare din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de 1000 V sau mai mic, se poate depune o cerere de derogare de către un terț, în numele gestionarului sau al potențialului gestionar al locului de consum, respectiv al OD/ODI sau al potențialului operator.

(2)  Cererea de derogare prevăzută la alin. (1) poate fi pentru o singură unitate consumatoare sau pentru mai multe unități consumatoare din cadrul aceluiași loc de consum sau al aceluiași sistem de distribuție închis.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) și cu condiția să se specifice capacitatea maximă cumulată, terțul poate substitui detaliile prevăzute la art. 12 lit. a) cu propriile date de identificare

Art. 21  (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare.

(2) În cazul în care ANRE aprobă cererea de derogare, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.

(3) ANRE transmite decizia gestionarului sau potențialului gestionar al locului de consum, respectiv OD/ODI sau potențialului operator, ORR și OTS .

SECŢIUNEA a 2-a

Cerere de derogare a unui ORR

(cererea de derogare de clasă)

Art. 22  Cererile de derogare de clasă sunt elaborate de ORR (inclusiv de OTS), pentru locuri de consum racordate la sistemul de transport, instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, sisteme de distribuție sau unități consumatoare din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuție închis, care urmează să fie racordate sau sunt racordate la rețeaua acestora.

Art. 23  (1) ORR/OTS  transmite cererea de derogare de clasă la ANRE.

(2)  Cererea de derogare prevăzută la alin. (1) trebuie să includă:

a) datele de identificare ale ORR/OTS, precum și persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor și pentru schimbul de informații;

b) descrierea locului de consum racordat la sistemul de transport, a instalațiilor de distribuție racordate la sistemul de transport, a sistemului de distribuție sau a unităților consumatoare pentru care se solicită derogarea și, după caz, puterea totală instalată și numărul locurilor/nodurilor de consum racordate la sistemul de transport sau al unităților consumatoare;

c) cerința/cerințele normei tehnice de racordare pentru care se solicită  derogarea și o descriere detaliată a derogării solicitate;

d) motivarea detaliată a cererii de derogare, însoțită de toate documentele justificative relevante;

e) demonstrarea faptului că derogarea solicitată nu are un efect negativ asupra comerțului transfrontalier;

f) ACB elaborată în conformitate cu cerințele  metodologiei ACB aprobată de ANRE. Dacă este cazul, ACB  este efectuată, în coordonare cu OTS  și/sau orice OD adiacent/adiacenți.

Art. 24  În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii unei cereri de derogare de la un OD/ODI relevant, ANRE solicită OTS să evalueze cererea de derogare luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE.

Art. 25  (1) În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii cererii de evaluare prevăzută la art. 24, OTS informează OD/ODI relevant dacă cererea de derogare este completă.

(2)  În cazul în care OTS  consideră că cererea este incompletă, OTS solicită completarea acesteia, iar OD/ODI relevant trebuie să transmită informațiile suplimentare solicitate în termen de o lună de la data primirii solicitării.

Art. 26  (1) OTS transmite la ANRE evaluarea în termen de șase luni de la data primirii solicitării de evaluare a cererii de derogare prevăzută la art. 24, inclusiv documentele relevante care  confirmă îndeplinirea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.

(2)  Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, înainte de expirare, cu o lună în cazul în care este necesar ca OTS să obțină informații suplimentare de la OD/ODI relevant.

Art. 27  (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare în termen de 6 luni din ziua următoare primirii cererii.

(2)  Atunci când cererea de derogare se solicită de către OD/ODI relevant, termenul de 6 luni este considerat din ziua următoare primirii de către ANRE a evaluării  OTS.

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2), pot fi prelungite, înainte de expirare, cu o perioadă suplimentară de trei luni în cazul în care ANRE solicită informații suplimentare de la ORR care a transmis cererea de derogare sau de la oricare altă parte interesată (OD adiacenți, OTS sau fabricantul de echipamente).

(4) Perioada de timp suplimentară prevăzută la alin. (3) începe din ziua următoare primirii  informațiilor complete.

(5) În cazul în care ANRE aprobă o cerere de derogare, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.

(6) ANRE transmite decizia la ORR care a solicitat derogarea, la OTS și la ACER.

Art. 28  (1) ORR trebuie să transmită orice informații suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.

(2)  În cazul în care ORR nu transmite  informațiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare se consideră retrasă cu excepția cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:

- ANRE a decis  să acorde o prelungire; sau

- ORR a informat ANRE, printr-o expunere motivată, că cererea sa de derogare este completă.

Art. 29 ANRE poate stabili cerințe suplimentare privind conținutul cererilor de derogare elaborate de către ORR.

CAPITOLUL VII

Revocarea derogărilor

Art. 30  ANRE poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în următoarele situații:

a) când circumstanțele și motivele care au stat la baza acordării derogării nu se mai aplică; sau

b) la recomandarea motivată a Comisiei Europene; sau

c) la recomandarea motivată a ACER.

Art. 31  (1) ACER monitorizează acordarea derogărilor, în cooperare cu ANRE.

(2) ANRE transmite la ACER toate informațiile necesare în acest scop.

(3) ACER poate emite o recomandare motivată către ANRE pentru revocarea unei derogări acordate de către aceasta, având precizată ca motivație lipsa justificării acordării.

Art. 32  Comisia Europeană poate emite o recomandare motivată către ANRE pentru revocarea unei derogări acordate de către aceasta, având precizată ca motivație lipsa justificării acordării.