ORDIN nr. ________

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Operatorii de transport şi de sistem, operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și solicitanții duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, prevăzut la art. 1, intră în vigoare la data abrogării dispozițiilor privind racordarea la Sistemul național de transport al gazelor naturale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările și completările ulterioare.

- La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1 se abrogă orice alte dispoziții contrare.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț

REGULAMENT PRIVIND  RACORDAREA

LA SISTEMELE DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Secțiunea 1. Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1 - (1) Prezentul regulament stabilește etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale.

(2) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemele de transport al gazelor naturale.

Art. 2 - Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi:

- persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi;

- utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului de înaltă presiune, determinată de necesitatea:

  - redimensionării instalației de racordare în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;

  - separării dintr-un racord de înaltă presiune comun;

  - reamplasării racordului de înaltă presiune;

- persoanele sau autoritățile publice interesate de inițierea procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, care solicită avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei în vederea inițierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 37/2013;

- persoanele fizice sau juridice prevăzute la lit. a) şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport;

- operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Secțiunea 2. Abrevieri, termeni şi expresii

Art. 3 - (1) În sensul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni și expresii se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATR - avizul tehnic de racordare, respectiv avizul emis de operatorul de transport şi de sistem, la cererea unui solicitant, care conține condițiile tehnice de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale pentru satisfacerea cerințelor precizate în cerere;

- ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;

- CD - client direct;

- GNL – gaz natural lichefiat;

- OTS – operatorul de transport şi de sistem;

- SRMP - stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;

- ST – sistemul de transport al gazelor naturale;

- STE - studiul tehnico-economic privind finanțarea lucrărilor de extindere și/sau de redimensionare a conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării la ST, întocmit  conform prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015;

- RIP - racord înaltă presiune  – ansamblu de conducte, echipamente şi accesorii, situate între punctul de racordare şi punctul de delimitare prin care se realizează racordarea la ST, după cum urmează:

  - în situația racordării depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau a obiectivelor producătorilor de gaze naturale, RIP cuprinde conducta ce face legătura cu ST şi accesoriile aferente;

  - în situația racordării sistemelor de distribuţie sau a obiectivelor unuia ori mai multor clienți industriali noi/CD, RIP cuprinde conducta, stația de de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale şi accesoriile aferente;

  - în situația racordării terminalelor GNL, RIP cuprinde conducta ce face legătura cu ST, stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale în cazul terminalelor de lichefiere şi accesoriile aferente;

- acord de acces - avizul emis de operatorul de transport şi de sistem, la cererea unui solicitant, care conține condițiile de rezervare de capacitate în punctele viitoare de ieşire la sistemul de transport al gazelor naturale pentru satisfacerea cerințelor precizate în cererea de acces;

- capacitate incrementală - o posibilă capacitate nouă creată acolo unde în prezent nu există niciuna, care poate fi oferită pe baza unor investiții în infrastructura fizică de transport și care poate fi alocată ulterior, pe baza  testului economic, prin crearea unor noi puncte de ieşire din ST;

- Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- prag minim de capacitate - nivelul minim agregat al angajamentelor obligatorii pentru contractarea de capacitate incrementală exprimate de către toţi solicitanţii, potenţialii utilizatori ai reţelei în cadrul unui proces de capacitate incrementală, care conduce la obţinerea unui rezultat pozitiv al testului economic.

- prim-utilizator – persoană fizică/juridică care contribuie, prin finanţare în cotă-parte şi în baza unui contract încheiat cu OTS, la realizarea de noi obiective/conducte, părţi componente ale ST, necesare racordării;

- punct de delimitare – punctul fizic în care RIP se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege, respectiv art. 134 alin. (3) lit. b);

- punct de racordare/ieşire - punctul fizic în care se realizează conectarea RIP la obiectivele/conductele părţi componente ale ST, respectiv în care se desfăşoară predarea gazelor către obiectivul solicitantului;

- proces de capacitate incrementală - un proces deschis şi transparent de evaluare a cererii pentru capacitate incrementală, care include o etapă neobligatorie, în care potenţialii utilizatori ai rețelei își exprimă și își cuantifică cererea pentru această capacitate și o etapă obligatorie, în care operatorul de transport și de sistem solicită potenţialilor utilizatori ai rețelei angajamente obligatorii pentru contractarea de capacitate incrementală;

- proiect de capacitate incrementală - un proiect de investiţii care vizează creşterea capacităţii tehnice a unui punct existent de ieşire din SNT sau crearea unui nou punct de ieşire din SNT, în baza alocării de capacitate realizată în cadrul unui proces de capacitate incrementală;

- racordare – ansamblul activităților necesare realizării/modificării şi punerii în funcţiune a RIP și a SRMP;

- servicii de transport - activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin SNT al cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, pe perioada de valabilitate a unui contract de transport al gazelor naturale;

- test economic - un test aplicat pentru a evalua viabilitatea economică a proiectelor de capacitate incrementală;

- solicitant – orice persoană fizică sau juridică care adresează OTS o cerere scrisă, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), b) şi c);

- tarif de analiză a cererii - tariful reglementat stabilit pe baza unei metodologii aprobate şi publicate de ANRE, care reprezintă plata efectuată de solicitant pentru activitățile întreprinse de OTS în vederea analizării cererii de racordare la ST, întocmire a studiului de fezabilitate în vederea stabilirii soluției de racordare optime, întocmire şi transmitere  a ATR;

- tarif de racordare – tariful reglementat stabilit pe baza unei metodologii aprobate şi publicate de ANRE, care reprezintă plata efectuată de solicitant pentru activitățile întreprinse de OTS pentru racordarea la ST şi care acoperă costurile înregistrate de OTS în urma desfășurării activităţilor specifice procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții, a celor de întocmire, verificare şi avizare a proiectului tehnic de execuție, de execuție propriu-zisă, de urmărire a execuției lucrărilor, de recepție şi punere în funcțiune a RIP şi a SRMP; în situația în care solicitantul nu pune la dispoziția OTS documente privind constituirea, cu titlu gratuit, a drepturilor de uz şi de servitute prevăzute la art. 109 lit. a) şi c) din Lege asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează RIP şi a SRMP, cu luarea în considerare a zonelor de protecție şi de siguranță ce se instituie şi, după caz, asupra celor afectate de executarea lucrărilor, în componența tarifului de racordare intră şi valoarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor pe care OTS trebuie să le achite proprietarilor terenurilor afectate de exercitarea acestor drepturi, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (3) din Lege; nu intră în componența tarifului de racordarea valoarea aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control şi reglare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

CAPITOLUL II. PROCESUL DE RACORDARE LA ST

Secțiunea 1. Informaţii generale

Art. 4 – Pentru realizarea racordării la ST se parcurg, după caz, următoarele etape:

- etapa preliminară de documentare şi informare a solicitantului şi emiterea ATP însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare;

- adresarea cererii de racordare la ST însoțită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi achitarea tarifului de analiză;

- stabilirea soluției de racordare la ST;

- emiterea și transmiterea, de către OTS, a ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la ST, de oferta de contract de racordare şi după caz, de STE şi de oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării ;

- încheierea contractului de racordare între solicitant și OTS și, după caz, a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării/contractului privind realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege, respectiv emiterea și transmiterea, de către OTS, a refuzului de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și/sau b) din Lege, în situația neîncheierii de către solicitant a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării;

- achitarea tarifului de racordare şi, după caz, a cotei-părți ce revine solicitantului pentru finanțarea realizării extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară racordării la ST , în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege sau emiterea și transmiterea, de către OTS, a refuzului de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;

- obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a racordului și/sau a SRMP și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS sau de către solicitant, dacă în contractele prevăzute în prezentul regulament se prevede astfel;

- proiectarea RIP, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;

- verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferent/aferentă RIP/extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;

- execuția RIP și a SRMP, de către OTS sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, respectiv, execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE în concordanță cu :

  - numărul de ani pentru care s-a aprobat rezervarea de capacitate incrementală stipulată în contractul de transport al gazelor naturale încheiat între solicitant şi OTS în punctul viitor de ieșire;

  - procedura elaborată de către OTS de implementare a prezentului regulament şi aprobată de ANRE ce include şi modul de selecție în mod transparent şi nediscriminatoriu a operatorilor autorizați ANRE care execută lucrările de racordare;

- urmărirea, de către OTS, a lucrărilor privind execuția RIP și a SRMP a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;

- recepția la terminarea lucrărilor şi punerea în funcțiune a RIP, precum şi recepția finală.

Art. 5 – (1) În vederea inițierii procesului de racordare la ST, orice persoană fizică sau juridică din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a) şi c), poate solicita OTS, printr-o cerere, informaţii preliminare privind posibilitățile şi condiţiile de racordare la ST a obiectivelor/sistemelor sale; cererea cuprinde informaţii cu privire la parametrii tehnologici necesari funcţionării obiectivelor/sistemelor solicitantului şi este însoțită de planșa de încadrare în zonă a obiectivelor/sistemelor acestuia, întocmit în sistem de referință Stereo 1970.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), OTS transmite solicitantului, în scris, cel puțin următoarele informaţii:

- informaţii despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctelor de racordare posibile; în cazul în care, în scopul racordării solicitantului se constată necesitatea realizării de noi obiective/conducte necesare racordării, în conformitate cu prevederile art. 151 din Lege, se transmit inclusiv informaţii în legătură cu demersurile legale ce trebuie întreprinse în acest sens;

- caracteristicile tehnice estimate ale RIP şi a SRMP;

- etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea; se detaliază acțiunile pe care trebuie să le întreprindă solicitantul, respectiv OTS, precum şi documentele necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

- valorile medii ale tarifului de analiză şi ale tarifului de racordare, precum şi temeiul legal al acestora.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) se înscriu într-un ATP care se transmite solicitantului în mod gratuit.

(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare nu este obligatorie pentru solicitanți.

Secţiunea 2. Cererea de racordare la ST

Art. 6 – (1) Solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a) şi b) se adresează OTS printr-o cerere de racordare; modelul cererii de racordare se stabileşte de către OTS printr-o procedură de implementare a prezentului act normativ şi se aprobă de către ANRE în termen de 60 de zile de publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Cererea de racordare este însoțită de următoarele documente:

- acordul de acces la sistemul de transport al gazelor naturale;

- răspunsul OTS privind procesul de capacitate incrementală în conformitate cu procedura privind rezervarea de capacitate incrementală, având ca obiect punctele de ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, ce urmează a fi create/dezvoltate prin intermediul proiectelor incluse în planurile de investiţii şi de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru următorii 10 ani al OTS ce includ şi programele anuale de investiţii, în baza  testului economic prevăzut în Ordinul preşedintelui ANRE nr. 36/2017  privind completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013; dacă investiția nu este cuprinsă în planurile de investiţii şi de dezvoltare al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru următorii 10 ani, OTS realizează un studiu în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (6) şi (7), respectiv art.130 alin. (1) lit. p) din Lege privind posibilitatea de prevedere a investiţiei în următoarele planuri de investiţii şi de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pe 10 ani;

- copia contractului de transport gaze naturale având în vedere procesul de capacitate incrementală, încheiat cu operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr.16/2013 cu modificările şi completările ulterioare;

- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor, incintei şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

- acordul solicitantului, în calitate de proprietar al terenului/terenurilor, sau al persoanelor fizice sau juridice ce dețin în proprietate terenul/terenurile pe care se poate amplasa RIP, cu luarea în considerare a zonelor de protecție şi de siguranță ce se instituie, sau pe cele afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acesteia, cu privire la constituirea drepturilor de uz şi servitute în favoarea OTS, după caz;

- autorizaţia de înfiinţare eliberată de ANRE pentru cazurile specifice, dacă racordarea la ST înseamnă înfiinţarea de sisteme de distribuţie, sisteme de distribuţie închise, conducte de alimentare din amonte sau dezvoltarea acestora, inclusiv a ST;

- planșa de încadrare în zonă, a obiectivelor/sistemelor sau imobilelor pentru care se solicită racordarea, întocmită la scara 1:500;

- memoriu explicativ privind necesitatea modificării RIP, însoţit de documente justificative care să susţină această cerere, în situaţiile prevăzute la art. 2 lit. b);

- dovada achitării tarifului de analiză a cererii; plata tarifului de analiză a cererii se efectuează de solicitant în una dintre următoarele forme de plată: la casieria OTS, prin virament bancar în contul OTS, plată on-line;

- documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul;

- certificatul de urbanism şi/sau autorizația de construire aferente obiectivelor/sistemelor sau imobilelor pentru care se solicită racordarea;

- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun în copie.

Art. 7 – Solicitanții adresează OTS cererea de racordare prin una din următoarele modalități:

- direct, la biroul specializat de informare şi relații cu publicul, prevăzut cu registratură;

- prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;

- prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OTS dedicată preluării online a solicitărilor, dacă OTS oferă această posibilitate.

Art. 8 – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică conţinutul acesteia şi documentele ce o însoțesc.

(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect şi/sau nu conține toate datele tehnice necesare ori dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul, până cel târziu la scadența termenului prevăzut la alin. (1), cu privire la necesitatea completării acestora, indicând datele şi documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul completează cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează, fără restituirea tarifului de analiză.

(4) În situația în care solicitantul nu transmite OTS, în termenul prevăzut la alin. (3),  cererea de racordare şi documentele ce o însoțesc, corecte şi complete, OTS clasează cererea de racordare din motivul „Documentație incompletă”.

(5) Prevederile alin. (4) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.

Art. 9 – Solicitantul își poate retrage cererea de racordare în orice moment până la primirea ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.

Secțiunea 3. Stabilirea soluției de racordare la ST

Art. 10 – (1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoțesc, corecte şi complete, OTS stabileşte soluția tehnică optimă privind racordarea la ST a obiectivelor/sistemelor solicitantului.

(2) La stabilirea soluției de racordare prevăzute la alin. (1), OTS ţine seama cel puţin de următoarele aspecte:

- răspunsul OTS cu privire la procesul de capacitate incrementală prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) bazat pe testul economic;

- existența obiectivelor/conductelor părți componente ale ST la care urmează să fie realizată conectarea;

- limitele capacităţilor de transport şi regimurile tehnologice, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege şi necesitatea menținerii calității serviciului de transport pentru utilizatorii ST, precum şi contractul de transport încheiat;

- desfăşurarea procesului de alocare a capacităţii incrementale şi după caz, procesul suplimentar de alocare a capacităţii incrementale rămase disponibile după data confirmării contractului de transport încheiat între solicitant şi OTS în cazul unor solicitări multiple de racordare;

- prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- statutul juridic al terenului pe care se poate amplasa RIP, cu luarea în considerare a zonelor de protecție şi de siguranță ce se instituie; în situația în care solicitantul a pus la dispoziția OTS documentul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. d), se ia în considerare, cu prioritate, posibilitatea amplasării RIP pe terenul  respectiv;

- valoarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor juste aferente exercitării de către OTS a dreptului de uz şi de servitute asupra terenului proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice pe care se propune amplasarea RIP sau asupra terenurilor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (3) din Lege, în situația în care solicitantul nu pune la dispoziția OTS documentul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. d) sau se constată imposibilitatea amplasării RIP pe terenul propus de solicitant;

- posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul RIP, în situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare/ieşire unic.

(3) lungimea racordului, nu va depăşi limita distanţei de siguranţă pentru conducta de transport de unde se face racordarea;

Art. 11 (1) OTS realizează  RIP, extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (9) din Lege, a termenelor prevăzute în acordul petrolier, respectiv în programul de investiții al OTS, aprobat de ANRE pentru anul în care este depusă cererea şi/ sau în programul de investiţii şi de dezvoltare a Sistemului de transport gaze naturale pe 10 ani, după caz;

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), în care realizarea RIP, respectiv extinderea și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu sunt/este prevăzute/prevăzută/posibil a fi realizate/realizată de OTS în planul de investiţii anual/ în programul de investiţii şi de dezvoltare a Sistemului de transport gaze naturale pe 10 ani, în cazul documentației complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrarea prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, în conformitate cu o procedură privind implementarea prezentului act normativ elaborată de OTS şi aprobată de ANRE, ce cuprinde şi procesul de selecţie a operatorilor autorizaţi ANRE privind execuţia de lucrări conform legislaţiei specifice achiziţiilor publice;

(3) În situația prevăzută la alin. (2), solicitantul realizează extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi cu respectarea condiţiilor privind rezervarea de capacitate incrementală prevăzută în procedura specifică aprobată de ANRE în Codul Reţelei.

Art. 12 – (1) În situația în care capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părți componente ale sistemului la care urmează să fie realizată racordarea, OTS elaborează STE.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), la stabilirea soluției de racordare OTS ține seama inclusiv de soluția tehnică pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, rezultată în urma elaborării STE, precum şi de eventuala sumă de bani pe care solicitantul trebuie să o achite prim-utilizatorului în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (4) din Lege, în situația în care se propune conectarea la obiective/conducte realizate prin finanţarea în cotă-parte de către un prim-utilizator.

Art. 13 - Soluția tehnico-economică optimă privind racordarea la ST, rezultată din studiul de fezabilitate, se înscrie într-un ATR.

Secţiunea 4. Avizul tehnic de racordare

Art. 14 – (1) Până la scadența termenului prevăzut la art. 11 alin. (1), OTS transmite solicitantului ATR prevăzut la art. 13, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1.

(2) ATR se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcționare a instalației de racordare sau până la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalație de racordare, iar celălalt se transmit solicitantului la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare, însoțit de oferta contractului de racordare la ST şi, după caz, de STE şi de oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării.

(3) Cheltuielile legate de întocmirea şi transmiterea ATR sunt cuprinse în tariful de analiză, fiind interzis OTS să perceapă suplimentar şi distinct sume băneşti în acest sens.

(4) Prin excepție de la dispoziţiile alin. (1), OTS are dreptul să amâne transmiterea ATR unui solicitant care are calitatea de utilizator al ST şi care a acumulat datorii pentru neplata cantităţilor de gaze naturale transportate şi/sau pentru neplata altor servicii prestate de către OTS în beneficiul acestuia; amânarea se face până la stingerea datoriilor.

Art. 15 – (1) ATR este valabil până la punerea în funcțiune a RIP şi a SRMP.

(2) Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:

- în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;

- la rezilierea contractului de racordare la ST;

- la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau aceeaşi SRMP ;

- la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau a SRMP.

(3) Prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare prevăzut alin. (2) lit. a) se realizează în baza unei cereri transmise de solicitant către OTS, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de 30 zile.

(4) OTS are obligația de a răspunde cererii prevăzute la alin. (3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

Art. 16 – (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituții abilitate, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu consultarea solicitantului, şi actualizează gratuit ATR.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data constatării necesităţii schimbării soluţiei de racordare.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea tarifului de racordare specificată în ATR actualizat nu poate fi mai mare decât valoarea tarifului de racordare comunicată solicitantului prin ATR iniţial.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare şi/sau de execuţie a RIP şi a SRMP.

Art. 17 – (1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligația de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.

(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:

- schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

- schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor solicitantului;

- schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi – universali, cu titlu universal şi/sau cu titlu particular.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare, ATR actualizat însoţit, după caz, de documentele prevăzute la art. 14 alin. (2) actualizate în consecinţă sau de propunerea de act adițional la contracte, în cazul în care acestea au fost încheiate.

Art. 18 – (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OTS o cerere pentru emiterea unui duplicat.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere, duplicatul.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

Secţiunea 5. Încheierea contractului de racordare la ST. Refuzul de racordare

Art. 19 – (1) În situația în care solicitantul acceptă ofertele de contract prevăzute la art. 14 alin. (2) fără obiecții, acesta are obligația de a le semna şi a le transmite OTS în termen de maximum 60 de zile de la primirea ofertelor.

(2) Contractul de racordare la ST şi, după caz, contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării se încheie simultan, în câte două exemplare, pentru fiecare parte contractantă.

(3) Contractul de racordare la ST include cel puțin următoarele date şi informaţii:

- datele de identificare ale părţilor contractante;

- obiectul contractului;

- numărul de ani pentru care s-a întocmit contractul de transport privind rezervarea de capacitate incrementală;

- lucrările necesar a fi desfăşurate de către OTS pentru realizarea sau modificarea RIP, corelate cu datele şi informațiile din ATR, precum şi termenele şi condiţiile de realizare a acestora, defalcate pe faze;

- drepturile şi obligațiile părților contractante;

- statutul juridic al RIP, după punerea acestuia în funcţiune;

- valoarea tarifului de racordare şi modalităţile de plată a acestuia;

- durata contractului;

- condiţiile de valabilitate ale contractului;

- regimul de răspunderi şi despăgubiri inclusiv garanții pentru situația în care RIP nu va fi pus în funcțiune;

- căile de soluţionare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.

(4) Lucrările prevăzute la alin. (3) lit. d), pot include:

- parcurgerea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi obținerea autorizației de construire pentru RIP şi a SRMP;

- întocmirea proiectului tehnic de execuție a RIP şi a SRMP, dacă această activitate nu este derulată de către solicitant şi este expres solicitată în cererea de racordare;

- verificarea şi avizarea proiectului tehnic prevăzut la lit. b);

- dobândirea dreptului de uz şi servitute asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează RIP şi a SRMP şi/sau asupra celor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acesteia, în condiţiile Legii;

- execuția  extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS, prin intermediul operatorilor economici autorizați;

- urmărirea execuției RIP şi a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;

- recepția la terminarea lucrărilor şi punerea în funcțiune a RIP şi a SRMP;

- recepția finală a RIP şi a SRMP.

(5) În situația în care capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părți componente ale sistemului la care urmează să fie realizată conectarea, la stabilirea termenelor de recepție la terminarea lucrărilor şi punere în funcțiune a RIP şi a SRMP, se ține cont de prevederile art. 151 alin. (7) din Lege, precum şi de termenele rezultate în urma studiului efectuat de către OTS prevăzut la art.6 alin. (2) teza a doua.

(6) OTS, prin procedura menţionată la art.11 alin. (2), determină tipurile de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale des întâlnite și publică pe pagina proprie de internet tipurile respective și formatul standard al STE menționat la art. 12 alin. (1), pentru fiecare dintre acestea; procedura se aprobă de către ANRE în termen de 60 de zile de publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării se încheie în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (3) din Lege.

Art. 20 – (1) În situația în care documentele depuse de solicitant odată cu cererea de racordare au suferit modificări şi/sau solicitantul are observații la ofertele de contract prevăzute la art. 14 alin. (2), acesta transmite OTS, în termen de 30 de zile de la primirea ofertelor, următoarele:

- documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) actualizate, în cazul în care acestea au suferit modificări şi/sau

- eventualele observații la oferta contractului de racordare la ST şi/sau, după caz, la oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) şi/sau în situația acordului OTS cu privire la observațiile solicitantului prevăzute la alin. (1) lit. b), OTS transmite solicitantului oferta contractului de racordare la ST şi, după caz, oferta contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării, actualizate, în termen de maximum 15 zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) În situația prevăzută la alin. (2), solicitantul returnează OTS contractul de racordare la ST şi, după caz, contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării, asumate prin semnătură, în termen maximum 15 zile.

Art. 21 – (1) În situația în care contractul de racordare la ST nu se încheie în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) şi nu există un termen de prelungire în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), OTS clasează cererea de racordare, notificând solicitantul în acest sens în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.

(2) În situația în care contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării nu se încheie în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) şi nu există un termen de prelungire în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), OTS transmite solicitantului, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare, refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) sau b) din Lege.

Art. 22 – (1) Ulterior încheierii contractului de racordare la ST şi, după caz, a contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării, solicitantul achită OTS tariful de racordare şi, după caz, cota-parte ce îi revine pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele respective.

(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost percepute.

(3) Se interzice OTS să perceapă solicitantului un tarif de racordare pentru realizarea unui RIP şi a SRMP dimensionate în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori celor solicitați prin cererea de racordare.

(4) În situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare/ieşire şi soluția de racordare la ST înscrisă în ATR presupune realizarea unui RIP comun, tariful de racordare aferent fiecărui solicitant se determină proporțional cu parametrii tehnologici solicitați prin cererea de racordare şi în conformitate cu costurile rezultate în urma analizării cererilor de capacitate incrementală  din procesul de capacitate incrementală.

Art. 23 - (1) În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de plată a tarifului de racordare, OTS transmite acestuia refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege.

(2) În situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligația de plată a cotei-părți ce îi revine pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, OTS transmite acestuia refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) sau b) din Lege.

(3) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (1) sau (2) se transmite solicitantului în termen de 30 de zile de la data scadentă a obligației de plată, la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare.

Art. 24 – (1) Refuzul de racordare prevăzut la art. 21 alin. (2) şi la art. 23 alin. (1) şi (2), se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 2.

(2) La emiterea refuzului de racordare prevăzut la art. 21 alin. (2) sau la art. 23 alin. (1) sau (2), se reziliază contractul de racordare la ST, cu respectarea regimului de răspunderi şi despăgubiri.

Secţiunea 6. Realizarea şi punerea în funcțiune a RIP

Art. 25 – (1) OTS desfăşoară lucrările privind elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, parte a procedurii prevăzute la art. 19 alin. (4) lit. a), precum şi lucrările prevăzute la art. 19 alin. (4) lit. b) lit. e) şi f), cu personal propriu sau prin intermediul operatorilor economici ce dețin autorizații emise de către ANRE pentru proiectarea şi/sau execuția ST, în urma încheierii contractelor sectoriale de lucrări cu aceștia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

(2) Solicitantul realizează execuţia RIP cu ajutorul operatorilor autorizaţi ANRE, în baza unei proceduri elaborate de OTS conform art. 158 alin. (1) din Lege.

(3) OTS oferă operatorilor economici prevăzuți la alin. (1), toate datele privind caracteristicile tehnice şi parametrii tehnologici ai ST, necesare realizării lucrărilor, pe baza unui acord de confidențialitate încheiat cu aceștia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(3) OTS desfăşoară lucrările prevăzute la art. 19 alin. (4), altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai în cadrul organizării proprii.

Art. 26 – La întocmirea proiectului tehnic de execuție a RIP şi SRMP se respectă întocmai condiţiile prevăzute în ATR, în avizele şi acordurile emise de instituțiile publice abilitate, precum şi cele prevăzute în autorizația de construire.

Art. 27 – Proiectul tehnic prevăzut la art. 26 se verifică şi se avizează în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) şi (3) din Lege.

Art. 28 – (1) – În situația în care execuția RIP se face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, anterior începerii lucrărilor, pentru asigurarea calității echipamentelor, instalațiilor, aparatelor, produselor şi procedeelor utilizate, aceștia au obligația să obțină acceptul OTS în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Lege.

(3) – OTS are obligația de a urmări execuția RIP şi a SRMP pe toată durata desfășurării lucrărilor cu respectarea prevederilor art. 140 alin. (3) din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant, solicită OTS, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție, un reprezentant în vederea urmării lucrărilor.

Art. 29 – Recepția RIP şi a SRMP, extinderii și/sau redimensionării a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, se face în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele ale art. 140 alin. (5) şi (6) din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30 – (1) Punerea în funcţiune a RIP şi a SRMP se face la termenul precizat în contractul de racordare la ST, precum şi în conformitate cu prevederile art. 138 şi 139 din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare, dar numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale, încheiat în conformitate cu prevederile Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru clienții industriali noi, punerea în funcţiune a RIP şi a SRMP se face după încheierea contractului de transport al gazelor naturale sau, după caz, a contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, încheiat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016.

Art. 31 – (1) RIP şi SRMP puse în funcţiune fac parte din ST şi sunt incluse în patrimoniul OTS și sunt folosite ulterior pentru racordarea altor solicitanți în condiţiile de alocării suplimentare de capacitate incrementală rămasă disponibilă în punctul de ieşire, după data confirmării contractului de transport pentru primul solicitant, conform procedurii specifice elaborate şi aprobate de ANRE; solicitanții racordați la ST primesc o compensație bănească din partea următorilor solicitanți racordați în primii 10 ani de la punerea în funcțiune a racordului și/sau a SRMP.

(2) Valoarea compensației prevăzute la alin. (1) se stabilește de OTS în baza metodologiei elaborate și aprobate de ANRE.

(3) Recuperarea contravalorii cotei-părţi investite de solicitant, calculată prin STE, pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege de la următorii solicitanți racordați în primii 10 ani de la punerea în funcțiune a obiectivului/conductei respectiv/respective.

(4) Începând cu data punerii în funcţiune a RIP şi SRMP, OTS are obligația să opereze, să întrețină şi să asigure funcționarea acesteia în condiții de siguranță, de eficiență şi de protecție a mediului.

(5) Ulterior punerii în funcţiune a RIP, OTS solicită ANRE modificarea licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare şi a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 32 – OTS poate modifica RIP puse în funcțiune cu scopul de a racorda noi solicitanți prin intermediul acestora, în situația în care această varianta reprezintă soluția tehnico-economică optimă, fără a aduce însă atingere intereselor utilizatorilor racordați la acestea, precum şi în baza alocărilor de capacitate incrementală suplimentare rămasă disponibilă în punctul de ieşire din ST .

Art. 33 – (1) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a RIP, OTS constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluției de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiții de siguranță, OTS stabilește o nouă soluție de racordare, cu consultarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluție de racordare, pe cheltuială proprie.

(2) În situație prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.

Art. 34 - OTS are dreptul să sisteze execuția extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului în situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale și/sau executantul lucrărilor, ales de solicitant, nu respectă prevederile legale privind execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL III. INFORMĂRI ŞI CĂI DE COMUNICARE

Art. 35 – (1) OTS organizează activitatea privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor.

Art. 36 – (1) OTS organizează un sistem de informare a solicitanților privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afișare la biroul specializat de informare şi relații cu publicul, a următoarelor informaţii:

- datele de contact: adresa biroul specializat de informare şi relații cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondență, număr de telefon, fax şi adresă de e-mail;

- programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare şi relații cu publicul, prevăzut cu registratură;

- prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:

  - cererea de racordare la ST - model;

  - lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST, modelul ATR şi modelul refuzului de racordare;

  - alte informații privind procesul de racordare la ST.

- modelul contractului de racordare la ST şi modelul contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării;

- temeiul legal privind stabilirea tarifului de analiză şi a celui de racordare;

- valoarea medie a tarifelor de racordare încasate în anul calendaristic precedent, determinată cu formula:

Tmr=i=1nTrn,

unde:

- Tmr - valoarea medie a tarifului de racordare, exprimată în lei;

- i – RIP puse în funcțiune în anul calendaristic precedent;

- Tr – valoarea tarifului de racordare aferent fiecărei RIP pus în funcțiune în anul calendaristic precedent, exprimată în lei;

- n - numărul total al RIP şi a SRMP puse în funcțiune calendaristic precedent;

- durata medie de realizare a RIP puse în funcțiune în anul calendaristic precedent, determinată cu formula:

Dm=i=1nDin,

unde:

- Dm - durata medie de realizare a RIP, exprimată în zile;

- i – RIP puse în funcțiune în anul calendaristic precedent;

- Di – durata de realizare a unui RIP, luând în considerare intervalul cuprins între data la care a fost depusă cererea de racordare și data punerii în funcțiune a RIP,  exprimată în zile;

- n - numărul total al RIP puse în funcțiune în anul calendaristic precedent;

- orice alte informaţii relevante privind procesul de racordare.

(2) Actualizarea informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) se face până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent.

Art. 37 – (1) OTS întocmește, publică şi menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST, cu evidențierea numărului de cereri de racordare, corecte şi complete, primite, a numărului de ATR întocmite şi transmise solicitanților, precum şi a numărului de RIP şi a SRMP puse în funcțiune.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent.

Art. 38 – (1) OTS ține evidența distinctă a cheltuielilor generate în cursul procesului de racordare la ST a solicitanților, a cheltuielilor specifice de operare a RIP şi a SRMP, precum și a consumului tehnologic de gaze naturale generat de aceste instalații.

(2) OTS are obligația de a transmite la ANRE, până în data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent, evidența prevăzută la alin. (1).

Art. 39 – (1) Solicitanții adresează oricare din cererile prevăzute de prezentul regulament, în scris, prin una din următoarele modalități:

- direct, la biroul specializat de informare şi relații cu publicul, prevăzut cu registratură;

- prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;

- prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OTS dedicată preluării online a solicitărilor, dacă OTS oferă această posibilitate.

(2) OTS transmite solicitantului notificările prevăzute de prezentul regulament la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare sau, dacă solicitantul specifică în clar preferința pentru utilizarea serviciilor de date, la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în cerere.

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 40 – (1) Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OTS/operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament..

(2) Eventualele neînțelegeri apărute în procesul de racordare la ST şi care nu pot fi conciliate la nivelul părților sau prin medierea ANRE, se soluționează de către instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 41 – (1) Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu a fost emis acord de acces la Sistemul național de transport al gazelor naturale, se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Acordurile de acces la Sistemul național de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, își păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.

(3) Contractele de racordare la ST încheiate în baza acordurilor de acces prevăzute la alin. (1) își produc efectele în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În situația în care nu au fost încheiate contracte de racordare la ST în baza acordurilor de acces prevăzute la alin. (1), acestea se încheie în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(5) Cererile de acces la ST depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și pentru care nu au fost emise acorduri de acces, se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 42 – (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, OTS are obligația de a elabora şi a înainta spre aprobare ANRE metodologia de stabilire a tarifelor prevăzute de prezentul regulament.

(2) ANRE aprobă şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, metodologia prevăzută la alin. (1), în urma derulării procesului de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 178 din Lege.

(3) Până la data intrării în vigoare a metodologiei de stabilire a tarifelor prevăzute de prezentul regulament, OTS stabilește tariful de analiză, tariful de racordare, tariful pentru actualizarea ATR şi cel pentru emiterea duplicatelor în baza devizelor generale întocmite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 43 - În situația în care durata de valabilitatea a contractului de transport al gazelor naturale, încheiat cu solicitantul în conformitate cu prevederile Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, a contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, încheiat cu acesta în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016, încetează fără a fi încheiat un nou contract în următorii 2 ani gazieri, OTS dezafectează instalația de racordare.

Art. 44 – Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie la normele privind desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii.

Art. 45 - Cererile, notificările și comunicările din prezentul regulament se înregistrează de OTS conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015.

Art. 46 - OTS publică pe pagina proprie de internet capacitatea disponibilă medie anuală, în punctele de intrare/ieşire din ST, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 şi ale Ordinului preşedintelui ANRE nr. 16/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 47 – Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

LA SISTEMUL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

nr. ___________ din ________________

- Ca urmare a Cererii de racordare nr. ________ din _______________, depusă de:

____(datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentantului legal al acestuia)______,

___(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)_______, în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ___(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)_____, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ____, publicat în Monitorul Oficial al României nr. ___ din _____.

- Descrierea succintă a soluţiei de racordare, în conformitate cu studiul de fezabilitate nr. _____din ___________:

- Obiectivul sistemului de transport la care se face racordarea: denumire/cod de identificare  ________________________, diametru _________ mm, presiune maximă de operare __________________ Pa;

- Punctul de racordare:

__________________(se specifică coordonatele geografice în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970)____________________;

- RIP:

  - conductă/racord: lungime estimată ______ m, diametru estimat _______ mm, clasa de locaţie ___________, protecţie catodică_________;

- SRMP staţie de reglare-măsurare-predare cu următoarele caracteristici tehnice:

    - instalaţie de reglare: _______________

    - instalaţie de măsurare: _______________

    - debit minim/maxim în condiţii standard: ________/_______ mc/h

    - presiune minimă în amonte/aval: _________/_________Pa

    - filtrare, tip ____________

    - separatoare, tip ___________

    - instalaţie de odorizare, tip ___________

    - încălzire a gazelor naturale, tip ___________

    - supraveghere, tip __________________

    - poziţionată în:  cofret metalic termoizolant    incintă

    - sistem de comandă şi achiziţie de date __________________

    - linie de debite reduse__________________

  - altele: ___________________________________________________________

- Se anexează prezentului aviz tehnic schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare/ieşire, a RIP şi a punctului de delimitare.

- Tariful de racordare este în valoare de ___________ lei, fără T.V.A.

Valoarea tarifului de racordare poate suferi modificări până la data încheierii contractului de racordare, în situația în care se modifică prevederile legale ce au stat la baza stabilirii acestuia, prin ordin al Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

- Termene şi condiții de valabilitate:

Prezentul aviz tehnic este valabil până la punerea în funcțiune a instalației de racordare.

Valabilitatea prezentului aviz tehnic încetează în următoarele situații:

- în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST și nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;

- la emiterea refuzului de racordare;

- la rezilierea contractului de racordare la ST;

- la emiterea unui nou ATR pentru aceeași instalațila emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau aceeaşi SRMP ;

- la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului și/sau a SRMP.

- Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării RIP şi a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale şi prezintă informaţii privind condiţiile tehnico-economice de realizare/modificare a RIP şi SRMP, urmând ca realizarea propriu-zisă a lucrărilor să se facă în baza contractului de racordare încheiat între solicitant şi emitentul prezentului aviz tehnic.

- Alte precizări: __________________________________________________________

Data: ____________________                                 Emitent:__________________________

(se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar)

Semnătura reprezentantului legal

Anexa nr. 2

la regulament

REFUZ DE RACORDARE

LA SISTEMUL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

nr. ___________ din ________________

- Ca urmare a Cererii de racordare nr. ________ din _______________, depusă de:

____(datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentantului legal al acestuia)______,

___(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)_______, în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ___(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)_____, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ____, publicat în Monitorul Oficial al României nr. ___ din _____.

- Refuzul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale s-a emis în situația:

- capacitatea obiectivului/sistemului de transport al gazelor naturale este insuficientă;

- nu există obiective/conducte părți componente ale sistemului de transport al gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;

- nu este îndeplinită obligația de plată a tarifului de racordare.

(Se marchează obligatoriu distinct, de către operatorul de transport şi de sistem, care din situațiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz de racordare)

- În justificarea prezentului refuz de racordare, precizăm că:

- nu a fost încheiat contractul de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării în termen de 60 de zile de la primirea ofertei;

- nu a fost achitat tariful de racordare până la data de ____________, în conformitate cu prevederile Contractului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale nr. _____________;

- nu a fost achitată cota-parte pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării nr. _________________.

Alte precizări: __________________________________________________________

Data: ____________________

Emitent:________________________

(se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar)

Semnătura reprezentantului legal