ORDIN nr. …/…..

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 139 alin. (2) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Titularii licențelor de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau a sistemelor de distribuție închise, precum și solicitanții duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut la art. 1 din prezentul ordin, intră în vigoare la data abrogării dispozițiilor privind racordarea la conductele de alimentare din amonte prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările și completările ulterioare.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț

Regulament privind racordarea la sistemul

de distribuție a gazelor naturale

- DISPOZIȚII GENERALE

- Scop și domeniu de aplicare

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului juridic, etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau la sistemul de distribuție închis.

- Prezentul regulamentul se aplică de către operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale sau ai licenței de operare a sistemelor de distribuție închise în relația cu solicitanții, care doresc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau la sistemul de distribuție închis, după caz.

- (1) Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale este obligat să asigure racordarea la sistemul de distribuție în limitele capacităților de distribuție și cu respectarea regimurilor tehnologice, în localitățile menționate în anexele B1 și D1 la licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale.

(2) Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale are dreptul să asigure racordarea la sistemul de distribuție în limitele și capacitățile de distribuție și cu respectarea regimurilor tehnologice, în localitățile menționate în anexa C1 la licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale.

(3) Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție închis este obligat să asigure racordarea la sistemul de distribuție în limitele capacităților de distribuție și cu respectarea regimurilor tehnologice.

- Operatorul economic titularul al licenţei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale sau al licenţei de operare a sistemului de distribuție închis emite avizul tehnic de racordare sau refuzul de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale.

- (1) Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale are obligația să execute lucrările aferente realizării obiectivelor/sistemelor de distribuție a gazelor naturale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 29 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție închis are obligația să execute lucrările aferente realizării obiectivelor/sistemelor de distribuție închise.

- Abrevieri, termeni şi expresii

- (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATR - avizul tehnic de racordare reprezintă avizul emis de operatorul economic titular al licenţei de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, asupra posibilităților și condițiilor tehnico-economice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru satisfacerea cerințelor precizate în cerere;

- SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

- SDI – sistem de distribuție închis;

- OSD – operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- OSDI - operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție închis;

- instalația de racordare – ansamblul compus din racordul propriu zis, accesorii și stația de reglare măsurare/stația de măsurare/postul reglare măsurare/postul măsurare, respectiv instalația cuprinsă între punctul de racordare la SD și punctul de delimitare;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

- punct de delimitare - punctul fizic în care instalația de racordare se delimitează de instalaţia de utilizare a gazelor naturale a solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege;

- punct de racordare la SD – punctul în care se realizează cuplarea instalației de racordare la SD;

- racordare la SD – ansamblul activităților necesare realizării/modificării instalației de racordare prin intermediul căreia urmează să se alimenteze sau care alimentează cu gaze naturale un loc de consum, un sistem de distribuție închis sau un SD nou;

- solicitant – orice persoană fizică sau juridică, client final sau viitor client final, sau mandatarul acestora, care depune/transmite o cerere scrisă la OSD/OSDI cu privire la racordarea la SD/SDI;

- tarif de racordare – sumă de bani plătită de solicitant la OSD/OSDI care reprezintă contravaloarea activităţilor întreprinse de OSD/OSDI în vederea racordării la SD/SDI, după caz.

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege și în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

- Tipuri de solicitări

- Solicitantul se adresează OSD/OSDI în vederea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau la sistemul de distribuție închis a locului de consum în următoarele situații, pentru:

- realizarea unei noi instalații de racordare necesară alimentării cu gaze naturale a unui loc de consum, a unui sistem de distribuție închis sau a unui sistem nou înființat de distribuție a gazelor naturale;

- realizarea unei extinderi a SD/SDI existent precum și a unei instalații de racordare;

- realizarea unui instalații de racordare comune;

- utilizarea instalației de racordare de mai mulți clienți finali și/sau solicitant;

- reamplasarea instalației de racordare;

- redimensionarea instalației de racordare existente;

- modificarea unor elemente de natură tehnică, precizate într-un acord de acces la SD/SDI emis anterior, respectiv:

  - suplimentarea debitului de gaze naturale aprobat anterior;

  - separarea unor clienți finali racordați inițial printr-o instalație de racordare comună.

- ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE

- Pentru racordarea locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale, la sistemul de distribuție închis este necesară parcurgerea de către solicitant a următoarelor etape:

- depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare;

- stabilirea soluției tehnice de alimentare cu gaze naturale a locului de consum;

- emiterea avizului tehnic de racordare sau a refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis, după caz;

- încheierea contractului de racordare cu OSD/OSDI, după caz;

- achitarea tarifului de racordare la OSD/OSDI, după caz;

- proiectarea instalației de racordare la SD/SDI, după caz;

- verificarea proiectelor tehnice de către OSD/OSDI, după caz, prin intermediul verificatorilor atestați ANRE tip VGd;

- executarea instalației de racordare la SD/SDI, după caz;

- recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare la SD/SDI de către OSD/OSDI, după caz.

- Cererea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis

- (1) Cererea de racordare se realizează de solicitant la OSD/OSDI, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1.

(2) În situația în care solicitantul nu depune toate documentele precizate în Anexa nr. 1, OSD/OSDI are obligaţia de a-i comunica acestuia, în termen de maximum 30 zile de la data depunerii documentaţiei, neconformităţile constatate.

(3) Solicitantul are obligația să completeze documentația depusă cu documentele solicitate de OSD/OSDI, prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 30 zile de la data comunicării.

(4) În situația în care solicitantul nu transmite documentele în termenul prevăzut la alin. (4) atunci OSD/OSDI nu dă curs cererii de racordare.

(5) Pentru realizarea unui studiu de fezabilitate sau a unei propuneri de soluţie tehnico-economică de alimentare cu gaze naturale a unui loc de consum, solicitantul depune la OSD o  cerere de racordare.

- OSD/OSDI are obligația să elibereze răspunsul referitor la cererea de racordare prevăzută la art. 9 alin. (1), în termen de maximum 30 zile de la data:

- ultimii înregistrări a completărilor aduse documentației;

- înregistrării documentației complete.

- Răspunsul OSD/OSDI prevăzut la art. 10 poate fi:

- favorabil;

- nefavorabil.

- Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis

- (1) Răspunsul favorabil al OSD/OSDI prevăzut la art. 11 lit. a) reprezintă avizul tehnic de racordare racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

(2) ATR prevăzut la alin. (1) se întocmește conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 și conține obligatoriu informații referitoare la:

- solicitant (numele și prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice, domiciliul/sediul social);

- locul de consum pentru care se solicită racordare;

- soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale a locului de consum informații cu privire la:

    - racord de gaze naturale nou/existent (tip material, diametru, lungime, debit gaze naturale) cuplat în conducta de distribuție a gazelor naturale (regim de presiune, tip material, diametru) pozată pe strada …………….;

    - stația de reglare măsurare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de măsurare nou/existent (debit gaze naturale, tip regulator, tip contor, condiții de montare);

    - regimul presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de staţia de reglare măsurare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/postul de măsurare;

- termenul de valabilitate al avizului și posibilitatea de prelungire a acestuia.

(3) ATR este însoțit obligatoriu de:

- schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale, întocmită conform        Anexei nr. 3;

- devizul general privind cheltuielile și de lista cantităților de lucrări necesare realizării instalației de racordare a gazelor naturale;

- contractul de racordare la obiectivul sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

(4) ATR  nu conține informații referitoare la proiectarea și/sau executarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării locului de consum sau a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă acestuia.

(5) În situaţia în care după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei tehnice de alimentare cu gaze naturale, ca urmare a informațiilor prevăzute în avizele deținătorilor de utilități, OSD modifică ATR și documentele prevăzute la alin. (3), cu titlu gratuit.

(6) ATR se transmite solicitantului așa cum este precizat în cererea de racordare.

(7) ATR stă la baza întocmirii studiilor de fezabilitate, a propunerilor soluțiilor tehnico-economice, a documentațiilor tehnice sau a proiectelor tehnice pentru:

- înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- înființarea sistemului de distribuție închis;

- proiectare și executarea instalației de racordare;

- proiectarea și executarea instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum.

(8) ATR necesar realizării unui studiu de fezabilitate sau a unei propuneri de soluţie tehnico-economică de alimentare cu gaze naturale a unui loc de consum cuprinde doar informațiile prevăzute la punctele 1, 2,  și 4 din Anexa nr. 2.

- (1) La cerere, în situația modificării unor elemente de natură administrativă, OSD/OSDI actualizează ATR la schimbarea:

- datelor de identificare ale solicitantului;

- datelor de identificare ale obiectivului pentru care a fost solicitată racordarea;

- solicitantului pentru care a fost emis ATR, în urma preluării imobilului aferent locului de consum prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(2) Solicitantul are obligaţia de a depune cererea de actualizare a ATR prevăzută la alin. (1), în maximum 10 de zile de la data apariției unor modificări față de documentele care stau la baza emiterii ATR.

(3) Cererea de actualizare a ATR, prevăzută la alin. (1), este însoţită de documentele justificative privind modificarea elementelor de natură administrativă.

- (1) Termenul de valabilitate al ATR este de 365 zile de la data emiterii acestuia.

(2) Valabilitatea ATR încetează dacă solicitantul nu:

- încheie cu OSD/OSDI contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis în termen de maximum 30 zile de la data emiterii ATR;

- achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis;

- solicită prelungirea valabilității avizului în termenul legal de 30 zile înaintea expirării acesteia.

- (1) Prelungirea termenului de valabilitate a ATR se realizează numai de solicitant în baza unei cereri, cu cel puțin 30 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de 365 zile.

(2) Cererea de prelungire prevăzută la alin. (1) este însoțită de:

- ATR inițial, în original;

- în situația în care solicitantul este reprezentat legal prin mandatar este necesară prezentarea copiei procurii notariale a mandatarului prin care acesta este împuternicit să reprezinte legal persoana fizică/juridică/asociația de locatari/proprietari în relația cu OSD/OSDI pentru prelungirea termenului de valabilitate a ATR.

(3) ATR cu prelungirea termenului de valabilitate se transmite solicitantului așa cum este precizat în cererea de prelungire.

- Refuzul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis

- (1) Răspunsul nefavorabil al OSD/OSDI, prevăzut la art. 11 lit. b), reprezintă refuzul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

(2) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie justificat, având în vedere prevederile art. 150 lit. a) și b) din Lege.

(3) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (2) cuprinde, printre altele, posibilitatea realizării extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale în vederea racordării la SD/SDI a locului de consum, precum și a instalației de racordare; refuzul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

(4) În situația în care nu sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), OSD/OSDI emite refuzul de racordare și îl întocmește conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4, completând punctele 1 și 2 din anexă.

(5) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (2) este însoțit de:

- studiul tehnico-economic realizat de OSD/OSDI conform prevederilor Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor/conductelor necesare racordării, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 104/2015, publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 9 iulie 2015;

- schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.

(6) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului așa cum este precizat în cererea de racordare.

(7) Extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, prevăzută la alin. (3) se realizează conform prevederilor art. 151 din Lege și ale Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor/conductelor necesare racordării, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 104/2015, publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 9 iulie 2015.

(8) Instalația de racordare necesară alimentării cu gaze naturale a locului de consum, prevăzută la alin. (3), se realizează în baza contractului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

(9) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (2) stă la baza întocmirii documentațiilor tehnice de executare a:

- extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale;

- instalației de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis;

- instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum.

(10) În situația în care extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, prevăzută la alin. (3), este cuprinsă în contractul de concesiune al serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE sau în avizul ANRE emis pentru studiul de fezabilitate întocmit în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aceasta se realizează de OSD.

- Soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale

- (1) Soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale aferentă locului de consum se stabilește de OSD/OSDI.

(2) Amplasarea instalației de racordare necesară alimentării cu gaze naturale a locului de consum se stabilește de comun acord între OSD/OSDI și solicitant, ținând cont de prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.

- În situația în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a locului de consum impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale, instalaţie de racordare sau instalație de utilizare a gazelor naturale existentă, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare unul din următoarele documente, după caz:

- prezentarea acceptului terților, sau

- prezentarea acordului solicitantului privind despăgubirea terților; acordul solicitantului reprezintă actul autentificat prin care acesta declară să-i despăgubească pe terți pentru partea ce îi revine din investiţia făcută.

- Modul de defalcare a cheltuielilor şi de atribuire a cotelor-părţi către terți, prevăzut la art. 17 lit. b) se stabileşte pe cale amiabilă sau apelând la instanţa judecătorească competentă.

- Contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis

- (1) În termen de maximum 30 zile de la data emiterii ATR sau de la data emiterii refuzului de racordare prevăzut la art. 16 alin. (2), solicitantul încheie contractul de racordare cu OSD/OSDI.

(2) Contractul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.

(3) În cazul refuzului de racordare prevăzut la art. 16 alin. (2), contractul de racordare se încheie, în același moment în care se încheie și contractul de prestări servicii pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale, sau ulterior semnării acestuia dar nu mai târziu de 30 zile de la data încheierii contractului de prestări servicii.

- Contractul de racordare nu include costurile și execuția extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară realizării instalației de racordare.

- (1) OSD/OSDI nu încheie contractul de racordare cu solicitantul, în situația în care tariful de racordare cuprinde doar contravaloarea cantităților de lucrări necesare montării echipamentelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale.

(2) În situația în care proiectarea și executarea instalației de racordare la SD/SDI se realizează de solicitant prin intermediul operatorului/operatorilor economic/economici autorizat/autorizați ANRE tip PDSB și/sau EDSB, contractul de racordare cuprinde doar prevederile referitoare la activitățile desfășurate de OSD/OSDI, după caz, în vederea finalizării instalației de racordare.

- Tariful de racordare

- Solicitantul achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare.

- În situația în care certificatul de urbanism, avizele deținătorilor de utilități precum și autorizația de construire au o valoarea mai mică sau mai mare față de cea menționată în devizul general, atunci OSD/OSDI emite o factură de regularizare.

- În situația în care solicitantul nu achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale atunci contractul de racordare încetează și OSD/OSDI este obligat să emită refuzul de racordare.

- Tariful de racordare cuprinde, după caz, costurile legate de proiectarea, execuţia şi de punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, precum și costurile estimative ale avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate.

- (1) Tariful de racordare se stabilește de OSD/OSDI pe baza devizului general privind cheltuielile necesare realizării instalației de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

(2) Devizul general menționat la alin. (1) este însoțit de lista cantităților de lucrări, pentru fiecare categorie de lucrări.

- (1) Devizul prevăzut la art. 27 alin. (1) se întocmeşte pentru fiecare lucrare în parte, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6.

(2) Lista cantităților de lucrări prevăzută la art. 27 alin. (2) se întocmește conform modelului prezentat în Anexa nr. 7.

(3) Devizul și lista cantităților de lucrări se transmit solicitantului odată cu ATR sau refuzul de racordare prevăzut la art. 16 alin. (2), după caz.

- (1) Tariful de racordare nu cuprinde contravaloarea cantităților de lucrări necesare montării echipamentelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale.

(2) Pentru situația prevăzută la art. 12 alin. (8) nu se achită tarif de racordare.

- Proiectarea, executarea, recepția și punerea în funcțiune a  instalației de racordare

- (1) Proiectarea și executarea instalației de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis se realizează conform prevederilor art. 5.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul de lucrări pentru proiectarea și/sau de executarea instalației de racordare se poate încheia de OSD/OSDI cu un anumit operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a sistemelor de distribuție închise, tip PDSB și/sau EDSB , ales de solicitant, numai în condiţiile în care solicitantul cere în scris, explicit, acest lucru OSD/OSDI, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (3), OSD/OSDI recalculează tariful de racordare prin refacerea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2) și alin. (3), corelat cu rezultatul negocierii dintre solicitant şi operatorul economic autorizat ANRE tip PDSB și/sau EDSB, pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii; contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.

(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), în condiţiile în care solicitantul cere în scris, explicit, acest lucru, proiectarea și/sau de executarea instalației de racordare poate fi realizată de operatorul economic autorizat ANRE tip PDSB și/sau EDSB ales de solicitant în baza unui contract de prestări servicii încheiat între acesta și solicitant.

- Instalația de racordare face parte din SD/SDI  și este inclusă în patrimoniul OSD/OSDI.

- OSD are dreptul să sisteze execuția instalației de racordare în situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale cuprinse în contractul de racordare.

- Instalația de racordare se realizează în termenul stabilit în contractul de racordare.

- Durata de realizare a investiției se poate modifica prin încheierea unui act adițional la contractul de racordare.

- Recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare la SD/SDI se realizează de OSD/OSDI, după caz, conform prevederilor reglementărilor tehnice elaborate de ANRE.

- PROCEDURI, EVIDENŢE ŞI INFORMĂRI PRIVIND PROCESUL DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE/SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS

- (1) OSD/OSDI are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanţilor cu privire la procesul de racordare, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediile sale administrative, a următoarelor informaţii:

- datele de contact şi programul de lucru cu publicul;

- Regulament privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale şi ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina de internet şi extrase la sediile administrative;

- model de cerere de racordare;

- lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare;

- alte informaţii privind procesul de racordare.

- OSD/OSDI are obligația să întocmească și să mențină un registru de evidenţă a solicitărilor de racordare, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate.

- DISPOZIȚII FINALE

- Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OSDI a prevederilor prezentului regulament.

- Acordurile de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise până la data prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.

- În cazul falimentului OSD, acordurile de acces la sistemul de distribuție eliberate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.

- (1) OSD/OSDI are obligaţia de a elabora procedura operaţională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Termenul de realizare a procedurilor prevăzute la alin. (1) este de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

- Solicitările de racordare la SD depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament se soluţionează în conformitate cu prevederile acestuia.

- Nerespectarea prevederilor regulamentului constituie contravenţie la normele privind desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Anexele nr. 1 ÷ 7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

CERERE DE RACORDARE

LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE/SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS

-model-

Către.......................................................................................................................................

(Denumire Operator sistem de distribuţie a gazelor naturale – OSD/operator sistem de distribuție închis - OSDI)

SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului

- Denumire/Nume și prenume: ____________________________________ - Adresă sediu social/domiciliul*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, e-mail ________________ - Adresă loc de consum*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, e-mail ________________ - Adresă de corespondenţă*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, fax ____________, e-mail ________________ - Reprezentant legal/mandatar: ________________________________ identificat prin buletin/carte de identitate seria ____, nr. ______, eliberat/ă de ______________ la data _____________, domiciliat în localitatea _______________, str. ________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. _____, judeţul/sectorul ______, cod poştal _______ - Date de contact ale reprezentantului legal: telefon _______________, fax ____________, e-mail ________________ Notă: * - în situația în care adresa este aceeași, se completează doar o singură dată informațiile solicitate. - Tip solicitant: - Nou; - Existent. - Răspunsul OSD/OSDI* la prezenta cerere: - se transmite prin poștă la adresa solicitantului de domiciliu/sediu/loc de consum …(adresa completă)….; - se ridică personal de solicitant de la sediul OSD.

SECŢIUNEA 2. Informații privind locul de consum pentru care se solicită racordarea

Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) sau la sistemul de distribuție închis (SDI) din localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. a: - locului de consum situat în localitatea ……….., str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, județul ………………..; - sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. ; - sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat în localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul …..

SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea

- Debit disponibil/necesar: - minim: ____________________ mc/h; - maxim: _____________________ mc/h; - Presiune disponibilă/necesară: - minim: ____________________ Pa; - maxim: _____________________ Pa.

SECȚIUNEA 4. Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuție a gazelor naturale

1. Compoziția chimică a gazelor naturale 2. Punctul de rouă al apei: ….. ° C; 3. Punctul de rouă al hidrocarburilor: ….° C; 4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: …. kcal/m3; 5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: …. ° C; 6. Conținutul de impurități mecanice: …….g/m3.

SECŢIUNEA 5. Alte cerințe specifice

- ________________________;

SECŢIUNEA 6. Documente anexate cererii

Anexez cererii de racordare următoarele documentele (menţionate mai jos, după caz): - …………………...; - ………………….

Documente comune: - În cazul în care solicitantul este reprezentat legal prin mandatar este necesară prezentarea mandatarului prin care acesta este împuternicit pentru: - depunerea tuturor documentelor necesare obținerii avizului primar/avizului tehnic de racordare/refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis; - ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; - În situația în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a unui loc de consum impune racordarea la o conductă de distribuție/ instalaţie de racordare/instalație de utilizare a gazelor naturale existentă, proprietate a terților, solicitantul trebuie să depună odată cu cererea de racordare unul din următoarele documente, după caz: - prezentarea acceptului terților; - prezentarea acordului solicitantului privind despăgubirea terților; acordul solicitantului reprezintă actul autentificat prin care acesta declară să-i despăgubească pe terți pentru partea ce îi revine din investiţia făcută. II Documente specifice: ⁯ Persoană fizică - copia B.I. /C.I. proprietar și/sau chiriaș; - copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; - în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis. ⁯ Asociaţie locatari/proprietari - copia actului de constituire al asociaţiei; - copia certificatului de înregistrare fiscală; - schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel). ⁯ Persoană juridică - copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală; - copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv: - autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; - în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis; - copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.

Data:.                                                                     	Semnătura solicitantului:

………………………..                                         ……………………………………….

Anexa nr. 2

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale / Operatorul sistemului de distribuție închis …………………………………………………

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE/SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS

Nr. ….. /data ……..

- model cadru-

Către ................( nume și prenume /denumire solicitant)..............., domiciliat/sediul social în str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..

- Urmare a cererii de racordare nr. …… din data de …….. vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau la sistemul de distribuție închis, după caz, necesar:

- înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- alimentării cu gaze naturale a locului de consum din str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..;

- Soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale a locului de consum impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

- racord de gaze naturale existent/nou (tip material, diametru, lungime, debit gaze naturale) racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale (regim de presiune, tip material, diametru) pozată pe strada ……………..;

- stație de reglare măsurare/stație de măsurare/post de reglare măsurare/post de măsurare existentă/nouă:

  - debit gaze naturale…. (m3/h);

  - tip regulator …. ;

  - tip contor …(dotat cu dispozitiv de corecție sau nu) ….;

  - montare racord gaze naturale în domeniu public/privat……..;

- regimul presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de staţia de reglare măsurare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/ postul de măsurare.

- Prezentul aviz tehnic de racordare este însoțit de:

- schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale;

- devizul general privind cheltuielile și de lista cantităților de lucrări necesare realizării instalației de racordare a gazelor naturale;

- contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

- Termenul de valabilitate al prezentului aviz este de 365 zile de la data emiterii.

- Prelungirea termenului de valabilitate a avizului se realizează numai în situația în care depuneți la OSD o cerere de prelungire, cu cel puțin 30 zile înaintea expirării prezentului aviz, pentru încă o perioadă de 365 zile.

- Valabilitatea prezentului aviz încetează dacă:

- nu încheiați contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis în termen de maximum 30 zile de la data emiterii avizului;

- nu achitați tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare;

- nu solicitați prelungirea valabilității avizului în termenul legal de 30 zile înaintea expirării acesteia.

- Prezentul aviz stă la baza întocmirii documentațiilor tehnice de execuție a instalației de racordare și/sau a instalației de utilizare a gazelor naturale.

- Proiectarea și executarea instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează numai de către operatori economici autorizați ANRE, conform prevederilor în domeniul gazelor naturale și nu fac obiectul prezentului aviz.

- În termen de 30 zile de la data emiterii prezentului aviz aveți dreptul să încheiați contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

Semnătura:

Reprezentantului legal al OSD/OSDI (numele și prenumele) …………………

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea terților la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. _________/__________    se prelungeşte valabilitatea Avizului tehnic de racordare de la data de ....... până la data de .......

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmează să obţină un alt aviz tehnic de racordare.

Semnătura:

Reprezentantului legal al OSD/OSDI (numele, prenumele şi semnătura) …………………

Data prelungirii valabilităţii : ....................

Transmis solicitantului la data de ............direct/prin poştă

Anexa nr. 3

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD/ Operatorul sistemului de distribuție închis – OSDI …………………………………

SCHIȚA CU SOLUȚIA TEHNICĂ DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

-model-

      - Numărul și data de înregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis : ………………………………

      - Numărul și data de înregistrare a refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis : ………………………..

      - Solicitant (numele și prenumele/denumirea) : …………………………………….

      - Locul de consum: …(adresa completă)………………………………………

LEGENDĂ:

(se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de distribuție și a instalației de racordare a gazelor naturale prevăzute în desenul de mai sus)

| OSD/OSDI | Solicitant |
| --- | --- |
| Instalator autorizat :…(nume și prenume).. | Nume și prenume:…………….. |
| Tip autorizație instalator :…… |  |
| Nr. Legitimație :………. |  |
| Data: ………………. | Data: ……………….. |
| Semnătura: …..………………… | Semnătura : …………………….. |

Anexa nr. 4

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – OSD/ Operatorul sistemului de distribuție închis - OSDI………………………………………………

REFUZ DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE/SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS

Nr. ….. /data ……..

-model cadru-

Către ................( nume și prenume /denumire solicitant)..............., domiciliat/sediul social în str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..

- Urmare a cererii de racordare nr. …… din data de …….. vă comunicăm refuzul de racordare la sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau la sistemul de distribuție închis, după caz, pentru:

- înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- alimentării cu gaze naturale a locului de consum din str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..;

- Refuzul de racordare la sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau la sistemul de distribuție închis, după caz, se eliberează pentru situaţia în care:

- a) - capacitatea obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis este insuficientă;

- b) - nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis la care urmează să fie realizată conectarea;

- c) - în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a tarifului de racordare.

(Se marchează obligatoriu distinct, de către OSD/OSDI, care din situațiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz)

- Pentru situațiile prezentate la punctul 2. literele a) și b) OSD/OSDI comunică, totodată, solicitantului soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale a locului de consum care impune realizarea:

- extinderii/redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale:

  - extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă pe strada …………, (tip material, diametru, regim de presiune) cu conducta de distribuție pozată pe strada ………………. (tip material, diametru, regim de presiune);

  - redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă pe strada ………………, (tip material, regim de presiune) de la diametru ….. la diametru ……,

- instalației de racordare cu următoarele caracteristici:

- racord de gaze naturale (tip material, diametru, lungime, debit de gaze naturale) racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale nou proiectată (regim de presiune, tip material, diametru) pozată pe strada ……………..;

- stație de reglare măsurare/stație de măsurare/post de reglare măsurare/post de măsurare:

      - debit de gaze naturale…. (m3/h);

      - tip regulator …..;

      - tip contor … (cu dispozitiv de corecție sau nu);

      - montare racord de gaze naturale în domeniu public/privat … ;

- regimul presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de staţia de reglare măsurare/stația de măsurare/postul de reglare măsurare/ postul de măsurare;

- Extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, menționată punctul 3 lit. a) se realizează conform prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

- Instalația de racordare necesară alimentării cu gaze naturale a locului de consum, menționată la punctul 3 lit. b), se realizează în baza contractului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

- Prezentul refuz de racordare este însoțit de studiul întocmit conform prevederilor Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor/conductelor necesare racordării, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 104/2015, publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 9 iulie 2015.

- Refuzul de racordare este însoțit de:

- schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale;

- devizele generale privind cheltuielile și de listele cantităților de lucrări necesare realizării extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale precum și a instalației de racordare a gazelor naturale;

- contractul de realizare a extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale;

- contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis.

Semnătura:

Reprezentantul legal al OSD/OSDI (numele și prenumele)

…………………

Anexa nr. 5

la regulament

CONTRACT-CADRU

privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

A. Operatorul  sistemului de distribuție a gazelor naturale/operatorul sistemului de distribuție închis........................(denumire)......................., cu sediul social în ………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ………………………., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., titular al Licenţei nr. ……. de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale/sistem de distribuție închis,  reprezentată legal în vederea semnării prezentului contract prin ……………………., în calitate de …….., denumit în continuare OSD/OSDI

şi

B. Dl/d-na………………….., având buletinul/cartea de identitate seria ……, nr. ……….., eliberat/eliberată la data de ………… de …………., cod numeric personal ……………, domiciliat(ă)  în …………, str. ……………, nr. …, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……… cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., persoană fizică, denumit în continuare Solicitant

sau

B. Asociaţia de locatari/proprietari din ………, înregistrată la ……………, sub nr. ………, cod fiscal ..................., cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare Solicitant

sau

B. S.C. ........................................., cu sediul în ........…………, str. .......... nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ......................, telefon .........., fax ..........,  cont bancar nr. .........., deschis la banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică denumită în continuare Solicitant

au convenit încheierea prezentului contract.

- OBIECTUL  CONTRACTULUI

- Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis a locului de consum situat în str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ……………….., menţionată în avizul tehnic/refuzul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis nr................... din data de .................  .

- Instalația de racordare realizată în baza contractului de racordare face parte din sistemul de distribuție și este inclusă în patrimoniul OSD/OSDI.

- DURATA CONTRACTULUI

- Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

- Prezentul contract se încheie pe o perioadă de............., stabilită de comun acord, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.

(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată la solicitarea unei părţi, cu acordul celeilalte părţi, sub condiţia notificării intenţiei de prelungire a acestuia cu minimum .............înainte de data expirării termenului convenit iniţial.

(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.

- Prelungirea duratei contractului se efectuează în baza unui act adițional la contract, numai în termenul de valabilitate a avizului tehnic/refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistem de distribuție închis.

- Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la finalizarea lucrărilor de proiectare și executare a instalației de racordare.

- Prezentul contract nu include costurile și execuția extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale.

- DURATA DE REALIZARE A INSTALAȚIEI DE RACORDARE

- Instalația de racordare prevăzută în avizul tehnic/refuzul de racordare nr. …. din data de ….  se realizează în perioada de valabilitate a contractului de racordare.

- În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a Autorizației de Construire precum și a altor avize și aprobări necesare executării lucrării, din cauze ce nu țin de OSD, termenele de executare și de punere în funcțiune a instalației de racordare, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.

- Punerea în funcțiune a instalației de racordare  se realizează în termen de maximum 30 zile de la obținerea autorizației de construire.

- TARIFUL DE RACORDARE

- Tariful de racordare se stabilește în baza devizului general privind cheltuielile necesare realizării instalației de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis și a listei cu cantitățile de lucrări pentru fiecare categorie de lucrări în parte.

- Tariful de racordare este în valoare de …… lei, fără TVA.

- Plata tarifului de racordare se realizează integral în termen de 5 zile de la semnarea de ambele părți a prezentului contract. După efectuarea plății OSD/OSDI emite  factura corespunzătoare.

- În situația în care certificatul de urbanism, avizele deținătorilor de utilități precum și autorizația de construire au o valoarea mai mică sau mai mare față de cea menționată în devizul general, atunci OSD/OSDI emite o factură de regularizare.

- Factura de regularizare se achită în termen de 5 zile de la data emiterii.

- Plata tarifului de racordare se face prin transfer bancar în contul OSD/OSDI menționat în antecedență.

- Obligația de plată a solicitantului se consideră îndeplinită în momentul în care sumele plătite sunt evidențiate în contul OSD/OSDI.

- OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE OPERATORULUI SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE/SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE ÎNCHIS

- OSD/OSDI are obligația să:

- realizeze instalația de racordare;

- depună la autoritatea administrativă din raza locului de consum documentația tehnică  pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (DTAC), în termen de maximum 60 zile de la data încheierii contractului de racordare;

- pună în funcțiune instalația de racordare în termen de maximum 30 zile de la data obținerii Autorizației de construire;

- execute lucrările aferente realizării instalației de racordare:

- respecte termenul de realizare a instalației de racordare;

- plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. nr. 162/2015;

- plătească factura de regularizare către solicitant în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;

- solicite documentele suplimentare solicitantului, cerute de autoritățile administrative în completarea documentației tehnice  pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (DTAC).

- OSD/OSDI are dreptul să:

- încaseze contravaloarea tarifului de racordare;

- încaseze contravaloarea facturii de regularizare, acolo unde aceasta există și este în defavoarea OSD/OSDI;

- propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract.

- OBLIGAŢIILE ȘI DREPTURILE SOLICITANTULUI

- Solicitantul are obligația să:

- permită OSD/OSDI realizarea instalației de racordare în conformitate cu proiectul tehnic de execuție;

- coreleze termenul de realizare a instalației de utilizare a gazelor naturale cu termenul de realizare a instalației de racordare;

- achite contravaloarea tarifului de racordare în termenele stabilite în prezentul contract;

- transmită, în termen de maximum 30 zile, documentele suplimentare cerute de autoritățile administrative în completarea documentației tehnice  pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (DTAC) .

- Solicitantul are dreptul să:

- fie racordat la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termenul stabilit în prezentul contract;

- primească o sumă calculată conform prevederilor Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. nr. 162/2015, pentru depășirea termenului prevăzut la art. 18 lit. c) din prezentul contract;

- încaseze suma aferentă facturii de regularizare, acolo unde aceasta există și este în defavoarea solicitantului.

- ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- În situația în care solicitantul renunță în mod expres sau tacit indiferent de motiv sau situație la continuarea realizării instalației de racordare, ce face obiectul prezentului contract, sumele plătite de acesta nu se restituie și nici nu se compensează.

- În situația în care autoritățile administrative nu eliberează Autorizația de construire și avizele/aprobările necesare executării lucrărilor, indiferent de cauză, contractul de racordare încetează și solicitantul primește tariful achitat, din care se scade contravaloarea avizelor obținute și a altor cheltuieli efectuate de OSD.

- Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- la expirarea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract;

- la solicitarea uneia dintre părți, sub condiția notificării prealabile în termen de …… zile și a obținerii acordului celeilalte părți;

- neachitarea tarifului de racordare în termenul stabilit;

- neeliberarea de către autoritățile administrative a Autorizației de construire și avizele/aprobările necesare executării lucrărilor.

- NOTIFICĂRI

- (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.

(2) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de furnizare, dacă părţile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalităţi pentru transmiterea notificărilor şi dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

(3) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

(4) Termenul de notificare este de 15 zile de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contract nu se prevede un alt termen

- SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

- (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

- ANEXE

- Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract și fac parte integrantă din acesta:

- copia B.I. /C.I. proprietar și/sau chiriaș; copia actului de constituire al asociaţiei;  copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz;

- Avizul tehnic/refuzul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis nr. ….. din data de ……..;

- Schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale a locului de consum;

- Devizul general nr. ….. din data de ……. privind cheltuielile necesare realizării instalației de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis;

- Lista cantităților de lucrări nr. …. din data de ………….

- CLAUZE FINALE

- Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act adiţional, cu respectarea contractului-cadru şi a celorlalte reglementări în vigoare.

- Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi de legislaţia în vigoare.

- Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

| Pentru OSD/OSDI | Pentru solicitant: |
| --- | --- |
| Nume și Prenume:………. | Nume și prenume: ……………….. |
| Funcția: ……………… |  |
| Semnătura: …………… | Semnătura: ……………… |
| Data: …………….. | Data: ……………………. |

Anexa nr. 6

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – OSD/ Operatorul sistemului de distribuție închis – OSDI/ Operator economic autorizat ANRE tip PDSB ………………………………

Nr/data de înregistrare: ……………………………

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind cheltuielile necesare realizării instalației de racordare a gazelor naturale - model - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Numărul și data de înregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale/ sistemul de distribuție închis : ……………………………… 2. Numărul și data de înregistrare a refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis : ……………………….. 3. Solicitant (numele și prenumele/denumirea) : ……………………………………. 4. Locul de consum: …(adresa completă)……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| În mii lei/mii euro la cursul ....... lei/euro din data de ....... |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA |  |  | TVA | Valoare inclusiv TVA |  |
|  |  | (mii Lei) |  | (mii Euro) | (mii Lei) | (mii Lei) | (mii Euro) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 6 |
| CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obținerea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilități necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Utilități necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Proiectare și inginerie |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziție publică |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Consultanță |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Asistență Tehnică pentru supervizare |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de baza |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Construcții și Instalații |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Montaj utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Utilaje fără montaj și echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Dotări |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de șantier 5.1.1. Lucrări de construcții 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| din care C+M |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura:

Reprezentantului legal al operatorului economic autorizat ANRE tip PDSB/ OSD/OSDI (numele și prenumele)

…………………

Anexa nr. 7

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – OSD/ Operatorul sistemului de distribuție închis – OSDI / Operator economic autorizat ANRE tip PDSB ………………………………

Nr./data de înregistrare: …………………………….

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

- model –

1.	Numărul și data de înregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis : ………………………………

2.	Numărul și data de înregistrare a refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale/sistemul de distribuție închis : ………………………..

3.	Solicitant (numele și prenumele/denumirea) : …………………………………….

4.	Locul de consum: …(adresa completă)………………………………………

      - Deviz general : …(numărul și data înregistrării)………………..

      - Categoria de lucrări: ……………….

| Nr. crt. | Capitol de lucrări | U/M | Canti-tatea | Preț unitar: a)materiale b)manoperă c) utilaj d) transport | Material [3x4a] | Manoperă [3x4b] | Utilaj [3x4c] | Transport [3x4d] | Total (3x4) Sau (5+6+7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total a)+b)+c)+d) |  |  |  |  |  |
| Secțiunea tehnică |  |  |  | Secțiunea financiară |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Capitol de lucrare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3…. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Capitol de lucrare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | M | m | U | t | T |
| Alte cheltuieli directe: - CAS; - Șomaj; - Sănătate; - Fond de risc; - Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total cheltuieli directe |  |  |  |  | M(0) | m(0) | U(0) | t(0) | T(0) |
| Cheltuieli indirecte = T(0) x X(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | I(0) |
| Profit = [T(0) + I(0)] x Y(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | P(0) |
| Total general |  |  |  |  |  |  |  |  | V(0)= T(0)+ P(0) |

Notă:

- Operatorul economic autorizat ANRE tip PDSB, OSD sau OSDI, după caz, răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 ÷ 3; în cazul în care contractul de prestări servicii sau contractul de racordare are ca obiect atât proiectarea cât și execuția instalației de racordare, responsabilitatea completării coloanelor 0 ÷ 3 revine operatorului economic autorizat ANRE tip PDSB și EDSB, OSD sau OSDI, după caz;

- 1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:

  - M – cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu prețurile de la furnizori, fără TVA;

  - m – cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;

  - U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcții, în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcționare a utilajelor respective și din tariful mediu orar corespunzător funcționării;

  - t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind:

    - valoarea transporturilor auto ale materialelor de la producător sau furnizor la locul de punere în operă;

    - valoarea transporturilor cu utilajele de construcții de la baza de utilaje la punctul de lucru și retur;

- 2. Cheltuielile indirecte reprezintă cheltuielile proprii ale operatorul economic autorizat ANRE tip EDSB, OSD sau OSDI, după caz, necesare pentru executarea lucrărilor de investiții;

- X – rata cheltuielilor să fie de maximum 10%;

- Y – rata profitului de 5%.

Semnătura:

Reprezentantului legal al operatorului economic autorizat ANRE tip PDSB/OSD/OSDI (numele și prenumele) ………………