Sinteza observaţiilor la documentul de discuţie:

Ordin 

privind aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile 
	Instituţia emitentă
	Capitol/ paragraf/ Articol
	Text existent
	Propunere/observaţii/motivare
	Concluzia elaboratorului

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Conținutul documentului supus analizei nu este în concordanță cu titlul acestuia iar prevederile diferitelor articole sunt contradictorii. 

Astfel, în preambulul proiectul de Ordin, sunt invocate articolele incidente din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/10 iulie 2012, pe care le cităm în continuare:

„Art. 23 - Funcţionarea pieţei concurenţiale

(1) Tranzacţiile cu energie electrică se desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu.
................

(8) Pe piaţa concurenţială, ANRE are dreptul de a suspenda funcţionarea pieţei concurenţiale, în cazul aplicării prevederilor art. 24.

(9)  Prevederile alin. (8) se aplică pe baza unei reglementări aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 24 - Măsuri de salvgardare

(1) În cazul unor situaţii neaşteptate de criză pe piaţa de energie şi în cazul în care este ameninţată siguranţa fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport şi de sistem propune ANRE şi ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranţă.
(2) Măsurile menţionate la alin. (1) trebuie să afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne europene şi să se rezume strict la remedierea situaţiei de criză care le-a generat.

(3) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ministerul de resort.

(4) Ministerul de resort notifică, în regim de urgenţă, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisiei Europene măsurile de siguranţă adoptate în fiecare caz.

(5) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul de transport şi de sistem elaborează şi propune spre aprobare, prin ordin al conducătorului autorităţii competente, un set de reglementări tehnice şi comerciale cu privire la măsurile prevăzute la alin.(1).

     Art. 36 - Obligaţiile operatorului de transport şi de sistem

(5) Operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul de sistem în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii SEN, asigurând conducerea operativă, în scopul realizării siguranţei funcţionării, stabilităţii frecvenţei şi tensiunii, continuităţii în alimentarea clienţilor şi coordonării schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice......

(9) Restricţiile în aprovizionarea cu energie electrică în situaţii de urgenţă trebuie să respecte criterii predefinite în ceea ce priveşte gestionarea dezechilibrelor de către operatorul de transport şi de sistem. Orice măsură de siguranţă trebuie luată în strânsă colaborare şi cu consultarea altor operatori de transport şi de sistem implicaţi, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii.”

Din interpretarea noastră a articolelor de lege prezentate, consideram că aplicarea art.23 alin.(8) și alin.(9) ar fi trebuit să se realizeze în baza prevederilor de la art.24 alin.(5). 

Având în vedere că prin Ordinul președintelui ANRE nr. 142/3.12.2014 a fost aprobat „Regulamentul privind stabilirea masurilor de salvgardare în situatii de criza aparute în funcționarea Sistemului energetic national” propus de CNTEE Transelectrica în conformitate cu prevederile art. 24 alin.(5) – mai puțin reglementările comerciale și o parte din cele tehnice, iar ANRE propune în documentul supus discuției inclusiv condițiile tehnice care conduc la „suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică”, propunem ca Ordinul să aprobe, corelat cu prevederile art.23 alin.(8) „Regulamentul privind suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică și a regulilor comerciale aplicabile”. De asemenea prevederile art.5 - art.12, care sunt exclusiv referitoare la condițiile tehnice privind declararea și comunicarea avariei totale sau parțiale de sistem vin în sprijinul propunerii noastre de a modifica corespunzător titlul documentului. Propunem introducerea unui capitol distinct care să cuprindă prevederile art.5 - art.12 reformulate cu referire la suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică. 
	Transelectrica a înaintat la ANRE, sub formă de procedură distinctă, denumită Suspendarea pieței angro de energie electrică, o propunere în aplicarea dispozițiilor legale menționate, ale cărei prevederi au stat la baza prezentului proiect de reglementare.
Deoarece atât propunerea Transelectrica, cât și prezentul proiect, presupun suspendarea efectelor obligațiilor din toate contractele de pe piața angro, ANRE putând să modifice contractele reglementate de pe piața angro în baza atribuțiilor sale de aprobare a acestor contracte-cadru, se acceptă modificarea titlului, astfel:

Regulamentul privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Terminologia utilizata nu este in concordanță cu terminologia utilizată în Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică, de ex. : 

· se utilizeaza  termenul „dezechilibre”  fara a se preciza daca se refera la „dezechilibre de la notificarea UD”  sau „dezechilibre PRE”,

· „deconectarea de la rețea  a.....producției”,  în condițiile în care la rețea sunt conectate unități de producție, etc.
	În Codul Comercial este definită noțiunea de Dezechilibru cu referire la dezechilibrul PRE, așa cum a fost folosită în prezentul regulament.
Deoarece s-a renunțat la referința față de producția deconectată, formularea succintă privind producția nu  mai este necesară

	Opcom SA
	Observații generale
	
	În propunerea de document au fost omise referirile la redistribuirea costurilor suplimentare din echilibrarea sistemului.

Am efectuat o simulare cu datele de producție și consum realizate în luna decembrie 2014 (din care nu am putut să extragem cantitatea de energie electrică care a fost exportată), la care am aplicat PIPM realizat în luna noiembrie 2014, dar chiar și în aceste condiții datele sunt, credem noi relevante pentru costurile uriașe care ar urma să se redistribuie către PRE-uri. Din calculele pe care vi le supunem atenției rezultă că prețul mediu de revenire pentru producători va fi de cca. 390 lei/MWh, iar prețul mediu plătit pentru un MWh consumat va fi apropiat de această valoare
	Nu există costuri sau venituri suplimentare provenite din echilibrarea sistemului pentru decontarea pe baza regulilor propuse, deoarece atât toată energia produsă, cât și toată energia consumată, conform măsurătorilor, se decontează la PIPM (la PIP pe intervalul respectiv, în forma finală a regulamentului).
Ca urmare, nu poate fi vorba de costuri uriașe, eroarea provenind, în principal, din considerarea energiei produse de UD ca fiind decontată atât ca energie pe PE, cât și ca dezechilibru pozitiv, ceea ce este, evident, incorect.

	Asociația Română a Consumatorilor de Utilități - ARCU
	Observații generale
	
	Nu se face o diferență între avarii, după cauzele lor, ceea ce exclude identificarea responsabilităților și despăgubirilor

Astfel, avariile pot fi provocate de evenimente de tip forță majoră, ce nu pot fi anticipate, cum sunt în general fenomenele meteo extreme. În aceste cazuri, în general, nu se poate reține vreo responsabilitate pentru producerea evenimentului declanșator al avariei, însă poate exista răspundere în gestionarea necorespunzătoare a acesteia.

Însă, în situațiile în care avariile sunt provocate de nerespectarea cerințelor mentenanței planificate și a celor de înlocuire/îmbunătățire a echipamentelor și instalațiilor de rețea, există răspunderea Operatorului de rețea în acest sens. O procedură care să asimileze efectele avariilor cauzate de evenimente neanticipabile cu cele ale celor ce sunt în răspunderea Operatorului de rețea duce la disoluția răspunderii acestuia și socializarea pierderilor.

În acest fel, deşi sunt cei afectaţi de neglijenţa operatorilor de reţea, se ajunge ca tot consumatorii să fie cei care plătesc, prin tarifele de reţea, pierderile cauzate prin încălcarea de către Operatori a obligaţiilor de mentenanţă şi investiţii care le revin prin contractele de concesiune, respectiv prin Planurile multianuale de investiţii. Ori, întrucât costurile mentenanţei şi ale investiţiilor sunt oricum incluse în tarifele

stabilite pe baze multianuale, ţinând cont de Planurile de investiţii, rezultă că ajungem să plătim de două ori aceleaşi costuri
Având în vedere degradarea principalilor indicatori de performanţă ai SNT, prezentaţi în Raportul Transelectrica pe anul 2014, respectiv a cauzelor care au dus, în fapt, la creşterea profitului Transelectrica în 2014, avem motive a

suspecta o încercare a Operatorului de reţea de a se deroba de viitoare posibile responsabilităţi cauzate de nerespectarea propriilor programe de mentenanţă şi investiţii.
	Această reglementare are strict scopul de a oferi un mod de decontare simplificat și, pe cât posibil, echilibrat ca efect economic (este elaborată pentru respectarea prevederii din lege privind dreptul ANRE de a suspenda piața în caz de criză pe piața de energie electrică...) și nu își propune nicidecum să stabilească responsabilități sau despăgubiri pentru cei afectați. Dacă în urma analizelor cazurilor concrete se va dovedi că un operator este responsabil pentru apariția situației de avarie, atunci se vor folosi mecanismele legale pentru recuperarea prejudiciilor, care se vor determina față de situația care rezultă din decontarea în forma propusă prin prezentul regulament.
Decontarea nu poate aștepta finalizarea anchetei, iar utilizarea decontării pe regulile normale ar conduce la importante dezechilibre financiare, înaintea determinării responsabilităților.

De asemenea, prezentul regulament nu are ca obiect reglementarea daunelor prilejuite consumatorilor.

În ceea ce privește nerealizarea investițiilor necesare, există alte mecanisme de reglementare care urmăresc și penalizează aceste comportamente.

 

	ARCU
	Observații generale
	
	Nu se respectă cerinţele Regulamentului (CE) nr. 714/2009 privind compensarea participanţilor care nu primesc capacitate

Având în vedere cauzele avariilor – mai sus precizate – considerăm că trebuie stabilite modalităţi specifice de compensare/ despăgubire a participanţilor la piaţă.

În mod special, în cazul avariilor provocate de nerespectarea prevederilor obligatorii de întreţinere şi înlocuire a instalaţiilor, compensaţiile trebuie să aibă funcţiunea unei despăgubiri care să acopere nu doar valoarea tranzacţiei – ca pierdere directă – ci şi valoarea producţiei nerealizate în cazul consumatorilor industriali, ca beneficiu nerealizat, conform Codului Civil:

„daunele-interese ce sunt debite creditorului cuprind în genere pierderea ce a suferit şi beneficiul de care a fost lipsit,

…daunele-interese nu trebuie să cuprindă decât aceea ce este o consecinţă directă şi necesară a neexecutării obligaţiei” 
Codul Civil, art.1084, 1086
Ori, din documentul prezentat discuţiei nu reiese decât obligaţia de compensare a tranzacţiilor ca pierdere directă însă nu şi beneficiul nerealizat suferit de consumatori
	Regulamentul (CE) 714/2009 se referă strict la reguli aplicabile pentru schimburi transfrontaliere, ceea ce se vede chiar din denumirea sa: Regulament...privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică...
Ca urmare, prezentul regulament nu încalcă prevederile Regulamentului (CE) 714/2009. Compensațiile pentru capacitatea anulată se acordă în conformitate cu regulile de alocare a capacității pe liniile de interconexiune, reguli stabilite împreună cu OTS vecini sau conform regulilor armonizate după adoptarea codului de rețea FCA (Forward Capacity Allocation) de către ENTSO-E .
În ceea ce privește reglementarea compensațiilor acordate operatorilor interni prejudiciați, inclusiv consumatori, aceasta nu face obiectul prezentului regulament. 

	ARCU
	Observații generale
	Art. 18 -
Pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică, se suspendă drepturile și obligațiile părților din contractele/convențiile încheiate pe piața angro
...

Art. 21 -
Se suspendă obligațiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanții la PE în perioada de suspendare a pieței angro
	Clarificarea termenului „suspendare”

Utilizarea sintagmei ‚suspendarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor...’(art.18-21 etc.) este neclară:

· în unele cazuri (a se vedea penalităţile de dezechilibru) are sensul unei anulări, respectiv ştergere de drepturi/ obligaţii;
· în alte cazuri (procedurile pieţei) are sensul de sistare temporară, fără însă a detalia cum sunt afectate obligaţiile de plată ale participanţilor către operatorul de piaţă;
· în alte cazuri (art.18-21) se suspendă drepturile şi obligaţiile participanţilor la piaţă fără însă a se preciza dacă suspendarea are sensul de anulare a acestora sau doar de sistare temporară a exercitării lor
	În baza observațiilor juridice de specialitate, se menține termenul „se suspendă” în art. 18 (16, în versiunea finală):
“pe perioada de suspendare a pieței angro…se suspendă efectele obligațiilor părților de livrare a energiei electrice, respectiv de plată a acesteia, cuprinse în contractele/convențiile încheiate pe piața angro” și în art. 21 (19, după renumerotarea în versiunea finală):

 “se suspendă obligațiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanții la PE în perioada de suspendare a funcționării pieței angro”.
În ambele situații, termenul are sensul de anulare pe perioada respectivă (așa cum este folosit și în Codul Muncii, în cazul suspendării Contractului Individual de Muncă pe o perioadă determinată)

	ARCU
	Observații generale
	
	Delegarea de compentenţe legale de la ANRE la OTS

Acordul prezumat al ANRE pentru suspendarea pieţei, conform art.11 Ordin, încalcă obligaţia ce revine, prin lege, ANRE de a analiza şi aviza, în mod competent, situaţia apărută.

Considerăm că apare o delegare de competenţe de la ANRE la OTS ce încalcă prevederile legii energiei nr.123 art.23-(8)
	DGPEE a considerat că fiind vorba de acțiuni în timp real, nu ar fi fost realist să se aibă în vedere aprobarea pe loc de către ANRE (aprobarea de face de către CR pe baza analizei în timp a documentelor justificative), iar aprobarea prezentului regulament, care stabilește condițiile suspendării, ar fi reprezentat prezumarea aprobării.

Ca urmare a observațiilor de acest tip, pentru a nu exista astfel de suspiciuni, în forma finală regulamentul tratează suspendarea funcționării pieței angro doar în ceea ce privește regulile de decontare a acesteia, renunțându-se la includerea posibilității de a fi suspendată tranzacționarea pe PZU și PI, ANRE urmând să aprobe prin ordin perioada de suspendare 

	ARCU
	Observații generale
	Art. 15 -
OTS anunță OTS vecini implicați cu privire la avaria de sistem, în vederea identificării de către aceștia a surselor de compensare a schimburilor anulate și a încheierii de tranzacții cu aceștia, în contrapartidă. În cazul în care nu se pot încheia tranzacții în contrapartidă, se aplică regulile de compensare prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații.

Art. 16 -
În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor, OPEE consideră valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF pentru perioada avariei de sistem.

Art. 17 -
În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor pe intervalele orare afectate de avaria de sistem, OPE și OPEE consideră valoarea zero pentru toate NF privind producția planificată a UD
.....

Art. 24 -
Pe perioada suspendării pieței angro, dispozițiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligații de plată ale participantului respectiv către OTS.
...

Art. 26 -
Dezechilibrele pozitive înregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a pieței angro se constituie în obligații de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIPM.
	OTS primeşte prerogative netransparente şi nejustificate

Art. 15-17 duc la ingerinţa abuzivă a OTS în raporturile dintre participanţi.

Prin înlocuirea tranzacţiilor – transparente – ale pieţei cu dreptul acordat OTS de a derula tranzacţii netransparente care să le înlocuiască pe cele suspendate, considerăm că se încalcă principiile legale prin intervenţia nejustificată în contractele (unele deja încheiate) legale între două părţi, participante la piaţă.

Deasemenea, articolele 24 şi 26 conţin contradicţii generale faţă de context.
	OTS are obligația de a restabili funcționarea normală a sistemului, iar în condiții atât de excepționale, obligațiile de siguranță devin primordiale, înaintea celor de piață. Faptul că unii producători/traderi nu și-ar putea îndeplini obligațiile contractuale din motive de siguranță a restabilirii funcționării normale, i-ar pune pe aceștia în poziția de a înregistra dezechilibre negative foarte costisitoare. Alții, însă, s-ar putea afla la originea declanșării avariei. De asemenea, OTS ar putea înregistra costuri importante sub forma costurilor pentru managementul congestiilor (corespunzătoare nerespectării ordinii de merit), chiar dacă defectul nu i s-ar datora, având originea în rețeaua de distribuție etc. Până la determinarea responsabilităților efective, ceea ce poate dura câteva luni, Regulamentul propune o decontare echilibrată, iar Legea nr. 123/2012 dă acest drept ANRE. Ca urmare, nu considerăm că este o ingerință abuzivă a OTS în raporturile dintre participanți, căci sunt reguli stabilite de ANRE, prin acest regulament, elaborat în conformitate cu prerogativele conferite de lege. Totodată, art. 1270 (2) Cod civil prevede: Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părţilor ori din cauze autorizate de lege.
Nu se înțelege care sunt contradicțiile aduse de art. 24 și 26 față de context.

	Opcom SA
	Art. 1
	Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor, care se aplică în situațiile în care are loc o avarie totală sau parțială de sistem
	Propunem următoarea reformulare:

„Prezentele reguli stabilesc condițiile pentru suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică și cadrul pentru stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare a tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare, a dezechilibrelor de la notificare a UD, a dezechilibrelor PRE și a redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare din echilibrarea sistemului, care se aplică în situațiile în care ANRE decide suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică.”
	Se acceptă parțial, astfel:

Prezentul Regulament stabilește condițiile în care poate fi suspendată funcționarea pieței angro de energie electrică și regulile pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor PRE aplicabile în perioada de suspendare. 
Dezechilibrele de la notificare fac parte din decontarea pe PE, iar costuri sau venituri suplimentare nu există, așa cum s-a explicat mai sus. 
În ceea ce privește sugestia implicită de a se suspenda doar contractele de pe piața concurențială, facem următoarele precizări:

Este adevărat că art. 23 (8) al legii nr. 123/2012 vorbește doar despre dreptul ANRE de a suspenda piața concurențială, nu și pe cea reglementată. Considerăm însă că această precizare s-a făcut doar pentru că s-a considerat de la sine înțeles că ANRE are oricum acest drept pe piața reglementată. Astfel, în conformitate cu art. 9 (1) g) din Legea nr. 160/2012, ANRE stabileşte, în condiţiile legii, contractele-cadru de furnizare şi cele de vânzare-cumpărare de energie electrică şi termică pe piaţa reglementată, contractele-cadru privind transportul, serviciul de sistem şi distribuţia energiei electrice. Ca urmare, ANRE poate stabili prevederi pentru aceste contracte cadru care să includă suspendarea lor pe perioadele de avarie de sistem, ceea ce s-a realizat în regulament prin includerea art. 19 (17, în varianta finală): Părțile semnatare din contractele între producători și furnizorii de ultimă instanță, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit] le completează pe acestea prin includerea clauzelor de suspendare a efectelor obligațiilor de livrare a energiei electrice și de plată a acesteia pentru perioada de suspendare a funcționării pieței angro în conformitate cu prezentul regulament, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) al contractului-cadru.

	Transelectrica SA
	Art. 1
	Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor, care se aplică în situațiile în care are loc o avarie totală sau parțială de sistem
	Propunem următoarea reformulare:
Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piaţa angro de echilibrare de energie electrică și pentru decontarea dezechilibrelor pe piaţa de echilibrare, care se aplică în situațiile în care are loc o avarie totală sau parțială de sistem sau în cazul defecţiunii sistemelor informatice ale OTS sau OPEE.
Propunem ca suspendarea pieţei angro de energie electrică să se poată aplica şi în cazul disfuncţionalităţilor aparute în sistemele informatice ale OTS sau OPEE şi care conduc la imposibilitatea transmiterii datelor către platforma pieţei de echilibrare sau a imposibilităţii desfaşurării PZU pentru ziua, zilele următoare. Aceste defecţiuni, puţin probabile, pot să apară în situaţii normale de funcţionare a SEN (fară a fi cauzate de o avarie de sistem, parţială sau totală)
	Se reformulează conform propunerii anterioare: Prezentul Regulament stabilește condițiile în care poate fi suspendată funcționarea pieței angro de energie electrică și regulile pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor PRE aplicabile în perioada de suspendare. 

Nu se acceptă propunerea ca piața angro să fie suspendată în cazul disfuncționalităților sistemelor informatice, deoarece aceasta nu constituie o situație de criză pe piața angro sau care să pună în pericol siguranța instalațiilor și a persoanelor, așa cum descrie legea situațiile în care poate fi suspendată piața.

	Opcom SA
	Art. 3
	Prezentele Reguli se aplică participanților la piața de energie electrică
	Propunem următoare reformulare:

„Prezentele Reguli se aplică participanților la piața de energie electrică, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică.” 
	Nu se acceptă, deoarece operatorul de transport și de sistem și operatorul pieței de energie electrică fac parte din categoria participanților la piața de energie electrică în sensul larg al acestei noțiuni, conform art. 21 din lege, care are titlul Participanții la piața de energie electrică și se referă și la acești operatori. 
În varianta finală, s-a reformulat astfel:
Prezentul Regulament se aplică participanților la piața de energie electrică, inclusiv OPEE/OD și OTS

	Opcom SA
	Art. 4
	...

PIPM – Media aritmetică a valorilor prețului de închidere a pieței pentru ziua următoare înregistrate pe toate intervalele orare ale lunii calendaristice anterioare celei în care a avut loc avaria
	Propunem ca PIPM să fie „Media aritmetică a valorilor prețului de închidere a pieței pentru ziua următoare înregistrate pe toate intervalele orare ale perioadei calendaristice corespunzătoare, anterioare celei în care a avut loc suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică”. 
Astfel în condițiile în care suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică are loc in intervalul  9 al zilei de marți până vineri intervalul 23, propunem ca PIPM să fie calculat ca medie aritmetică a valorilor prețului de închidere a pieței pentru ziua următoare înregistrate pe toate intervalele orare ale perioadei corespunzătoare din săptămâna precedentă. 
Trebuie precizat dacă se iau în considerare PIP stabilite corespunzătoare orelor RO sau CET
	Ca urmare a renunțării la suspendarea tranzacționării pe PZU, cât și în urma aprobării Codului CACM (Regulamentul nr. 2015/1222), a devenit fezabilă (prin existența PIP în toate intervalele) și conformă cu spiritul CACM, decontarea la PIP din fiecare interval, soluție adoptată în proiectul de reglementare.
Nu considerăm că este necesar să se mai specifice dacă valorile sunt în ore RO sau CET, după această modificare

	Opcom SA
	Art. 5
	(2) În înţelesul prezentelor Reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

...

Avarie parțială de sistem – situație caracterizată prin lipsa tensiunii într-o zonă extinsă a  rețelei de transport, care are drept consecință:

- lipsa alimentării cu energie electrică pentru mai mult de 15% din consum sau

- deconectarea de la rețeaua de energie electrică a mai mult de 15% din producție sau

- existența unei regiuni de cel puțin 15% din aria geografică a SEN care să fie desincronizată față de restul ariei de control a OTS sau

- existența unui număr de cel puțin 15% din numărul participanților din oricare din categoriile: PRE, PPE, OPEE, OTS, operatori de distribuție principali, părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune, care nu-și pot îndeplini activitățile normale, din motive dincolo de controlul lor sau

- lipsa funcționării corecte a echipamentelor, platformelor informatice și mijloacelor de comunicație care sunt necesare OTS pentru îndeplinirea activităților normale de piață

și presupune aplicarea Planului de restaurare a funcționării SEN și suspendarea pieței angro de energie electrică;
	Considerăm necesar a se preciza modalitatea prin care se constată:

 „existența unui număr de cel puțin 15% din numărul participanților din oricare din categoriile: PRE, PPE, OPEE, OTS, operatori de distribuție principali, părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune, care nu-și pot îndeplini activitățile normale, din motive dincolo de controlul lor”  și de asemenea clarificarea denumirilor generice:

· participanți, 

· operatori de distribuție principali,

· părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune.  

Totodată trebuie precizat de ce se suspendă piața angro de energie electrică, în condițiile în care „părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune nu-și pot îndeplini activitățile normale”,  și nu se limitează această disfuncționalitate la eventuala funcționare a  PZU în regim decuplat si la anularea notificărilor privind schimburile externe.


	Se elimină această condiție, ca urmare a reducerii obiectului regulamentului doar la regulile de decontare, acesta nemaiconținând reguli privind suspendarea tranzacționării pe vreo piață. Ca urmare, situațiile în care părțile responsabile cu derularea operațiunilor de piață nu și le pot îndeplini, vor fi tratate ca niște situații de nefuncționare a sistemelor informatice sau de comunicații, iar nu ca situații de criză pe piață (în care ANRE are dreptul de a suspenda piața de energie electrică). Tranzacțiile se vor încheia dacă și atât cât va fi posibil, restul urmând a se deconta ca într-o situație normală și doar în cazul în care nefuncționarea piețelor se va suprapune cu o situație de criză, se vor aplica regulile din acest regulament.

	Transelectrica SA
	Art. 5
	Ajutor de avarie – schimburi de energie electrică între OTS din România și OTS din țările vecine, realizate în conformitate cu acordurile bilaterale de întrajutorare
	Propunem eliminarea.

Considerăm că nu este necesară utilizarea acestui termen deoarece Ordinul prevede ca în intervalele orare în care se aplică suspendarea pieței, notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import să fie anulate toate schimburile externe de energie electrică, dezechilibrele fiind înregistrate în PRE Schimburi Neplanificate.

În condiţiile în care în situaţia suspendării pieţei angro de energie electrică sunt anulate schimburile externe nu vedem care mai este avantajul primirii unui ajutor de avarie (a se vedea prevederile Legii 123/2012 care nu mai permit acordarea/primirea de ajutoare de avarie ca schimb în natură).
	Se acceptă, deoarece în versiunea finală a regulamentului, nu se mai reglementează subiectul ajutoarelor de avarie și tranzacțiilor în contrapartidă, care are un domeniu de aplicabilitate mai mare și va fi rezolvat prin punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului CACM.

Se face precizarea că anularea în decontare a schimburilor comerciale externe nu exclude nicidecum primirea de ajutoare de avarie! Ceea ce s-a prevăzut în prezentul regulament este restricționarea/anularea schimburilor comerciale notificate de alți participanți, tocmai pentru ca OTS să nu aibă o restricție în plus în efortul său de restaurare a SEN, nici chiar prin importuri comerciale, care pot fi notificate în momente și pe interconexiuni care nu satisfac obiectivul restaurării controlate de către DEN. 

	Transelectrica SA
	Art. 5
	Avarie parțială de sistem – situație caracterizată prin lipsa tensiunii într-o zonă extinsă a rețelei de transport, care are drept consecință:

- lipsa alimentării cu energie electrică pentru mai mult de 15% din consum sau
- deconectarea de la rețeaua de energie electrică a mai mult de 15% din producție sau
- existența unei regiuni de cel puțin 15% din aria geografică a SEN care să fie desincronizată față de restul ariei de control a OTS sau
- existența unui număr de cel puțin 15% din numărul participanților din oricare din categoriile: PRE, PPE, OPEE, OTS, operatori de distribuție principali, părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune, care nu-și pot îndeplini activitățile normale, din motive dincolo de controlul lor sau
- lipsa funcționării corecte a echipamentelor, platformelor informatice și mijloacelor de comunicație care sunt necesare OTS pentru îndeplinirea activităților normale de piață
	Propunem următoarele reformulări:

Avarie parțială de sistem – situație caracterizată prin lipsa tensiunii într-o zonă extinsă a rețelei de transport, care are drept consecință:
- întreruperea lipsa alimentarii cu energie electrică pentru mai mult de 15% din consum sau...
Reformulare în conformitate cu reglementările tehnice

- decuplarea deconectarea de la rețeaua de energie electrică a mai mult de 15% din producție sau
Reformulare în conformitate cu reglementările tehnice

- existența unei zone extinse de reţea separată de SEN care face imposibilă realizarea echilibrului producţie – consum pe criterii de piaţă sau

Reformulare ca urmare a dificultăţilor care vor interveni în aprecierea „regiuni de cel puțin 15% din aria geografică a SEN”, dar şi reformulare în conformitate cu reglementările tehnice

- existența unui număr de cel puțin 15% din numărul participanților din oricare din categoriile: PRE, PPE, OPEE, OTS, operatori de distribuție principali, părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune, care nu-și pot îndeplini activitățile normale, din motive dincolo de controlul lor sau

Considerăm că este dificil de apreciat „cel puțin 15% din numărul participanților din oricare din categoriile: PRE, PPE, OPEE, OTS, operatori de distribuție principali, părți care au responsabilități în alocarea capacităților de interconexiune”. Afectarea participanţilor la piaţa angro de energie electrică survine atât în cazul afectării consumatorilor şi/sau producătorilor de energie electrică, cât şi în situaţia disfuncţionalităţilor platformelor informatice ale OTS sau OPEE. Această situaţie a fost prevăzută în articolele noi 8 şi 9

- lipsa funcționării corecte a echipamentelor, platformelor informatice și mijloacelor de comunicație care sunt necesare OTS pentru îndeplinirea activităților normale de piață
Propunem eliminarea, având în vedere că disfuncţionalităţile platformelor informatice ale OTS sau OPEE pot apare şi în condiţii de funcţionare normală a SEN, nu numai în situaţia unei avarii parţiale sau totale de sistem. Din această cauză au fost introduse doua noi articole (art. 8 şi art. 9).
	Nu este cazul, deoarece în versiunea finală a regulamentului s-a preluat noțiunea de avarie extinsă a SEN definită în Regulamentul  general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune, aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 25/2010 (Avarie extinsă de sistem electroenergetic - Avarie de sistem electroenergetic care are ca efect şi întreruperea alimentării consumatorilor dintr-o zonă de sistem  sau din întregul sistem)
Se acceptă eliminarea nefuncționării sistemelor informatice în condițiile pentru suspendarea pieței.

	Transelectrica SA
	Art. 7
	Imediat ce constată apariția unei avarii de sistem, OTS ia măsurile necesare pentru lichidarea acesteia şi restabileşte funcţionarea SEN în condiţii normale, respectând instrucţiunile tehnice aplicabile, Planul de restaurare a funcționării SEN și prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport
	Propunem următoarea reformulare:
Imediat ce constată apariția unei ca SEN se afla in situatia unei avarii de sistem, OTS ia măsurile necesare pentru lichidarea acesteia şi restabileşte parametri normali de funcţionare a SEN în condiţii normale, respectând instrucţiunile tehnice aplicabile, Planul de restaurare a funcționării SEN și prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport
Reformulare în conformitate cu reglementările tehnice
	În versiunea finală, s-a reformulat astfel (art. 5): În situația în care, deși OTS a aplicat prevederile Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național sau înainte de activarea acestora, apare o situație de avarie extinsă a SEN, OTS ia măsurile necesare pentru remedierea avariei şi restabileşte parametrii normali de funcţionare a SEN, respectând instrucţiunile tehnice aplicabile, Planul de restaurare a funcționării SEN și prevederile Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport

	Transelectrica SA
	-
	-
	Propunem introducerea unui art. nou, astfel:

Functionarea necorespunzatoare a echipamentelor, platformelor informatice și mijloacelor de comunicație care sunt necesare OTS, pentru îndeplinirea activităților normale ale PE şi care au drept consecinţă imposibilitatea transmiterii datelor pâna la începutul zilei de livrare D conduc la suspendarea piaței angro de energie electrică.

Disfuncţionalităţile platformelor informatice ale OTS sau OPEE pot apare şi în condiţii de funcţionare normală a SEN, nu numai în situaţia unei avarii parţiale sau totale de sistem, motiv pentru care considerăm că este necesară prevederea şi a acestei situaţii
	Nu se acceptă, nefiind în concordanță cu condițiile stabilite de lege

	Transelectrica SA
	-
	-
	Propunem introducerea unui art. nou, astfel:

Functionarea necorespunzatoare a echipamentelor, platformelor informatice și mijloacelor de comunicație care sunt necesare OPEE, pentru îndeplinirea activităților normale ale PZU şi care au drept consecinţă imposibilitatea desfăsurarii PZU conduc la suspendarea piaței angro de energie electrică.
Disfuncţionalităţile platformelor informatice ale OTS sau OPEE pot apare şi în condiţii de funcţionare normală a SEN, nu numai în situaţia unei avarii parţiale sau totale de sistem, motiv pentru care considerăm că este necesară prevederea şi a acestei situaţii.
	Nu se acceptă, nefiind în concordanță cu condițiile stabilite de lege

	Opcom SA
	Art. 8
	În situația în care avaria se încadrează într-una din categoriile de avarie de sistem  definite în prezentul regulament, OTS publică pe site-ul propriu ora apariției, tipul și cauzele avariei, anunță OTS vecini și părțile implicate în cuplarea PZU, ANRE, OPEE, PPE, PRE, operatorii de distribuție principali, utilizatorii de rețea semnificativi și ministerul de resort
	Propunem să se definească  sintagma  „utilizatorii de rețea semnificativi”.
	Definiția utilizatorilor de rețea semnificativi este inclusă în Codul de rețea ENTSO-E „Securitatea operațională”, care se află în faza de aprobare, recomandată de ACER cu mici modificări. Deoarece acest cod va deveni el însuși direct aplicabil, dar nu este încă, se înlocuiește formularea utilizatori semnificativi de rețea cu o scurtă descriere a acestora, astfel (Art. 6) -
În situația în care OTS apreciază că este probabil ca avaria extinsă a SEN să conducă pentru cel puțin o oră la nealimentarea a mai mult de 50% din consumul intern, cotă determinată în funcție de valoarea acestuia din aceeași oră a aceleiași zile din săptămâna anterioară, OTS informează următoarele părți despre posibilitatea ca funcționarea pieței angro de energie electrică să fie suspendată:

a)
OTS vecini, OPEE și părțile implicate în cuplarea PZU; 

b)
PPE, PRE, operatorii de distribuție principali, producătorii și consumatorii conectați la RET și pe cei conectați la rețelele de distribuție care  asigură servicii tehnologice de sistem; 

c)
ANRE și ministerul de resort.

	Transelectrica SA
	Art. 8
	În situația în care avaria se încadrează într-una din categoriile de avarie de sistem definite în prezentul regulament, OTS publică pe site-ul propriu ora apariției, tipul și cauzele avariei, anunță OTS vecini și părțile implicate în cuplarea PZU, ANRE, OPEE, PPE, PRE, operatorii de distribuție principali, utilizatorii de rețea semnificativi și ministerul de resort
	Propunem reformularea:

În situația în care avaria se încadrează într-una din categoriile de avarie de sistem definite în prezentul regulament, OTS publică pe site-ul propriu ora apariției, tipul și cauzele avariei, anunță OTS vecini și părțile implicate în cuplarea PZU, ANRE, OPEE, PPE, PRE, operatorii de distribuție principali, utilizatorii de rețea semnificativi și ministerul de resort, în cel mai scurt timp ce situaţia energetică şi operativă o vor permite.
S-a precizat că informaţiile se vor comunica imediat ce situaţia o va permite
	Deoarece nu se cunoaște ce înseamnă situația energetică și operativă, se reformulează așa cum s-a arătat mai sus 

	Transelectrica SA
	Art. 9
	În cazul în care avaria de sistem împiedică utilizarea mijloacelor de comunicare normale (telefonie, internet), OTS utilizează orice alte mijloace de comunicare funcționale pentru transmiterea cât mai completă și cât mai curând posibil a informațiilor de mai sus
	Propunem reformularea:

În cazul în care avaria de sistem sau indisponibilitatea sistemelor informatice împiedică utilizarea mijloacelor de comunicare normale (telefonie, internet), OTS utilizează orice alte mijloace de comunicare funcționale pentru transmiterea cât mai completă și cât mai curând posibil a informațiilor de mai sus

S-a completat cu situaţia în care apar disfuncţionalităţi ale platformelor informatice aflate în gestiunea OTS sau OPEE
	Nu se acceptă, din aceleași motive pentru care nu s-a acceptat suspendarea pieței în situații de nefuncționare a sistemelor informatice
Acest articol se referă la transmiterea de informații și prevede în versiunea finală utilizarea mijloacelor de comunicare de rezervă funcționale pentru transmiterea acestora. Proiectul de cod ER prevede la art. 39 că utilizatorii de rețea semnificativi trebuie să aibă cel puțin un sistem de rezervă de comunicare voce, iar cei de tip B, măcar unul de comunicare de date

	Opcom SA
	Art. 9
	În cazul în care avaria de sistem împiedică utilizarea mijloacelor de comunicare normale (telefonie, internet), OTS utilizează orice alte mijloace de comunicare funcționale pentru transmiterea cât mai completă și cât mai curând posibil a informațiilor de mai sus
	Propunem să se enumere și alte posibile căi de comunicații
	S-a precizat în articol că este vorba despre mijloacele de comunicare de rezervă funcționale, așa cum s-a arătat mai sus

	Opcom SA
	Art. 11
	Acordul ANRE pentru suspendarea pieței angro de energie electrică pe perioada existenței avariei de sistem, până la restabilirea parametrilor de calitate normali ai rețelei de transport, se prezumă, în baza prezentelor Reguli
	Suspendarea funcționării pietei concurențiale de energie electrică este o responsabilitate atribuită exclusiv ANRE prin Legea nr.123/2012 art. 23 alin.(8) și reprezintă o măsură excepțională cu consecințe comerciale și financiare majore pentru toți participanții la piața concurențială de energie electrică. Având în vedere aceste consecințe extinse ale unei decizii de suspendare a pieței concurențiale de energie electrică, considerăm că prezumarea acordului ANRE numai pe baza prevederilor și măsurilor de natură tehnică stipulate în documentul în discuție contravine prevederilor art. 23 alin.(8) Legea nr.123/2012. O decizie cu un impact atât de puternic asupra pieței de energie electrică trebuie să fie asumată, conform legii, de către ANRE, publicată și comunicată tuturor părților afectate în cel mai scurt timp de la apariția situației care a determinat decizia
	Se acceptă, având în vedere limitarea obiectului regulamentului doar la decontare, această decizie nefiind operativă, iar al. (1) al articolului se reformulează astfel:
Acordul ANRE pentru suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică pe perioada avariei extinse a SEN este dat în urma analizei informațiilor prezentate de OTS privind îndeplinirea condițiilor declarării unei avarii extinse a SEN însoțită de nealimentarea a mai mult de 50% din consum conform evaluării descrise la art. 6 și a altor efecte ale acesteia, prin ordin al președintelui ANRE, în care se specifică ziua și intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea regulilor ordinare de funcționare a pieței angro de energie electrică, precum și ziua și ultimul interval orar în care se aplică regulile specifice cuprinse în prezentul regulament

	Opcom SA
	Art. 12
	Dacă în urma analizei informațiilor prezentate de către OTS referitoare la avaria de sistem, ANRE constată că n-au fost întrunite toate condițiile pentru declararea situației de avarie de sistem și de suspendare a pieței angro, decide revocarea suspendării pieței angro și aplicarea regulilor comerciale valabile în situații normale
	Conform prevederilor acestui articol, OTS trebuie să prezinte la ANRE toate informațiile referitoare la situația de avarie care a declanșat suspendarea „prezumată a pieței angro”  și ANRE trebuie să analizeze și să se pronunțe asupra existenței condițiilor de suspendare a pieței concurențiale post factum. În situația în care ANRE stabilește că nu s-au întrunit condițiile de suspendare a pieței va trebui să se clarifice cine va suporta pierderile financiare ce decurg din suspendarea abuzivă a funcționării pieței concurențiale de energie electrică. De altfel faptul că ANRE poate să constate că au fost  întrunite toate condițiile pentru declararea situației de avarie de sistem și de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică sau dimpotrivă că nu au fost întrunite aceste condiții, demonstrează indubitabil că numai ANRE are dreptul de a suspenda funcționarea pieței concurențiale de energie electrică
	Se acceptă, iar articolul se elimină. Obiectul regulamentului rămânând doar acela al modificării modului de decontare, în lipsa acordului ANRE, este utilizată decontarea pe regulile ordinare, conform alin. (2) al art. 10: Până la aprobarea suspendării funcționării pieței angro de energie electrică prin ordin al președintelui ANRE, procesul de decontare se derulează în conformitate cu reglementările aplicabile în situații normale. În cazul în care ordinul președintelui ANRE este emis ulterior finalizării calculelor de decontare pe PE, rezultatele acestora nu se consideră valide, iar procesul de decontare se reia, cu aplicarea regulilor cuprinse în prezentul regulament

	Transelectrica SA
	Art. 12
	Dacă în urma analizei informațiilor prezentate de către OTS referitoare la avaria de sistem, ANRE constată că n-au fost întrunite toate condițiile pentru declararea situației de avarie de sistem și de suspendare a pieței angro, decide revocarea suspendării pieței angro și aplicarea regulilor comerciale valabile în situații normale
	Trebuie precizat ce reguli se aplică în intervalul în care OTS consideră ca sunt indeplinite condiţiile pentru avaria de sistem, iar ANRE constată ca nu erau îndeplinite
	Se înlocuiește articolul, conform raționamentului și alin. (2), prezentat mai sus

	Opcom SA
	Cap II
	Regulile aplicabile pe piața de echilibrare pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică
	Propunem modificarea titlului în concordanță cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012, referitor la suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică
	Nu se acceptă, având în vedere atribuțiile ANRE pe piața reglementată, arătate mai sus.
În același timp, menționăm că menținerea în vigoare a contractelor reglementate, concomitent cu suspendarea celor de pe piața concurențială nu ar avea niciun sens sau beneficiu economic, complicând inutil regulile de decontare.

În cazul în care s-ar decide că ANRE nu are dreptul să suspende contractele reglementate, atunci nu ar avea rost suspendarea celor de pe piața concurențială, întreg prezentul regulament devenind inutil: decontarea pe perioada de avarie s-ar face conform regulilor normale, cu consecințe exclusiv financiare asupra diferitelor tipuri de participanți

	Transelectrica SA

	Art. 13
	Se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în Codul comercial al pieței angro de energie electrică și în toate reglementările ulterioare referitoare la funcționarea PE
	Propunem reformularea:
Se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în Codul comercial al pieței angro de energie electrică și în toate reglementările ulterioare referitoare la funcționarea PE, putând să se abată de la ordinea de merit pe perioada restaurării funcționării normale a sistemului și să utilizeze unitățile doar pe criterii tehnice, fără a înregistra costuri pentru managementul congestiilor de rețea.
S-a făcut precizarea că în perioada de suspendare a pieţei angro de energie electrică operarea pe platforma pieţei de echilibrare nu se va face în ordinea de merit şi nu se vor înregistra costuri cu managementul congestiilor de reţea
	Nu se acceptă, deoarece nu este necesar: regulile de decontare sunt stabilite în alte articole, iar neînregistrarea de costuri pentru managementul congestiilor rezultă implicit.
Articolul a fost completat astfel în versiunea finală (Art. 11)
Pe perioada de suspendare a funcționării pieței angro, se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în toate reglementările în vigoare referitoare la funcționarea PE. În măsura în care nu impietează asupra procesului de restaurare a funcționării normale a SEN, OPE aplică criterii de precedență economică în selectarea pe PE a unităților dispecerizabile

	Transelectrica SA

	Art. 14
	Notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt anulate, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată
	Propunem reformularea:
Notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt anulate, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată. În situaţia în care anularea schimburilor externe nu este permisă de acordurile bilaterale, încheiate între OTS şi vecini, atunci acestea vor fi introduse cu valoare zero în regulatorul central de frecvenţă – putere.
Anularea schimburilor externe nu poate fi forțată unilateral de Transelectrica. Trebuie ca și OTS vecin să fie de acord şi să fie prevăzută în acordurile bilaterale.

Din punct de vedere comercial efectul este acelasi, practic abaterea de sold devine dezechilibru în cadrul PRE Schimburi Neplanificate
	Nu se înțelege propunerea. Articolul se referă la anularea obligației OTS de a realiza schimburile transfrontaliere de energie notificate (comercial) de participanți, inclusiv a celor rezultate în urma PZU. Modul de reenergizare/resincronizare a SEN este descris de alte reglementări, iar schimburile de energie cu alte sisteme sunt permise și necesare, dar nu se contabilizează ca executare de tranzacții comerciale.
Pentru clarificarea procesului, se reformulează articolul, astfel (Art. 12):
În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru dezechilibrele PRE-urilor pentru perioada de suspendare a pieței angro, OPE consideră egale cu zero valorile notificate ale schimburilor bloc cu alte zone de tranzacționare decât cea națională, atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată și cele ale PRE schimburi neplanificate

	Opcom SA
	Art. 15
	OTS anunță OTS vecini implicați cu privire la avaria de sistem, în vederea identificării de către aceștia a surselor de compensare a schimburilor anulate și a încheierii de tranzacții cu aceștia, în contrapartidă. În cazul în care nu se pot încheia tranzacții în contrapartidă, se aplică regulile de compensare prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații
	Propunem introducerea unor precizări privind partenerii încheierii de tranzacții în contrapartidă, precum și semnificația acestor tranzacții
	Deoarece tranzacțiile în contrapartidă au un scop mai extins (fac parte din acțiunile de remediere) decât utilizarea în situații de avarie extinsă, iar Regulamentul CACM prevede că într-un timp relativ scurt, OTS din regiune trebuie să elaboreze atât modul coordonat de încheiere a tranzacțiilor în contrapartidă, cât și o metodologie pentru decontarea acestora, s-a eliminat abordarea acestui subiect în prezentul regulament

	Transelectrica SA
	Art. 15
	OTS anunță OTS vecini implicați cu privire la avaria de sistem, în vederea identificării de către aceștia a surselor de compensare a schimburilor anulate și a încheierii de tranzacții cu aceștia, în contrapartidă. În cazul în care nu se pot încheia tranzacții în contrapartidă, se aplică regulile de compensare prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații
	Propunem următoarea reformulare:
OTS anunță OTS vecini implicați cu privire la avaria de sistem, în vederea identificării de către aceștia a surselor de compensare a schimburilor anulate și a încheierii de tranzacții cu aceștia, în contrapartidă conformitate cu. În cazul în care nu se pot încheia tranzacții în contrapartidă, se aplică regulile de compensare prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații.
In Regulamentul CE 714/2009, Art. 16, countertrading-ul este o etapa anterioara tăierii/anulării graficelor de schimb. S-a propus ca modul de compensare să fie cel prevăzut în acordurile bilaterale
	În versiunea finală a regulamentului a fost eliminată referirea la tranzacțiile în contrapartidă, conform justificării anterioare. Așa cum a remarcat Transelectrica, aceasta este o etapă preliminară restricționării, conform Regulamentului 714/2009 și va fi detaliată în etapele de aplicare a Regulamentului CACM. Considerăm că atunci când SEN ajunge în situația de avarie extinsă, au fost parcurse deja etapele premergătoare, în care ar putea fi încheiate tranzacții în contrapartidă. Se introduce un articol distinct referitor la aplicarea regulilor de compensare prevăzute în acorduri

	Opcom SA
	Art. 16
	În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor, OPEE consideră valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF pentru perioada avariei de sistem
	Propunem următoarea reformulare: 

În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE și a dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE, OPE va transmite la OPEE  valoarea zero pentru pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF aferente tranzacțiilor din piața concurențială, pentru intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței concurențiale
	Se acceptă, cu excepția specificării pieței concurențiale (Art. 13):
În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru dezechilibrele PRE-urilor, OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-urile din zona națională de tranzacționare cuprinse în NF, pentru intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței angro

	Transelectrica SA
	Art. 16
	În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor, OPEE consideră valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF pentru perioada avariei de sistem
	Propunem următoarea reformulare:

În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor, OD OPEE consideră valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF pentru perioada avariei de sistem.
Fiind vorba de decontare operaţiunile sunt efectuate de către OD – Operatorul de decontare a pieței de echilibrare
	Nu se acceptă, modificându-se ca mai sus, în sensul atribuirii acestei responsabilități către OPE, care deține informația primară.

	Opcom SA
	Art. 17
	În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor pe intervalele orare afectate de avaria de sistem, OPE și OPEE consideră valoarea zero pentru toate NF privind producția planificată a UD
	Propunem următoarea reformulare:
În vederea scutirii participanților la PE de la plata pentru dezechilibrele de la notificare ale UD pe intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței concurențiale, OPE consideră și transmite la OPEE valori egale pentru toate NF privind producția planificată a UD, respectiv producția realizată a UD
	Nu se acceptă, ci se reformulează (art. 14 după renumerotare) astfel:
În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE pe intervalele orare afectate de suspendarea funcționării pieței angro, OPE consideră valoarea zero pentru producția planificată a fiecărei UD, în toate NF ale PRE-urilor; În ceea ce privește dezechilibrele de la notificare, se introduce un articol distinct, (Art. 18): Se suspendă obligațiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanții la PE în perioada de suspendare a funcționării pieței angro

	Transelectrica SA
	Art. 17
	În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor pe intervalele orare afectate de avaria de sistem, OPE și OPEE consideră valoarea zero pentru toate NF privind producția planificată a UD
	Se propune următoarea reformulare:

În vederea decontării pe PE și a dezechilibrelor pe intervalele orare afectate de avaria de sistem, OPE și OD OPEE consideră valoarea zero pentru toate NF privind producția planificată a UD
Fiind vorba de decontare, operaţiunile sunt efectuate de către OD – Operatorul de decontare a pieței de echilibrare
	Nu se acceptă, se reformulează ca mai sus, iar responsabilitatea este atribuită OPE, care este deținătorul informației primare.

	Opcom SA
	Art. 18
	Pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică, se suspendă drepturile și obligațiile părților din contractele/convențiile încheiate pe piața angro
	Propunem reformularea în concordanță cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012. De asemenea, trebuie stabilit care sunt consecințele efectuării deja a unor plăți în baza facturilor emise, de ex. conform prevederilor din contractul-standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC („Art.11. alin. (1) În cazul ofertelor cu perioada de livrare de o săptămână, livrarea este condiţionată de plata în avans aferentă întregii cantităţi contractate, termenul limită de plată considerat înscris pe factură fiind ultima zi lucrătoare înainte de începerea livrării.”).
	Nu se acceptă. S-a explicat mai sus pe ce se bazează dreptul ANRE de a suspenda și contractele reglementate, precum și rațiunea acestei abordări.
În ceea ce privește contractele cu plata în avans, nu considerăm că este necesar ca în regulament să se specifice că se returnează sumele aferente orelor respective, aceasta fiind de la sine înțeles. Pentru PZU, se subînțelege că Opcom va face calculele si va transmite informări privind sumele de plătit sau de încasat, inclusiv de la/către agentul de transfer. 

	Transelectrica SA
	Art. 19
	Părțile semnatare din contractele între producători și furnizorii de ultimă instanță, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit], aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 43/2010, le completează pe acestea în conformitate cu prezentele reguli, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) al contractului-cadru
	Propunem următoarea reformulare:
Părțile semnatare din contractele între producători și furnizorii de ultimă instanță, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit], aprobat de către ANRE cu Ordinul președintelui ANRE nr. 43/2010, le completează pe acestea în conformitate cu prezentele reguli, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) al contractului-cadru
Considerăm că nu este cazul să se precizeze numărul Ordinului. Acesta poate fi modificat
	Se acceptă, reformulându-se astfel (Art. 16):
Părțile semnatare din contractele între producători și furnizorii de ultimă instanță, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit] le completează pe acestea prin includerea clauzelor de suspendare a efectelor obligațiilor de livrare a energiei electrice și de plată a acesteia pentru perioada de suspendare a funcționării pieței angro în conformitate cu prezentul regulament, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) al contractului-cadru

	Opcom SA
	Art. 19
	Părțile semnatare din contractele între producători și furnizorii de ultimă instanță, încheiate în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit], aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 43/2010, le completează pe acestea în conformitate cu prezentele reguli, în baza prevederilor de la art. 30 alin. (2) al contractului-cadru
	În conformitate cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012, ANRE are dreptul „să suspende  funcţionarea  pieţei concurențiale de energie electrică”, astfel încât în condițiile legii, Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit]  nu trebuie afectat
	Nu se acceptă, cu justificările prezentate mai sus

	Transelectrica SA
	Art. 20
	Toate dispozițiile de dispecer date în perioada de suspendare a pieței sunt considerate dispoziții pe PE și sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare restaurării funcționării normale a SEN, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport
	Propunem următoarea reformulare:
Toate dispozițiile de dispecer date în perioada de suspendare a pieței sunt considerate dispoziții pe PE și sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare restaurării funcționării normale a SEN sau a platformelor informatice, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport, inclusiv din contoarele de energie electrică.
S-a completat cu situaţia în care apar disfuncţionalităţi ale platformelor informatice aflate în gestiunea OTS sau OPEE.

S-a precizat faptul că reconstituirea dispoziţiilor de dispecer se poate face şi din inregistrările contoarelor de energie electrică
	Nu se acceptă, deoarece disfuncționalitățile platformelor informatice apărute separat de avaria extinsă nu sunt tratate de prezentul regulament, iar în ceea ce privește considerarea înregistrărilor aparatelor de măsurare, considerăm că pe de o parte, se înțelege implicit, iar pe de altă parte, dacă o UD a produs energie electrică în acea perioadă, se va considera energie de echilibrare efectiv livrată la creștere, conform art. 22, care i se va deconta la același preț – deci nu este relevantă precizarea solicitată.

	Opcom SA
	Art. 20
	Toate dispozițiile de dispecer date în perioada de suspendare a pieței sunt considerate dispoziții pe PE și sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare restaurării funcționării normale a SEN, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport
	Propunem reformularea prin înlocuirea sintagmei „perioada de suspendare a pieței”,  cu „perioada de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică”.
	Se acceptă reformularea, cu excepția restrângerii la piața concurențială, pe motivele arătate mai sus

	Opcom SA
	Art. 21
	Se suspendă obligațiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanții la PE în perioada de suspendare a pieței angro
	Prevederile din acest articol sunt redundante cu prevederile de la art.17
	Art. 17 (14, în varianta finală) prevedea stabilirea NF ale UD pe valoarea 0, iar art. 20 și 23 (19 și 21, în varianta finală) stabilesc de fapt că toată energia produsă, cu sau fără dispoziție de dispecer, se decontează la PIP. Aceste prevederi nu implică însă, fără dubiu, că nu se determină și nu se plătesc dezechilibre de la notificare (aceasta fiind 0), deci nu considerăm redundantă, ci clarificatoare prevederea de la art. 21 (18, după renumerotare)

	Opcom SA
	Art. 22
	În perioada de suspendare a pieței angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creștere conform art. 20 și realizate de participantul la PE se constituie ca obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM
	Propunem completarea cu conținutul notelor de regularizare pentru PE pe care OTS  le transmite la OPEE
	Nu considerăm necesar acest grad de detaliere

	Transelectrica SA
	Art. 22
	În perioada de suspendare a pieței angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creștere conform art. 20 și realizate de participantul la PE se constituie ca obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM
	Propunem următoarea reformulare:
În perioada de suspendare a pieței angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creștere conform art. 20 și realizate de participantul la PE se constituie ca obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM. În această perioadă nu se plătesc costurile de pornire ale unitătilor dispecerizabile care au fost pornite din rezervă la dispoziţia OTS.
S-a precizat modul de luare în considerare a costurilor de pornire ale unitătilor dispecerizabile pornite ca urmare a dispoziţiilor de dispecer date în cursul procesului de restaurare. Considerăm că în astfel de situaţii nu ar trebui să se plătească costurile de pornire ale unităţilor dispecerizabile care au fost pornite la dispoziţia dispecerului
	Se acceptă precizarea privind costurile de pornire, dar se introduce într-un articol distinct (20), astfel:
Pe perioada de suspendare a funcționării pieței angro, se consideră egale cu zero costurile de pornire din ofertele fixe ale UD disponibile, iar pornirea UD aflate în rezervă nu conduce la obligații de plată ale OTS către participantul la PE care le operează. OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate costurile de pornire din ofertele fixe ale UD

	Transelectrica SA
	-
	-
	Propunem introducerea unui art. nou, astfel:
Stabilirea numarului de certificate verzi pentru unităţile dispecerizabile care beneficiază de sistemul de promovare a energiei bazate pe surse regenerabile se va realiza funcţie de energia electrică produsă

S-a precizat modul de stabilire a numarului de certificate verzi pentru unităţile care beneficiază de sistemul de promovare a energiei regenerabile
	Nu se acceptă.
Considerăm că dacă UD respective sunt nedispecerizabile, li se va menține NF globală introdusă de PRE-ul din care fac parte și li se vor acorda CV limitat de această NF, iar dacă sunt dispecerizabile, vor suferi pierderi aferente CV neacordate în această perioadă, la fel cum toate celelalte categorii de participanți pot înregistra unele pierderi financiare față de situația normală (a se vedea prevederea de mai sus, privind neplata costurilor de pornire). Situația de suspendare a pieței este una de excepție, extrem de rară și durează relativ puțin, deci efectele acestor venituri nerealizate nu sunt semnificative

	Opcom SA
	Art. 23
	Energia electrică livrată de unitățile dispecerizabile care nu au fost oprite automat și nu au primit dispoziție de oprire de la OPE în perioada de suspendare a pieței este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creștere și conduce la o obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIPM
	Propunem reformularea prin înlocuirea sintagmei „perioada de suspendare a pieței”,  cu „perioada de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică”,  precizarea referinței la participantul la PE și la conținutul notelor de regularizare pentru PE pe care OTS  le transmite la OPEE
	Nu se acceptă decât introducerea sintagmei „suspendare a funcționării pieței”, deși o considerăm fără relevanță, dar nu și restrângerea la piața concurențială și precizările privind notele de regularizare, din motivele prezentate mai sus.

	Opcom SA
	Art. 24
	Pe perioada suspendării pieței angro, dispozițiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligații de plată ale participantului respectiv către OTS
	Propunem următoarea reformulare:

„Pe perioada suspendării funcționării pieței concurențiale de energie electrică, dispozițiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligații de plată ale participantului la PE respectiv către OTS și în acest sens notele de regularizare pentru PE transmise de OTS vor conține valoarea zero la dispozițiile de dispecer de reducere a puterii.” 
	Nu se acceptă restrângerea la piața concurențială cu justificarea de mai sus și nici precizările privind dispozițiile de reducere a puterii, deoarece se subînțelege, iar prin prevederea aducerii NF ale UD la zero, pe piața de echilibrare nici nu se mai pot înregistra dispoziții de reducere 

	Opcom SA
	Art. 25
	După lichidarea avariei, OTS comunică OD intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea pieței angro de energie electrică, conform art. 8, precum și ultimul interval orar în care se aplică suspendarea pieței
	Propunem următoarea reformulare, precum și introducerea prevederilor acestui articol la capitolul propus a fi destinat suspendării funcționării pieței concurențiale de energie electrică:

„După lichidarea avariei, ANRE comunică tuturor părților interesate intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică, precum și ultimul interval orar în care se aplică suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică.”
	Se acceptă observația, eliminându-se articolul și completându-se art. 8 (10, în varianta finală) astfel:
... ordin al președintelui ANRE, în care se specifică ziua și intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea regulilor ordinare de funcționare a pieței angro de energie electrică, precum și ziua și ultimul interval orar în care se aplică regulile specifice cuprinse în prezentul regulament

	Opcom SA
	Art. 26
	Dezechilibrele pozitive înregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a pieței angro se constituie în obligații de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIPM
	Propunem următoarea reformulare:

„Dezechilibrele pozitive înregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică se constituie în obligații de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIPM.”
	Nu se acceptă, din motivele prezentate mai sus

	Opcom SA
	Art. 27
	Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea pieței, toate schimburile externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate ca ajutoare de avarie și sunt decontate ca dezechilibre ale acestei PRE, la PIPM
	Propunem următoarea reformulare:

„Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică, toate schimburile externe de energie electrică sunt notificate în PRE schimburi neplanificate ca ajutoare de avarie”.
	Nu se acceptă, deoarece PRE schimburi neplanificate conține în general, ca NF, toate schimburile comerciale notificate de participanți (care acum devin 0), precum și notificarea returnărilor de energie primită sau acordată în perioade anterioare de la/către OTS vecini (care devin și acestea 0, conform completărilor efectuate la art. 12). Schimburile efective de energie din perioada de suspendare nu sunt notificate, ci rezultă doar în urma măsurătorilor și se decontează ca atare ca dezechilibre ale PRE schimburi neplanificate

	Transelectrica SA
	Art. 27
	Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea pieței, toate schimburile externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate ca ajutoare de avarie și sunt decontate ca dezechilibre ale acestei PRE, la PIPM
	Propunem următoarea reformulare:
Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea pieței, toate schimburile externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate ca ajutoare de avarie și sunt decontate ca dezechilibre ale acestei PRE, la PIPM
A fost eliminată referirea la ajutoarele de avarie (a se vedea precizările de la punctul 2)
	În versiunea finală a fost eliminat articolul respectiv, deoarece modul de decontare pentru PRE schimburi neplanificate este descris de articolele în care se stabilește că dezechilibrele pozitive sau negative ale PRE se decontează la PIP (art. 24 și art. 25)

	Opcom SA
	Art. 28
	Dezechilibrele negative înregistrate de PRE-uri în perioada de suspendare a pieței angro se constituie în obligații de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIPM
	Propunem următoarea reformulare:

„Dezechilibrele negative valorice înregistrate de PRE-uri în perioada de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică se constituie în obligații de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIPM”.
	Se acceptă o reformulare în sensul clarificării, astfel:
Dezechilibrele negative cantitative înregistrate de PRE-uri în perioada de suspendare a pieței angro se decontează ca obligații de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIP

	Opcom SA
	Art. 29
	Regulile de decontare în cadrul fiecărei PRE se suspendă pe perioada de suspendare a pieței angro
	Propunem următoarea reformulare:

„Regulile de stabilire a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare în cadrul fiecărei PRE se suspendă pe perioada de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică”.
	Se acceptă parțial, înlocuind termenul generic de decontare cu „stabilire a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare”

	Opcom SA
	Art. 30
	Decontarea în cadrul PRE se face considerând plata la PIPM pentru energia electrică consumată de către membrii PRE cu consum, precum și plata la PIPM a energiei electrice livrate de unitățile de producție nedispecerizabile integrate în PRE
	Propunem următoarea reformulare:

„Stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare în cadrul PRE se realizează considerând obligațiile de plată calculate la PIPM pentru energia electrică efectiv consumată de către membrii PRE care au înregistrat consum, precum și dreptul de încasare la PIPM a energiei electrice livrate de unitățile de producție nedispecerizabile membre ale PRE. ”
	Se elimină articolul, având în vedere că prevederea legală permite ANRE să suspende funcționarea pieței concurențiale, nefiind clar că decontările din cadrul PRE pot fi incluse. În măsura în care se va clarifica dreptul ANRE de a reglementa modul de decontare în cadrul PRE-urilor, în reglementarea respectivă se poate clarifica și modul de decontare în cazurile de suspendare a pieței angro

	Opcom SA
	Art. 31
	Pe perioada suspendării pieței angro de energie electrică, se suspendă toate contractele de STS. Toți utilizatorii RET trebuie să răspundă solicitărilor OTS în scopul restaurării funcționării normale a SEN, pe baza capabilităților de care dispun
	Propunem reformularea primei propoziții, corelat cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012, precum și definirea termenilor utilizați în cea de a doua propoziție, respectiv care pot fi „solicitările OTS în scopul restaurării .. și capabilitățile de care dispun utilizatorii RET”.
	Deși propunerea nu este clară, înțelegem că Opcom SA atenționează asupra faptului că art. 23 (8) dă dreptul ANRE să suspende piața concurențială, iar piața STS nu ar face parte din aceasta. Formal, observația nu este corectă, deoarece tot la art. 23, alin (3), se precizează:
Pe piaţa concurenţială de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem poate achiziţiona servicii tehnologice de sistem, ceea ce înseamnă că legiuitorul a inclus piața STS în conceptul mai larg de piață de energie electrică.

Cu toate acestea, se acceptă eliminarea prevederii, având în vedere impactul financiar limitat al acestor contracte pe perioada de câteva ore de avarie și faptul că nu pot fi modificate și contractele reglementate de STS

	Opcom SA
	Cap. III
	Funcționarea PZU și PI pe perioada suspendării pieței angro de energie electrică
	Propunem modificarea titlului în concordanță cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012, referitor la suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică.
	Deși observația nu este clară, înțelegem că se referă la inserarea atributului „concurențială”, ceea ce nu se acceptă, din motivele arătate mai sus.

	Opcom SA
	Art. 32
	Pe perioada de suspendare a pieței angro, OPEE suspendă funcționarea PI de energie electrică
	În conformitate cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012, numai ANRE are dreptul „să suspende  funcţionarea  pieţei concurențiale de energie electrică”, deci implicit și a  PI, OPEE neavând niciun drept de suspendare a piețelor de energie electrică pe care le administrează
	Se acceptă, în sensul eliminării prevederilor privind suspendarea PI, deoarece eventualele tranzacții care s-ar încheia vor avea același tratament în procesul de decontare a pieței angro ca și contractele încheiate cu mai mult timp înainte. Cazurile în care sistemele informatice și de comunicații n-ar funcționa se vor trata așa cum se tratează acestea în situații normale din punct de vedere al pieței.

	Opcom SA
	Art. 33
	În cazul în care OTS apreciază că reluarea funcționării PI de energie electrică ar putea înrăutăți starea sistemului, după ce funcționarea normală a acestuia a fost restaurată, acesta solicită OPEE prelungirea suspendării funcționării PI peste ora de încetare a suspendării pieței angro. OTS publică pe site-ul propriu, cu cel puțin 5 ore înainte, intervalul orar începând cu care se poate relua funcționarea PI și transmite această informație simultan la OPEE
	Precizăm din nou că numai ANRE poate să decidă eventualitatea prelungirii suspendării funcționării PI peste ora de încetare a suspendării funcționării pieței concurențiale de energie electrică
	Se acceptă observația, în sensul eliminării prevederilor privind suspendarea acestor piețe, pe considerentele prezentate mai sus. 
Au fost păstrate doar prevederi privind dreptul Transelectrica de a stabili ATC=0 pentru PZU și PI pe interconexiuni, pentru a diminua impactul financiar transfrontalier al situației de criză (compensații de plătit de către OTS)

	Opcom SA
	Art. 34
	În cazul în care avaria de sistem a apărut înaintea închiderii PZU și OTS apreciază că există riscul continuării sau reapariției avariei de sistem în ziua următoare, acesta transmite către funcția mTMF valoarea zero ca valoare a ATC atât pe direcția export, cât și pe direcția import, iar PZU funcționează decuplat. OTS comunică în aceste condiții și celorlalți OTS vecini că valoarea ATC, pusă la dispoziție pe interconexiunile pentru care au loc licitații explicite de alocare a ATC, este zero atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pentru licitațiile zilnice și intrazilnice
	Considerăm necesare clarificări, având în vedere că nu se organizează licitații explicite zilnice. ATC=0 furnizat în cadrul mecanismului de cuplare este considerat ca valoare validă în conformitate cu procedurile operaționale 4MMC. Piețele continuă să funcționeze în regim cuplat în sensul că rularea și stabilirea tranzactiilor se face centralizat de catre Coordonatorul 4MMC. Rezultatele astfel obtinute pot diferi usor de rezultatele in regim decuplat (de exemplu la blocurile acceptate). Trebuie clarificat daca se doreste functionarea in regim decuplat sau daca numai se functioneaza cu ATC=0 (fara fluxuri) dar in regim cuplat. Acest articol trateaza situatia de aparitie a avariei de sistem inaintea inchiderii PZU insa nu clarifică situația în care avaria apare dupa finalizarea procesului de cuplare, a  notificării fizice a schimburilor bloc al tranzacțiilor pe PZU și după realizarea operațiunilor bancare aferente tranzacțiilor încheiate. Suspendarea in aceasta situatie a funcționării pieței concurențiale de energie electrică, implicit si a PZU, va avea consecinte asupra livrarilor fizice care nu se vor mai realiza conform notificarilor transmise OTS si consecinte de natura financiară ca urmare a instructiunilor de direct debit emise catre Banca cont central și care probabil au fost deja încasate de către băncile de decontare. Regulile aplicabile situatiilor de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică trebuie sa cuprinda si aceste spete posibile. Deasemeni, trebuiesc avut in vedere consecintele pe care suspendarea PZU le-ar genera asupra fluxurilor de energie electrică stabilte prin procesul de cuplare
	Se acceptă, în sensul eliminării trimiterii către funcționarea decuplată. Astfel, dacă sistemele de comunicații și informatice continuă să funcționeze, PZU funcționează cuplat, dar cu ATC=0, iar dacă nu funcționează, se aplică procedurile din situații normale ale pieței, în care sistemele nu funcționează.
În ceea ce privește impactul suspendării pieței angro asupra tranzacțiilor care au fost decontate în avans, nu considerăm că un regulament trebuie să prevadă modul cum se returnează sumele deja încasate (Opcom va completa procedura de încasări și plăți pentru PZU, respectiv PI cu prevederi specifice)

În ceea ce privește limitările (curtailment) aplicate tranzacțiilor transfrontaliere pe PZU și/sau PI, acestea se vor face nediscriminatoriu și se vor supune condițiilor de compensare prevăzute în contractele între OTS vecini, aplicabile la momentul apariției avariei și supuse dezbaterii publice de către OTS


	Opcom SA
	Art. 35
	În cazul în care unul sau mai mulți operatori economici cu atribuții în mecanismul de cuplare a PZU sau mai mult de jumătate din participanții la piață nu-și pot îndeplini atribuțiile din motive de nefuncționare a sistemelor informatice și a mijloacelor de comunicație, OPEE decide suspendarea funcționării PZU
	În conformitate cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012, numai ANRE are dreptul „să suspende  funcţionarea  pieţei concurențiale de energie electrică”, deci implicit și a  PZU, OPEE neavând niciun drept de suspendare a piețelor de energie electrică pe care le administrează
	Se elimină articolul, pe baza considerentelor expuse mai sus

	Opcom SA
	Cap. IV
	Încheierea perioadei de suspendare a pieței de energie electrică
	Propunem modificarea titlului în concordanță cu prevederile art.23 alin.(8) din Legea nr.123/2012, referitor la suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică
	Nu se acceptă, în baza argumentelor expuse anterior

	Opcom SA
	Art. 37
	După ce a fost restabilită funcționarea normală a SEN, iar OTS decide încetarea suspendării pieței angro de energie electrică, sistemul informatic al PE revine la utilizarea informațiilor primite de la participanții la piață în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru intervalele orare ulterioare
	Propunem următoarea reformulare:

„După ce a fost restabilită funcționarea normală a SEN, iar ANRE decide încetarea suspendării funcţionării  pieţei concurențiale de energie electrică, sistemul informatic al PE revine la utilizarea informațiilor primite de la participanții la piață în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru intervalele orare ulterioare.”
	Se acceptă parțial, astfel:
Imediat ce este posibil, cel mai târziu când a fost restabilită funcționarea normală a SEN, sistemul informatic al PE revine la utilizarea informațiilor primite de la participanții la piață în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru intervalele orare ulterioare. Ca urmare, a fost eliminată decizia OTS privind suspendarea pieței, care nu e relevantă în acest context, dar și a ANRE, care nu are caracter operativ.

	Opcom SA
	Art. 38
	OTS anunță pe site-ul său ora începând cu care piața de energie electrică revine la funcționarea normală
	Propunem următoarea reformulare:

„ANRE anunță pe site-ul său ora de la care piața concurențială de energie electrică revine la funcționarea normală.” 
	Se acceptă parțial, cu următoarea reformulare:
OTS și OD anunță pe site-urile proprii zilele și intervalele orare în care funcționarea pieței angro a fost suspendată, conform ordinului președintelui ANRE de suspendare a funcționării pieței angro

	Opcom SA
	Art. 39
	Ora anunțată de OTS de încetare a perioadei de suspendare a pieței este ora începând cu care toate contractele și convențiile de pe piața de energie electrică și de servicii tehnologice de sistem suspendate reintră în efectivitate
	Propunem următoarea reformulare:
„Ora anunțată de OTS de încetare a perioadei de suspendare a pieței este ora începând cu care toate contractele și convențiile de pe piața de energie electrică și de servicii tehnologice de sistem suspendate reintră în efectivitate”.


	Se acceptă parțial, cu următoarea reformulare:
(Art. 31)
Ora următoare perioadei de suspendare a funcționării pieței prevăzută în ordinul președintelui ANRE, este ora începând cu care toate obligațiile suspendate de livrare a energiei electrice și de plată a acesteia prevăzute în contractele și convențiile de pe piața de energie electrică reintră în efectivitate

	Transelectrica SA
	Art. 40
	În cazul în care se menține riscul revenirii la starea de avarie, OTS aplică măsurile de salvgardare prevăzute în Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național
	Propunem următoarea reformulare:
În cazul în care se menține riscul revenirii la starea de avarie, OTS aplică măsurile de salvgardare prevăzute în Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului electroenergetic național
S-a completat cu denumirea corecta a SEN
	Se acceptă


	Observații la proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile

	Opcom SA
	Art. II din Ordin și Art. 3 din Regulament
	Art. II Participanţii la piaţa de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Art. 3 Prezentul Regulament se aplică participanților la piața de energie electrică
	Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie definește la art. 2:

“pct. 7 – participant la piață înseamnă orice persoană, inclusiv operatori de sisteme de transport, care se angajează în tranzacții, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacționare pe una sau mai multe piețe angro de energie”

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare stipulează:

“Art. 21 – Participanții la piața de energie electrică

.....(2) Participanții la piața de energie electrică și structurile operaționale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport și de sistem, operatorul pieței de energie electrică, operatorul de distribuție, furnizorul, traderul de energie electrică și clientul final

...

Art. 93 - Contravenții

..(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

5. încălcarea de către participanții la piața de energie electrică a reglementărilor tehnice și/sau comerciale emise de ANRE;...

22. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem a reglementărilor privind ordinea de merit în piaţa de echilibrare, privind dispecerizarea instalaţiilor de producere şi/sau utilizarea interconexiunilor cu celelalte sisteme;…

44. nerespectarea de către operatorul pieţei de energie electrică a reglementărilor comerciale emise de ANRE”
Față de aceste prevederi propunem completarea unor articole din cuprinsul următoarelor documente:

Propunerea de Ordin:

“Art. II Participanții la piața de energie electrică, operatorul de transport și de sistem și operatorul pieței de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin”

Propunerea de Anexa la Ordin:

“Art. 3 – Prezentul Regulament se aplică participanților la piața de energie electrică, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică”
	Este adevărat că prin Legea nr. 127/2014 a fost introdus un punct suplimentar la articolul de contravenții, adresat direct operatorului pieței de energie electrică.
Opinia DGPEE este însă că acesta trebuia să respecte reglementările comerciale emise de ANRE și înainte de introducerea acestui punct, adică în perioada 2012-2014, în baza includerii sale în categoria participanților la piața de energie electrică, la art. 21. 

Ca urmare, pentru a nu se înțelege totuși că Opcom SA nu este considerat de către ANRE participant la piață în sensul legii nr. 123/2012, se acceptă următoarea modificare a art. 2 din Ordin:

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
În același timp, art. 3 din Regulament se păstrează cu formularea existentă.

Se face, totodată, precizarea că definițiile din REMIT sunt, ca regulă generală, aplicabile doar acelui document, iar înțelesul respectiv poate fi utilizat în alte situații doar ca referință/ghid 

	Opcom SA
	Generale
	-
	Având în vedere prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, și anume:

Art. 20 – Piața de energie electrică

(1) Piața de energie electrică este compusă din piața reglementată și piața concurențială, iar tranzacțiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul.

...

Art. 23 – Funcționarea pieței concurențiale

...

(2) Pe piața concurențială, tranzacțiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, conform reglementărilor ANRE, iar prețurile se formează în baza cererii și ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurențiale.

...

(8) Pe piața concurențială, ANRE are dreptul de a suspenda funcționarea pieței concurențiale, în cazul aplicării prevederilor art. 24.

Art. 24 – Măsuri de salvgardare

(1) În cazul unor situații neașteptate de criză pe piața de energie și în cazul în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport și de sistem propune ANRE și ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranță.”,
considerăm că este necesară analiza suplimentară privind consecințele suspendării nu numai a contractelor/tranzacțiilor din piața angro de energie electrică (reglementată și concurențială), dar și a contractelor încheiate pe piața concurențială cu amănuntul și elaborarea unor reguli corespunzătoare, pentru că în absența legislației secundare conform prevederilor art. 23 (2) și art. 24 (1), neîndeplinirea obligațiilor din contractele încheiate pe piața concurențială cu amănuntul de către furnizori, în cazul unei avarii de sistem, poate conduce la mii și zeci de mii de procese intentate de consumatorii finali partenerilor de contract, respectiv furnizorilor.
	Nu considerăm necesar să fie suspendate contractele de pe piața cu amănuntul, deoarece:

· regula pe piața cu amănuntul este aceea că se plătește doar energia electrică consumată, conform măsurătorilor (Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul nr. 64/2014 – art. 75), deci în situațiile de avarie, consumatorii plătesc doar energia furnizată, dacă sunt alimentați;

· suspendarea contractelor pe piața cu amănuntul nu ar putea anula prevederile legii energiei electrice cu privire la drepturile consumatorilor de a solicita daune de la furnizori și pe al furnizorilor de a se îndrepta împotriva celor responsabili, detaliate în Regulamentul de furnizare. Considerăm că prin dreptul acordat ANRE de a suspenda piața concurențială, legiuitorul nu a intenționat să abolească orice regulă și responsabilitate, ci doar să simplifice procesul de restabilire a parametrilor normali de funcționare. 

Un argument în acest sens este faptul că legea are o secțiune distinctă referitoare la limitarea sau întreruperea alimentării (art. 47), care credem că prevalează în fața articolelor mai puțin specifice, așa cum este art. 23 (8).
Înlocuirea regulilor normale de pe piața cu amănuntul cu altele nu ar simplifica, ci ar complica decontarea, căci tarifele la consumatorii finali sunt rezultatul unei medieri, de regulă la nivel de an, a numeroase componente: energie electrică, tarife de transport, distribuție, sistem, contravaloare certificate verzi și contribuție de cogenerare, taxe de rezervare etc. 

	Opcom SA
	Secțiunea Decontarea dezechilibrelor PRE
	-
	Având în vedere că în conformitate cu regulile actuale pentru situații normale de funcționare a SEN, în calculul Poziției Nete Contractuale a unui PRE se ia în considerare cantitatea corespunzătoare din dispoziția de dispecer pe piața de echilibrare, iar prin regulile propuse nu există prevederi corespunzătoare, pentru claritatea modului în care se calculează dezechilibrele cantitative ale unui PRE, propunem introducerea unui articol nou în capitolul Decontarea dezechilibrelor PRE, și anume:
„În calculul Poziției Nete Contractuale ale unui PRE se iau în considerare cantitățile de energie de echilibrare livrate pe piața de echilibrare, în conformitate cu prevederile art. 20 și art. 22”
	Se acceptă


	Sinteza observațiilor primite la versiunea postată postată pe site-ul ANRE spre dezbatere publică în octombrie 2015

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Conținutul documentului supus analizei nu este în concordanță cu dispozițiile  Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/10.07.2012 și anume art.23 alin.(8), iar titlul regulamentului, precum și referințele din diferitele articole sunt contradictorii. 

· Astfel Legea nr.123/2012 prevede:
· „(8) Pe piaţa concurenţială, ANRE are dreptul de a suspenda funcţionarea pieţei concurenţiale, în cazul aplicării prevederilor art. 24.” 

· Titlul Regulamentului și prevederile art.7, art.10, art.11, titlul cap.2, art.14, art.16, art.17, titlul cap.3, art.18, art.20-art.25, art.27-art.31, art.36, se referă la:

· „suspendarea  funcționării pieței angro de energie electrică”,

· Art.1 are în vedere: 

· „suspendarea contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică de energie electrică încheiate pe piața angro”,

· Prevederile art.37, citate în continuare, se referă la suspendarea pieței, respectiv suspendarea tuturor contractelor și convențiilor de pe piața de energie electrică:

· „Ora următoare perioadei de suspendare a pieței prevăzută în ordinul ANRE, este ora începând cu care toate contractele și convențiile de pe piața de energie electrică suspendate reintră în efectivitate.”
Având în vedere că în Nota de fundamentare se precizează că s-a renunțat la suspendarea tranzacționării pe PZU și PI pe perioada de avarie, dar că tranzacțiile încheiate pe PZU și PI sunt suspendate deopotrivă cu celelalte contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice, pe perioada avariei, este clar că avem o suspendare parțială a funcționării pieței angro de energie electrică, contrar titlului Regulamentului și a prevederilor art.7, art.10, art.11, titlul cap.2, art.14, art.16, art.17, titlul cap.3, art.18, art.20-art.25, art.27-art.31, art.36. 

Totodată subliniem că este necesar să existe prevederi clare în textul Regulamentului privind modul de funcționare al PZU și PI, conform titlului celui de al doilea cap.3 - Funcționarea PZU și PI pe perioada suspendării pieței angro de energie electrică, pentru că din art.32 și art.33 nu rezultă că se desfășoară tranzacții pe PZU, iar referitor la PI menționăm că nu există nici o prevedere.

În situația descrisă la art.32, respectiv „în cazul în care avaria extinsă de SEN a apărut înaintea termenului limită de transmitere a ATC pentru PZU, iar OTS apreciază că există riscul continuării sau reapariției avariei extinse de SEN în ziua următoare”, există riscul ca participanții la PZU să transmită oferte pe PZU, neangajante din punct de vedere al cantităților tranzacționate (NF vor fi zero) care să fie de natură să influențeze PIP, știind că acesta  va fi prețul de vânzare pentru toată cantitatea de energie electrică livrată în rețele, respectiv de achiziție pentru consumul de energie electrică înregistrat.  
	S-a arătat mai sus motivația și baza legală pentru care în prezentul regulament:

1. din dreptul de a suspenda întreaga piață concurențială, s-a utilizat doar dreptul de a o suspenda pe cea angro;

2. pe baza atribuțiilor ANRE prevăzute în Legea 160/2012 pentru piața reglementată, s-a suspendat și piața reglementată angro;

3. sintagma dreptul de a suspenda funcționarea pieței concurențiale s-a interpretat ca fiind dreptul de a suspenda atât efectul tranzacțiilor deja încheiate, cât și dreptul de a suspenda acțiunea de tranzacționare. Având în vedere că ANRE nu este o instituție cu rol operativ, s-a considerat că ANRE nu poata suspenda în timp real funcționarea piețelor (PZU și PI), iar din punct de vedere legal a părut imposibil de a aproba prin Regulament, în avans, suspendarea acestora.
În Regulament se folosește sintagma de suspendare a funcționării pieței ca formulă scurtă pentru suspendarea obligațiilor de livrare a energiei și plată a acesteia prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe piața angro, inclusiv a convențiilor cu același obiect aferente PZU și PI, cu Opcom SA

Suspendarea parțială nu contravine titlului regulamentului, care n-ar fi putut să cuprindă toate detaliile din regulament (titlul nu poate spune tot ce spune întreg regulamentul)

Se înțelege că singurele modificări privitoare la funcționarea PZU și PI sunt cele din capitolul respectiv, iar cele două piețe funcționează normal. Dacă din motive de indisponibilitate a sistemelor informatice, aceste piețe nu dau rezultate, această situație este tratată ca o nefuncționare a sistemelor informatice într-o situație normală a pieței.
În ceea ce privește posibilitatea ca PZU să fie manipulată, aceasta poate fi tratată similar ca într-o situație normală. În plus, vânzătorii și cumpărătorii ar putea acționa în sensuri contrare, potrivit intereselor proprii. De asemenea, trebuie ținut cont că pe PZU se încheie tranzacții de azi pentru mâine, când avaria extinsă ar putea fi rezolvată.

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Considerăm că este necesar să se precizeze clar în cuprinsul Regulamentului care sunt piețele centralizate de energie electrică, componente ale pieței concurențiale de energie electrică, ale căror tranzacții sunt suspendate. 
	Nu considerăm necesar, deoarece Regulamentul trebuie să fie valabil indiferent ce alte piețe vor apărea sau cum se va modifica denumirea acestora. Pentru clarificare, s-a reformulat astfel art. 15 (după renumerotare):
Pentru perioada de suspendare a funcționării pieței angro de energie electrică, se suspendă efectele obligațiilor părților de livrare a energiei electrice, respectiv de plată a acesteia, cuprinse în contractele/convențiile de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe piața angro, cu excepția celor pe piața de echilibrare și a celor de asumare a responsabilității echilibrării

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Având în vedere dispozițiile din  Legea nr.123/10.07.2012 și anume art.23 și art.24, invocate în preambulul Ordinului pentru aprobarea Regulamentului, considerăm că este necesară analiza suplimentară privind consecințele suspendării nu numai a contractelor/tranzacțiilor din piața angro concurențială de energie electrică dar și a contractelor încheiate pe piața concurențială cu amănuntul și elaborarea unor reguli corespunzătoare, pentru că în absența legislației secundare conform prevederilor art.23 alin.(2) și art.24 alin.(1), neîndeplinirea obligațiilor din contractele încheiate pe piața concurențială cu amănuntul de către furnizori, în cazul unei avarii de sistem, poate conduce la mii și zeci de mii de procese intentate de consumatorii finali partenerilor de contract, respectiv furnizorilor.
	În lege și în reglementările secundare (regulament de furnizare, contracte, standarde de performanță) aferente pieței cu amănuntul sunt incluse suficiente prevederi privind posibilitatea întreruperii alimentării consumatorilor, precum și faptul că aceștia nu plătesc decât ceea ce consumă, ca să nu fie nevoie de suspendarea contractelor pe piața cu amănuntul. 
Scopul Regulamentului nu este acela de a evita procesele, ci de reducere a altor costuri suportate de participanți, care ar rezulta conform regulilor normale de decontare. Precizăm că regulile introduse prin regulament nu conduc la riscuri mai mari pentru furnizori de neîndeplinire a obligațiilor pe piața cu amănuntul decât în situația aplicării regulilor normale pe piața angro

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Reamintim că prin Ordinul președintelui ANRE nr. 142/3.12.2014 a fost aprobat  „Regulamentul privind stabilirea masurilor de salvgardare în situatii de criza aparute în funcționarea Sistemului energetic national”  propus de CNTEE Transelectrica în conformitate cu prevederile din Legea nr.123/10.07.2012 art.24 alin.(5)  – mai puțin reglementările comerciale și o parte din cele tehnice. Deoarece  ANRE propune în documentul supus discuției, inclusiv condițiile tehnice care conduc la „suspendarea  funcţionării  pieţei angro de energie electrică”, propunem introducerea unui capitol distinct care să cuprindă prevederile art.5 - art.11, reformulate cu referire la suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică. 
	Nu considerăm necesar să se introducă un capitol distinct, deoarece condițiile care pot conduce la suspendare sunt cuprinse într-un singur articol, și anume situația de avarie extinsă în care este nealimentat mai mult de jumătate din consum, mai mult de o oră.

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Având în vedere prevederile art.2, respectiv că „Regulamentul completeazǎ prevederile reglementărilor ce formează Codul comercial al pieţei angro de energie electricǎ”, considerăm necesară utilizarea terminologiei, a responsabilităților și fluxurilor de informații din reglementările respective.

 Formulările impersonale de genul: 

„…schimburile externe care vor fi considerate la decontarea dezechilibrelor PRE sunt ajustate…” , 

„…se consideră valoarea zero pentru toate schimburile bloc,..se consideră valoarea zero pentru producția planificată a fiecărei UD, în toate NF ale PRE…”,

„…se consideră egale cu zero costurile de pornire din ofertele fixe…” , 

„…se iau în considerare cantitățile de energie de echilibrare livrate pe PE…”, 

„…se consideră PIP la decontare”, 
nu pot constitui prevederi ale legislației secundare și, ulterior, pot conduce la interpretări diferite de către operatorii economici privind propriile obligații, ulterior, revenind în sarcina ANRE să clarifice modalitatea de interpretare a legii și spiritului acesteia, iar o clarificare a ANRE printr-o adresă nu poate constitui baza legală pentru realizarea într-un anumit mod a unei activități. În acest sens subliniem importanța nominalizării participantului/operatorului care trebuie să realizeze activitățile respective, precum și necesitatea prevederilor responsabilităților, inclusiv prin prisma unor eventuale controale și verificări ale reprezentanților autorităților statului (Curtea de Conturi, ANAF, etc.) ale documentelor emise (Note de decontare, facturi, etc.).
	În versiunea finală a fost eliminat articolul care prevedea că prezentul regulament face parte din Codul Comercial al pieței angro, nefiind necesară precizarea (practic, Regulamentele PZU, PI, PCCB, OTC sunt părți componente ale Codului Comercial, în accepțiunea sa de colecție de reglementări). Terminologia este cea utilizată în Codul Comercial.
În versiunea finală a reglementării a fost precizat, acolo unde s-a cerut, operatorul care este emitentul unei informații.

Nu este necesar ca legislația secundară să fie detaliată până la nivel de factură, notă de decontare etc., operatorii piețelor fiind deja experimentați astfel încât să realizeze documente satisfăcătoare pentru toate organele de control, pe baza procedurilor interne, dacă modul de calcul este clar.

Precizăm că odată cu punerea în aplicare a regulilor pieței interne europene după intrarea în vigoare a Codurilor de rețea ENTSO-E, autoritățile de reglementare vor aproba doar la nivel de metodologie anumite reguli, responsabilitățile curente revenind exclusiv operatorilor respectivi

	Opcom SA
	Observații generale
	
	Considerăm necesară analiza, din punct de vedere juridic, a legalității suspendării contractelor din piața concurențială de energie electrică angro, respectiv cu amănuntul.
	S-a solicitat opinia de specialitate a Direcției Juridice și avizul de legalitate pe proiectul de reglementare

	Opcom SA
	Art. 1
	Prezentul Regulament stabilește cadrul pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor PRE în condițiile suspendării contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate pe piața angro, care se aplică în situațiile în care are loc o avarie extinsă de sistem electroenergetic
	Pentru corelarea prevederilor acestui articol cu conținutul Regulamentului, propunem următoarea reformulare:

„Prezentele reguli stabilesc condițiile pentru suspendarea de către ANRE a funcționării pieței concurențiale de energie electrică și cadrul pentru stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare a tranzacțiilor cu energie electrică în baza contractelor la termen suspendate, precum și pe Piața de Echilibrare, a dezechilibrelor de la notificare ale UD, a dezechilibrelor PRE, care se aplică în situațiile în care ANRE decide suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică.”
	Așa cum Opcom a observat anterior, NU se suspendă întreaga piață concurențială, NU se stabilesc drepturi și obligații în baza contractelor suspendate, NU sunt suspendate doar cele la termen etc., deci nu se acceptă reformularea propusă. Textul articolului în versiunea finală este: 
Prezentul Regulament stabilește condițiile în care poate fi suspendată funcționarea pieței angro de energie electrică și regulile pentru decontarea tranzacțiilor cu energie electrică pe piața de echilibrare și pentru decontarea dezechilibrelor PRE aplicabile în perioada de suspendare

	Opcom SA
	Art. 3
	Prezentul Regulament se aplică participanților la piața de energie electrică, inclusiv operatorului pieței de energie electrică și operatorului de transport și de sistem
	Propunem completarea prevederilor acestui articol și cu alți operatori economici, cu responsabilități în aplicarea acestui Regulament:

 „Prezentul Regulament se aplică participanților la piața de energie electrică, operatorului de transport și de sistem, operatorilor de distribuție în calitate de operatori de măsurare, operatorului de măsurare al energiei electrice pe piața angro și operatorului pieței de energie electrică.” 
	Nu se acceptă, deoarece prin participanți la piața de energie electrică se înțelege, conform art. 21 din Legea 123/2012: Participanţii la piaţa de energie electrică şi structurile operaţionale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport şi de sistem, operatorul pieţei de energie electrică, operatorul de distribuţie, furnizorul, traderul de energie electrică şi clientul final
Operatorii de măsurare sunt tot participanții la piață nominalizați în acest articol (nu există licențe separate), iar atribuțiile lor nu se modifică în niciun mod

	Opcom SA
	Art. 4
	Abrevierile utilizate în cadrul prezentului Regulament au următoarele semnificații:
.....
	Propunem completarea cu următoarea abreviere:

„OMEPA – Operatorul de măsurare al energiei electrice pe piața angro” 
	Nu este cazul, deoarece nu se regăsește în text sub această denumire și face parte ca entitate organizatorică fără personalitate juridică distinctă din operatorul de transport și sistem

	Opcom SA
	Art. 5 lit. b)
	Tranzacții rezultate din redispecerizare sau în contrapartidă – tranzacții cu energie electrică realizate de OTS cu OTS vecini, realizate în scopul:

a)
evitării limitării/anulării tranzacțiilor transfrontaliere prin asigurarea de către aceștia a energiei electrice care nu mai poate fi exportată comercial din SEN sau prin nelivrarea celei care nu mai poate fi importată în SEN în situațiile de avarie extinsă de SEN, sau

b)
asigurării energiei electrice ca ajutor de avarie pentru restabilirea funcționării normale a SEN,
cu decontarea:

i) la un preț stabilit de comun acord în funcție de prețurile din sistemele fiecăruia în intervalele respective sau în funcție de costurile rezultate din resursele utilizate, calculate transparent sau 

ii) sub formă de energie electrică în aceleași sau în alte intervale orare ale unei alte zile, conform unor reguli stabilite în prealabil între OTS pe baza unor principii referitoare la stabilirea valorii de decontare a energiei, similare celor de la i).
	Este necesară precizarea privind operatorul/operatorii economici care vor suporta costurile aferente „Tranzacțiilor rezultate din redispecerizare sau în contrapartidă”, precum și modul de stabilire a „prețurile din sistemele fiecăruia în intervalele respective” sau a „costurilor rezultate din resursele utilizate”.
	Din versiunea finală a fost eliminat articolul respectiv.
Precizăm că redispecerizarea și tranzacțiile în contrapartidă se fac nu doar în situațiile de avarie extinsă care să conducă la suspendarea pieței, ci trebuie făcute în orice situație în care nu pot fi realizate schimburile transfrontaliere notificate, înaintea măsurii de limitare (curtailment) a acestora. Ca urmare, metodologia de stabilire a acestor prețuri nu este specifică situației reglementate prin acest regulament, ci OTS trebuie să o facă oricum, pentru a se supune prevederilor legale stabilite prin Codurile de rețea ENTSO-E

	Transelectrica SA
	Art. 5 (2)
	(2) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Ajutor de avarie – schimburi de energie electrică între OTS din România și OTS din țările vecine, realizate în conformitate cu acordurile bilaterale de operare a liniilor de interconexiune;

Tranzacții rezultate din redispecerizare sau în contrapartidă – tranzacții cu energie electrică realizate de OTS cu OTS vecini, realizate în scopul:

a)
evitării limitării/anulării tranzacțiilor transfrontaliere prin asigurarea de către aceștia a energiei electrice care nu mai poate fi exportată comercial din SEN sau prin nelivrarea celei care nu mai poate fi importată în SEN în situațiile de avarie extinsă de SEN, sau

b)
asigurării energiei electrice ca ajutor de avarie pentru restabilirea funcționării normale a SEN, 

cu decontarea:

i) la un preț stabilit de comun acord în funcție de prețurile din sistemele fiecăruia în intervalele respective sau în funcție de costurile rezultate din resursele utilizate, calculate transparent sau 

ii) sub formă de energie electrică în aceleași sau în alte intervale orare ale unei alte zile, conform unor reguli stabilite în prealabil între OTS pe baza unor principii referitoare la stabilirea valorii de decontare a energiei, similare celor de la i).
	(2) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Ajutor de avarie – schimburi de energie electrică între OTS din România și OTS din țările vecine, realizate în conformitate cu acordurile bilaterale (Justificare: Pot fi în conventia de exploatare sau convenții distincte)
Tranzacții rezultate din redispecerizare sau în contrapartidă – tranzacții cu energie electrică realizate de OTS cu OTS vecini.

Ajutoarele de avarie si tranzacțiile rezultate din redispecerizare sau în contrapartidă se raportează lunar la ANRE, sunt recunoscute prin tarif și se realizează în scopul (Justificare: Costurile/veniturile provenite  din ajutoarele de avarie și tranzacțiile rezultate din redispecerizare sau în contrapartidă se iau în calcul în metodologia de stabilire a tarifelor de transport):
a) evitării limitării/anulării tranzacțiilor transfrontaliere prin asigurarea de către aceștia a energiei electrice care nu mai poate fi exportată comercial din SEN sau prin nelivrarea celei care nu mai poate fi importată în SEN în situațiile de avarie extinsă de SEN, sau

b) asigurării energiei electrice ca ajutor de avarie pentru restabilirea funcționării normale a SEN, cu decontarea:

i) la un preț stabilit de comun acord în funcție de prețurile din sistemele fiecăruia în intervalele respective sau în funcție de costurile rezultate din resursele utilizate, calculate transparent sau 

ii) sub formă de energie electrică în aceleași sau în alte intervale orare ale unei alte zile, conform unor reguli stabilite în prealabil între OTS pe baza unor principii referitoare la stabilirea valorii de decontare a energiei, similare celor de la i).

iii) sub formă de energie electrică în aceleași sau în alte intervale orare ale unei alte zile, conform unor reguli stabilite în prealabil între OTS pe baza principiilor stabilite în politica 2 a ENTSO-E.

(Justificare: Mecanismul de compensare a abaterilor neintenționate nu este unul de tip monetar)
	În versiunea finală au fost eliminate referirile la ajutoarele de avarie și ca urmare, definiția.
În versiunea finală au fost eliminate referirile la tranzacțiile în contrapartidă/redispecerizare, deci observațiile nu mai au obiect.

Se precizează însă că regimul acestor costuri din punctul de vedere al includerii lor în vreunul din tarifele OTS (de transport sau de sistem) este reglementat prin metodologia de stabilire a acestor tarife, iar ele nu apar doar în situațiile de suspendare a pieței, reglementate de acest Regulament.



	Opcom SA
	Art. 7
	În situația în care OTS apreciază că este probabil ca avaria extinsă de SEN să conducă la nealimentarea a mai mult de 50% din consumul intern, evaluat conform valorii acestuia determinate pentru aceeași oră a zilei anterioare, OTS anunță OTS vecini și părțile implicate în cuplarea PZU, ANRE, OPEE, PPE, PRE, operatorii de distribuție principali, producătorii și consumatorii conectați la rețeaua de transport, precum și pe cei conectați la rețele de distribuție, care  asigură servicii tehnologice de sistem și pe ministerul de resort despre posibilitatea ca piața angro de energie electrică să fie suspendată
	Conform prevederilor acestui articol, rezultă că în situațiile în care avaria extinsă de SEN ar putea avea loc în ziua de luni, evaluarea nealimentării a mai mult de 50% din consumul intern se efectuează pentru aceeași oră a zilei de duminică, respectiv în situația în care avaria extinsă de SEN ar putea avea loc în ziua de sâmbătă, iar evaluarea ar avea loc față de ziua anterioară (vineri), concluziile sunt distorsionate de referințele  neadecvate. Considerăm necesare precizarea măsurilor pe care trebuie să le adopte operatorii economici enumerați (PPE, producătorii și consumatorii conectați la rețeaua/rețelele de transport/distribuție, care asigură servicii tehnologice de sistem, PRE, ANRE, OPEE), ulterior anunțului OTS despre posibilitatea ca piața angro de energie electrică să fie suspendată.
	Se acceptă, modificându-se în sensul luării ca referință a consumului la aceeași oră a aceleiași zile din săptămâna precedentă.
Măsurile pe care trebuie să le adopte operatorii nominalizați sunt de natură tehnică și nu fac obiectul prezentului Regulament. Ei trebuie însă să fie la curent și cu posibilitatea suspendării contractelor de v-c a energiei pe perioada respectivă.

	Opcom SA
	Art. 9 și art. 10
	Art. 9 -
OTS consemnează toate evenimentele și informațiile care  i-au permis încadrarea situației ca avarie extinsă de SEN, precum și pe cele care să permită evaluarea nivelului consumului nealimentat și înregistrează în timp real pe orice tip de suport operațiunile efectuate, în vederea prezentării acestora la ANRE, în cel mai scurt timp după lichidarea avariei.
Art. 10 -
Solicitarea de suspendare de către ANRE a pieței angro de energie electrică în cazul unei avarii extinse de SEN în care a fost nealimentat mai mult de 50% din consum se face de către OTS, conform aprecierii sale asupra efectelor avariei, având în vedere durata și mărimea acesteia.
	Propunem să se precizeze caracteristicile consumului, ca referință față de care se analizează ponderea de 50%.
	Se acceptă, precizându-se în art. 6 că este vorba despre cel puțin o oră din perioada avariei extinse în care nu poate fi alimentat mai mult de 50% din consum, acesta fiind evaluat la nivelul celui din aceeași oră din aceeași zi a săptămânii precedente

	Opcom SA
	Art. 10 și art. 11
	Art. 10 -
Solicitarea de suspendare de către ANRE a pieței angro de energie electrică în cazul unei avarii extinse de SEN în care a fost nealimentat mai mult de 50% din consum se face de către OTS, conform aprecierii sale asupra efectelor avariei, având în vedere durata și mărimea acesteia.
Art. 11 -
Acordul ANRE pentru suspendarea pieței angro de energie electrică pe perioada existenței avariei extinse de SEN este dat în urma analizei informațiilor prezentate de OTS privind îndeplinirea condițiilor declarării unei avarii extinse de SEN însoțită de nealimentarea a mai mult de 50% din consum și a altor efecte ale acesteia, prin ordin al președintelui ANRE, în care se specifică ziua și intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea regulilor ordinare de funcționare a pieței angro de energie electrică, precum și ziua și ultimul interval orar pe care se aplică regulile specifice cuprinse în prezentul regulament
	În condițiile în care ulterior se constată că datorită avariei, nealimentarea a fost mai mică decât 50% din consumul de referință și, implicit, ANRE nu-și va da acordul pentru „suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică”, trebuie precizat cine va suporta daunele aferente nealimentării consumatorilor afectați, în condițiile în care vina nu aparține furnizorilor/operatorilor de distribuție aferenți.
	Prezentul regulament nu are ca obiect decât condițiile de suspendare a pieței în sensul modificării modului de decontare pe piața angro, nu și precizarea/modificarea responsabililor, daunelor etc. pentru o situație de avarie de SEN, ceea ce se va realiza prin aplicarea altor prevederi din legislația primară și/sau secundară.
În versiunea finală s-a utilizat formularea: suspendare a obligațiilor de livrare a energiei și plată a acesteia din contractele..iar nu de suspendare a contractelor. Contractele de rețea (de transport și de distribuție) rămân în vigoare, ca și contractele de furnizare, iar dacă se demonstrează că avaria s-a datorat unei probleme de rețea, consumatorii pot solicita daune furnizorilor, aceștia distribuitorului și/sau transportatorului, dacă legislația primară nu-i exonerează pe aceștia de răspundere în astfel de situații

	Transelectrica SA
	Art. 11
	Acordul ANRE pentru suspendarea pieței angro de energie electrică pe perioada existenței avariei extinse de SEN este dat în urma analizei informațiilor prezentate de OTS privind îndeplinirea condițiilor declarării unei avarii extinse de SEN însoțită de nealimentarea a mai mult de 50% din consum și a altor efecte ale acesteia, prin ordin al președintelui ANRE, în care se specifică ziua și intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea regulilor ordinare de funcționare a pieței angro de energie electrică, precum și ziua și ultimul interval orar pe care se aplică regulile specifice cuprinse în prezentul regulament
	Acordul ANRE pentru suspendarea pieței angro de energie electrică pe perioada existenței avariei extinse de SEN este dat în urma analizei informațiilor prezentate de OTS privind îndeplinirea condițiilor declarării unei avarii extinse de SEN însoțită de nealimentarea a mai mult de 50% din consum și a altor efecte ale acesteia, prin ordin al președintelui ANRE, în care se specifică ziua și intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea regulilor ordinare de funcționare a pieței angro de energie electrică, precum și ziua și ultimul interval orar pe care se aplică regulile specifice cuprinse în prezentul regulament. Până la aprobarea prin ordin ANRE, procesul de decontare se derulează în conformitate cu reglementările aplicabile. In situația în care ordinul președintelui ANRE survine ulterior finalizării calculelor de decontare pe PE, procesul de decontare se reia, cu aplicarea principiilor de mai jos. (Justificare: Lipsa acordului ANRE va conduce la inregistrarea de abateri neintenționate mari în raport cu Sistemul Energetic Interconectat atât de către Transelectrica cât și de OTS vecini care au acceptat reducerile de grafice de schimb. Necesită discuție cu ANRE; Clarificarea modului de derulare a procesului de decontare.)
	În versiunea finală s-a reformulat astfel: (1) Acordul ANRE pentru suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică pe perioada avariei extinse a SEN este dat în urma analizei informațiilor prezentate de OTS privind îndeplinirea condițiilor declarării unei avarii extinse a SEN însoțită de nealimentarea a mai mult de 50% din consum conform evaluării descrise la art. 6 și a altor efecte ale acesteia, prin ordin al președintelui ANRE, în care se specifică ziua și intervalul orar începând cu care se aplică suspendarea regulilor ordinare de funcționare a pieței angro de energie electrică, precum și ziua și ultimul interval orar în care se aplică regulile specifice cuprinse în prezentul regulament.

(2) Până la aprobarea suspendării funcționării pieței angro de energie electrică prin ordin al președintelui ANRE, procesul de decontare se derulează în conformitate cu reglementările aplicabile în situații normale. În cazul în care ordinul președintelui ANRE este emis ulterior finalizării calculelor de decontare pe PE, rezultatele acestora nu se consideră valide, iar procesul de decontare se reia, cu aplicarea regulilor cuprinse în prezentul regulament
Se face precizarea că lipsa acordului ANRE nu înseamnă decât că decontarea se realizează pe regulile normale: Transelectrica NU acționează efectiv altfel dacă piața este suspendată sau dacă nu este. Dacă a reușit să realizeze schimburile transfrontaliere notificate și piața se suspendă, acestea vor fi considerate dezechilibre ale PRE schimburi neplanificate, iar dacă piața nu se suspendă, vor fi considerate realizate conform notificărilor.

	Opcom SA
	Art. 12 – Art. 14
	Art. 12 -
Se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în Codul comercial al pieței angro de energie electrică și în toate reglementările ulterioare referitoare la funcționarea PE.
Art. 13 -
OTS anunță OTS vecini implicați cu privire la avaria extinsă de SEN, în vederea identificării de către aceștia a posibilităților de redispecerizare sau de încheiere de tranzacții în contrapartidă, în urma cărora schimburile externe notificate să poată fi considerate realizate, integral sau parțial.
Art. 14 -
În cazul în care nu se pot încheia astfel de tranzacții, notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt anulate, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată și ale PRE schimburi neplanificate. În acest caz, OTS aplică regulile de compensare financiară a participanților cu schimburi anulate, prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații sau în reglementările regionale aplicabile, după caz.
	Având în vedere că activitățile prevăzute în aceste articole se desfășoară anterior acțiunilor realizate conform prevederilor cuprinse în art.10 și art.11 (solicitării OTS de suspendare de către ANRE a funcționării pieței concurențiale de energie electrică, precum și acordului efectiv al ANRE), propunem ca prevederile conținute în art.12 - art.14 să fie poziționate înaintea prevederilor cuprinse în art.10 și art.11 și renumerotate corespunzător.
	Nu se acceptă, deoarece regulamentul este organizat pe principiul grupării prevederilor organizatorice separat de cele funcționale, iar nu pe principiul succesiunii în timp.
Totodată, se fac următoarele precizări:

· din versiunea finală au fost eliminate referirile la tranzacțiile în contrapartidă;

· Transelectrica acționează conform obiectivului său prioritar, acela de restaurare a funcționării SEN, indiferent dacă piața ar fi suspendată sau nu. Singura diferență este aceea că la decontare nu mai are costuri cu congestiile, în cazul în care piața este suspendată. Dacă îndeplinind scopul de restaurare a SEN, poate respecta și ordinea de merit pe PE, aceasta trebuie s-o facă, motiv pentru care în versiunea finală s-a completat astfel:
(Art. 11)
Pe perioada de suspendare a funcționării pieței angro, se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în toate reglementările în vigoare referitoare la funcționarea PE. În măsura în care nu impietează asupra procesului de restaurare a funcționării normale a SEN, OPE aplică criterii de precedență economică în selectarea pe PE a unităților dispecerizabile

	Opcom SA
	Art. 12
	Se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OPE, prevăzute în Codul comercial al pieței angro de energie electrică și în toate reglementările ulterioare referitoare la funcționarea PE.
	Trebuie precizat cum va fi tratată situația în care au fost suspendate de către OPE regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE, prevăzute în reglementările în vigoare, în condițiile în care, ulterior, se constată că datorită avariei, nealimentarea a fost mai mică decât 50% din consumul de referință și, implicit, ANRE nu-și va da acordul pentru „suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică”.
	Nu se acceptă: într-o situație de acest gen, este evident că prevalează regulile tehnice de energizare și resincronizare a SEN în fața celor de prioritate economică. Drept urmare, OTS nu acționează nicidecum diferit într-o astfel de situație în funcție de aprobarea sau nu de către ANRE a propunerii de suspendare a pieței angro, așa cum nici ceilalți participanți la piață nu trebuie să facă o astfel de diferențiere

	Opcom SA
	Art. 14
	În cazul în care nu se pot încheia astfel de tranzacții, notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt anulate, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată și ale PRE schimburi neplanificate. În acest caz, OTS aplică regulile de compensare financiară a participanților cu schimburi anulate, prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații sau în reglementările regionale aplicabile, după caz.
	Trebuie specificat că notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import sunt anulate de către OTS și de asemenea prezentată modalitatea prin care OTS va determina numărul de intervale orare, pentru care prognozează că va fi suspendată funcționarea pieței concurențiale de energie electrică, respectiv intervalele orare pentru care s-a solicitat anularea notificărilor schimburilor externe.
	Se acceptă introducerea, în cadrul art. 12, 13 și 14, a precizării că OPE (operatorul pieței de echilibrare) realizează modificările valorilor utilizate pentru decontare
Nu se acceptă propunerea stabilirii unei metode pe care să o utilizeze OTS pentru determinarea intervalelor orare în care este suspendată piața angro și sunt anulate schimburile transfrontaliere, deoarece situația de avarie extinsă este puțin cunoscută, fiind rară și impredictibilă. OTS va propune numărul de intervale orare de suspendare a pieței conform propriei aprecieri (este de așteptat că pe perioada de la declanșarea avariei până la restabilirea funcționării normale), iar ANRE va analiza situația concretă și va aproba luând în considerare toate aspectele relevante pentru o situație de excepție cum este cea de black out.
În ceea ce privește anularea schimburilor transfrontaliere, conform regulilor avute în vedere în codurile de rețea elaborate de ENTSO-E și a regulilor armonizate propuse de toți OTS europeni, toți OTS vor trebui să plătească despăgubiri participanților pentru schimburile anulate, de regulă la nivelul diferenței de prețuri între cele două sisteme, deci OTS este descurajat într-o bună măsură să anuleze schimburi pe care le-ar putea realiza, iar pe de altă parte, conform art. 4 (3) al Directivei 89/2005 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în

infrastructuri, Atunci când iau măsurile prevăzute la articolul 24 (salvgardare) din Directiva 2003/54/CE și la articolul 6 (restricționare tranzacții transfrontaliere) din Regulamentul (CE) nr. 1228/2003, statele membre nu fac discriminări între contractele transfrontaliere și contractele naționale. Ca urmare, este de așteptat ca schimburile transfrontaliere să fie restabilite cât mai rapid, iar odată cu ele, să se revină la funcționarea pieței pe regulile ordinare

	Transelectrica SA
	Art. 14
	În cazul în care nu se pot încheia astfel de tranzacții, notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt anulate, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată și ale PRE schimburi neplanificate. În acest caz, OTS aplică regulile de compensare financiară a participanților cu schimburi anulate, prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații sau în reglementările regionale aplicabile, după caz.
	În cazul în care nu se pot încheia astfel de tranzacții, notificările schimburilor externe atât pe sensul de export, cât și pe sensul de import pe intervalele orare în care este suspendată piața angro sunt limitate parțial/integral numai cu acordul OTS vecin inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată și ale PRE schimburi neplanificate. În acest caz, OTS aplică regulile de compensare financiară a participanților cu schimburi anulate/reduse, prevăzute în acordurile încheiate cu OTS vecini referitoare la astfel de situații sau în reglementările regionale aplicabile, după caz. (Justificare: Anularea schimburilor externe nu poate fi decisă unilateral de către Transelectrica. Este absolut necesar ca și OTS vecin să fie de acord. Necesită discuție cu ANRE asupra modului de decontare al dezechilibrelor titularilor de licențe din afara României care notifică numai tranzit. În situația în care este redus importul/exportul acestora  se ajunge în situația dezechilibrului  și respectiv plata acestuia. Excluderea acestora în procesul de reducere contravine reglementărilor europene. De altfel, o astfel de situație similară poate apare oricând și la OTS vecini sau în procesul de armonizare zilnică a graficelor de schimb cu OTS vecini.)
	În versiunea finală, au fost eliminate referirile la tranzacții în contrapartidă.

Pe de altă parte, în conformitate cu Acordurile transfrontaliere înaintate la ANRE pentru avizare, restricționarea schimburilor externe cerută de un OTS nu este condiționată de acceptul celuilalt OTS (dacă ar fi așa, acordul ar fi trebuit să prevadă), ci de situația ca atare, conform Reg. 714/2009: situație de urgență în care OTS trebuie să acționeze rapid și nu este posibilă livrarea din altă susrsă sau schimburile în contrapartidă.
Considerăm că situațiile de avarie extinsă conform prezentei reglementări reprezintă astfel de situații.

În ceea ce privește problema decontării dezechilibrelor pentru participanții fără tranzacții în România care notifică doar tranzite și care pot suporta restricționări în cote diferite pe granița de intrare și cea de ieșire, aceasta este o problemă generală care trebuie abordată în reglementările generale de piață/prevăzută în acordurile între OTS

	Opcom SA
	Art. 15
	În cazul în care OTS a reușit realizarea de tranzacții de redispecerizare sau în contrapartidă, notificările privind schimburile externe care vor fi considerate la decontarea dezechilibrelor PRE sunt ajustate proporțional pentru toți participanții care au notificat schimburi pe interconexiunea respectivă, până la nivelul energiei asigurate prin astfel de tranzacții.
	Propunem următoarea reformulare:

„În cazul în care OTS a reușit realizarea de tranzacții de redispecerizare sau în contrapartidă, notificările fizice privind schimburile externe transmise de PRE sunt ajustate de către OTS proporțional pentru toate PRE-urile care au notificat schimburi pe interconexiunea respectivă, până la nivelul energiei asigurate prin astfel de tranzacții. În vederea stabilirii dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE-urilor, OTS va transmite la OPEE notificările fizice privind schimburile externe ale PRE-urilor”. 

De asemenea este necesar a se preciza în condițiile prevederilor art.14 și ale art.15, operatorii economici care vor suporta costurile financiare aferente neefectuării în totalitate/parțial a tranzacțiilor de import/export contractate de participanții la piață.
	În versiunea finală a reglementării, a fost eliminată această prevedere


	Transelectrica SA
	Art. 15
	În cazul în care OTS a reușit realizarea de tranzacții de redispecerizare sau în contrapartidă, notificările privind schimburile externe care vor fi considerate la decontarea dezechilibrelor PRE sunt ajustate proporțional pentru toți participanții care au notificat schimburi pe interconexiunea respectivă, până la nivelul energiei asigurate prin astfel de tranzacții.
	În cazul în care OTS a reușit realizarea de tranzacții de redispecerizare sau în contrapartidă, notificările privind schimburile externe care vor fi considerate la decontarea dezechilibrelor PRE nu sunt modificate (Justificare: Articolul 14 tratează reducerea graficelor în lipsa tranzacțiilor în contrapartidă sau ajutor de avarie. Pentru articolul 15, în care s-au realizat tranzacțiile OTS, reducerea graficelor nu mai este necesară; 
In contradicție cu principiul aplicabil notificărilor fizice de import/export/schimburi bloc „Notificat egal realizat”. 
Greu de aplicat practic pe cele două direcții ale interconexiunii. Ex. Total export notificat în ora X pe granița Y = 550 MW. Pe aceeași graniță și oră, total import notificat 250 MW. OTS reușește realizarea unei tranzacții în contrapartidă pentru un import de 100 MW. Cum se va aplica proporționalitatea pentru exporturile notificate și importurile notificate?)
	În versiunea finală a reglementării, a fost eliminată această prevedere


	Opcom SA
	Art. 16
	În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE și a dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE, se consideră valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF, pentru intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței angro
	Având în vedere că, din înțelegerea noastră, pentru intervalele orare în care ANRE și-a dat acordul pentru suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică, nu se modifică formulele de calcul pentru stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pe Piața de Echilibrare, a dezechilibrelor de la notificare a UD, a dezechilibrelor PRE și a redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare din echilibrarea sistemului, ci se modifică numai datele de intrare, pe care le va transmite OPE la OD, nu înțelegem care este rațiunea pentru care se face referire la schimburile bloc între PRE-uri în contextul stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pe Piața de Echilibrare. În acest context propunem mutarea acestui articol la capitolul „Decontarea dezechilibrelor PRE” , precum și reformularea acestuia astfel:

„În vederea stabilirii dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE, OTS va transmite la OPEE valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-uri cuprinse în NF, pentru intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței concurențiale de energie electrică.”
	Se acceptă reformulare, astfel:
(Art. 13)
În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru dezechilibrele PRE-urilor, OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE-urile din zona națională de tranzacționare cuprinse în NF, pentru intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței angro

	Opcom SA
	Art. 17
	În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE și a dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE pe intervalele orare afectate de suspendarea funcționării pieței angro, se consideră valoarea zero pentru producția planificată a fiecărei UD, în toate NF ale PRE
	Similar raționamentului  de la articolul precedent, subliniem că producția planificață a fiecărei UD, din NF ale PRE se reflectă numai la calculul dezechilibrelor de la notificare ale UD, dar în contextul prevederilor de la art. 21, respectiv „se anulează obligațiile de plată a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare realizate de participanții la PE în perioada de suspendare a pieței angro”, considerăm că prevederile de la art.17 trebuie eliminate.
	Se acceptă modificarea, astfel:

Art. 14 -
În vederea stabilirii obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pentru tranzacțiile realizate pe PE pe intervalele orare afectate de suspendarea funcționării pieței angro, OPE consideră valoarea zero pentru producția planificată a fiecărei UD, în toate NF ale PRE-urilor

	Opcom SA
	Art. 18
	Pe perioada de suspendare a pieței angro de energie electrică, se anulează drepturile și obligațiile părților din contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe piața angro
	Având în vedere dispozițiile din  Legea nr.123/2012 și anume art.23 alin.(8), considerăm că este necesară analiza suplimentară privind consecințele suspendării nu numai a contractelor încheiate pe piața concurențială angro de energie electrică, dar și a contractelor încheiate pe piața concurențială cu amănuntul și elaborarea unor reguli corespunzătoare, pentru că în absența legislației secundare conform prevederilor art.23 alin.(2) și alin.(8) și ale art.24 alin.(1) și alin.(5), neîndeplinirea obligațiilor din contractele încheiate pe piața concurențială cu amănuntul de către furnizori, în cazul unei avarii de sistem, poate conduce la mii și zeci de mii de procese intentate de consumatorii finali partenerilor de contract, respectiv furnizorilor.
	Nu se acceptă: pe piața cu amănuntul reglementările existente prevăd plata doar a energiei consumate conform măsurătorilor (deci consumatorii nu trebuie protejați suplimentar din acest punct de vedere). Pe de altă parte, există prevederi în legislația primară care stabilesc dreptul furnizorilor,  distribuitorilor și transportatorului de a întrerupe alimentarea cu energie a consumatorilor în anumite situații, incluse în reglementările secundare existente. Ca urmare, legislația pe piața cu amănuntul prevede suficiente protecții pentru furnizori.
Pe de altă parte, prezentul regulament nu își propune să anuleze eventualele drepturi la daune unii față de alții ale participanților la piață, după ce s-ar stabili cine este răspunzător pentru avarie, ci doar să limiteze pierderile financiare ale participanților, care ar rezulta din modul normal de decontare.  

	Opcom SA
	Art. 20
	Toate dispozițiile de dispecer date în perioada de suspendare a funcționării pieței angro sunt considerate dispoziții pe PE și sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare restaurării funcționării normale a SEN, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport
	În condițiile în care „toate dispozițiile de dispecer date în perioada de suspendare a funcționării pieței angro sunt considerate dispoziții pe PE și sunt integrate în sistemul informatic al PE”, trebuie clarificat dacă aceste prevederi nu sunt în contradicție cu prevederile art.22 și anume „considerându-se că dispoziția de dispecer a fost dată la nivelul cantității realizate de participantul la PE”
	Nu credem că se contrazic, ci se completează

	Opcom SA
	Art. 22
	În perioada de suspendare a pieței angro, contravaloarea energiei de echilibrare selectate de către OPE la creștere conform art. 20 se constituie ca obligație de plată a OTS către participantul respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIP, considerându-se că dispoziția de dispecer a fost dată la nivelul cantității realizate de participantul la PE
	Având în vedere că, din înțelegerea noastră, pentru intervalele orare în care ANRE și-a dat acordul pentru suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică, nu se modifică formulele de calcul pentru stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare pe Piața de Echilibrare, propunem următoarea reformulare:

   „Pentru intervalele orare în care a fost  suspendată funcționarea pieței concurențiale de energie electrică, obligațiile de plată ale OTS către participanții la PE se calculează pe baza valorilor orare  măsurate, de către OM, ale energiei electrice livrate de fiecare UD în rețelele electrice și transmise de OMEPA la OPE. 

Nota lunară de regularizare pe PE aferentă fiecărui participant la PE cuprinde:

a) cantitatea de electrică de echilibrare efectiv livrată la creștere de putere, egală ca valoare cu cantitatea de energie efectiv livrată în rețelele electrice, pe fiecare UD și pe fiecare interval orar,

b) cantitatea de energie electrică de echilibrare la creștere de putere, din dispoziție de dispecer, egală cu valoarea de la lit.a), pe fiecare UD și pe fiecare interval orar,

c) cantitatea de energie electrică de echilibrare efectiv livrată la reducere de putere,  egală cu valoarea zero, pe fiecare UD și pe fiecare interval orar,

d) cantitatea de energie electrică de echilibrare la reducere de putere, din dispoziție de dispecer, egală cu valoarea zero, pe fiecare UD și pe fiecare interval orar,

e) PIP aferent tranzacțiilor realizate în PE pentru fiecărui interval orar și fiecare UD.”
	Înțelegerea este corectă, dar reformularea în formatul aferent Codului Comercial ar necesita mult mai multe prevederi, care însă nu ar aduce un plus de claritate. 
De asemenea, nu considerăm necesară detalierea cuprinsului Notei lunare de regularizare pe PE, mai ales în condițiile în care regulile pe PE sunt în curs de revizuire și ar putea să nu mai cuprindă la fel de multe detalii privind documentele transmise între operatori

	Opcom SA
	Art. 23
	Pe perioada de suspendare a pieței angro, se consideră egale cu zero costurile de pornire din ofertele fixe ale unităților dispecerizabile disponibile, iar pornirea UD aflate în rezervă nu conduce la obligații de plată ale OTS către participantul la PE care le operează
	Propunem completarea prevederilor cu următoarea propoziție: 

„OTS transmite la OPEE costurile de pornire din ofertele fixe ale UD dispecerizabile disponibile cu valoarea zero”.
	Se acceptă, completându-se astfel:
OPE transmite la OD valoarea zero pentru toate costurile de pornire din ofertele fixe ale UD

	Opcom SA
	Art. 24 – art. 26
	Art. 24 -
Energia electrică livrată de unitățile dispecerizabile care nu au fost oprite automat sau ca urmare a dispoziției OPE în perioada de suspendare a funcționării pieței angro este considerată energie de echilibrare dispusă de OPE și efectiv livrată la creștere și conduce la o obligație de plată a OTS către participantul la PE respectiv, pentru cantitatea măsurată de către OM, la PIP
Art. 25 -
Pe perioada suspendării pieței angro, dispozițiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligații de plată ale participantului la PE respectiv, către OTS
Art. 26 -
În calculul poziției nete contractuale a unui PRE cu UD, se iau în considerare cantitățile de energie de echilibrare livrate pe PE, în conformitate cu prevederile art. 22 și ale art. 24.
	Având în vedere reformularea propusă pentru art.22, considerăm că nu mai sunt necesare prevederile acestor articole.
	Pentru claritate, se mențin, având în vedere și neacceptarea completărilor propuse anterior

	Opcom SA
	Articol nou
	
	În condițiile în care prețul realizat pentru energia electrică livrată la creștere de putere de fiecare UD, într-un interval orar, pentru care a fost dat acordul ANRE pentru suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică, este PIP stabilit pentru intervalul orar respectiv, rezultă că prețul de deficit, pentru același interval este PIP, propunem introducerea unui articol nou și anume:

„Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea funcționării pieței concurențiale de energie electrică, prețul orar de excedent este egal cu prețul de deficit calculat pentru același  interval orar”.
	Nu se acceptă: este adevărat că pe perioada de suspendare a pieței angro, prețul de excedent este egal cu cel de deficit și egal cu PIP, dar considerăm suficient de clare prevederile art 24 și 25, menținute.

	Opcom SA
	Art. 27 – art. 29
	Art. 27 -
Dezechilibrele pozitive înregistrate de PRE-uri pe perioada de suspendare a pieței angro se constituie în obligații de plată ale OTS către PRE-ul respectiv, la PIP.
Art. 28 -
Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea pieței angro, toate valorile măsurate ale schimburilor externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate și sunt decontate ca dezechilibre ale acestei PRE, la PIP.
Art. 29 -
Dezechilibrele negative cantitative înregistrate de PRE-uri în perioada de suspendare a pieței angro se decontează ca obligații de plată ale PRE-ului respectiv către OTS, la PIP
	Urmare a introducerii acestui articol, propunem să se renunțe la prevederile art.27 și ale art.29.  Totodată propunem să se renunțe și la dispozițiile art.28, deoarece prevederea că „toate valorile măsurate ale schimburilor externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate”, este redundantă  pentru că și în modul actual de calcul al dezechilibrelor PRE-ului Schimburi Neplanificate sunt prevăzute valorile măsurate ale cantităților de energie electrică import/exportate, respectiv în formula pentru calculul Poziției Nete Măsurate și anume:
Poziția Netă Măsurată = Importmăs - Exportmăs
	Nu se acceptă eliminarea art. 27 (24, în versiunea finală) și 29 (25, în versiunea finală), nefiind introdus articolul nou propus mai sus.
Se acceptă eliminarea art. 28

	Transelectrica SA
	Art. 28
	Pentru intervalele orare pe care se aplică suspendarea pieței angro, toate valorile măsurate ale schimburilor externe de energie electrică sunt contabilizate în PRE schimburi neplanificate și sunt decontate ca dezechilibre ale acestei PRE, la PIP
	Pentru calculul dezechilibrului PRE schimburi neplanificate, întotdeauna se iau în considerare valorile măsurate ale schimburilor de energie pe granița.

Considerăm oportună precizarea formulelor de calcul al dezechilibrului PRE Schimburi Neplanificate atât în situații de suspendare cât și în perioada de funcționare normală prin Ordin ANRE. O propunere în acest sens a fost transmisă prin adresa Transelectrica nr. 35116/25.09.2015
	Se acceptă eliminarea art. 28. Formula de calcul al dezechilibrelor PRE schimburi neplanificate va fi explicitată în regulile aplicabile și situațiilor normale, aplicându-se și pentru situațiile de suspendare a pieței angro

	Opcom SA
	Art. 31
	Pe perioada de suspendare a pieței angro, decontarea între membrii din cadrul PRE se face considerând obligații de plată la PIP pentru energia electrică consumată, ale membrilor din PRE care au consum, precum și drepturi de încasare la PIP pentru energia electrică livrată de unitățile de producție nedispecerizabile integrate în PRE-ul respectiv, către participanții care le dețin
	Propunem următoarea reformulare:
„Pe perioada de suspendare a funcționării pieței concurențiale de energie electrică, decontarea între membrii din cadrul PRE se face considerând obligații de plată la prețul de deficit pentru energia electrică consumată, ale titularilor de licență din PRE care au consum, precum și drepturi de încasare la prețul de excedent pentru energia electrică livrată de unitățile de producție nedispecerizabile integrate în PRE-ul respectiv, către titularii de licență care le dețin”.
	Au fost eliminate din versiunea finală articolele care reglementau decontarea între membrii unui PRE, deoarece în urma unei analize mai profunde s-a considerat că decontarea între membrii PRE nu face parte explicit din piața concurențială, pe care ANRE are dreptul prin lege s-o suspende

	Opcom SA
	Art. 32 – art. 34
	Art. 32 -
În cazul în care avaria extinsă de SEN a apărut înaintea termenului limită de transmitere a ATC pentru PZU, iar OTS apreciază că există riscul continuării sau reapariției avariei extinse de SEN în ziua următoare și tranzacțiile transfrontaliere ar putea înrăutăți starea sistemului, acesta transmite către funcția mTMF valoarea zero ca valoare a ATC atât pe direcția export, cât și pe direcția import, pentru intervalele orare respective.

Art. 33 -
OTS consideră valoarea zero pentru ATC pe granițe în cadrul procedurilor convenite cu OTS vecini de stabilire a capacităților de interconexiune pentru licitațiile intrazilnice, pentru intervalele orare în care consideră că avaria extinsă de SEN va persista, iar tranzacțiile transfrontaliere ar putea înrăutăți starea sistemului.

Art. 34 -
Imediat ce funcționarea normală a SEN a fost restaurată, OTS informează toate părțile implicate cu privire la punerea la dispoziția pieței a ATC pe interconexiuni și în funcție de momentul constatării acestei posibilități, reia activitățile ce pot conduce la restabilirea cât mai rapidă a condițiilor normale de piață
	Subliniem, din nou, că este necesar să existe prevederi clare în textul regulamentului privind modul de funcționare al PZU și PI, pentru că din prevederile acestor  articole nu rezultă că se desfășoară tranzacții pe PZU, iar referitor la PI menționăm că nu există nici o prevedere.
	Nu se acceptă, deoarece, ca și în cazul celorlalte prevederi, în prezentul regulament nu sunt prevăzute decât modificările față de situația normală. Se înțelege, prin urmare, că singurele modificări în funcționarea acestor piețe sunt cele prezentate, referitoare la ATC (Nu se poate include o prevedere de genul: PZU și PI funcționează normal)

	Opcom SA
	Art. 36
	OD anunță pe site-ul său zilele și intervalele orare în care piața angro a fost suspendată, conform ordinului ANRE
	Propunem următoarea reformulare:
„OTS și OPEE anunță, pe site-urile lor, zilele și intervalele orare în care funcționarea pieței concurențiale de energie electrică a fost suspendată, conform ordinului ANRE”.
	Se acceptă, astfel: OTS și OD anunță pe site-urile proprii zilele și intervalele orare în care funcționarea pieței angro a fost suspendată, conform ordinului președintelui ANRE de suspendare a funcționării pieței angro


PAGE  
62

