Anexa

la referat

SINTEZA OBSERVAȚIILOR a proiectului de

Ordin privind aprobarea Codului pentru hidrogen*

*Titlul proiectului de act normativ a fost schimbat în cadrul ședinței CR din 26.04. 2023 în Ordin privind aprobarea Regulilor necesare adoptării Codului pentru hidrogen

Data finalizării procesului de consultare publică: 21.04.2023

| Nr. Crt | Text existent | Text propus |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 |
| 1 | # ORDIN nr. ……………….. # privind aprobarea Codului pentru hidrogen # Având în vedere prevederileart. 100 pct. 31 și ale art. 156 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și # în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, # președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, emite prezentul ordin | # SNTGN Transgaz SA # Propunem modificarea denumirii Ordinului # ORDIN nr. ……………….. # privind aprobarea Codului pentru hidrogen liniilor directoare de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale Argumente Propunem eliminarea noțiunii de cod întrucât un act normativ de natura unui cod ar trebui aplicat tuturor operatorilor din piața gazelor naturale și nu exclusiv unui operator. |
| 2 | Art. 1 Se aprobă Codul pentru hidrogen, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. | # SNTGN Transgaz SA Propunem modificarea denumirii Se aprobă Codul pentru hidrogen liniile directoare de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Argumente Propunem modificarea pentru armonizarea cu denumirea Ordinului |
| 3 | # Art. 2. - (1) Operatorii economici licențiați/autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, precum și persoanele juridice/fizice care doresc să desfășoare activități în sectorul hidrogenului duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. # (2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora. # Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. |  |
| 4 | Titlu anexă Anexă Codul pentru hidrogen | # SNTGN Transgaz SA Propunem modificarea denumirii anexei Anexă Codul pentru hidrogen Liniile directoare de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale Argumente Propunem modificarea pentru armonizarea cu denumirea Ordinului |
| 5 | - Dispoziții generale - Scopul, obiectul și domeniul de aplicare |  |
| 5 | Art 1 (1) - Prezentul cod are drept scop stabilirea liniilor directoare pentru transformarea sau conversia sistemului de distribuție a gazelor naturale în vederea pregătirii acestuia pentru injectarea unor cantități de hidrogen. | # SNTGN Transgaz SA Propunem modificarea denumirii Art. 1 (1) Prezentul cod Ordin are drept scop stabilirea liniilor directoare pentru transformarea sau conversia sistemului de distribuție a gazelor naturale în vederea pregătirii acestuia pentru injectarea unor cantități de hidrogen. Argumente Propunem modificarea pentru armonizarea cu denumirea Ordinului Delgaz Grid Art. 1 (1) Prezentul cod are drept scop stabilirea liniilor directoare pentru transformarea sau conversia sistemului de distribuție a gazelor naturale în vederea pregătirii acestuia pentru injectarea unor cantități de hidrogen cu luarea în considerare a condițiilor și termenelor impuse prin legislația specifică. Justificare: Propunere de completare avand în vedere necesitatea corelării cu strategia nationala in domeniul hidrogenului si cu reglementarile ANRE referitoare la conditiile tehnice si comerciale si regulile de recunoastere a costurilor. Coniderăm că necesară clarificarea condițiilor tehnice, respectiv a limitei superioara de H2 (vol.) sau treptat pana la H2 pur. Delgaz Grid (4) OSD are posibilitatea de a derula proiecte pilot care să asigure informații referitoare la limitele/barierele utilizarii amestecurilor de GN- X% vol. H2 / H2 pur asupra SD, IU, aparatelor de utilizare actuale. Justificare: Propunem includerea posibilității pentru OSD a derulării, in prealabil, de proiecte pilot care sa arate limitele/barierele utilizarii amestecurilor de GN- X% vol. H2 / H2 pur asupra SD, IU, aparatelor de utilizare, aspecte pe care le considerăm cruciale. |
| 6 | (2) Liniile directoare prevăzute la alin. (1) stau la baza elaborării Planului de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale - PTDG. |  |
|  | (3) Sistemul de distribuție a gazelor naturale poate fi împărțit în mai multe sisteme de distribuție – subsisteme de distribuție cu particularități diferite, respectiv: - În funcție de zona de conversie; - în funcție de zona administrativ teritorială în care sunt amplasate; - în funcție de sursa de alimentare: cu gaze naturale, cu amestec gaze naturale și hidrogen, cu hidrogen etc.; - în funcție de topologia SD etc. |  |
| 7 | Art. 2. - (1) Liniile directoare prevăzute la art. 1 alin. (1) reprezintă o abordare unitară în procesul de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale și sunt un instrument pentru OSD/UAT în vederea atingerii obiectivului de neutralitatea climatică. |  |
|  | (2) PTDG consolidat, pentru toți OSD la nivel național, trebuie să îndeplinească obiectivul României în materie de climă. | Distrigaz Sud Rețele S.R.L. |
| 8 | Art 3 Obiectul prezentului cod urmărește planificarea zonelor de conversie a SD, care pot funcționa pentru o perioadă cu: a) amestec de gaze naturale și hidrogen sau b) hidrogen sau c) gaze naturale. | # SNTGN Transgaz SA Propunem modificarea denumirii Obiectul prezentului cod Ordin urmărește planificarea zonelor de conversie a SD, care pot funcționa pentru o perioadă cu: Argumente Propunem modificarea pentru armonizarea cu denumirea Ordinului |
| 9 | Art. 4. - (1) Hidrogenul, în conformitate cu prevederile art. 156^3 alin. (2) din Lege, se utilizează în scopul: a) realizării de activităţi comerciale; b) asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali; c) armonizării variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu alte surse de gaze disponibile; d) decarbonizării sistemului de transport/distribuţie al/a gazelor naturale. (2) SD existent și pus în funcțiune se transformă treptat într-un sistem de distribuție pentru hidrogen. (3) Hidrogenul în comparație cu gazele naturale are proprietăți fizice și caracteristici de ardere diferite, drept pntru care puterea calorifică, indicele Wobbe, densitatea relativă etc. se modifică odată cu creșterea conținutului de hidrogen în amestec. | WATTVISOR S.R.L. Art. 4. - (1) Hidrogenul, în conformitate cu prevederile art. 156^3 alin. (2) din Legea 123/2012 versiunea 20.12.2022 , se utilizează în scopul: WATTVISOR S.R.L. e) Imbunatatirii parametrilor gazelor combustibile, provenite din zacaminte care nu contin procentul minim de metan, precizat în cerintele minime de calitate a gazelor naturale. Delgaz Drid (2) SD existent și pus în funcțiune se transformă treptat într-un sistem de distribuție pentru hidrogen, cu respectarea condițiilor tehnice aprobate de ANRE Justificare: Propunere de completare, având ân vedere că conform prevederilor de la art. 156 din Legea 123/2012, cu modificările și completarile ulterioare: (1) Cadrul general de reglementare privind GNL şi a hidrogenului se stabileşte de ANRE. (4) ANRE stabileşte condiţiile şi standardele de realizare a instalaţiilor de injecţie a hidrogenului în reţelele existente de transport/distribuţie a gazelor naturale. Delgaz Drid (3) Hidrogenul în comparație cu gazele naturale are proprietăți fizice și caracteristici de ardere diferite, drept pntru care puterea calorifică, indicele Wobbe, densitatea relativă etc. se modifică odată cu creșterea conținutului de hidrogen în amestec. Condițiile pentru injecția hidrogenului în reţelele existente de transport/distribuţie a gazelor naturale sunt aprobate de ANRE. Justificare: In scopul conversiei/proiectarii de SD noi, trebuie clarificat ce abordare se doreste (conditii de calitate): acelasi PCS cu GN (100%) sau PCS mediu GN + x % vol. H2. Functie de aceasta se poate face sau nu conversia SD existente/depinde proiectarea pt SD noi (debit/presiune). |
| 10 | Art. 5. - (1) Prezentul cod se aplică de: a) OSD, pentru: (i). SD existent și pus în funcțiune; (ii). SD proiectat și nepus în funcțiune; b) UAT care au obținut autorizație de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, pentru SD proiectat și nepus în funcțiune; c) operatorul economic care deține licența pentru desfășurarea activității de exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului. | # SNTGN Transgaz SA Propunem modificarea denumirii Prezentul cod Ordin se aplică de Argumente Propunem modificarea pentru armonizarea cu denumirea Ordinului Delgaz Grid Art. 5. (1) Prezentul cod se aplică, după aprobarea de către ANRE a legislației specifice de: Justificare: Propunere de modificare, având în vedere detaliile precizate pentru modificările propuse ptr. art. 4 alin (2) WATTVISOR S.R.L. Completare (iii). Instalatiile de producere a hidrogenului și injectarea a acestuia în SD (iv). Instalații de producere și instalații de utilizare a hidrogenului, a mixurilor de hidrogen și gaze naturale sau a mixurilor de hidrogen și gaze naturale sintetice Delgaz Grid d) OEP, OEE și OSD pentru SD care urmează a fi proiectate, executate și exploatate; e) operatorul terminalului de hidrogen f) OST și operatorul CA pentru comunicarea de informații către OSD din aval referitoare la vehicularea prin sistemele a amestecului de gaze naturale și hidrogen/hidrogen pentru corelarea acțiunilor. Justificare: Propuneri pentru completarea domeniului de aplicabilitate Completare, avand în vedere ca sunt obligatii si in sarcina operatorului terminalului de hidrogen, a operatorului SNT si operatorului CA |
|  | (2) Planificarea zonelor de conversie prevăzute la art. 3 se realizează astfel: a) de personalul OSD, care deține calitatea de instalator autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·• 105 Pa (10 bar), pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a); b) de proiectant, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b). |  |
| 11 | (3) Studiile de perspectivă prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. l) din Lege pot lua în considerare prevederile prezentului cod. | Delgaz Grid (3) După aprobarea de către ANRE a condițiilor tehnice și comerciale și referitoare la recunoașterea costurilor ,Studiile studiile de perspectivă prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. l) din Lege pot lua în considerare prevederile prezentului cod. Justificare: Pentru includerea în studiile de perspectiva sunt necesare informatii pentru aplicabilitate, respectivcare sunt cerintele tehnice si comerciale și regulile referitoare la aprobarea costurilor de către ANRE. |
| 12 | Art 6 Prezentul cod nu se aplică de: - operatorul sistemului de înmagazinare a gazelor naturale; - operatorul terminalului GNL; - furnizorii de gaze naturale; - traderii de gaze naturale; - administratorii piețelor centralizate. | # SNTGN Transgaz SA Propunem modificarea denumirii și introducerea OST Prezentul cod Ordin nu se aplică de: a) operatorul sistemului de transport gaze naturale b)operatorul sistemului de înmagazinare a gazelor naturale; c)operatorul terminalului GNL; d)furnizorii de gaze naturale; e)traderii de gaze naturale; f)administratorii piețelor centralizate. Argumente Propunem introducerea OTS deoarece din cuprinsul referatului de aprobare precum si din cuprinsul Proiectului de Cod pentru hidrogen rezultă că prevederile acestuia se aplica doar conversiei SD. |
| 13 | Art. 7 - (1) Termenii sau expresiile utilizate în prezentul cod sunt definiți/definite astfel: - pregătire pentru H2 - reprezintă determinarea pe termen lung, adecvarea și capacitatea de utilizare a obiectivelor SD pentru funcționarea cu hidrogen; - proiectant - operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·• 105 Pa (10 bar), care a realizat documentația tehnică/proiectul tehnic pentru situația prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b); - sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale – sistemul de distribuție a gazelor naturale definit conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020; - zona de conversie - reprezintă părți din SD, determinate logic, care pot fi separate, din punct de vedere hidraulic, pentru a funcționa pentru o perioadă cu amestec de gaze naturale și hidrogen sau cu hidrogen sau cu gaze naturale. (2) Abrevierile utilizate în prezentul cod sunt următoarele: - ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; - GNL – gaze naturale lichefiate; - Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; - OH - operatorul economic care deține licența pentru desfășurarea activității de exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului; - OSD – operatorul de distribuție a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuție închis, după caz; - H2 –hidrogen; - SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale, sistemul de distribuție închis sau sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale; - SRM – stația de reglare măsurare a gazelor naturale; - SRMP - stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale; - subSD – subsistem de distribuție care poate fi alimentat cu gaze naturale, amestec de gaze naturale și hidrogen, sau cu hidrogen; - UAT – unitate administrativ teritorială și/sau asocierile acesteia. (3) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege, precum și în legislația secundară aplicabilă sectorului gazelor naturale | Delgaz Grid PCS Propunere de includere definitie |
| 14 | - Planul de transformare a sistemului de distribuție a gazelor naturale Secțiunea 1 – Generalități |  |
| 15 | Art. 8. - (1) PTDG aferent SD, existent și pus în funcțiune, este un plan multianual. |  |
| 16 | (2) Analizele aferente PTDG aferent SD, existent și pus în funcțiune, se aprofundează de la an la an de OSD. |  |
| 17 | Art. 9. - PTDG constituie instrumentul central de planificare pentru decarbonizarea SD. |  |
| 18 | Art. 10. - (1) PTDG este elaborat de OSD sau proiectant, după caz. (2) PTDG cuprinde următoarele catetogorii de analize: a) analiza privind alimentarea SD; b) analiza capacității; c) analiza clienților ; d) analiza tehnică a SD. | # Delgaz Grid b) analiza capacității, funcție de parametri tehnici și comerciali stabiliti; e) analiza privind disponibilitatea surselor de hidrogen Justificare: Propunere de completare, având în vedere că informațiile referitoare la disponibilitatea surselor de hidrogen pentru injectia in SD/disponibilitatea amestecului de gaze naturale si hidrogen/hidrogen care va fi livrat de OST/operator CA la punctele de predare/primire comerciala intre SNT/CA si Sdi sunt date importante de luat in considerare in analiza. |
| 19 | Secțiunea a 2 -a – Analiza privind alimentarea sistemului de distribuție a gazelor naturale |  |
|  | Art. 11. - Analiza prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) privește sursa de alimentare cu gaze naturale a SD, respectiv: a) proveniența acestora, și anume se subliniază dacă SD este alimentat și cu alte gaze naturale decât cele proveninte din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în țiței, cele din câmpul de gaze asociat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extracția sau separarea hidrocarburilor lichide , respectiv gaze naturale sintetice, biogaz, biometan etc.; b) calitatea gazelor naturale prin prisma cerințelor minime de calitate prevăzute în anexa nr. 5 a Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare. | Delgaz Grid c) sursele de hidrogen disponibile pentru injectia in SD/ sursele de amestec de gaze naturale si hidrogen/hidrogen care va fi predat de OST/operatorii CA la punctele de predare/primire comerciala intre SNT/OCA si SD și condițiile de calitate aprobate de ANRE pentru injecția de amestec de gaze naturale si hidrogen /hidrogen în SD. Justificare: Propunere de completare, având în vedere că informațiile referitoare la disponibilitatea surselor de hidrogen pentru injectia in SD/disponibilitatea amestecului de gaze naturale si hidrogen/hidrogen care va fi livrat de OST/operator CA la punctele de predare/primire comerciala intre SNT/CA si Sdi sunt date importante de luat in considerare in analiza. |
| 20 | Art. 12. - Pentru realizarea analizei privind alimentarea sunt necesare următoarele: a) crearea unei liste a surselor de alimentare cu gaze naturale a SD, provenite din CA/ST/alt SD; b) verificarea posibilității alimentării cu alte tipuri de gaze decât cu gazele naturale; verificarea locațiilor altor tipuri de gaze; c) identificarea familiei de gaze cu care sunt alimentate SD; d) primirea informațiilor cu privire la continutatea în alimentare din partea producătorilor locali de biogaz, biometan, dacă aceștia există; e) urmărirea calității sursei de alimentare și a puterii calorifice superioare și inferioare a acesteia, respectiv: gaze naturale, amestecului gaze naturale și biogaz/biometan, amestecului gaze naturale și hidrogen, hidrogen etc. | Delgaz Grid b) verificarea posibilității alimentării cu alte tipuri de gaze decât cu gazele naturale; verificarea locațiilor de producție/injecție cu alte tipuri de gaze/amestecuri de gaze; WATVISOR S.R.L d) primirea informațiilor cu privire la continutatea în alimentare din partea producătorilor locali de biogaz, biometan, dacă aceștia există; Delgaz Grid d) primirea informațiilor cu privire la continutatea în alimentare din partea producătorilor locali de biogaz, biometan, hidrogen, dacă aceștia există; Justificare: Propunere de completare, considerăm că este necesar de inclus si producatorul de hidrogen. WATVISOR S.R.L e) urmărirea calității sursei de alimentare și a puterii calorifice superioare și inferioare a acesteia, respectiv: gaze naturale, amestecului gaze naturale și biogaz/biometan, amestecului gaze naturale și hidrogen, amestecului gaze naturale sintetice și hidrogen, hidrogen etc e) urmărirea calității sursei de alimentare și a puterii calorifice superioare și inferioare a acesteia, respectiv: gaze naturale, amestecului gaze naturale și biogaz/biometan, amestecului gaze naturale și hidrogen, hidrogen etc., cu luarea în considerare a condițiilor tehnice referitoare la calitate, aprobate de ANRE. Justificare: Propunere de completare, considerăm că este necesar de inclus referinta referitoare la respectarea condițiilor de calitate. |
| 21 | Art. 13. - (1) OSD/proiectant stabilește proceduri adecvate de măsurare și control: a) a amestecului de gaze naturale și hidrogen; b) a prevenirii fluctuației concentrației de hidrogen în gazele naturale. | WATVISOR S.R.L a) a amestecului de gaze naturale precizate la art.12, lit e și hidrogen; |
| 22 | (2) Pentru monitorizarea calității gazului se iau în considerare următorii parametri de calitate: Concentrația de H2, exprimată în procente volumetrice [vol%] | SNTGN Transgaz SA Propunem corectarea unității de măsură (2) Pentru monitorizarea calității gazului se iau în considerare următorii parametri de calitate: - Concentrația de H2, exprimată în procente volumetrice molare [vol mol%] Argumente Componentele gazului metan sunt exprimate în %mol, prin urmare și concentrația H2 trebuie exprimată în aceleași unități de măsură respectiv %mol. WATVISOR S.R.L f) toate modificarile parametrilor fizico-chimici, a gazelor care urmează a fi injectate, ce se pot inregistra în timp real, aferente punctului de injectie, în scopul de a evita fluctuatii și a asigurarii unei valori relativ constante a indicelui Wobbe, a gazelor rezultate în urma injectarii cu cantitati de hidrogen. Delgaz Grid (2) Condițiile de calitate pentru amestecul de gaze naturale și hidrogen și condițiile de odorizare sunt aprobate de ANRE. |
| 23 | Secțiunea a 3 -a – Analiza de capacitate și a clienților |  |
| 24 | Art. 14. - (1) Analizele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) și c) se pot realiza într-o singură secțiune. |  |
| 25 | (2) Scopul analizei de capacitate este de a clasifica SD în zone de conversie - subSD. | WATVISOR S.R.L (2) Scopul analizei de capacitate este de a clasifica SD în zone de conversie – subSD. (este necesar a se definii în mod explicit notiunea subSD) |
| 26 | Art. 15. - (1) Scopul analizei capacității, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b), este de a diviza SD în zone de conversie. |  |
| 27 | (2) Analiza de capacitate împreună cu celelalte analize ale PTDG, oferă o bază pentru o divizare a SD în zone de conversie până la transformarea totală a SD în vederea aprovizionării viitoare cu 100% hidrogen. |  |
| 28 | Art. 16. - (1) În situația unor scenarii intermediare sau finale cu amestec de gaze naturale și hidrogen, acestea sunt luate în considerare în mod corespunzător pentru fiecare zonă de conversie, fiind necesare realizarea unor evaluări. |  |
| 29 | (2) Evaluările prevăzute la alin. (1) sunt: a) evaluarea de jos în sus; b) evaluarea de sus în jos. |  |
| 30 | (3) Evaluările prevăzute la alin. (2) sunt interdependente și sunt gestionate împreună în practică. |  |
| 31 | Art. 17. - (1) Evaluarea de jos în sus, prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. a) presupune efectuarea următoarelor activități: a) determinarea capacității și a topologiei SD, respectiv: (i). examinarea energiei și a capacității necesare pentru SD sau subSD, dacă este cazul, la punctul de interconectare a SD cu sistemul amplasat în amonte; capacitatea este dată de echipamentele de măsurare la punctele de interconectare a SD și formează baza cantităților de gaze naturale care urmează să fie înlocuite cu cantitățile de hidrogen; nu se iau în calcul cantitățile de biogaz, biometan, gaze naturale sintetice produse local. (ii). divizarea SD pe zone de conversie. b) determinarea și evaluarea grupurilor de clienți, respectiv analiza clienților prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. c), se efectuează după finalizarea activității prevăzute la lit. a) , pe principalii clienți din zona de conversie, și poate consta în următoarele tipuri de grupuri: (i). clienți cu specificații speciale de decarbonizare (taxonomie etc.); (ii). clienții individuali, mari, cu nevoi de decarbonizare prescrise prin acte normative specifice sau dependenți de un contract sau de piață; acești clienți pot crește prioritatea de conversie a subSD; dacă este necesar, acești clienți pot fi convertiți separat (furnizare intermediară separată cu H2); (iii). clienți industriali care nu sunt clasificați în categoriile prevăzute la pct. (i) sau (ii) și care au un potențial mare de decarbonizare; (iv). OSD situați în aval de SD/subSD, pentru care se efectuează PTDG; (v). clienții care nu au în prezent o racordare la SD, dar care și-au exprimat interesul pentru hidrogen; (vi). clienți cu cerințe specifice în ceea ce privește calitatea gazului utilizat pentru procesele de producție; acești clienți pot influența și prioritiza conversia unui SD în zone de conversie; (vii). clienți cu alte cerințe sau circumstanțe relevante cu impact asupra planificării; aceștia sunt clienții despre care se știe că pot decarboniza prin electrificare sau sunt clienții amplasați în zone în care sunt soluțiile alternative de încălzire cunoscute, de exemplu, încălzirea centralizată, ambele situații sunt planificate ca parte a aprovizionării integrate. c) determinarea evoluției de-a lungul anilor - analiza valorii țintă, se realizează pe baza rezultatelor prevăzute la lit. a) și b), la care se adaugă țintele globale de decarbonizare și obiectivele strategice ale OSD în materie de climă. | WATVISOR S.R.L (i). examinarea energiei și a capacității necesare pentru SD sau subSD, dacă este cazul, la punctul de interconectare a SD cu sistemul amplasat în amonte; capacitatea este dată de echipamentele de măsurare la punctele de interconectare a SD și formează baza cantităților de gaze naturale care urmează să fie înlocuite cu cantitățile de hidrogen; nu se iau în calcul cantitățile de biogaz, biometan, gaze naturale sintetice produse local. Delgaz Grid (i). examinarea energiei și a capacității necesare pentru SD sau subSD, dacă este cazul, la punctul de interconectare a SD cu sistemul amplasat în amonte; capacitatea este dată de echipamentele de măsurare la punctele de interconectare a SD și formează baza se iau in analiza cantităților de gaze naturale care urmează să fie înlocuite cu cantitățile de hidrogen; nu se iau în calcul cantitățile de biogaz, biometan, gaze naturale sintetice produse local. Justificare: Propunere de completare, trebuie să se ia în analiza atat capacitatea existentă cât și prognoza referitoare la utilizarea de capacitate; la punctul de predare preluare capacitatea existent poate fi supradimensionata, sa nu mai fie necesara conform profilului actual de consum al clientilor. Propunere de eliminare, considerăm că trebuie luate în analiză și aceste surse suplimentare, pentru care ar trebui sa fie disponibila capacitate pentru injectie și capacitate de vehiculare in SD. Delgaz Grid (ii). clienții individuali, mari, cu nevoi de decarbonizare prescrise prin acte normative specifice sau dependenți de un contract sau de piață; acești clienți pot crește prioritatea de conversie a subSD; dacă este necesar, posibil din punct de vedere tehnic, acești clienți pot fi convertiți separat (furnizare intermediară separată cu H2); Justificare: Completare necesară avand în vedere restrictiile din punct de vedere tehnic. Delgaz Grid (iv). comunicarea de informații de către OSD situați în aval de SD/subSD, pentru care se efectuează PTDG; Justificare: Completare avand în vedere că OSD din amonte nu dispune de aceste informații, acestea trebuie comunicate de către OSD -ul din aval. Delgaz Grid c)determinarea evoluției de-a lungul anilor - analiza valorii țintă, se realizează pe baza rezultatelor prevăzute la lit. a) și b), la care se adaugă țintele globale de decarbonizare și obiectivele strategice ale OSD în materie de climă, ținând cont de prevederile legislației în vigoare. Justificare: Propunere de completare avand în vedere necesitatea corelării cu strategia nationala in domeniul hidrogenului si cu reglementarile ANRE referitoare la conditiile tehnice si comerciale si regulile de recunoastere a costurilor. |
| 32 | (2) Analiza valorii țintă prevăzută la alin. (1) lit. c) se actualizează an de an, atât pentru SD, cât și pentru zonele de conversie. |  |
| 33 | (3) Zonele de conversie se modifică de la an la an, până când SD utilizează 100% hidrogen. | Delgaz Grid (3) Zonele de conversie se modifică de la an la an, până când SD utilizează 100% hidrogen, cu luarea în considerare a condițiilor și termenelor impuse prin legislația specifică. |
| 34 | Art. 18. - Evaluarea de sus în jos prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. b) presupune efectuarea următoarelor activități: a) stabilirea dialogului și obținerea de informații, care constau în: (i). determinarea secțiunilor de conducte sau a punctelor de interconectare a SD; momentul în care se introduce hidrogenul în SD/subSD, cantitatea de hidrogen ce urmează să se injecteze în SD/subSD; (ii). detalierea condițiilor tehnice existente la SD având în vedere racordarea acestuia la CA/ST/alt SD; (iii). determinarea necesității ca un amestec de gaze naturale și hidrogen poate fi considerat ca o soluție alternativă în timp. b) reevaluarea posibilităților: (i) de îndată ce este disponibilă o planificare inițială orientativă de conversie, respectiv o evaluare de jos în sus, conform prevederilor art. 17 sau în cazul unui conflict cu privire la programarea pentru analiza valorii țintă, operatorii sistemelor din amonte - OH sunt consultați de către OSD/proiectant pentru soluționarea conflictului; (ii) determinarea cerințelor din PTDG trebuie coordonată cu procesele corespunzătoare din partea OH; (iii) OSD/proiectantul, pe baza SD existente/proiectat și a clienților, informează OH unde, când și de câtă capacitate sau cantitate de hidrogen are nevoie, fie pentru SD existent sau pentru noi puncte de racordare la SD; (iv) OSD/proiectantul inițiează contacte cu operatorii sistemelor amplasați în aval, în timp util, clarifică și stabilește conținutul schimbului de informații necesar ambelor părți. | Delgaz Grid (i) de îndată ce este disponibilă o planificare inițială orientativă de conversie, respectiv o evaluare de jos în sus, conform prevederilor art. 17 sau în cazul unui conflict cu privire la programarea pentru analiza valorii țintă, operatorii sistemelor din amonte terminalelor de hidrogen - OH sunt consultați de către OSD/proiectant pentru soluționarea conflictului; Justificare: Propunere de ajustare, având în vedere terminologia folosită. Delgaz Grid (iii) OSD/proiectantul, pe baza SD existente/proiectat și a clienților, informează OH unde, când și de câtă capacitate sau cantitate de hidrogen are nevoie pentru alimentarea clienților, fie pentru SD existent sau pentru noi puncte de racordare la SD Justificare: Propunere de clarificare, avand în vedere că finalitatea este alimentarea clientilor racordati la SD. |
| 35 | Secțiunea a 4 -a – Analiza tehnică |  |
| 36 | Art. 19. - Analiza prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. d) privește toate obiectivele SD și constă în: a) divizarea SD în zone de conversie; b) analiza hidraulică a SD și a subSD. |  |
| 37 | Art. 20. - (1) Pentru realizarea analizei tehnice a SD, care urmează a fi convertit, inclusiv racordurile, OSD/proiectantul înregistrează în PTGN următoarele date despre conductă: - materialul tubular folosit; b) diametrul și lungimea conductelor; c) presiunea maximă operare pe conductă; d) presiune nominală (din proiect); e) anul de construcției a a SD existent; f) grosimea de perete a conductei; g) producătorul materialului tubular al conductei pe SD existent (dacă este cunoscut); h) armăturile și fitingurile utilizate sau care urmează să se utilizeze; i) debitul de gaze naturale distribuit sau care urmează sa fie distribuit; j) poziționarea conductei față de alte canalizații; k) tipul protecției anticorozive a conductelor din oțel, montate subteran; l) evaluarea defectelor (cu documentarea defectelor înregistrate și cele posibile); se determină inclusiv tipul și frecvența defectelor pentru SD existent; m) activitățile de întreținere și mentenanță; n) modul de asigurare a electrosecurităţii conductelor şi instalaţiilor aferente, precum şi efectuarea determinărilor privind starea de coroziune; o) rezultatele efectuării determinărilor de potențial; p) rezultatele metodelor nedistructive de control (pentru controlul calității sudurilor); q) evaluarea analizei de risc pentru componentele și ansamblurile prin care se atestă conversia SD din gaze naturale în amestecul de gaze naturale și hidrogen; r) odorizantul folosit și condițiile de odorizare; influența hidrogenului asupra odorizantului, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ; s) rapoartele de expertiză tehnică la SD existent sau la obiectivele acestuia, dacă există. t) testarea ulterioară a SD/subSD cu un amestec de gaze naturale și un procent prestabilit de hidrogen. | Delgaz Grid a) materialul tubular folosit și caracteristicile tehnice ale acestuia (pentru oțel), dacă informațiile sunt disponibile; Justificare: Propunere de completare, avand în vedere că nu orice tip de OL se poate utiliza, e importanta presiunea, limita de curgere. d) presiune nominală (din proiect), dacă informațiile sunt disponibile; Justificare: Propunere de completare, avand în vedere vehimea obiectivelor SD in anumite zone. f) grosimea de perete a conductei, dacă sunt disponibile informații; Justificare: Propunere de completare – nu sunt disponibile masuratori de grosime perete pe toata reteaua h) armăturile și fitingurile utilizate sau care urmează să se utilizeze și caracteristicile tehnice ale acestora, dacă informațiile sunt disponibile; Justificare: Propunere de completare, avand în vedere vehimea obiectivelor SD in anumite zone. Delgaz Grid p) rezultatele metodelor nedistructive de control (pentru controlul calității sudurilor); De clarificat la ce moment ne referim, la executia initiala / la momentul evaluarii. q) evaluarea analizei de risc pentru componentele și ansamblurile prin care se atestă conversia SD din gaze naturale în amestecul de gaze naturale și hidrogen; De clarificat – cum se face aceasta analiza de risc. |
| 38 | (2) Analiza tehnică a elementelor de conductă, în condiții normale de presiune și temperatură a amestecului de gaze naturale și hidrogen, trebuie să ia în calcul și apariția în timpul funcționării a unei probleme tehnice – reducerea grosimii de conductă, crăpături, etc. |  |
| 39 | Art 21 (1) Analiza tehnică mai cuprinde: a) analiza altor compomente ale conductei care nu sunt detaliate la art. 20, respectiv filtre, decantoare pentru SD care sunt alimentate din CA /ST și unde există posibilitatea contaminării conductei cu impurități asociate gazelor extrase din zăcământ (apă sărată, fracții grele etc.), respectiv apă meteorică datorită unor activități specifice de mentenanță a conductelor de transport; b) analiza instalațiilor de injecţie a hidrogenului în SD, respectiv: (i). poziționarea acestora față de SD; (ii). părțile componente ale instalației de injecție a hidrogenului; (iii). calitatea și proveniența hidrogenului (iv). cantitatea de hidrogen injectată etc.; c) analiza instalațiilor de racordare (racord și SRM/SM/PRM/PM) prin prisma utilizării amestecului de gaze naturale și hidrogen , respectiv: (i). impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra sistemelor/mijloacelor de măsurare care trebuie să corespundă parametrilor de calitate a amestecului măsurat; (ii). analiza funcţionării SRM/SM/PRM/PM pentru întregul domeniu de debite, presiuni şi temperaturi specifice şi în limitele de variaţie a compoziţiei chimice a amestecului de gaze naturale și hidrogen. (iii). impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra diametrul interior al conductelor situate în amonte de dispozitivul de reglare a presiunii din SRM; d) analiza instalațiilor de utilizare gaze naturale ale clienților finali prin prisma arderii amestecului de gaze naturale și hidrogen la aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aflate în funcțiune sau care urmează să fie puse în funcțiune, respectiv: (i). identificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aflate în funcțiune; (ii). adaptabilitatea sau nu a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aflate în funcțiune la arderea amestecului de gaze naturale și hidrogen; în cazul neadaptabilității acestora se recomandă înlocuirea lor; (iii). impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra detectoarelor automate prin prisma detectării eventualelor scăpări; (iv). verificarea și revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a amestecului de gaze naturale și hidrogen etc. | # Delgaz Grid (iii). calitatea și proveniența hidrogenului De clarificat referitor „ provenienta”, la ce se refera. # SNTGN Transgaz SA Propunem completarea prin introducerea SD c) analiza instalațiilor de racordare din SD (racord și SRM/SM/PRM/PM) prin prisma utilizării amestecului de gaze naturale și hidrogen , respectiv: Argumente Pentru evitarea confuziei între SD și ST Delgaz Grid (i). impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra sistemelor/mijloacelor de măsurare care trebuie să corespundă parametrilor de calitate a amestecului măsurat, aprobate de ANRE (ii) analiza funcţionării SRM/SM/PRM/PM pentru întregul domeniu de debite, presiuni şi temperaturi specifice şi în limitele de variaţie a compoziţiei chimice a amestecului de gaze naturale și hidrogen, conform condițiilor de calitate aprobate de ANRE. (iii). impactul amestecului de gaze naturale și hidrogen asupra diametrul interior al conductelor situate în amonte de dispozitivul de reglare a presiunii din SRM; De clarificat – ne referim la ce obiective se referă, la bransamente, la necesitatea redimensionării rețelei in cazul in care se vrea mentinerea PCS-ului aferente 100% GN? Delgaz Grid (ii). adaptabilitatea sau nu a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși aflate în funcțiune la arderea amestecului de gaze naturale și hidrogen, conform cerințelor tehnice specifice; în cazul neadaptabilității acestora se recomandă înlocuirea lor ; Justificare: Propunem sa se precizeze care este metoda de verificare a adaptabilitatii aparatelor de utilizare (poate fi verifcarea cu butelii) Este necesar de clarificat care sunt condițiile tehnice ptr utilizarea aparatelor de utilizare la amestec de gaze naturale si hidrogen/hidrogen |
| 40 | Art.21 (2) Parametrii de calitate prevăzuți la alin (1), lit. (b), pct. (i) sunt: a) parametrii măsurați: (i). presiunea, [bar]; (ii). temperatura, [°C]; (iii). debitul, [m/h], etc.; b) parametrii calculați: (i). densitatea, [kg/m3]; (ii). indicele Wobbe, [MWh/m3]; (iii). putere calorifică inferioară și superioară, [MWh/m3]; (iv). concentrația de H2, [vol-%] etc. | # SNTGN Transgaz SA Propunem corectarea literei -eroare de redactare Art. 21 (2) Parametrii de calitate prevăzuți la alin (1), lit. b), c), pct. (i) sunt: Argumente # Greșeală de redactare (corect este litera c), în loc de b)) # SNTGN Transgaz SA Propunem corectarea unității de măsură Parametrii de calitate prevăzuți la alin (1), lit. (b), pct. (i) sunt: (iv) concentrația de H2 [vol mol -%] Argumente Componentele gazului metan sunt exprimate în %mol, prin urmare și concentrația H2 trebuie exprimată în aceleași unități de măsură respectiv %mol. |
| 41 | Art. 22. - (1) Analiza hidraulică a subSD se realizează înainte de conversie. |  |
| 42 | (2) Analiza tehnică a subSD presupune: a) divizarea unui SD în două sau mai multe zone de conversie (subSD); aceasta se poate realiza în funcție de: (i) analiza capacităţii; (ii) analiza clienților; (iii) analiza valorii țintă; (iv) analiza de alimentare; (v) tipul SD; b) analiza hidraulică a SD înainte de conversie. |  |
| 43 | (3) OSD/proiectantul realizează analiza SD cu accent pe subSD identificate ca fiind deosebit de relevante din analiza capacității/clienților sau care sunt deosebit de sensibile din punct de vedere tehnic. | Delgaz Grid (3) OSD/proiectantul realizează analiza SD cu accent pe subSD identificate ca fiind deosebit de relevante din analiza capacității/clienților sau care sunt deosebit de sensibile din punct de vedere tehnic. De clarificat la ce se refera |
| 44 | Art. 23. - OSD/proiectantul prin întocmirea PTDG urmărește aspectele centralizate în lista de verificare, respectiv: a) crearea defalcării inițiale în zone de conversie pe baza analizei capacității și analizei de alimentare; b) derularea discuțiilor inițiale cu operatorul sistemului din amonte OH și cu operatorii sistemului din aval în vederea ajustării zonele de conversie, dacă este necesar, cu menținerea unui schimb regulat de informații asupra modificărilor; c) efectuarea analizei clienților impactul acesteia asupra zonelor de conversie;determinarea cât mai exactă a punctelor din SD unde pot apărea zone de conversie - subSD; d) efectuarea analizei de pregătire pentru H2 a materialului tubular al conductei; e) efectuarea analizei valorii țintă cu includerea analizei operatorului sistemului din amonte și centralizarea rezultatelor; f) informarea clienților cu privire la amestecul de gaze naturale și hidrogen: (i) motivul introducerii hidrogenului, precum și importanța acestuia; (ii) avantajele și dezavantajele introducerii unui procent de H2 în gaze naturale utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazoși etc. |  |
| 45 | Art. 24. - (1) Proiectarea zonelor de conversie se bazează pe circumstanțele și evaluările individuale a OSD. |  |
| 46 | (2) Zonele de conversie diferă de la un OSD față de alt OSD. |  |
| 47 | (3) Zona de conversie trebuie să aibă o dimensiune care să-i permită OSD să fie convertită în decurs de un an. | Delgaz Grid (3) Zona de conversie trebuie să aibă o dimensiune care să-i permită OSD să fie convertită în decurs de un an. Justificare: Propunem eliminare, nu considerăm că se justifică o astfel de cerință limitativă. |
| 48 | Art. 25. - (1) OSD situat în amonte trebuie să informeze toți OSD din aval despre întocmirea PTDG aferent SD, existent și pus în funcțiune. |  |
| 49 | (2) PTDG propriu OSD poate fi finalizat doar în situația în care toți OSD din aval sunt implicați și au propriul PTDG. |  |
| 50 | Art. 26. - SubSD care nu pot fi pregătite pentru H2 sunt separate hidraulic de SD | Delgaz Grid SubSD care nu pot fi pregătite pentru H2 sunt separate hidraulic de SD , în situația în care este posibil din punct de vedere tehnic și a fluxurilor de gaze naturale /amestecurilor de gaze naturale și hidrogen/hidrogen. Justificare: Completare necesară, trebuie să se țină cont de condițiile tehnice și de fluxul de gaze naturale/amestec/hidrogen |
| 51 | Capitolul III. - Dispoziții finale |  |
| 52 | Art. 27. - (1) PTDG aferent SD, existente și puse în funcțiune, se întocmește și se actualizează de OSD, anual. | Delgaz Grid (1) PTDG aferent SD, existente și puse în funcțiune, se întocmește și se actualizează de OSD, anual, după aprobarea de către ANRE a condițiilor tehnice și comerciale specifice și a reglementărilor referitoare la recunoașterea costurilor. (2) OSD transmite, la ANRE, PTDG prevăzut la alin. (1), până în data de 01 februarie a anului în curs pentru anul calendaristic precedent în curs . Justificare: Propunere de corelare cu obligațiile de raportare referitoare la planul de investitii prognozat care se transmite la 1 februarie la ANRE, avand în vedere că considerăm că este necesară obtinerea aprobării ANRE pentru costurile aferente transformarii. |
| 53 | (2) OSD transmite, la ANRE, PTDG prevăzut la alin. (1), până în data de 01 februarie a anului în curs pentru anul calendaristic precedent. |  |
| 54 | Art. 28. - (1) Pentru PTDG consolidat, prevăzut la art. 2 alin. (2), se iau în considerare toate PTDG aferente SD puse în funcțiune la data întocmirii acestuia. | Delgaz Grid Art. 28. (1) Pentru PTDG consolidat, prevăzut la art. 2 alin. (2), se iau în considerare toate PTDG aferente SD puse în funcțiune la data întocmirii acestuia. |
| 55 | (2) PTDG consolidat de realizează anual, până la data de 31 martie a anului în curs. |  |
| 56 | Art. 29. - Standardele recomandate a fi utilizate, fără a se limita la acestea, sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul cod. |  |
| 57 | Anexa nr. 1 la cod Listă standarde 1. ISO /TR 15916:2015 Considerații de bază pentru siguranța sistemelor de hidrogen; 2. ISO 16110-1:2007 Generatoare de hidrogen folosind tehnologii de prelucrare a combustibilului. Partea 1: Siguranță; 3. ISO 16110-2:2010 Generatoare de hidrogen folosind tehnologii de prelucrare a combustibilului. Partea 2: Metode de testare pentru performanță; 4. ISO 16111: 2018 Dispozitive transportabile de stocare a gazelor - Hidrogen absorbit în hidrură metalică reversibilă; 5. ISO 22734:2019 Generatoare de hidrogen folosind electroliza apei - Aplicații industriale, comerciale și rezidențiale; 6. ISO 26142:2010 Aparate de detectare a hidrogenului - Aplicații staționare; 7. ISO/TC 197 Tehnologii de hydrogen. | Delgaz Grid 8. SR EN 17124-2019, Hidrogen combustibil. Specificație de produs și asigurarea calitatii. Aplicații cu pile de combustie cu membrană cu schimb de protoni (PEM) pentru vehicule rutiere 9. ASME B31.12-2019, Hydrogen Piping and Pipelines Propunerem completarea si cu fise DVGW relevante. Sunt cele mai detaliate si cu aplicabilitate pentru domeniu (chiar cele pt conversie retele GN la H2 – obligatoriu fisele G407/OL si G 408 (PE) |

Avocat Andrei Diaconescu

Propuneri și observații asupra Proiectului de Ordin privind aprobarea Codului pentru hidrogen elaborat de către ANRE, aflat în consultare publică

Introducere

- În calitate de avocat cu studii în dreptul energiei, doresc să vă adresez mulțumiri pentru ocazia de a analiza Proiectului de Ordin privind aprobarea Codului pentru hidrogen (în continuare „Proiectul Codului pentru hidrogen”), și de a prezenta propunerile și observațiile asupra Proiectului Codului pentru hidrogen în prezentul document (în continuare „Comentariul”).

- Pregătirea Proiectului Codului pentru hidrogen reprezintă un demers important întreprins de către ANRE.

- Astfel cum este prevăzut în art. 1 alin. (1), Proiectul Codului pentru hidrogen „are drept scop stabilirea liniilor directoare” în vederea transformării sau conversiei sistemului de distribuție a gazelor naturale în vederea injectării hidrogenului în sistem.

- Prezentul Comentariu este menit să aducă la cunoștință unele aspecte pe care autorul le consideră esențiale în vederea decarbonizării, a îndeplinirii obiectivului Uniunii Europene de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, precum și a reducerii dependenței de combustibilii fosili.

Reglementarea hidrogenului „verde”, obținut prin utilizarea energiei regenerabile

- Având în vedere scopul decarbonizării și eliminării treptate a cantității de dioxid de carbon, prioritatea principală trebuie să fie de la bun început dezvoltarea hidrogenului produs prin utilizarea energiei din surse regenerabile, precum energia solară, eoliană sau hidroelectrică, astfel cum este definită în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu modificările și completările ulterioare.

- În prezent, Proiectul Codului pentru hidrogen nu stabilește proveniența hidrogenului care urmează a fi inserat în sistemul de distribuție, respectiv necesitatea ca hidrogenul să fie produs prin utilizarea surselor de energie regenerabilă.

- Această omisiune permite generarea și inserarea în sistem a hidrogenului obținut din surse neregenerabile, cum ar fi gazele naturale sau cărbunele, producătoare de dioxid de carbon.

- Or, în condițiile în care este permisă inserarea în sistem a unui tip de hidrogen generator de dioxid de carbon, Proiectul Codului pentru hidrogen se îndepărtează de la însăși obiectivele pentru care este necesară adoptarea utilizării hidrogenului la scară largă.

- Uniunea Europeană a stabilit prin planul „REPowerEU” producerea a 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile până în 2030: „Hidrogenul din surse regenerabile va fi esențial pentru înlocuirea gazelor naturale, a cărbunelui și a petrolului în industriile greu de decarbonizat și în sectorul transporturilor. Planul REPowerEU stabilește ca obiectiv de atins până în 2030 o capacitate de 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile produs intern și de 10 milioane de tone provenit din importuri.”.

- În plus, potrivit art. 1563 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012: „Hidrogenul se utilizează în scopul: […] d) decarbonizării reţelelor de transport/distribuţie a gazelor naturale.” (subl. ns.).

- Astfel, pentru modificarea Proiectului Codului pentru hidrogen, este recomandată stabilirea, între „liniile directoare”, a obligației de a insera în sistem exclusiv hidrogen din surse regenerabile, ori stabilirea unei alte modalități prin care să fie asigurată decarbonizarea sistemului. Totodată, se impune eliminarea oricărei incertitudini privind sursa hidrogenului produs, ce urmează a fi inserat în sistemul de distribuție.

- Prin Regulamentul delegat din 10 februarie 2023, Comisia Europeană a stabilit criteriile de asigurare a caracterului regenerabil al surselor de energie electrică utilizate pentru producerea hidrogenului, în baza principiului „adiționalității”: „Primul act delegat definește condițiile în care hidrogenul, combustibilii pe bază de hidrogen sau alți purtători de energie pot fi considerați ca fiind RFNBO. Actul clarifică principiul «adiționalității» pentru hidrogen, prevăzut în Directiva UE privind energia din surse regenerabile. Electrolizoarele care sunt utilizate la producerea de hidrogen vor trebui să fie conectate la o nouă producție de energie electrică din surse regenerabile. Acest principiu urmărește să asigure faptul că producția de hidrogen din surse regenerabile stimulează o creștere a volumului de energie din surse regenerabile disponibil în rețea în comparație cu ceea ce există deja. În acest mod, producția de hidrogen va sprijini decarbonizarea și va completa eforturile de electrificare, evitând, în același timp, presiunea asupra generării de energie electrică”.

Concluzii

- Decarbonizarea sistemului de distribuție a gazelor naturale are loc, printre altele, prin producerea hidrogenului din surse regenerabile.

- Acest aspect trebuie avute în vedere de la bun început, pentru asigurarea certitudinii decarbonizării, precum și a stabilității necesare actorilor implicați în întregul lanț de producere, distribuție, comercializare și utilizare a hidrogenului.

- Se impune modificarea Proiectului Codului pentru hidrogen în sensul stabilirii obligației de a produce hidrogen din surse regenerabile.

- În adoptarea Codului pentru hidrogen, este recomandată autorității alinierea Proiectului Codului pentru hidrogen la cadrul de reglementare stabilit de Uniunea Europeană.

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Considerente generale

Având în vedere documentul supus dezbaterii publice, suntem în masură să vă comunicăm următoarele observații:

-	Documentul nu acoperă cerințele tehnice privind proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu amestec de gaze naturale și hidrogen;

-	Considerăm că trebuie acceptată o perioada de tranziție, perioadă în care amestecul să conțină hidrogen max. 10%;

Așa cum sunt precizate în studiile GIE publicate, această limitare permite transformarea rețelelor existente, prin investiții minore (evidențiate prin CAPEX) și costuri reduse de operare OPEX. Mai mult, această abordare permite formarea deprinderilor personalului necesare operării în condiții de siguranță, adoptarea tehnologiei necesare pentru măsurare a amestecului, precum și testarea utilizării hidrogenului de către anumiți consumatori industriali.

Totodată, după cum cunoașteți, standardele de siguranță precizate în Anexa 1, nu sunt definitivate, ele fiind în procedura de revizie.

-	Considerăm că acest document trebuie să acopere și zona de transport gaze naturale având în vedere că, din considerente de siguranță, sursele de producere a hidrogenului sunt amplasate de regulă în extravilan, în zone fără sisteme de distribuție în apropiere, ceea ce conduce la dificultăți de logistică și costuri ridicate pentru lichefiere și transportarea hidrogenului rutier /cf;

-	Codul este necesar să fie aplicat și de furnizorii de gaze, având în vedere că în cazul clienților finali casnici este destul de grea gestionarea a două contracte de furnizare (gaze naturale și respectiv hidrogen).

-	Simpla obligare a distribuitorilor pentru emiterea/actualizarea “anuală” a planurilor PTDG în lipsa finalizării de către OST și OSD a unor proiecte experimentale nu asigură garanția îndeplinirii țintelor asumate de România.

Timpul foarte scurt impus pentru dezbatere publică într-o perioadă de suprapunere cu sărbătorile religioase nu a permis formularea de observații punctuale pe marginea documentului. Astfel, după discuțiile de clarificare a aspectelor mai sus rubricate, vom reveni cu observații.

Codul pentru hidrogen ar trebui să țină seama în ceea ce privește conversia rețelelor și de specificul local, de caracteristicile tehnice și normative, astfel:

	vechimea rețelelor (unele au peste 80 ani) care prezintă numeroase defecte și implicit riscuri și mai mari pentru populație în cazul vehiculării amestecului metan-hidrogen

	materialele din care sunt construite (multitudine de oțeluri), unele dintre ele nefiind pretabile pentru vehicularea hidrogenului,

	aspecte de siguranță datorită etanșeității elementelor de racordare care nu permit vehicularea hidrogenului

	regim de presiune (în România regimul de presiune este de 4 bar (max 6 bar), care face ca vehicularea hidrogenului pe conductele existente să fie posibilă într-un procent foarte redus datorită presiunii reduse

•	Dacă  codul nu se aplică și furnizorilor, cum se va face tarifarea în cazul amestecului??

•	În vederea întocmirii PTDG sunt necesare  norme tehnice de proiectare și exploatare a sistemelor de distribuție  H2 sau amestec, finalizarea strategiei pentru hidrogen a României (în vederea identificării surselor de H2).

Cu titlu de observaţie generală, considerăm că este necesară o consultare a reprezentanţilor ANRE cu operatorii din piaţă cu privire la clarificarea principiilor ce stau la baza documentului supus dezbaterii publice, precum și a altor prevederi ce nu au fost cuprinse în propunerile dumneavoastră.

În acest sens, după centralizarea observaţiilor primite şi publicarea sintezei observaţiilor pe pagina de internet a ANRE, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a organiza o întâlnire de dezbatere a acestor observaţii.

Absolvent al programului de master MBL “International and European Energy Law” din cadrul Universității Tehnice din Berlin, septembrie 2022.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, REPowerEU Plan, 18 mai 2022, COM(2022) 230 final, p. 8.

Regulamentul Delegat al Comisiei (EU) de completare a Directivei (EU) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unei metodologii a Uniunii care să stabilească norme detaliate pentru producerea de combustibili regenerabili de transport lichizi și gazoși de origine nebiologică;

Comunicat de presă, „Comisia stabilește norme vizând hidrogenul din surse regenerabile”, 13 februarie 2023.