  ANEXA 1       
SINTEZA OBSERVAŢIILOR

asupra proiectului pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022
	Nr.

crt.
	Text conform Ordinului ANRE nr. 15/2022, cu modificările și completările aduse prin Ordinul ANRE nr. 95/2022
	Text conform documentului de discuţie publicat pe site-ul ANRE
	Text propus
	Observaţii
	Operatorul economic care a propus modificarea /completarea
	Observaţii ANRE

	1.
	Art. 11, alin. (3)
(…)

(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia:

[…].

	
	Art. 11, alin. (3)

Trebuie rescris în funcție de decizia definitivă a instanței privind anularea prevederilor acestui aliniat.
	Luând în considerare că art. 11 alin. (3) din Ord. nr 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, a fost anulat, în data de 25.01.2023, de către Curtea de Apel București și că hotărârea instanței nu este definitivă, la momentul actual emiterea unui nou ordin înainte de apariția hotărârii definitive a instanței, impune ca articolele subsecvente  art. 11 alin. (3) să nu fie modificate în actuala inițiativă legislativă (de ex. art.12, art. 12’1, anexa nr. 3 etc.).

În situația luării deciziei definitive care să mențină actuala decizie, art. 11 alin. (3) va trebui să fie rescris și totodată, vor trebui modificate toate articolele subsecvente (de ex. art.12, art. 121, anexa nr. 3 etc.).
	Gl. mr. (r) Negrea Constantin


	Proiectul de ordin nu vizează regulile aplicabile compensării cantitative, iar în prezent nu există prevederi legale în vigoare care să impună reconsiderea acestora.
În ceea ce privește anexa nr. 1 la proiectul de ordin (anexa nr. 3 la  la Metodologie), aceasta se referă la cererea de realizare a compensării financiare între facturile emise pentru locurile de producere și consum/locurile de consum ale prosumatorului, facilitate introdusă prin OUG nr. 163/2022.

	2.
	Art. 11, alin. (5), lit. a), lit. iii):
(…)

(iii) celelalte componente conform prevederilor alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii);

	
	Art. 11, alin. (5), lit. a) lit. (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:

(...)
(iii) celelalte componente, conform prevederilor alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii), calculate pentru diferența dintre cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea/returnată, numai pentru situația în care cantitatea de energie consumată este mai mare decât cantitatea de energie produsă.
	Mecanismul de compensare cantitativă este prevăzut prin Legea 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, dar, prin prevederile actualului Ordin nr. 15/2022 acest mecanism a fost transformat într-un “mecanism funcțional de tip barter”, deoarece inițiativa legislativă, la nivelul anilor 2022, a fost insuficient fundamentată: clarificarea defectuoasă a unor termeni, lipsa analizei impactului financiar, lipsa unor strategii pe termen scurt și mediu etc.

De altfel, este inutil de menționat că acest ordin a provocat profunde nemulțumiri în rândul prosumatorilor, cu tendințe evidente de acutizare.

În susținerea afirmațiilor de mai sus, avem în vedere, următoarele:

Nerespectarea următoarelor prevederi ale Legii nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare, republicată: 

1.). „ Art. 13) Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care: 

a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune;

b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu poate contraveni principiilor și dispozițiilor acestuia;”.

Constatăm următoarele:

- plecând de la prevederile explicite ale Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, dar și de la declarațiile politice de la momentul declanșării inițiativei legislative, privind instituirea așa zisului „mecanism de compensare 1:1”, prevederile Ordinului nr. 15/2022 au dus, însă, la instituirea unui mecanism de compensare degenerat. 

Astfel, dacă art. 731 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 prevede că: “La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată de până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligați: a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența dintre cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea;”,

la art. 11 alin (5) din Ordinul nr. 15/2022 este prevăzut, cu totul altfel, că:  „În vederea realizării compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și energia electrică consumată de aceștia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrică procedează, după cum urmează: a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, furnizorul de energie electrică evidențiază distinct:

(i) cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, mai mică sau cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, cu semnul minus, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. a);
(ii) cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i);

(iii) celelalte componente conform prevederilor alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii);”
Adică, în timp ce în lege este prevăzută doar diferența dintre cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea, în ordin este prevăzută o metodologie specifică pentru calculul prețului fiecărui tip de energie, pentru ca mai apoi să se calculeze diferența rezultată, fapt care încalcă vădit principiul juridic “unde legea nu distinge, nici noi nu distingem”.

Mai mult chiar, introducerea în cuprinsul legislației secundare, contrar prevederilor legislației primare, a unor distincții care golesc de conținut semnificația sintagmei “compensare cantitativa 1:1”, reprezintă o acțiune care este profund ilegală, întrucât o lege emisă de Parlamentul României este efectiv “amendată” de o altă entitate legislativă  aflată în subordinea acestuia.

În fapt, datoria ANRE era să transpună, prin legislația secundară, prevederile legii primare în condițiile în care legiuitorul le-a gândit, transpus în prevederi imperative și adoptat în vederea aplicării, iar în acest context ar fi interesant de analizat Avizul Consiliului Legislativ, emis conform legii.

2.). ”Art.7(1) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative și a celorlalte proiecte de acte normative reprezintă un set de activități și proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvată a inițiativelor legislative. Evaluarea preliminară a impactului presupune identificarea și analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare pe care le produc reglementările propuse.

(2) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative este considerată a fi modalitatea de fundamentare pentru soluțiile legislative propuse și trebuie realizată înainte de adoptarea actelor normative. ”

Însă argumentul ANRE, așa cum reiese din declarațiile publice, potrivit căruia “dacă mecanismul de compensare cantitativă s-ar realiza strict pe diferența între energia electrica consumată și cea produsă și livrată in rețeaua electrică de către prosumatori ... ar fi echivalent cu impunerea (ilegală) prin lege de pierderi financiare furnizorilor de energie electrica”, nu este susținut cum, de fapt, nu a fost susținut nici la prima elaborare a Ordinului nr. 15/2022, de o analiză de impact economic atât pe domeniul privind taxele și impozitele, cât și pe celelalte domenii impactate: cheltuieli/beneficii prosumatori, furnizori, consumatori etc., analiză care, de altfel, este impusă imperativ prin prevederile Legii nr. 24/2000. 
În acest sens, vă adresez rugămintea să analizați studiul de impact economic, prezentat în anexa la acest document, în care sunt prezentate două cursuri de acțiune, ambele având drept finalitate instituirea unui mecanism real de compensare cantitativă 1:1, precum și acoperirea eventualelor pierderi ale furnizorilor prin aplicarea efectivă a mecanismului de compensare cantitativă. 

Efecte urmărite:
Instituirea unui mecanism real de compensare cantitativă, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012.

În aplicarea efectivă a acestui mecanism, se va factura strict diferența dintre cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea/returnată, pentru care se vor calcula elementele specifice privind taxele și impozitele.

În urma acestei proceduri, cantitatea de energie produsă și injectată în rețea, utilizată pentru realizarea compensării cantitative, va fi vândută de furnizor către alți consumatori, cu recuperarea taxelor și impozitelor aferente.
	Gl. mr. (r) Negrea Constantin


	Nu se acceptă, având în vedere că propunerea încalcă prevederi legale în vigoare, cum ar fi:
- prevederile art. 79 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care statuează principiul conform căruia tarifele de rețea trebuie să fie nediscriminatorii, fără excepții, 
- prevederile legale care impun obligația de plată a taxelor aferente energiei electrice consumate din rețeaua electrică (certificate verzi - CV, contribuție de cogenerare, acciza, TVA), stabilite, după caz, prin alte acte normative în vigoare și anume Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Codul fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare).

	3.
	Anexa nr. 2
Art. 7, alin. (3) și (4):

(...)
(3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parţial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din reţeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de acesta şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, inclusiv asupra preţului acesteia care este egal cu preţul în factura emisă vânzătorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantităţii de energie electrică reportate prevăzute în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică.
(4) În fiecare lună de facturare în care cumpărătorul returnează vânzătorului, parţial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), cumpărătorul realizează compensarea financiară între facturile emise de acesta conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice şi ale prezentului contract, cu menţiunea că factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, intră în compensare financiară, parţial sau total, corespunzător cantităţii de energie electrică returnate în perioada de returnare respectivă.


	La Anexa nr. 2, articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 “(3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parţial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din reţeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de acesta, precum și pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului de la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale acestuia şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, precum și cantitatea de energie electrică utilizată pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale vânzătorului, inclusiv asupra preţului acesteia care este egal cu preţul în factura emisă vânzătorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantităţii de energie electrică reportate prevăzute în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică.

(4)În fiecare lună de facturare în care cumpărătorul returnează vânzătorului, parţial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), cumpărătorul realizează compensarea financiară între facturile emise de acesta conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice şi ale prezentului contract, cu menţiunea că factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, intră în compensare financiară, parţial sau total, corespunzător cantităţii de energie electrică returnate în perioada de returnare respectivă/utilizate pentru acoperirea consumului de energie electrică la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale vânzătorului.”
	La Anexa nr. 2, articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

“(3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parțial sau total, pentru compensarea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare, în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din rețeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în rețeaua electrică de acesta, precum și pentru compensarea consumului de energie electrică al vânzătorului de la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale acestuia şi evidențiază distinct în factura de energie electrică și într-o anexă la aceasta, emise de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, precum și cantitatea de energie electrică utilizată pentru compensarea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale vânzătorului, inclusiv asupra prețului acesteia care este egal cu prețul în factura emisă vânzătorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă și livrată în rețeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantității de energie electrică reportate prevăzute în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în rețeaua electrică.
(4) În fiecare lună de facturare în care cumpărătorul returnează vânzătorului, parțial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), cumpărătorul realizează compensarea financiară între facturile emise de acesta conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice și ale prezentului contract, cu mențiunea că factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, intră în compensare financiară, parțial sau total, corespunzător cantității de energie electrică returnate în perioada de returnare respectivă/utilizate pentru compensarea consumului de energie electrică la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale vânzătorului.”
	Prevederile din orice anexă la ordin nu trebuie să contravină prevederilor ordinului. 

Ca atare, trebuie modificate mai întâi și prevederile art. 12 alin. (3) și respectiv alin. (4) din Ordin, care să justifice modificările survenite în prevederile din anexa la ordin.

Sintagma „acoperirea consumului” se înlocuiește cu „compensarea consumului” pentru asigurarea coerenței textului legislativ.
Simpla prevedere a cantității de energie returnată, doar într-o anexă la factură, a determinat furnizorii să emită facturi incomplete, din care lipsea cantitatea de energie returnată, scăderea fiind marcată într-un tabel dintr-un colț al facturii (vezi cazul CEZ, pentru care ANRE a emis o scrisoare, înregistrată cu nr. 63663 / 11.04.2023, pentru corectarea acestor erori), generând diferite interpretări asupra corectitudinii întocmirii facturilor. Ca urmare, este necesară prevederea propusă pentru menționarea cantității de energie returnată atât în cuprinsul facturii, cât și al anexei la aceasta.


	Gl. mr. (r) Negrea Constantin


	Nu se acceptă.
Modificările din anexa nr. 2 la Metodologie au fost realizate ca urmare a implementării mecanismului de decontare financiară (decontare) prevăzut în OUG nr. 163/2022 pentru toate locurile de consum si producere ale prosumatorului, deci inclusiv pentru locurile de producere și consum pentru care se aplică compensarea cantitativă (a se vedea art. 14^1 din proiect unde se utilizeaza noțiunea de acoperire a consumului).
În aceste condiții, constatăm că propunerea de modificare este de natură a crea confuzie, având în vedere faptul că Metodologia cuprinde noțiunile legal prevăzute de compensare cantitativă și de compensare financiară – decontare între facturi, care au înțelesuri diferite.
În ceea ce privește interpretarea furnizorilor pentru evidențierea în anexa la factură a cantității returnate, proiectul de ordin a introdus o prevedere în acest sens la art. 12 alin. (41) din Metodologie, tocmai pentru a clarifica această situație, astfel că furnizorul de energie electrică are obligația ca odată cu factura/facturile emise să transmită prosumatorului și rezultatul compensării financiare, respectiv soldul de plată rezultat.

	4.
	Art. 6, alin. (1)
(1) Operatorii de distribuţie la reţelele cărora sunt racordate centralele electrice prevăzute la art. 5 alin. (1) certifică calitatea de prosumator pentru deţinătorii centralelor electrice respective, în vederea aplicării mecanismelor prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4), după caz, din Lege.

	
	Articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) În vederea aplicării mecanismelor prevăzute la art. 731 alin. (3) sau (4), după caz, din Lege, respectiv la art. 21 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 163/2022, operatorii de distribuţie la reţelele cărora sunt racordate centralele electrice aparținând prosumatorilor cărora li se aplică aceste mecanisme certifică calitatea de prosumator pentru deţinătorii centralelor electrice respective.”
	În înțelegerea noastră, noul mecanism de compensare financiară, introdus la art. 14^1 din prezentul ordin, în baza art. 21 alin. (2) lit.  a) din OUG nr. 163/2022, se adresează tuturor prosumatorilor, indiferent de puterea instalată a centralelor pe care le dețin, deci inclusiv celor ale căror centrale au puteri instalate de peste 400 kW pe loc de consum, cu condiția ca aceștia să fie certificați. Pe de altă parte, legislația în vigoare prevede certificarea doar a prosumatorilor ale căror centrale au o puterea electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum. Având în vedere cele de mai sus, apreciem că se impune completarea cadrului de reglementare în sensul cetificării, în vederea aplicării mecanismului de compensare financiară menționat, și a prosumatorilor cu centrale de este 400 kW pe loc de consum.
	ENGIE Romania SA
	Nu se acceptă, având in vedere faptul că la art 14^1 există condiționarea ca furnizorul de energie electrică să realizeze compensarea financiară pentru prosumatori, indiferent de puterea instalata in centralele de E-SRE ale acestora și care sunt certificati ca prosumatori, in baza reglementarilor ANRE.
De altfel, cadrul de reglementare este în prezent complet, astfel că certificarea prosumatorilor cu centrale electrice de peste 400 KW/loc de consum se realizeaza in acord cu prevederile Ordinului ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

	5.
	Art. 8, alin. (1), (2) și (4):

(1) OD stabileşte formula de calcul utilizată la determinarea energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de prosumator şi realizează lunar citirea simultană a contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului şi a grupului de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice, fără costuri pentru prosumator, pentru contoarele de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3).
(2) În situaţia în care citirea la distanţă a contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumator va fi determinată pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităţilor de energie electrică se va realiza la prima citire a contoarelor respective de măsurare a energiei electrice de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.
(...)
(4) Formula de calcul şi datele colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către OD, în conformitate cu prevederile contractului de distribuţie a energiei electrice încheiat între aceştia.


	
	Articolul 8, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) OD stabileşte formula de calcul utilizată la determinarea energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de prosumator şi realizează lunar citirea simultană a contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului şi a grupului de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice, fără costuri pentru prosumator, pentru contoarele de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3), respectiv pentru cele aferente locurilor de producere și consum/locurile de consum ale prosumatorilor cărora li se aplică mecanismul de compensare financiară prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 163/2022.
(2) În situaţia în care citirea la distanţă a contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumator va fi determinată pe baza datelor istorice măsurate, care vor fi transmise furnizorului ca date de măsurare citite, iar corecția acestora se va realiza la prima citire a contoarelor respective de măsurare a energiei electrice de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare, prin stornarea datelor transmise anterior și retransmiterea către furnizor a datelor corectate.

(…)

(4) Formula de calcul şi datele colectate conform prevederilor alin. (1) se transmit furnizorului de energie electrică de către OD, în vederea decontării consumului de energie electrică produsă și livrată în rețea de prosumatori, în primele 8 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară, în formatul-cadru prevăzut în Anexa 3 la contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, cu modificările și completările ulterioare .”
	Este necesară extinderea domeniului de aplicare a acestor prevederi către toți prosumatorii cărora li se aplică mecanismele de regularizare cantitativă/regularizare financiară/compensare financiară, după caz.
În contextul obligației OD de a realiza lunar citirea contoarelor prosumatorilor și de a transmite furnizorilor datele de măsurare astfel citite, sistemele de facturare ale furnizorilor au fost configurate/dezvoltate ca atare, în acest scop, fără a avea integrate/implementate și fluxuri de estimare și regularizare a datelor de măsurare.
În acord cu art. 7 din contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de

distribuţie şi furnizor.
	ENGIE Romania SA
	Se acceptă propunerea de la alin. (1), cu reformulare, după cum urmează:
„(1) OD are următoarele obligații:

a) stabileşte formula de calcul utilizată la determinarea energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de prosumator, în vederea aplicării mecanismelor de regularizare financiară şi de comensare cantitativă;

b)realizează lunar citirea simultană a contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalaţiile prosumatorului şi a grupului de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice, fără costuri pentru prosumator, pentru contoarele de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3), respectiv pentru cele aferente locurilor de producere și consum/locurile de consum ale prosumatorilor cărora li se aplică mecanismul de compensare financiară prevăzut la art. 21 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 163/2022.”
Alin. (2) se modifică în sensul eliminării modului de lucru prevăzut pentru situația în care citirea la distanță a contoarelor de măsurare a energiei electrice nu este posibilă din motive tehnice, având în vedere faptul că emiterea facturii se realizează după restabilirea citirii la distanță sau, dacă situația o impune, prin citirea contoarelor la fața locului.
Totodată, la alin. (2) se introduce situația contoarelor defecte, caz în care datele utilizate în compensarea cantitativă/regularizarea financiară, inclusiv în compensarea financiară între mai  multe locuri de producere și consum/locuri de consum ale prosumatorului, se stabilesc având în vedere datele înregistrate în contorul martor din instalație sau, dacă acesta nu există, acestea se determină în sistem paușal, pentru partea de consum, respectiv prin utilizarea puterii electrice maxim evacuată în rețeaua electrică, pentru partea de producere.
Nu se acceptă, având în vedere faptul că alin. (4) face trimitere la contractul de distribuţie a energiei electrice încheiat între aceştia, în baza Ordinului ANRE nr. 90/2015, cu modificările și completările ulterioare.


	6.
	
	
	La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, (41) și (42), cu următorul cuprins:
„(41) OD are obligația de a transmite furnizorului pentru clienții certificați ca prosumatori exclusiv date de măsurare citite ale contoarelor de energie electrică atât pentru cantitatea consumată din rețea, cât și pentru cantitatea produsă și livrată în rețea.

(42) În situaţia în care OD nu poate asigura accesul furnizorului la datele de măsurare prevăzute la alin. (41) din cauza defectării comunicaţiei, acesta asigură prin alte mijloace transmiterea datelor în perioada prevăzută la alin. (4).”
	În vederea aplicării mecanismelor de regularizare cantitativă/regularizare financiară/compensare financiară, după caz, este necesar ca furnizorul să aibă la dispoziție datele de măsurare citite. De asemenea, propunerea este în acord cu art. 18 din Condiţiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/2018, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la punerea la dispoziția furnizorului, de către OD, a datelor de măsurare colectate din SMI.
	ENGIE Romania SA
	Nu este cazul, având în vedere modificarea art. 8 alin. (2), în sensul realizării compensării cantitative/regularizării financiare, inclusiv a compensării financiare între mai  multe locuri de producere și consum/locuri de consum ale prosumatorului, pe date măsurate.
De asemenea, modalitatea de transmitere a datelor, inclusiv termenul de transmitere a datelor sunt prevazute in Contractul-cadru de prestarea serviciilor de distributie intre OD si furnizor.


	7.
	
	“Articolul 141 - (1) La solicitarea unui prosumator certificat conform reglementărilor ANRE în vigoare, furnizorul de energie electrică realizează, în fiecare perioadă de facturare, compensarea financiară între energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică la unul sau mai multe locuri de producere și consum și energia electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator la locuri de consum/locuri de producere și consum, conform cererii prosumatorului transmisă furnizorului în acest sens. “


	La articolul 141, după alineatul (1) se introduce un nou alineat:

(…)

(2) Compensarea financiară prevăzută la alin. (1) se aplică pentru perioadele de facturare ulterioare datei depunerii de către prosumator la furnizor a cererii prevăzute în acest sens.

	Completare menită a sublinia explicit faptul că aplicarea noului mecanism de compensare financiară se va realiza la cererea prosumatorului, pentru perioadele de facturare ulterioare datei depunerii cererii.
	ENGIE Romania SA 
	Se acceptă, cu reformulare corespunzătoare:
“(2) (…) începând cu perioada de facturare imediat următoare datei înregistrării la furnizor de energie electrică a cererii întocmite de prosumator în acest sens (…).”

	8.
	
	Articolul 141, alin. (2), lit. a)
(…)

a) detine unul sau mai multe locuri de producere la care are calitatea de prosumator certificată conform reglementărilor ANRE; 


	Articolul 141, alin. (2), lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(…)

a) detine unul sau mai multe locuri de producere si consum la care are calitatea de prosumator certificată conform reglementărilor ANRE; 


	
	ENGIE Romania SA
	Se acceptă

	9.
	
	Articolul 141, alin. (2), lit. c)
(…)

c) locurile de producere si consum/locurile de consum prevazute la alin. a) si b) sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice și furnizarea energiei electrice se realizează de acelaşi furnizor de energie electrică.


	La articolul 141, alineatul (2), după litera c) se introduce o noua litera:

(…)

d) în cazul prosumatorului care deţine centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de peste 400 kW pe loc de consum, acesta are încheiat cu furnizorul de energie electrică, ca urmare a acordului de voință al părților, un contract bilateral negociat de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumator.
	Completare pentru claritate
	ENGIE Romania SA
	Se poate accepta prin reformulare din care să rezulte că acesta are încheiat cu furnizorul său de energie electrică un contract bilateral.

	10.
	
	Articolul 141, alin. (4)
(…)

(4)
Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (3) poate fi modificată semestrial de prosumator, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea semestrului. 


	Articolul 141, alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(…)

Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (3) poate fi modificată semestrial anual de prosumator, cu cel puțin 15 30 zile înainte de începerea semestrului anului
	Având în vedere impactul modificării "ordinii de prioritate" asupra soldului înregistrat de client, propunem ca efectuarea acestei modificări să poată interveni doar o dată pe an.
	ENGIE Romania SA
	Se acceptă parțial, în sensul posibilității de modificare anuală a ordinii de prioritate.
Ordinea de prioritatea presupune schimbarea listei de la "a,b,c,d, …" la, de exemplu " c,d,a, b, …", incepand cu data ….. si nu are niciun impact asupra niciunui sold, ci doar, eventual in urmatoarea factura la ordinea de compensare.

	11.
	
	Articolul 141, alin. (5), lit. c)
(…)

c)
dacă pentru locurile de producere și consum se aplică prevederile unui contract bilateral negociat de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumator, se emit facturi de către prosumator pentru energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică conform, respectiv de către furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată conform contractului de furnizare a energiei electrice;


	Articolul 141, alin. (5), lit. c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(…)

c)
dacă pentru locurile de producere și consum se aplică prevederile unui contract bilateral negociat de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumator, se emit facturi de către prosumator pentru energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părți, respectiv de către furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată conform contractului de furnizare a energiei electrice;


	
	ENGIE Romania SA
	Se acceptă.

	12.
	
	
	Dupa articolul 141, se adauga un nou articol care va avea urmatorul cuprins:

(…)

142. Prosumatorii au obligația de a achita în termenul de scadență prevăzut în contractul de furnizare restul de plată aferent facturii emise pentru consumul de energie, rezultat după aplicarea compensării cantitative/regularizării financiare/compensării financiare, după caz, iar în caz de neplată se va proceda în conformitate cu clauzele contractului de funizare a energiei electrice.

	Completare pentru claritate
	ENGIE Romania SA
	Se acceptă parțial, în sensul includerii unei prevederi privind obligația plății soldului rezultat din aplicarea compensării financiare, fiind totdată necesară modificarea drepturilor si obligatiilor pentru partile semnatare ale contractelor de furnizare pentru locurile de consum/locurile de producere și consum care intră în compensarea financiară.

	13.
	
	Art. IV.     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


	Articolul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. IV.     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
	Având în vedere amploarea impactului modificărilor și completărilor aduse prin prezentul ordin asupra sistemului de facturare al furnizorilor, considerăm absolut necesară prevederea unui termen de cel puțin 6 luni pentru pregătirea aplicării noilor cerințe.
	ENGIE Romania SA
	Se acceptă parțial, în sensul introducerii unui termen de implementare în softurile de facturare utilizate de circa 3 luni,  cu o etapizare a activităților.


	14.
	Art. 121 
(1) Până la expirarea perioadei de aplicabilitate a prevederilor OUG nr. 27/2022, compensarea cantitativă prevăzută la art. 73^1 alin. (3) din Lege se realizează cu preluarea energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de prosumatori la un preţ identic al energiei electrice active consumate de aceştia în calitate de consumatori, stabilit de furnizorii de energie electrică, după cum urmează:

a) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidenţa prevederilor art. 2 alin. (2) din OUG nr. 27/2022, preţul energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de respectivii prosumatori este cel prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a);

b) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, preţul energiei electrice produse şi livrate în reţeaua electrică de respectivii prosumatori este preţul mediu de achiziţie a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (2) sau (3), după caz, din OUG nr. 27/2022, diminuat cu preţul dezechilibrelor stabilit conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), după caz, din OUG nr. 27/2022;

	Articolul 121 alineatul 1, literele a) si b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(…)

a) prețul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice, fără prețul dezechilibrelor și al taxelor și tarifelor de rețea legale, dacă prețul final al energiei electrice din contractul de furnizare a energiei electrice este mai mic sau egal cu prețul final facturat plafonat corespunzător categoriei de consumator din OUG nr. 27/2022;

b) prețul mediu de achiziție realizat stabilit de furnizorul de energie electrică conform prevederilor OUG nr. 27/2022, dar nu mai mult de valoarea prevăzută la art. VI din OUG nr. 119/2022, cu modificările ulterioare, fără prețul dezechilibrelor, dacă prețul final al energiei electrice din contractul de furnizare a energiei electrice este mai mare decât prețul final facturat plafonat corespunzător categoriei de consumator din OUG nr. 27/2022.


	Articolul 121  alineatul (1), literele a) si b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(…)
a) prețul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice, fără prețul dezechilibrelor și al taxelor și tarifelor de rețea legale, dacă prețul final al energiei electrice din contractul de furnizare a energiei electrice este mai mic sau egal cu prețul final facturat plafonat corespunzător categoriei de consumator din OUG nr. 27/2022;

b) prețul mediu de achiziție realizat stabilit de furnizorul de energie electrică conform prevederilor OUG nr. 27/2022, dar nu mai mult de valoarea prevăzută la art. VI din OUG nr. 119/2022, cu modificările ulterioare, fără prețul dezechilibrelor și al tarifului de transport – componenta de introducere în rețea, dacă prețul final al energiei electrice din contractul de furnizare a energiei electrice este mai mare decât prețul final facturat plafonat corespunzător categoriei de consumator din OUG nr. 27/2022.
	Pentru corelare cu art.11 alineat (3) literele a) și b) conform cărora din prețul pentru energia consumată se scad pentru energia consumată se scade și tariful de transport, componenta de introducere în rețea. Prețul mediu de achiziție al furnizorului conține și componenta TG.

	ENGIE Romania SA
	Se acceptă.

	15.
	
	Articolul 141, alin. (6)
(6)
Pentru fiecare loc de producere și consum/loc de consum care intră în compensarea financiară prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică evidențiază într-un tabel distinct din anexa la factura emisă pentru fiecare perioadă de facturare, conform contractului de furnizare a energiei electrice, în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (3), următoarele: 

a)
pentru locul de producere și consum la care se înregistrează un excedent de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică:

(i)
excedentul de energie electrică utilizat pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care poate proveni din energia electrică reportată din luni anterioare, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică și/sau din energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică în perioada de facturare, cu defalcarea excedentului pe fiecare loc de consum acoperit. 

(ii)
preţul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care este egal cu preţul din factura emisă prosumatorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică.

b)
pentru locul de consum/locul de producere și consum la care se utilizează energie electrică excedentară, produsă și livrată în rețeaua electrică la alt loc de producere și consum: 

(i)  cantitatea de energie electrică utilizată la locul de consum/locul de producere și consum, acoperită din excedentul înregistrat la alt loc/alte locuri de producere și consum;

(ii) prețul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului respectiv, care este egal cu preţul de la lit. a) pct. (ii), corespunzător locului de producere și consum de la care provine energia electrică respectivă.
	Articolul 141, alin. (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6)
Pentru fiecare loc de producere și consum/loc de consum care intră în compensarea financiară prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică evidențiază într-un tabel distinct din anexa la factura emisă pentru fiecare perioadă de facturare, conform contractului de furnizare a energiei electrice, în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (3), următoarele: 

a)
pentru locul de producere și consum la care se înregistrează un excedent de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică:

(i)
excedentul de energie electrică utilizat pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care poate proveni din energia electrică reportată din luni anterioare, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică și/sau din energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică în perioada de facturare, cu defalcarea excedentului pe fiecare loc de consum acoperit. 

(ii)
preţul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care este egal cu preţul din factura emisă prosumatorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică.

- soldul valoric excedentar, respectiv diferența între valoare energiei livrate și a celei consumate aferent acestuia;
b)
pentru locul de consum/locul de producere și consum la care se utilizează energie electrică excedentară, produsă și livrată în rețeaua electrică la alt loc de producere și consum: 

(i)  cantitatea de energie electrică utilizată la locul de consum/locul de producere și consum, acoperită din excedentul înregistrat la alt loc/alte locuri de producere și consum;

(ii) prețul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului respectiv, care este egal cu preţul de la lit. a) pct. (ii), corespunzător locului de producere și consum de la care provine energia electrică respectivă.

- valoarea facturilor de consum aferente acestora și valoarea care este compensată din valoarea facturii de report.  

La finalul Anexei se va evidenția un sold final, ca urmare a compensărilor financiare realizate
	Propunem această abordare pentru ca anexa privind compensările realizate să fie conform dorinței și solicitărilor clienților prosumatori rezultate din reclamațiile depuse de clienții prosumatori, respectiv din studiile de piață interne (focus grupuri) organizate cu aceștia.

Prosumatorii și-au exprimat în mod clar dorința de a beneficia de un astfel de model de compensare financiară astfel încât în final ei să poată să își acopere în totalitate valoarea facturilor de consum, de pe toate locurile de producere și consum/ locurile de consum și să poată vedea în mod clar care este valoarea rămasă pentru report.
	ENGIE Romania SA
	Nu se acceptă propunerile de la lit. a) și b), întrucât OUG nr. 163/2022 impune utilizarea energiei electrice produse și livrate la unul sau mai multe locuri de producere și consum pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/producere și consum. 
De altfel, prin simplificarea propusa, se restrange posibilitatea de verificare a respectarii ordinii de prioritate, ceea ce nu este acceptabil. Mai mult, soldul propus nu reflecta o posibila returnare din creditul lasat la furnizor in perioadele in care consumul este mai mare decat productia de energia electrica ceea ce nu este in concordanta cu prevederile din Ordin si poate duce la amanarea returnarii creditului la limita de 24 luni.

	16.
	Anexa 2, Art. 7, alin. (3):

(…)

(3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parţial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din reţeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de acesta şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, inclusiv asupra preţului acesteia care este egal cu preţul în factura emisă vânzătorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantităţii de energie electrică reportate prevăzute în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică.


	La Anexa nr. 2, articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

“(3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parţial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din reţeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de acesta, precum și pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului de la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale acestuia şi evidenţiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, precum și cantitatea de energie electrică utilizată pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale vânzătorului, inclusiv asupra preţului acesteia care este egal cu preţul în factura emisă vânzătorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantităţii de energie electrică reportate prevăzute în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică.”
	La Anexa nr. 2, articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parțial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din rețeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de acesta, precum și pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului de la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale acestuia și evidențiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice:

- soldul valoric excedentar, respectiv diferența între valoare energiei livrate și a celei consumate, pentru locul de producere și consum la care se înregistrează un excedent de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică 

- valoarea facturilor de consum aferente acestora și valoarea care este compensată din valoarea facturii de report pentru locul de consum/locul de producere și consum la care se utilizează energie electrică excedentară, produsă și livrată în rețeaua electrică la alt loc de producere și consum.

La finalul Anexei se va evidenția un sold final, ca urmare a compensărilor financiare realizate.
	Propunem această abordare pentru ca anexa privind compensările realizate să fie conform dorinței și solicitărilor clienților prosumatori rezultate din reclamațiile depuse de clienții prosumatori, respectiv din studiile de piață interne (focus grupuri) organizate cu aceștia.

Prosumatorii și-au exprimat în mod clar dorința de a beneficia de un astfel de model de compensare financiară astfel încât în final ei să poată să își acopere în totalitate valoarea facturilor de consum, de pe toate locurile de producere și consum/ locurile de consum și să poată vedea în mod clar care este valoarea rămasă pentru report.
	ENGIE Romania SA
	Nu se acceptă.
A se vedea justificarea ANRE de la pct. 15 din tabel.

	17.
	Art. 11, alin. (5)
(…)

(5) În vederea realizării compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum şi energia electrică consumată de aceştia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrică procedează, după cum urmează:

a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, furnizorul de energie electrică evidenţiază distinct:
	
	Articolul 11, alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) În vederea realizării compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum şi energia electrică consumată de aceştia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrică procedează, după cum urmează:

a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform O.U.G. nr. 44/2008, care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora sau intr-un document distinct, furnizorul de energie electrică evidenţiază distinct:


	Va propunem ca informatiile aferente energiei injectate in retea de catre prosumatorii persoane fizice, altele decât cele organizate conform O.U.G. nr. 44/2008 sa poate fi afisate de furnizori si intr-un document separat de factura aferenta energiei electrice consumate din retea. Precizam ca cele 2 documente se vor emite in aceasi perioada. La data curenta, CEZ Vanzare emite, in document separat aceste informatii, iar feedback-ul primit de la prosumatorii din portofoliul nostru este ca informatiile sunt usor de inteles.
	CEZ Vanzare SA
	Nu se acceptă.
Energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum trebuie să facă obiectul unei facturi.

Astfel, pentru prosumatorii cu centrale electrice de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu emit facturi conform Codului Fiscal, furnizorii trebuie să evidențieze distinct (cu semnul minus) cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de aceștia, în fiecare interval de facturare. Propunerea induce confuzie deoarece nu se explica ce inseamna „sau” si nici nu explica cine si pe ce baza legala decide daca se include in factura „sau” intr-un document separat. De altfel asa cum am precizat mai sus propunerea incalca prevederile din Codul Fiscal. Suplimentar in motivarea propunerii se precizeaza ca “informatiile aferente energiei injectate in retea de catre prosumatorii persoane fizice, altele decât cele organizate conform O.U.G. nr. 44/2008 sa poate fi afisate de furnizori si intr-un document separat ...” ceea ce nu corespunde cu textul propus.
Mai mult, documentul distinct propus nu are valoare de factură si prin urmare nu este clar cum ar putea fi compensat ulterior, ceea ce nu este acceptabil.

	18.
	
	La articolul 12, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Furnizorul de energie electrică are obligația ca odată cu factura/facturile prevăzute la alin. (4) lit. a) să transmită prosumatorului și rezultatul compensării financiare conform alin. (4), respectiv soldul de plată rezultat.”


	La articolul 12, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Furnizorul de energie electrică are obligația ca odată cu factura/facturile prevăzute la alin. (4) lit. a) lunar să transmită prosumatorului și rezultatul compensării financiare conform alin. (4), respectiv soldul de plată rezultat.”
	Consideram ca este necesar ca aceasta situatie sa fie adusa la cunostinta clientului o data/luna (si anume la emiterea facturii pentru report energie livrata) tinand cont de faptul ca, in practica, facturile pentru locurile de consum si producere/ locurile de consum pot fi emise la date diferite, in functie de loturile in care sunt incadrate.
	Enel Energie SA

 Enel Energie Muntenia SA
	Nu se acceptă, având în vedere că art. 12 alin. (41) se referă șa compensarea cantitativă pentru un singur loc de producere și consum, iar informarea prosumatorului asupra soldului de plată ca urmare a aplicării acestui mecanism se realizează o dată pe lună, impreună cu ffactura/acturile emise pentru locul respectiv.


	19
	
	La articolul 13, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

 „(11) La solicitarea prosumatorului, atât în situația schimbării furnizorului de energie electrică, precum și în situația unui loc nou de producere și consum pentru care prosumatorul deține certificatul de racordare completat cu calitatea de prosumator, furnizorul de energie electrică este obligat să încheie simultan contractul de furnizare a energiei electrice și contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică.”


	La articolul 13, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) In termen de 10 zile lucratoare de la solicitarea prosumatorului, atât în situația schimbării furnizorului de energie electrică in cazul unui loc existent de producere și consum, precum și în situația unui loc nou de producere și consum, pentru care prosumatorul deține si transmite furnizorului certificatul de racordare completat cu calitatea de prosumator, furnizorul de energie electrică este obligat să încheie simultan contractul de furnizare a energiei electrice și contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum şi livrate în reţeaua electrică.”
	-Certificatul de racordare (CER) este document obligatoriu de anexat la solicitarea clientului de incheiere a contractului de vanzare-cumparare (art. 4 alin.(3) din prezentul ordin). In cazul in care prosumatorul nu trimite CER, furnizorul nu poate respecta aceasta obligatie.

-Pentru corelarea termenului de incheiere contracte ( de furnizare: maxim 5 zile lucratoare si de vanzare-cumparare a en.el. injectate: 10 zile lucratoare)
	Enel Energie SA

 Enel Energie Muntenia SA
	Nu se acceptă termenul de 10 zle lucrătoare, având în vedere că schimbarea furnizorului se poate realiza în 24 de ore pe platforma POSF.


	20
	
	După articolul 14, se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Articolul 141 - (1) La solicitarea unui prosumator certificat conform reglementărilor ANRE în vigoare, furnizorul de energie electrică realizează, în fiecare perioadă de facturare, compensarea financiară între energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică la unul sau mai multe locuri de producere și consum și energia electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator la locuri de consum/locuri de producere și consum, conform cererii prosumatorului transmisă furnizorului în acest sens. 

(…)
(6)
Pentru fiecare loc de producere și consum/loc de consum care intră în compensarea financiară prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică evidențiază într-un tabel distinct din anexa la factura emisă pentru fiecare perioadă de facturare, conform contractului de furnizare a energiei electrice, în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (3), următoarele: 

a)
pentru locul de producere și consum la care se înregistrează un excedent de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică:

(i)
excedentul de energie electrică utilizat pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care poate proveni din energia electrică reportată din luni anterioare, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică și/sau din energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică în perioada de facturare, cu defalcarea excedentului pe fiecare loc de consum acoperit. 

(ii)
preţul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care este egal cu preţul din factura emisă prosumatorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică.

b)
pentru locul de consum/locul de producere și consum la care se utilizează energie electrică excedentară, produsă și livrată în rețeaua electrică la alt loc de producere și consum: 

(i)  cantitatea de energie electrică utilizată la locul de consum/locul de producere și consum, acoperită din excedentul înregistrat la alt loc/alte locuri de producere și consum;

(ii) prețul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului respectiv, care este egal cu preţul de la lit. a) pct. (ii), corespunzător locului de producere și consum de la care provine energia electrică respectivă.

(8) Furnizorul de energie electrică are obligația ca, odată cu facturile emise conform alin. (5) pentru locurile de producere și consum/locurile de consum ale prosumatorului care intră în compensare financiară într-o perioadă de facturare, să transmită prosumatorului și rezultatul compensării financiare respectiv soldul de plată rezultat la fiecare loc de producere și consum/loc de consum în parte.”


	După articolul 14, se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Articolul 141 - (1) La solicitarea unui prosumator certificat conform reglementărilor ANRE în vigoare, furnizorul de energie electrică realizează, în fiecare perioadă de facturare, compensarea financiară între contravaloarea energiei electrice produse și livrată în rețeaua electrică la unul sau mai multe locuri de producere și consum și contravaloarea energiei electrice consumată din rețeaua electrică de prosumator la locuri de consum/locuri de producere și consum, conform cererii prosumatorului transmisă furnizorului în acest sens.
(…)

(6)
Pentru fiecare loc de producere și consum/loc de consum care intră în compensarea financiară prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică evidențiază într-un tabel distinct din anexa la factura emisă pentru fiecare perioadă de facturare, conform contractului de furnizare a energiei electrice, în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (3), următoarele: 

a)
pentru locul de producere și consum la care se înregistrează un excedent de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică:

(i)
excedentul de energie electrică utilizat pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care poate proveni din energia electrică reportată din luni anterioare, în ordinea în care aceasta a fost livrată în reţeaua electrică și/sau din energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică în perioada de facturare, cu defalcarea excedentului pe fiecare loc de consum acoperit. 

(ii)
preţul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum/locuri de producere și consum ale prosumatorului, care este egal cu preţul din factura emisă prosumatorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă şi livrată în reţeaua electrică.

b)
pentru locul de consum/locul de producere și consum la care se utilizează energie electrică excedentară, produsă și livrată în rețeaua electrică la alt loc de producere și consum: 

(i)  cantitatea de energie electrică utilizată la locul de consum/locul de producere și consum, acoperită din excedentul înregistrat la alt loc/alte locuri de producere și consum;

(ii) prețul energiei electrice utilizate conform pct. (i) pentru acoperirea consumului respectiv, care este egal cu preţul de la lit. a) pct. (ii), corespunzător locului de producere și consum de la care provine energia electrică respectivă.

(8) Furnizorul de energie electrică are obligația ca, odată cu facturile emise conform alin. (5) pentru locurile de producere și consum/locurile de consum ale prosumatorului care intră în compensare financiară într-o perioadă de facturare, să transmită prosumatorului și rezultatul compensării financiare respectiv soldul de plată rezultat la fiecare loc de producere și consum/loc de consum în parte.”


	(1) Pentru claritate, este necesara specificarea faptului ca este vorba despre compensare finaciara (valorica) intre sume (si nu intre cantitati)

(6) Este necesara instituirea unui mecanism de compensare financiara cat mai simplu de aplicat, in beneficiul ambelor parti aflate in contract. Consideram ca evidenta informatiilor privind energia livrata (cantitate si valoare) trebuie mentinuta numai la nivelul locului de producere și consum, iar la nivelul locului de consum apreciem ca se impune sa se aplice strict compensarea financiara.


	Enel Energie SA

 Enel Energie Muntenia SA
	Nu se acceptă propunerile de la alin. (1), alin. (6) – (8), având în vedere faptul că OUG nr. 163/2022 prevede decontarea financiară între locuri de producere și consum și locuri de consum (utilizarea energiei electrice produse la un loc de producere si consum pentru acoperirea consumului la alte locuri de consum ale prosumatorului). In plus propunerea nu clarifică modul de efectuare a compensarii „valorice” și de ce nu este corectă utilizarea termenului „contravaloare”.
Nu se intelege motivatia eliminarii prevederii, deoarece aceasta simplificare face imposibila verificarea aplicarii corecte a ordinii de compensare, ceea ce este inacceptabil.



	21.
	
	Anexa nr. 1 (Anexa nr. 3 la Metodologie)

CERERE

(…)
[dacă prosumatorul deține unul sau mai multe locuri de producere și consum pentru care se aplică mecanismul de compensare cantitativă], prevăzute în Anexa la prezenta cerere.


	Anexa nr. 1 (Anexa nr. 3 la Metodologie)

CERERE

(…)

[dacă prosumatorul deține unul sau mai multe locuri de producere și consum pentru care se aplică mecanismul de compensare cantitativă], prevăzute în Anexa la prezenta cerere. tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

( se va completa in ordinea de prioritate)

POD

Adresa loc consum/ loc consum si producere

Furnizor


	Pentru a fi precizata clar ordinea de prioritate si a evita introducerea unei Anexe la alta Anexa.
	Enel Energie SA

 Enel Energie Muntenia SA
	Se acceptă.

	Observații cu caracter general



	22.
	Observații cu caracter general

- textul întregului ordin abundă de sintagme repetitive, care fac ca ordinul, per ansamblu, să fie greu de citit, urmărit și înțeles, de ex. “prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum”, „consumatorii finali care au calitatea de prosumatori și dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW”, „centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum”, „energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică”, „persoane fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008”, iar exemplele pot continua, dat fiind faptul că aceste sintagme sunt numeroase, în timp ce rubrica de prescurtări/abrevieri este surprinzător de redusă ca și conținut;
- deși la scurta rubrică de abrevieri se regăsește ANRE, numele instituției apare explicit, pe parcursul textului în numeroase locuri (vezi art. 5 alin. (2) lit. d), art. 7 alin. (1), art. 14 alin. (2) etc.);
- așa cum la Anexa nr. 2 este prezentat CONTRACT-CADRU de vânzare-cumpărare a energiei electrice, ar fi benefic pentru atingerea scopurilor acestui ordin să fie prezentat și un model de factură, (NB așa cum a fost emis un model de factură pentru consumatori) înlăturându-se în acest mod numeroasele abuzuri/erori comise de către furnizorii de energie electrică. Este inutil de menționat că, astfel, ANRE ar fi eliberată de povara numeroaselor petiții care vizează acest subiect.


	Gl. mr. (r) Negrea Constantin


	Se reține propunerea pentru o dată ulterioară când se realizează republicarea ordinului.
Se acceptă, conform precizării ANRE de la propunerea anterioară.

Nu se acceptă având în vedere multitudinea de situații care intervin in procesul de facturare. 

	23.
	Cu ajutorul ordinelor emise de ANRE care contravin codului Fiscal si codului Civil, furnizorii de electricitate interpreteaza gresit legislatia. Conform codului Civil un contract in care o clauza a fost adoptata unilateral si este dezechilibrata este considerata nula. Scadenta facturilor impuse abuziv prin ordinrele emise de ANRE au creat premiza unei clauze contractuale abuzive care a fost impusa unilateral prosumatorilor. Conform codului Civil un contract nu poate avea clauze dezechilibrate. Acestea devin nule. Clauza la care ma refer este cea referitoare la scadenta facturilor. Abuziv, companiile de electricitate impun termene scadente la facturile cu energie consumata de 15-30 zile, iar pt facturile cu energie injectate termene scadente de 24 de luni. Aceasta clauza dezechilibrata contravine codului civil, iar pastrarea ei abuziva in contract impus unilateral este pedepsit de Codul Penal. Deci ori voi ori funizorii ati incalcat legislatia si pentru a evita un sir de plangeri penale va solicit sa reglementati urgent aceasta situatie prin emiterea unui ordin clar catre companiile de electricitate. ANRE nu are dreptul sa incalce legea tarii prin ordinele emise si aici ma refer la legislatia legata de Prosumatori, asa cum a fost cresta si adoptata de parlament, si nici Codul Civil care interzoce clauze dezechilibrate in contractele intre parti.
	Rizea Dan
	Termenul de plată a energiei electrice consumate nu face obiectul acestei Metodologii, acesta fiind prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice.
In ceea ce priveste termenul scadent pentru surplusul energiei electrice produse și livrate în rețea de prosumator, acesta este cel legal stabilit de maxim 24 de luni de la data emiterii facturii (a se vedea art. 73^1 alin. (3) lit. b ) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile și completările ulterioare si nu poate fi modificat prin Ordin ANRE.

	24.
	Constatarea nr. 1

Avand in vedere că art. 11 alin. (3) din Ord. nr 15/2022, cu modificarile și completarile ulterioare, a fost anulat de către Curtea de Apel București in data de 25.01.2023, hotararea nefiind definitiva, la momentul actual emiterea unui nou ordin inainte de aparitia hotararii definitive a instantei, impune ca articolele subsecvente art. 11 sa nu fie modificate in actuala initiativa legislativa.

În situatia luarii deciziei definitive care sa mentina actuala decizie, art. 11 va trebui sa fie rescris și totodata, vor trebui modiflcate toate articolele subsecvente.

Constatarea nr. 2

Mecanismul de compensare cantitativa impus prin Legea nr. 123/2012, cu modificarile și completarile ulterioare, nu este pus in practică prin prevederile actualului Ordin nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, in schimb este conceputa și derulata o schema de compensare financiara pentru prosumatorii din categoriile 1-27 kw, 27-200 kw și 200-400 kw care a provocat profunde nemultumiri in randul prosumatorilor, cu tendinte evidente de acutizare.

În sustinerea afirmatiilor de mai sus, avem in vedere, următoarele:

1). Afimatiile ANRE reieșite din scrisoarea nr. 29959/23.02.2023, transmisa AMPEER, din care cităm doar pentru exemplificare și intărire a enunturilor prezentate mai sus:
"deoarece Legea nr. 123/2012 nu conține definitia noțiunii de compensare cantitativa și nu prevede precizari referitoare la - modul de tratare a tarifelor de rețea ...",

,,energia electrică produsă în exces livrată de catre un prosumator in rețeaua electrica este achiziționată de furnizorul de energie electrica și vândută altor consumatori din portofoliul acestuia, la care se aplica taxele si tarifele de retea legale",
,,Ca urmare, daca mecanismul de compensare cantitativa s-ar realiza strict pe diferenfa dintre energia electrica consumată și cea produsa și livrata în rețeaua electrica de către prosumatori și s-ar ignora costurile asociate energiei

electrice consumate, așa cum dorește AM PEER, atunci energia electrica consumata ar ajunge la prosumatori însoțită de o serie de cheltuieli și taxe aplicabile care genereaza costuri furnizorilor de energie electrica, ceea ce ar fl echivalent cu impunerea (ilegala) prin lege de pierderi financiare furnizorilor de energie electrica."

Astfel, deși este mandatată chiar de Parlament cu sarcina elaborării legislatiei in domeniul energiei, ANRE iși autoimpune limite in indeplinirea atributiilor, emitand opinia ca actuala legislatie primară nu acoperă tot spectrul necesar emiterii legislatiei secundare la nivel complet, omitand insa ca, in calitatea sa de entitate legislativa secundara, este permanent parte a intregului proces legislativ cu obligatia de a respecta legislatia primara natională, de a nu modifica in sens contrar legislatia primara nationala și de a tine cont de reglementarile Uniunii Europene.

2). nerespectarea urmatoarelor prevederi ale Legii nr. 24/2000, cu modificarile și completările ulterioare, republicata: 
2.1.) ,, Art. 13) Actul normativ trebuie sa se integreze organic în sistemul legislației, scop in care:
a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se afla în conexiune;

b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depasi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia; ".

Constatam următoarele:

Plecand de la prevederile explicite, fara interpretare, ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile și completarile ulterioare, dar și de la declaratiile politice de la momentul declanșarii initiativei legislative, privind instituirea așa zisului

,,mecanism de compensare 1:1", prevederile Ordinului nr. 15/2022, prin instituirea unui mecanism de compensare financiara, instituit prin incalcarea principiului juridic "unde legea nu distinge, nici noi nu distingem".

Astfel, potrivit prevederilor art. 731 alin. (3):

"La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrica in unitați de producere a energiei electrice cu o putere instalata de pâna in 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrica sunt obligați: a) sa realizeze in factura prosumatorilor o compensare cantitativa, respectiv sa factureze doar diferenta dintre cantitatea de energie consumata si cantitatea de energie produsa si livrata in retea;",

in timp ce, potrivit prevederilor  art. 11 din Ordinul nr. 15/2022, cu modificarile și completarile ulterioare:

„În vederea realizarii compensarii cantitative dintre energia electrica produsa din surse regenerabile și livrata in refeaua electrica de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de eel mult 200 kW pe lac de consum și energia electrica consumata de aceștia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrica procedeaza, dupa cum urmeaza:

a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decdt cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrica instalata de eel mult 27 kW pe lac de consum, în jiecare factura de energie electrica emisa acestora, furnizorul de energie electrica evidențiaza distinct:

(i) cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile și livrata în rețeaua electrica, mai mica sau cel mult egala cu cantitatea de energie electrica consumata din rețeaua electrica de aceștia, cu semnul minus, pe baza inregistrarilor contoarelor de masurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate in rețelele electrice/consumate din rețelele electrice și, daca este cazul, inclusiv de contoarele de masurare a energiei electrice amplasate in instalațiile prosumatorului, înmultita cu pretul prevazut la alin. (3) lit. a);
(ii) cantitatea de energie electrica consumata din rețeaua electrica de aceștia, pe baza înregistrarilor contorului de masurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, înmultita cu pretul prevazut la alin. (3) lit. h) pct. (i);
(iii) celelalte componente conform prevederilor a/in. (3) lit. h) pct. (ii)-(viii);"

Se observă, fără niciun fel de interpretare, ca introducerea in cuprinsul legislatiei secundare, contrar prevederilor legislatiei primare, a unor distinctii - prețuri aplicate diferit, pe tipuri de energie, care golesc de continut semnificatia sintagmei "compensare cantitativa 1:1", reprezinta o actiune care este profund ilegala, intrucat o lege emisa și aflata in vigoare de Parlament este efectiv "amendata" de o alta entitate legislativă aflata in subordinea acestuia.

in fapt, datoria ANRE este :

- să transpuna, prin legislatia secundara, prevederile legii primare in conditiile in care legiuitorul le-a gandit, transpus in prevederi imperative și adoptat in vederea aplicarii, iar in acest context este de analizat Avizul Consiliului Legislativ, emis conform Legii nr. 24 /2000, cu modificarile și completările ulterioare. 
- este datoria ANRE ca autoritate de reglementare sa sustina atat interesele micilor producatori de energie regenerabila cat și  noile investitii in acest tip de energie, și nu sa puna bete in roate ca in prezent cu ordine care anulează legislatia primara și care este modificata de mai multe ori consecutiv ducand consumatorul prosumator casnic in imposibilitatea de a avea o predictie clara cu privire la investitia in energie verde.
2.2.). "Art. 7 (1) Evaluarea preliminara a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative și a celorlalte proiecte de acte normative reprezinta un set de activitati și proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvata a initiativelor legislative. Evaluarea preliminara a impactului presupune identificarea si analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative si bugetare pe care le produc reglementarile propuse.

(2) Evaluarea preliminara a impactului proiectelor de acte normative este considerata a fi modalitatea de fundamentare pentru soluțiile legislative propuse și trebuie realizată înainte de adoptarea actelor normative. "

Constatarea nr. 3

Anularea termenilor  "la un preț identic al energiei electrice active consumate de aceștia in calitate de consumator,", contravine art. 73^l din Legea nr 123/2012, cu modificarile și completarile ulterioare.

sa realizeze in factura prosumatorilor o compensare cantitativa, respectiv sa factureze doar diferenta dintre cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsa și livrată in retea;

Luând in considerare măsurile de sprijin prevăzute in OUG 27 /2022:

"Avand în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrica și gaze naturale la nivel international, precum și efectele provocate de aceste creșteri, este necesară instituirea unor masuri cu caracter temporar, astfel încat prețurile la energie electrica și gaze naturale plătite de către clientii finali să nu agraveze nivelul de sarăcie energetica,

avand în vedere importanta asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protectie a vieții, sănătații și securitatii consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurarii unei mai bune funcționalitați a pieței de energie și a unui nivel inalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,

luand în considerare beneficiul public general de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătații, securitatii și intereselor economice ale consumatorilor, precum și crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic sa fie descurajați a apela la practici incorecte,

ținand cont ca este imperios necesara asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a cetațenilor în calitatea lor de consumatori, 
,,schema de sprijin " înseamna orice instrument, schema sau mecanism aplicat, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care aceasta poate fi vanduta sau prin marirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia din surse

regenerabile sau în alt mod, a volumului achiziționat de acest tip de energie, inclusiv, dar fără a se limita la: ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursari de impozite, scheme de sprijin privind obligații referitoare la energia din surse regenerabile, inclusiv cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijinire directă a prețurilor, inclusiv tarife fixe și prime variabile sau fixe;

întrucat prosumatorilor li se aplica schema de compensare și plafonare de 255 kw pentru consumul de

energie electrica, neținandu-se cont de faptul ca aceștia au dreptul sa consume energie din energia produsa din surse regenerabile și livrată in SEN neaplicanduli-se suprataxarea asta rezultand din neaplicarea compensarii cantitative 1:1.
cât și promovarea utilizării energiei din surse regenerahile prevăzută in OUG 163/2022

"Având in vedere angajamentele și termenele asumate de România in raport cu instituțiile Uniunii Europene, precum și riscul de sesizare a Curții de Justitie a Uniunii Europene in cauza 2021/0333 - procedura de infringement având ca obiect netranspunerea in termen a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 (reformare) privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, înaintata autoritatilor române,

faptul ca, potrivit art. 288 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, directiva, ca act juridic al Uniunii Europene, este obligatorie pentru fiecare stat membru cu privire la rezultatul care trehuie atins,

faptul ca, prin Directiva (UE) 2018/2001, au fost impuse obligatii statelor membre, care trebuie sa ia in considerare nivelul de ambitie prevazut în Acordul de la Paris, precum și progresele tehnologice, inclusiv reducerea costurilor investițiilor in energia din surse regenerabile,

faptul ca, potrivit Directivei (UE) 2018/2001, s-a instituit un obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii Europene care sa urmareasca o pondere de cel puțin 32% a energiei din surse regenerabile în consumul final brut, obiectiv pentru a carui îndeplinire este necesara încurajarea în continuare a dezvoltarii de tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile și implicit conferirea de stabilitate și predictibilitate investitorilor în domeniu,

faptul ca prin Planul national de redresare și rezilienta al Romdniei, denumit în continuare PNRR, se are în vedere implementarea masurii de investitii 1.1 - Noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile, masura pentru care a fost deja lansat apelul de proiecte pentru producerea de energie din surse regenerabile, cu termen de finalizare a investitiilor, respectiv conectare la retea luna iunie 2024,

faptul ca, potrivit Recomandarii Comisiei Europene din 18 mai 2022, creșterea rapida a ponderii energiei din surse regenerabile este cruciala pentru abordarea problemei preturilor ridicate la energie,

deoarece implementarea accelerata a energiei din surse regenerabile va reduce dependenta Uniunii Europene de combustibilii fosili, care sunt în cea mai mare parte importati la nivelul Uniunii Europene,

faptul ca aprobarea completarii cadrului legal necesar pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile pentru perioada 2021-2030 capata un caracter de urgenta exceptional în condițiile în care termenul-limita în vederea transpunerii în legislatia naționala a prevederilor Directivei (UE) 2018/2001 a fost depașit și elementele enumerate vizeaza interesul economic în sectorul energetic și constituie o situatie extraordinara care impune modificarea și completarea de urgenta a legislatiei nationale,

având în vedere complexitatea actului normativ și faptul ca, dupa aprobarea acestuia, Autoritatea Nafionala de Reglementare în Domeniul Energiei va trebui sa modifice și sa completeze legislația secundara, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, iar intârzierea adoptarii acestor modificari va avea un impact major asupra implementarii componentei 6 - Energie prevazute în PNRR,

faptul ca, printre aspectele care necesita reglementari imediate, atât de natura primara, cât și secundara, sunt: schemele de sprijin și calculul ponderii energiei din surse regenerabile, comunitatile de energie din surse regenerabile, garantiile de origine pentru energia produsa din surse regenerabile de energie,

Scopul principal al actului normativ este de a reglementa nevoile atât ale cetatenilor, cât și ale mediului privat prin alinierea politicilor naționale cu cele europene și accesarea de fonduri europene pentru viitoarele investiții în sectorul producerii de energie din surse regenerabile.

a) sprijinul financiar pentru energia electrica din surse regenerabile;

b) autoconsumul acestui tip de energie electrica;""

legile /metodologia de aplicare trebuie sa protejeze atat consumatorul cat si prosumatorul fora sa existe discriminare.
Constatarea nr. 4

Prevederile din orice anexa la ordin nu trebuie sa contravina prevederilor ordinului.

Expresia ,,acoperirea consumului" trebuie inlocuita cu ,,compensarea cantitativa 1:1 a energiei electrice" pentru asigurarea coerentei textului legislativ.

Simpla prevedere a cantitatii de energie retumata doar intr-o anexa la factura, a determinat fumizorii sa emita facturi incomplete (ori ca in cazul multor furnizori sa nici nu le emita, fiind situatii concrete lipsind facturi din luna V­ a 2022), in care lipsea cantitatea de energie returnata, scaderea fiind marcata intr-un tabel dintr-un colt al facturii (vezi cazul CEZ) generand diferite interpretări asupra corectitudinii intocmirii facturilor. Ca urrnare, este necesară prevederea propusă pentru mentionarea cantitatii de energie returnată atat in cuprinsul facturii, cat și al anexei la aceasta.

Furnizorul de energie electrică are obligatia ca, în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum, în fiecare factura de energie electrica emisa acestora, furnizorul de energie electrica evidențiaza distinct:

(i) cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile și livrata în rețeaua electrica, mai mica sau cel mult egala cu cantitatea de energie electrica consumata din rețeaua electrica de aceștia, cu semnul minus.
Observați cu caracter general

Observația nr . 1

Utilizarea principiului tratamentului egal, fără discriminare/ privilegii intre furnizori si prosumatori
Afirmatia ANRE, așa cum reiese din scrisoarea nr. 29959/23.02.2023 mai sus mentionată, potrivit căreia: "energia electrica produsa in exces livrată de catre un prosumator in reteaua electrică este achizitionata de furnizorul de energie electrica si vanduta altor consumatori din portofoliul acestuia, la care se aplica taxele si tarifele de retea legale",

coroborată cu afirmatia din aceeași scrisoare:

"Ca urmare, daca mecanismul de compensare cantitativa s-ar realiza strict pe diferența între energia electrica consumata și cea produsa și livrata în rețeaua electrica de catre prosumatori și s-ar ignora costurile asociate energiei electrice consumate, așa cum dorește AMPEER, atunci energia electrica consumata ar ajunge la prosumatori însotita de o serie de cheltuieli si taxe aplicabile care genereaza costuri furnizorilor de energie electrica, ceea ce ar fi echivalent cu impunerea (ilegala) prin lege de pierderi financiare furnizorilor de energie electrica"",

duce la concluzia ca furnizorul de energie electrica percepe-taxe și tarife de retea pentru energia pe care o vinde la alti consumatori, după ce a fost cumpărată de la prosumatori, in timp ce returnează energia excedent către prosumator, dar fara taxe astfel nerespectand compensarea cantitativa

Drept urmare, potrivit principiului tratamentului egal, fară discriminare/privilegii, ANRE trebuie să se manifeste echidistant atât față de prosumator, cat și față de furnizorul de energie electrică și să dispună returnarea către prosumator a cantitații de energie electrică fară taxe intrucât acestea au fost incasate ilegal de către furnizorul de energie electrică după cum urmează:

· valoarea serviciilor de transport (componenta de introducere, respectiv de extragere a energiei electrice în/din rețeaua electrica) prin inmulțirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrica.

Taxele nu trebuie percepute (acesta fiind gândirea legiuitorului inițiala) datorită faptului că prosumatorul care detine centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum livrează energia in reteaua electrică la nivelul de tensiune folosit de ceilalti consumatori 0.4kV, astfel energia livrată nu trece la alte niveluri de tensiune pentru transport, taxele de introducere (TG) si taxa de extragere (TL) fiind incasate ilegal.

· valoarea serviciilor de distribuție prin înmulțirea tarifelor de distribuție aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrica consumata în perioada de facturare;

Taxele pentru serviciile de distribuție de IT si MT nu trebuie percepute datorită faptului ca prosumatorul livrează energia in reteaua electrică la nivelul de tensiune folosit de ceilalti consumatori 0.4kV (JT) netranzitand reteaua de IT și MT.

valoarea certificate/or verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica consumata în perioada de facturare certificatelor verzi, calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă;
Taxele pentru valoarea certificatelor verzi nu trebuie percepute conform Legii energiei 123/2012 articolul 73^l alin. (7) Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerahile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care de dețin  unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altul decat consumul propriu tehnologic al centralei electrice.
Observația nr.2

In legea energiei 123/2012 articolul. 3 aliniat 95 este definitia de prosumator

"prosumator - clientul final care își desfășoară activitățile in spațiul propriu deținut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare și care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrica produsa sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice și/sau consumatorilor racordați la barele centralei electrice, inclusiv care poate deconta energia electrică produsă și livrată cu energia electrică consumată din rețea pentru mai multe locuri de producere și consum ale acestora, dacă pentru locurile de consum respective este același furnizor de energie electrică și dacă sunt racordate la rețeaua electrica a distribuitorului la care este racordat prosumatorul, cu condiția ca, in cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie, aceste activități să nu constituie activitatea !or comercială sau profesională primară ";

Solicitam:

l. Introducerea termenului de prosumator casnic si regulament de funcționare pentru prosumatori si mici producători de energie electrica cu o putere instalata pana la 27 kw denumți prosumatori casnici (35 kw trifazic si 10,8 kw monofazic conform procedurilor europene), si revizuirea legilor in vigoare referitoare la compensarea cantitativa 1 la 1 stipulata in OUG 143/2022 si aplicabila pana in 2030. Lege separata pentru aceasta categorie de prosumatori. Aceasta categorie de prosumator casnic trebuie sa aiba posibilitatea sa aleaga compensare cantitativa 1:1 sau compensare financiara așa cum a fost definita pana la 1 mai 2021. Prin aceasta masura incurajam folosirea pompelor de caldura conform ultimului program al Uniunii Europene aflat in dezbatere publica.

2. Regulament de funționare pentru prosumatori si mici producatori de energie electrica cu o putere instalata intre 27kw (35 kw trifazic si 10,8 kw monofazic conform procedurilor europene) si 200 kw, revizuirea legilor in vigoare stipulate in OUG 143/2022. Lege separata pentru aceasta categorie de prosumatori si redenumirea acestei categorii de prosumatori.

3.  Regulament propriu de functionare pentru prosumatori si mici producatori de energie electrica cu o putere instalata intre 200 kw si 400 kw, revizuirea legilor in vigoare referitoare la compensarea financiara. Lege separata pentru aceasta categorie de prosumatori. Redenumirea acestei categorii de prosumatori.
Observația nr.3
Textul intregului ordin abunda de exprimari repetitive, care fac ca intreg ordinul, sa fie greu de citit, urmarit și inteles, de ex. "prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum", ,,consumatorii finali care au calitatea de prosumatori și dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrica instalată de cel mull 200 kW", ,,centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrica instalata de cel mult 200 kW pe loc de consum ", ,,energia electrică produsă din surse regenerabile și livrata în rețeaua electrica ", ,,persoane fizice care dețtin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decat cele organizate conform OUG nr. 44/2008”, iar exemplele pot continua. dat fiind faptul că aceste exprimari sunt numeroase, in timp ce rubrica de prescurtari/abrevieri este surprinzator de redusa ca și continut.
Așa cum la Anexa nr. 2 este prezentat CONTRACT-CADRU de vanzare-cumpărare a energiei electrice, ar fi benefic pentru atingerea scopurilor acestui ordin de a fi prezentat și un model de factură pentru prosumator, (așa cum a fost emis un model de factura pentru consumatori) inlaturandu-se in acest mod numeroase abuzuri/erori comise de catre furnizorii de energie electrica. Este inutil de mentionat ca in acest fel ANRE ar fi degrevata de povara numeroaselor petitii care vizeaza acest subiect.
In condițiile actuale, când in ultima sută de ani, resursele pământului acumulate in milioane de ani se epuizează cu o viteza nemaiîntâlnită, toate transformâmdu-se în final in căldură, in timp ce temperatura globală creste cu o viteză alarmantă, prosumatorii sunt cei care produc energie fără să consume resurse, dând nepoților si strănepoților șsansa de a exista.

lndiferent de legi, decrete, ordonanțe, ordine și ce s-a mai inventat in domeniu, acesta este un adevăr de

necontestat!

Pentru fiecare KWh livrat in rețea de prosumatori se reduce consumul de combustibili indiferent de natura lor, se reduce consumul de apă din baraje, permițand ca aceată apă să fie folosită in vârfurile de sarcină.

Prosumatorii sunt cei care produc energie ziua, când consumul este maxim, participând activ la aplalizarea curbei de sarcina si nu in ultimul rand, prosumatorii sunt cei care subvenționează statul prin reducerea facturii energetice.

In aceste condiții, nu este oare absurd ca activitarea prosumatorilor să fie limitată prin tot felul de metode

birocratice, mai mult sau mai puțin legale?

Prosumatorii nu au mai primit facturi de peste un an, din cauza indeciziei autorităților, prosumatorii nu-și pot face un plan pentru viitor privind folosirea eficientă a energiei, documentația pentru a fi prosumator este extrem de stufuasă etc.

Nimeni nu a luat in calcul ca investițiile prosumatorilor trebuie să se și amortizeze.
	AMPEER
	Proiectul de ordin vizeaza transpunerea prevederilor art 21 alin. (2) lit. a) din OUG 163/2022, iar solicitarea de nemodificare a art subsecvente art. 11 ar bloca transpunerea OUG 163/2022 fara baza legala, deoarece asa cum s-a mentionat hotarararea 

Ccurtii de Apel nu are caracter executoriu.
Textul nu face referire la modificarile propuse prin acest ordin
Textul nu face referire la modificarile propuse prin acest ordin; in esenta textul reclama ca ANRE sa emita legislatie secundara care sa:

· acorde ilegal un ajutor de stat nenotificat prin Ordin ANRE;

· incalce  dispozitiile legale privind atributiile ANRE;

· incalce dispozitiile Codului Fiscal.
Avand in vedere cele de mai sus textul nu poate fi retinut.

Idem cu comentariul ANRE de la Constatarea nr. 2

A se vedea comentariul ANRE de la pct. 3 din tabel.

Solicitare de modificare legislativa care nu face obiectul acestui document  si nici nu intra in atributiile ANRE. 

Ref. la observatia nr. 1 mentionam ca taxele și tarifele de rețea aplicabile prosumatorului pentru calitatea de consumator sunt cele care se aplică tuturor consumatorilor din România pentru energia electrică consumată din rețea. In cadrul observatiei 1 se face aceeasi confuzie persistenta la nivelul consumatorului intre energia livrata in retea de prosumator IN INTERVALUL DE FACTURARE, ora de ora, care  fost facturata ALTUI consumator si energia consumata din report, IN ALT INTERVAL DE FACTURARE, ora de ora. Comercial energia din report NU ESTE ACEEASI cu energia livrata de prosumator pentru simplul motiv ca acea energia fizic s-a consumat. Energia electrica nu se poate stoca si se consuma in acelasi moment in care se produce. Prin urmare, fizic, energia returnata din report este o ALTA energia decat cea livrata de prosumator, provenita de alti producatori, care a fost transportata si distribuita si pentru care trebuie platite aceste servicii. In esenta se face confuzia intre livrarea fizica a energiei si livrarea comerciala a acesteia.
Art. 73^l alin. (7) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare:
„(7)  Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuţi la alin. (1), precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (2^1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi utilizată la locul de producere pentru consumul final propriu.”
Se reține propunerea pentru o dată ulterioară când se realizează republicarea ordinului.

Nu se acceptă, având în vedere multitudinea de situații care pot  interveni in procesul de facturare.


	25.
	Observatii generale:

Evolutia ascendenta a numarului de prosumatori din piata de energie, conduce la costuri operationale crescute pentru furnizori   (facem referire la: personal dedicat pentru gestionarea acestora: facturare si raspuns solicitari catre client, dezvoltarile pentru modificarea sistemelor informatice in raport de schimbarile legislative care intervin). In acest context, apreciem ca este necesar sa existe o taxa de administrare prosumatori, calculata de furnizori separat pentru aceasta categorie de clienti finali.

Avand in vedere complexitatea raportarilor cu privire la datele aferente prosumatorilor si dinamica ascendenta a portofoliului de clienti, procesul de raportare a acestor date catre ANRE necesita timpi mai mari de colectare/prelucrare si centralizare date, venim cu propunerea ca termenii de raportarii sa fie trimestrial si de simplificare a datelor raportate.
Referitor la prevederile, din documentul de discutie, care stabilesc modul in care sunt tratate solicitarile prosumatorilor care cer decontarea pentru mai multe locuri de consum, precizam ca pentru conformare sunt necesare modificari in sistemul de facturare si gestionare a prosumatorilor si va solicitam respectuos ca Ordinul sa prevada un termen de 3 luni pentru implementarea acestora.
	CEZ Vanzare SA
	Nu se acceptă includerea unei taxe de administrare prosumatori, care sunt clienți finali, pentru care furnizorii percep o taxa de furnizare (marjă de furnizare).
Tocmai dinamica acestora care produc efecte semnificative deja la nivel de SEN trebuie sa duca la raportarea frecventa a acestora si mai aproape de momentul de raportare.
De acord cu 3 luni, dar cu amendamentele mentionate mai sus in care sunt necesare acțiuni care trebuie să se desfasoare in paralel.

	26.
	Observatie cu caracter general 

Referitor la modul de compensare al energiei produse si livrate in retea de catre prosumatorii cu puterea centralei electrice mai mica de 200 kW, propunem ca aceasta sa se realizeze la nivelul valorii energiei active consumate si nu prin compensare cantitativa. In situatia in care clientul are report de energie produsa si livrata in retea, in luna in care intervine compensarea (sau la solicitarea clientului pentru un alt loc de consum), propunem ca aceasta sa se faca pana la nivelul valorii energiei active consumate. In acest sens, evidenta soldului clientului s-ar mentine doar la nivel de valoare energie produsa, nu si la nivel de cantitate produsa.


	Enel Energie SA

 Enel Energie Muntenia SA
	Nu se acceptă. A se vedea răspunsul ANRE de la pct. 20 din tabel.
Propunerea nu este clara din punct de vedere al procesului de facturare.


