Ordin … din …..2024

pentru aprobarea Procedurii privind regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară

Având în vedere prevederile punctului 1 al articolului unic din Legea nr. 158/2023 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. Se aprobă Procedura privind regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Procedura privind regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară prevăzută la art. 1 se aplică utilizatorilor care au depus cereri de racordare la operatorii de distribuție începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2023 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, respectiv 03.06.2023.

Art. 3. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George – Sergiu Niculescu

Anexa

Procedura privind regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și pentru operatorii economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. Prezenta procedură se aplică între operatorii de distribuție concesionari și clienții finali noncasnici care solicită racordarea la rețelele electrice a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și a instalațiilor de utilizare aparținând operatorilor economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară.

Art. 2. Prezenta procedură se aplică de utilizatorii clienți finali noncasnici deținători ai instalațiilor de utilizare prevăzute la art. 1, denumiți în continuare utilizatori, care solicită racordarea la rețelele electrice de interes public prin intermediul unor instalații de racordare aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care operatorul de distribuție are concesiunea serviciului public de distribuție pentru locuri de consum noi.

Art. 3. (1) Operatorul de distribuție concesionar are obligația să asigure, în condiții de eficiență economică, finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalațiilor de racordare a locurilor de consum prevăzute la art. 2, aparținând utilizatorilor prevăzuți la art. 1., cu o lungime de până la 2.500 metri, când soluția de racordare prevede același nivel de tensiune în punctul de delimitare și în punctul de racordare, cu asigurarea parametrilor de continuitate și de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare, prevăzuți în standardul de performanță pentru servciul de distribuție a energiei electrice în vigoare.

(2) În cazul în care finanțarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalațiilor de racordare prevăzute la alin. (1) nu poate fi realizată în condiții de eficiență economică și/sau dacă prin intermediul instalației de racordare operatorul de distribuție concesionar nu poate asigura parametrii de continuitate și de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare, se aplică prevederile art. 51 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul instalațiilor de racordare a locurilor de consum prevăzute la art. 2, aparținând utilizatorilor prevăzuți la art. 1, cu o lungime mai mare de 2.500 metri, când soluția de racordare prevede același nivel de tensiune în punctul de delimitare și în punctul de racordare, finanțarea diferenței de lungime a acestora ce depășește lungimea de 2.500 metri se asigură de utilizatori.

Art. 4. (1) În cazul în care în zona amplasamentului locurilor de consum există doar reţea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluţia de racordare, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalațiilor de racordare a locurilor de consum prevăzute la art. 2 aparținând utilizatorilor prevăzuți la art. 1, cu o lungime de până la 2.500 metri, aflate pe teritoriul unității administrative-teritoriale pentru care au concesiunea serviciului de distribuție, excluzând postul de transformare/stația electrică, după caz, care este finanțat/finanțată de utilizatori.

(2) În cazul în care în zona amplasamentului locurilor de consum există doar reţea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluţia de racordare și instalațiile de racordare a locurilor de consum aparținând utilizatorilor prevăzuți la art.1 au lungime mai mare de 2.500 metri, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalațiilor de racordare pentru o lungime de până la 2.500 metri, iar finanțarea diferenței de lungime a acestora față de lungimea de 2.500 metri și a postului de transformare/stației electrice, după caz, se asigură de utilizatori.

Art. 5. (1) Lungimea instalaţiei de racordare se măsoară pe traseul instalaţiei de racordare proiectate între punctul de racordare şi punctul de delimitare.

(2) În cazul în care soluţia de racordare a unui loc de consum din categoria celor prevăzute la art. 2, prevăzută în avizul tehnic de racordare, stabileşte racordarea acestuia prin două sau mai multe căi de alimentare situate pe acelaşi traseu, lungimea instalaţiei de racordare se consideră lungimea traseului.

(3) În cazul în care soluţia de racordare a unui loc de consum din categoria celor menţionate la art. (2), prevăzută în avizul tehnic de racordare, stabileşte racordarea acestuia prin două sau mai multe căi de alimentare situate pe trasee diferite, operatorul de distribuţie concesionar asigură finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie aferente tuturor căilor de alimentare dacă suma lungimilor acestora, măsurate conform prevederilor alin. (1) este de până la 2.500 metri, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1), după caz.

(4) În cazul în care suma lungimilor căilor de alimentare prevăzută la alin. (3) este mai mare de 2.500 metri, se aplică prevederile art. 3 alin. (3) sau art. 4 alin. (2), după caz.

Art. 6. (1) La modificări ale instalației de racordare solicitate de utilizator și/sau la modificări ale elementelor tehnice, energetice sau administrative, aferente locurilor de consum racordate la rețelele electrice de interes public în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, se aplică prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare, denumit în continuare Regulament.

(2) Prezenta procedură nu se aplică la racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum temporare sau a organizărilor de șantier pentru construirea obiectivelor care se realizează la locurile de consum pentru care utilizatorii nu au solicitat ca instalațiile de racordare să fie realizate corespunzător din punct de vedere tehnic pentru alimentarea cu energie electrică în soluție definitivă a locurilor de consum respective, caz în care se aplică prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL II

Definiții

Art. 7. Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiți în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Procesul de racordare a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienții finali noncasnici care solicită racordarea la rețelele electrice a echipamentelor și agregatelor pentru irigații, a noilor stații de punere sub presiune, precum și a instalațiilor de utilizare aparținând operatorilor economici care desfășoară activități încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe și codul CAEN 10 Industrie alimentară

Art. 8. Pentru realizarea racordării la rețeaua electrică de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor prevăzuți la art. 1, se aplică prevederile și se parcurg etapele de racordare din Regulament, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Art. 9.  (1) Pentru racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum din categoria celor prevăzute la art. (2), utilizatorul plăteşte:

a) componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, în cazul prevăzut la art. 3 alin. (1);

b) contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru diferența de lungime a instalației de racordare ce depășește 2.500 metri și componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, în cazul prevăzut la art. 3 alin. (3);

c) contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție aferente postului de transformare/stației electrice, după caz, și componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1);

d) contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru diferența de lungime a instalației de racordare ce depășește 2.500 metri, contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție aferente postului de transformare/stației electrice, după caz și componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2).

(2) Componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru diferența de lungime a instalației de racordare ce depășește 2.500 metri și contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție aferente postului de transformare/stației electrice prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.

(3) Contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru instalația de racordare pe care urmează să o plătească utilizatorul conform prevederilor alin. (1) lit. b) și d), se stabilește proporțional cu diferența de lungime a instalației de racordare ce depășește 2.500 metri.

Art. 10. Prin derogare de la prevederile Regulamentului, garanția financiară pe care operatorul de distribuție concesionar are dreptul să o solicite utilizatorului prin avizul tehnic de racordare la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum din categoria celor prevăzute la art. 2, cu o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW, încetează/se restituie după punerea finală sub tensiune a instalației de utilizare, dar nu mai devreme de 15 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.

Art. 11. (1) Proiectarea, obținerea acordului/autorizației și execuția lucrărilor pentru realizarea instalațiilor de racordare a locurilor de consum prevăzute la art. 2 precum și punerea în funcțiune a acestora se efectuează de operatorul de distribuție în condițiile și la termenele prevăzute în contractele de racordare.

(2) Termenul de realizare a racordării, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, este de maximum 120 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru instalația de racordare. Operatorul de distribuţie concesionar este obligat să obţină acordul/autorizaţia pentru instalaţia de racordare fără întârziere nejustificată.

Art. 12. (1) În cazul încheierii contractului pentru proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (3) sau alin. (4) lit. a) din Regulament, instalaţia de racordare a locurilor de consum prevăzute la art. 2 se realizează de către operatorul de distribuţie concesionar doar după execuţia instalaţiei de utilizare aferente acestora.

(2) Utilizatorul are obligaţia ca, până la data încheierii de către operatorul de distribuţie concesionar a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare, să depună la operator dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia.

(3) Dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la alin. (2) se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde documentele prevăzute de Regulament, cu excepţia documentelor care confirmă efectuarea verificărilor/probelor/ încercărilor/testelor conform normelor în vigoare, după caz.

Art. 13. Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) și (2), în situaţia prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulament, utilizatorul are obligaţia să depună la operatorul de distribuţie concesionar dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia până la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar încheie contractul de racordare cu luarea în considerare a valorii componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, respectiv pentru proiectarea şi execuţia acesteia, negociate între utilizator şi operatorul economic atestat. În acest caz, avizul tehnic de racordare nu se actualizează.

(3) În situaţia încheierii contractului pentru proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b) din Regulament, utilizatorul achită operatorului economic atestat desemnat cheltuielile pentru proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare.

(4) Valoarea pe care operatorul de distribuţie concesionar o rambursează utilizatorului în cazul în care contractul pentru proiectarea și execuția instalației de racordare se încheie direct de utilizator cu un operator economic atestat desemnat de acesta este valoarea prevăzută la alin. (2) şi nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în avizul tehnic de racordare.

(5) Operatorul de distribuţie concesionar rambursează utilizatorului costurile cu proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare prevăzute la alin. (3), cu luarea în considerare a prevederilor art. 9 alin. (1)  lit. a) – d) în tranşe anuale egale, în termen de maximum 15 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. Graficul de eşalonare a plăţilor este prevăzut în contractul de racordare.

Art. 14. Instalaţia de racordare realizată în conformitate cu prezentele reguli intră în proprietatea operatorului de distribuţie concesionar prin proces-verbal de predare-primire, la data punerii în funcţiune a acesteia, în conformitate cu prevederile din contractul de racordare.

Art. 15. Suplimentar informaţiilor prevăzute în Regulament şi în conţinutul-cadru al certificatului de racordare emis pentru un loc de consum, aprobat de autoritatea competentă, certificatul de racordare include obligaţia utilizatorului al cărui loc de consum este alimentat printr-o instalaţie de racordare realizată în conformitate cu prevederile prezentelor reguli, de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 15 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, precum şi prevederile aplicabile în cazul nerespectării acestei obligaţii, completându-se în acest sens rubrica „Alte precizări/condiţii“.

Capitolul IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16. (1) Utilizatorul al cărui loc de consum este alimentat printr-o instalaţie de racordare realizată în conformitate cu prevederile prezentelor reguli, are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de 15 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(2) Pentru verificarea respectării de către utilizator a obligaţiei care îi revine conform prevederilor alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar poate lua următoarele măsuri:

a) să solicite utilizatorului documente relevante, respectiv certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi extras de carte funciară pentru informare pentru locul de consum pentru care s-a realizat racordarea;

b) să realizeze controale la faţa locului, caz în care utilizatorul are obligaţia a de asigura accesul operatorului de distribuţie concesionar la locul de consum.

(3) În cazul în care utilizatorul nu respectă obligaţia de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 15 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie concesionar contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare suportate de operator, cu luarea în considerare a prevederilor art. 9 lit. a) – d), proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual.

(4) Data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului este considerată:

a) data la care operatorul de distribuţie concesionar constată prin verificare încălcarea obligaţiei utilizatorului de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia; sau

b) data comunicată de utilizator prin notificare scrisă, de la care utilizatorul nu va mai utiliza locul de consum şi nu va mai păstra destinaţia acestuia, adresată operatorului de distribuţie concesionar cu cel puţin 30 de zile înainte.

(5) Verificarea îndeplinirii obligaţiei utilizatorului de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia se realizează de către operatorul de distribuţie concesionar minim o dată în fiecare an în perioada de 15 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(6) Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, stabilită conform alin. (3), se restituie operatorului de distribuţie concesionar în maximum 3 rate lunare egale de la data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului prin oricare dintre modalităţile de constatare prevăzute la alin. (4).

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), operatorul de distribuţie concesionar şi utilizatorul pot conveni şi alt grafic de restituire a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, stabilite conform alin. (3), în perioada de maximum 3 luni de la data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia.

(8) Valoarea ratelor prevăzute la alin. (6) sau (7), după caz, precum şi termenele de plată a acestora sunt prevăzute în contractul de racordare.

Art. 17. (1) Operatorii de distribuție organizează activitatea privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum prevăzute la art. 2 pe baza procedurilor proprii întocmite în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor, cu minimum de deplasări din partea solicitanților.

(2) Operatorii de distribuție au obligația de a elabora procedurile prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Operatorii de distribuție organizează un sistem de informare a utilizatorilor privind procesul de racordare conform prevederilor prezentei proceduri, prin publicare pe pagina de internet proprie și prin afișare la sediile administrative și la centrele de relații cu utilizatorii de extrase din procedurile proprii și de informații relevante privind procesul de racordare.