Ordin nr.  .....

pentru  modificarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 190/2020

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (7) pct. (iii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. -  Procedura privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 190/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 4 noiembrie 2020, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

- “b) defectării grupului de măsurare ce are ca rezultat neînregistrarea consumului de energie electrică.”

- La articolul 3 alineatul (2) litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

- “i) sistem pauşal - mod de determinare a consumului de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau al neînregistrării energiei electrice de către grupul de măsurare.”

- La articolul 4 alineatul (1) litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

- “c) verificării metrologice sau a oricărei alte verificări a contorului;”

- Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) La data constatării situatiei conform art. 4 alin. (1) OR întocmeşte nota de constatare, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură şi realizează următoarele demersuri:

- dacă situaţia nu impune verificarea metrologică a contorului ia măsurile necesare pentru remedierea imediată a situaţiei;

- în cazul în care este necesară verificarea metrologica a contorului, transmite contorul către un laborator de metrologie autorizat BRML în termen de 10 zile de la data constatării;

- transmite CF o copie a notei de constatare în maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării.

(2) OR întocmeşte un proces verbal conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedură:

- în termen de maximum 30 zile de la data întocmirii notei de constatare în cazul în care nu a fost necesară verificarea metrologică a contorului;

- în termen de maximum 30 zile de la data emiterii buletinului de verificare metrologică de către laboratorul de metrologie autorizat BRML, în cazul în care a fost necesară verificarea metrologică a contorului.

(3) Procesul verbal prevăzut la alin. (2) se transmite de către OR atât CF cât şi furnizorului acestuia în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, iar furnizorul are obligaţia emiterii facturii conform prevederilor art. 14.

(4) CF poate contesta procesul verbal întocmit de către OR și/sau factura emisă de furnizor în termen de maximum 20 zile de la data comunicării.

(5) În cazul în care CF contestă procesul verbal întocmit de către OR şi/sau factura emisă de furnizor, şi comunică acest lucru OR/furnizorului prin căile de comunicare puse la dispoziţia clientului, dacă părţile nu ajung la un acord, sunt aplicabile prevederile art. 16.

(6) CF are dreptul să participe, la solicitarea sa, la verificarea metrologică a contorului.”

- Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8 - În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) identificată de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, consumul de energie electrică se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a contorului, prevăzute în buletinul de verificare metrologică emis de laboratorul de metrologie.”

- Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 10- În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică, acesta se determină prin una dintre metodele următoare, în următoarea ordine:

- pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalaţie;

- pe baza consumului mediu zilnic stabilit prin măsurarea energiei electrice  pentru o perioadă de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare.”

- La articolul 11 litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

- „c) pe baza unei analize de consum realizată de către OR de comun acord cu CF, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 16.”

- Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- „ Art. 12 – (1) Durata pentru care OR stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal nu poate depăşi 3 ani şi este:

- intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, dacă data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică se poate stabili cu certitudine;

- intervalul de timp de la ultima citire a datelor de măsurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, dacă data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică nu  se poate stabili cu certitudine.

- (2) În cazul în care pentru locul de consum a fost schimbat furnizorul şi data la care s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică stabilită cu certitudine sau data ultimei citiri a datelor de măsurare dacă data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică nu se poate stabili cu certitudine, sunt anterioare celei de schimbare a furnizorului, durata pentru care se stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data schimbării furnizorului până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare.”

- La articolul 14 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

- „ Art. 14 - (1) Furnizorul, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de primirea procesului verbal de la OR conform art. 5 alin. (2), emite factura pentru consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal la preţul energiei electrice din contractul de furnizare, în vigoare în perioada înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică.”

- Anexa nr. 1 la procedură se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANEXA  nr. 1

la procedură

NOTĂ DE CONSTATARE

pentru verificarea datelor de măsurare privind consumul de energie electrică

Nr. _____________ din data_______________

Operatorul de rețea (OR) …………………..cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerţului cu nr. ………………..., reprezentat legal prin ...................................., având funcţia de ...................................,

în urma ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................

(se precizează activitatea desfăşurată: citire contor, verificare instalaţie, înlocuire contor etc.)

la data de ....................la locul de consum /locul de consum şi producere din ............. ...., din judeţul. ............., localitatea ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum.............................................. , cod de identificare punct de măsurare............................................................................., contor seria..........

a constatat următoarele:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( Se prezintă situaţia existentă cu specificarea informaţiilor, după caz, privind: tipul contorului, tipul branşamentului, seria contorului, index, caracteristici ale instalaţiei de alimentare etc. ).

OR a întreprins următoarele măsuri pentru remedierea situaţiei constatate (se detaliază măsurile):  ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Reprezentant OR

Numele și prenumele..................................

Nr. legitimaţie ...........................................

Semnătură..................................................

11.  După Anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4 cu următorul cuprins:

ANEXA  nr. 4

la procedură

Proces verbal

de stabilire a consumului de energie electrică în sistem pauşal

Nr. _____________ din data_______________

Întocmit de Operatorul de rețea (OR) …………………..cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerţului cu nr. ………………..., reprezentat legal prin ...................................., având funcţia de ...................................,

în baza:

  - Notei de constatare nr............. . din data de ...................(anexată)

şi/sau

  - Buletin de verificare metrologica nr. ................... din data de ................. emis de către ............................ (anexat)

la locul de consum /locul de consum şi producere situat în judeţul. .................................., localitatea ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum.............................................. , cod de identificare punct de măsurare............................................................................., contor seria..........

Consumul de energie electrică  pentru perioada .............................. este de ..........................kWh stabilit în sistem pauşal în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura .........................

Reprezentant OR

Numele și prenumele.................................

Funcţia:.......................................................

Semnătură..................................................

Art. II. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III. –  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu NICULESCU