Proiect de Ordin

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețului maximal pentru achiziționarea de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în reţeaua electrică de transport

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (16) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

Ordin

Art. 1 - Se aprobă Metodologia de stabilire a prețului maximal pentru achiziționarea de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în reţeaua electrică de transport, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

# Art. 2 - Operatorul de transport și de sistem duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

# Art. 3 - Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

George-Sergiu NICULESCU

ANEXA

Metodologie de stabilire a prețului maximal pentru achiziționarea de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în reţeaua electrică de transport

# Capitolul I

Scop și domeniu de aplicare

- - Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al prețului maximal pentru achiziționarea de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în reţeaua electrică de transport.

- - Metodologia este aplicată de operatorul de transport şi de sistem pentru stabilirea preţului maximal avut în vedere în cadrul procedurilor de achiziţie a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în reţeaua electrică de transport.

Capitolul II

Definiții și abrevieri

- - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiți în:

- Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE;

- Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

      - Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificații:

- ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- OTS – operator de transport și de sistem;

- RET – reţea electrică de transport;

- Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul III

Principii privind stabilirea prețului maximal pentru achiziționarea de către operatorul de transport și de sistem a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în reţeaua electrică de transport

- - (1) OTS achiziţionează serviciul de sistem pentru reglajul tensiunii în RET de la oricare participant la piaţă, inclusiv participanţii la piaţă care oferă energie din surse regenerabile, participanţii la piaţă care oferă servicii de consum dispecerizabil, operatorii instalaţiilor de stocare a energiei şi participanţii la piaţă angajaţi în agregare, care îndeplinesc condiţiile de calificare tehnică stabilite prin reglementările ANRE.

      - OTS achiziţionează serviciul de sistem pentru reglajul tensiunii în RET în condițiile Legii, prin proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă.

      - Procedurile de achiziţie prevăzute la alin. (2) au în vedere un preţ maximal stabilit de OTS în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

- - (1) OTS stabileşte prețul maximal prevăzut la art. 4 alin. (3) pentru fiecare zonă de rețea în care OTS identifică necesitatea reglajului tensiunii prin achiziția serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii.

- Preţul maximal prevăzut la alin. (1) se determină pe baza costului anual unitar minim aferent mijloacelor proprii de compensare pe care OTS evită să le achiziţioneze/instaleze.

- Costul anual unitar minim prevăzut la alin. (2) se determină prin raportarea cheltuielilor cu amortizarea anuală a mijloacelor proprii de compensare pe care OTS evită să le achiziţioneze/instaleze, la capacitatea instalaţiilor de compensare şi la numărul de ore în care acestea ar fi necesar să funcţioneze în cursul unui an.

- - (1) Instalaţiile de compensare ale căror costuri sunt luate în considerare conform prevederilor art. 5 alin. (3) corespund soluţiei tehnice identificate de OTS pentru asigurarea reglajului de tensiune pentru zona respectivă.

- Soluţia tehnică ale cărei costuri sunt luate în considerare la stabilirea preţului maximal corespunde alternativei care asigură costuri minime, respectiv utilizarea de bobine de reactanţă pentru compensarea energiei reactive.

- -  (1)  OTS determină prețul maximal utilizând următoarea formulă:

Preţ maximal =  AM [lei]QnomMVAr*Nr. ore de funcţionare [h]               [lei/(MVAr * h)]

Unde:  AM – cheltuielile cu amortizarea reglementată anuală a mijlocului/mijloacelor fixe ce compun instalaţiile proprii de compensare pe care OTS evită să le achiziţioneze/instaleze în propria rețea în scopul asigurării reglajului de tensiune pentru zona respectivă;

Q nom – puterea reactivă nominală a instalaţiilor de compensare pe care OTS evită să le achiziţioneze/instaleze în propria rețea în scopul asigurării reglajului de tensiune pentru zona respectivă, masurata in MVAr;

Nr. ore funcționare – numărul de ore de funcționare estimat pentru anul t.

- Amortizarea anuală reglementată prevăzută la alin. (1) se calculează utilizând durata de funcţionare reglementată aprobată prin Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare.

- OTS stabilește numărul de ore de funcționare prevăzut la alin. (1) pe baza numărului mediu de ore în care a achiziţionat serviciul de sistem pentru o zonă de reţea în anul calendaristic încheiat în momentul efectuării calculului.

# Capitolul V

Dispoziții finale

- – (1) OTS publică pe pagina proprie de internet preţul maximal şi macheta de calcul a acestuia pentru fiecare zonă de rețea în care a identificat necesitatea reglajului tensiunii prin achiziția de energie reactivă, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

- Simultan cu publicarea datelor prevăzute la alin. (1), OTS publică pe pagina proprie de internet lista participanţilor la piaţă calificaţi pentru furnizarea serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în RET în zona respectivă, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

- - ANRE monitorizează costurile OTS cu achiziția serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în RET, pe baza datelor transmise de OTS, în conformitate cu prevederile Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a activităţii OTS, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE.

ANEXA nr. 1

la metodologie

Macheta de calcul a preţului maximal pentru achiziționarea de către OTS a serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în RET

| MACHETA CALCUL PREȚ MAXIMAL |  |
| --- | --- |
| Data efectuării/revizuirii calculului |  |
| Zona de rețea în care OTS a identificat necesitatea reglajului tensiunii prin achiziția de energie reactivă |  |
| Denumirea investiţiei constând în mijloacele proprii de compensare pe care OTS evită să le achiziţioneze/instaleze |  |
| Puterea nominală a echipamentului/ echipamentelor de compensare [MVAr] |  |
| Valoarea investiţiei [leiI] |  |
| Cheltuielile cu amortizarea anuală aferentă investiţiei [lei] |  |
| Număr mediu de ore în care OTS a achiziţionat serviciul de sistem pentru o zonă de reţea în anul calendaristic anterior |  |
| Număr estimat de ore de funcţionare [ore] |  |
| Preţ maximal [lei/(MVAr * h)] |  |

ANEXA nr. 2

la metodologie

Lista participanţilor la piaţă calificaţi pentru furnizarea serviciului de sistem pentru reglajul tensiunii în RET în zona de reţea .........................

| NR. CRT. | DENUMIRE PARTICIPANT | PUTERE APROBATĂ [MVAr] |
| --- | --- | --- |