Anexa nr. 1 la metodologie

Alocarea costurilor

1.

- Operatorul de distribuţie calculează componentele tarifare conform preederilor prezentei metodologii.

- ANRE verifică alocarea costurilor și aprobă tarifele de distribuție reglementate în conformitate cu prevederile metodologiei.

2. În stabilirea structurii şi nivelului tarifelor de distribuţie, operatorul de distribuţie are în vedere condiţiile tehnico-economice ale reţelei de distribuţie şi gradul de suportabilitate a clienților finali, conform prevederilor art. 85 şi art. 116 - din metodologie.

3. Costurile justificate se alocă de către operatorii de distribuţie conform structurii stabilite a tarifelor de distribuţie.

4.

- Împărţirea mijloacelor fixe aferente reţelei de distribuţie, diferenţiat pe nivelul de tensiune, se face astfel:

(i) la nivelul de înaltă tensiune se include categoria 110 kV;

(ii) la nivelul de medie tensiune se includ integral categoria staţii de transformare IT/MT şi categoria MT;

(iii) la nivelul de joasă tensiune se includ integral categoria puncte de transformare MT/JT şi categoria JT.

- Valoarea mijloacelor fixe care prin natura lor nu pot fi alocate direct unui nivel de tensiune se repartizează pe niveluri de tensiune folosindu-se drept cheie de alocare ponderea categoriei de instalaţii pe nivel de tensiune, din total categorii de instalaţii de distribuţie.

- ANRE are dreptul să analizeze şi să verifice dacă se respectă prevederile legale privind evitarea subvenţiei încrucişate.

5. La determinarea CPT pe niveluri de tensiune, pierderile în transformatoarele de putere se atribuie CPT aferent nivelului de tensiune inferior.

6. Pentru fiecare nivel de tensiune (precizat prin indicele „J“) se determină energia electrică distribuită prin acesta E_J, pentru serviciul de distribuţie prestat destinat utilizatorilor cu care operatorul de distribuţie are încheiat contract de distribuţie direct (E_U,J) sau prin intermediul furnizorilor (E_F,J), precum şi altor operatori de distribuţie (E_A,J), exceptând energia tranzitată spre ceilalţi operatori de distribuţie şi/sau OTS.

E_j = E_U,J + E_F,J + E_A,J (MWh) (15)

7.

- În anul de referinţă al oricărei perioade de reglementare, operatorii de distribuţie sunt obligaţi să propună ANRE o metodă de alocare a costurilor de operare şi mentenanţă, a amortizării recunoscute de ANRE şi a rentabilităţii bazei reglementate a activelor pe niveluri de tensiune.

- În lipsa propunerii prevăzute la lit. a) sau în cazul respingerii motivate din partea ANRE a acestei propuneri, ANRE repartizează pe niveluri de tensiune: costurile de operare şi mentenanţă, amortizarea şi rentabilitatea bazei reglementate a activelor utilizând cheile de alocare determinate în funcţie de structura pe niveluri de tensiune stabilită conform prevederilor pct. 4, a activelor care fac parte din BAR la data de 31 decembrie a anului de referinţă.

8. Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat se alocă pe niveluri de tensiune utilizându-se drept cheie de defalcare ponderea CPTutil (MWh) pe nivelul de tensiune respectiv în total CPT (MWh).

Anexa nr. 2 la metodologie

Clasificarea şi duratele de funcţionare reglementate minime ale mijloacelor fixe

| Cod mijloc fix | Denumire mijloc fix | DNF reglementată [ani] |
| --- | --- | --- |
|  | Construcţii |  |
| 1.1.3. | Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, în afară de: | 50 |
| 1.1.3.1. | construcţii speciale metalice | 40 |
| 1.1.3.2. | construcţii speciale din beton | 30 |
|  | Construcţii pentru transportul energiei electrice |  |
| 1.7.1.1. | aeriene pe stâlpi din lemn | 15 |
| 1.7.1.2. | aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat | 40 |
| 1.7.1.3. | subterane | 30 |
|  | Instalaţii electrice de forţă |  |
| 1.7.2.1. | aeriene sau aparente | 12 |
| 1.7.2.2. | îngropate | 12 |
| 1.7.2.3. | în tub, canal sau tunel de protecţie | 30 |
|  | Maşini şi utilaje energetice |  |
| 2.1.16.3.1. | Transformatoare şi autotransformatoare | 24 |
| 2.1.16.3.3. | Baterii de acumulatoare; instalaţii de compensare a puterii reactive | 12 |
| 2.1.16.5. | Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice şi nucleare | 15 |
|  | Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice |  |
| 2.2.3.2. | Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3. | 15 |
| 2.2.3.1. | Elemente Waston; aparate portabile | 6 |
|  | Echipamente electronice |  |
| 2.2.9. | Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat | 6 |
|  | Mijloace de transport |  |
| 2.3.2.1.1. | autoturisme, în afară de: | 8 |
| 2.3.2.2.9.3. | alte autovehicule cu destinaţie specială | 10 |
| 3.1.1. | Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier) | 15 |
| 3.2.2. | Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc. | 8 |
| 3.3.5. | Sisteme pentru identificarea şi controlul accesului, supraveghere şi alarmă la efracţie | 12 |
| 2.1.17.3.1. | Aparate de climatizare | 10 |
| 2.1.17.3. | Ventilatoare, aeroterme şi microcentrale termice murale sau de pardoseli | 10 |
|  | Licenţe şi sisteme informatice | 6 |