##### ORDIN nr.     din

pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 52/2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 24 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis aprobat prin Ordinul consiliului Concurenței nr. 441/2022,  art. 731 alin. (1), (3), (4) şi (10) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative şi articolul V din OUG nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prevăzută în anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635bis din 26 iunie 2021, se modifică, după cum urmează:

1.  Articolul 1, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

- „(1) Prezenta Metodologie de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (Metodologie) are ca scop stabilirea modului în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei monitorizează sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, sistemul de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, precum și gradul de îndeplinire a țintei naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică.”

2.  La Articolul 1, alin. (1) după litera d) se completează cu litera e) și va avea următorul cuprins:

- „e) modul de stabilire a cantității totale anuale de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie în România și a gradului de îndeplinire a țintei naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică.”

- 3. Articolul 3, se modifică și va avea următorul cuprins:

- „Art.3 - Prezenta metodologie creează cadrul procedural specific activității de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și este utilizată drept instrument de lucru în activitatea proprie a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și a funcționării pieței de certificate verzi, a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, precum și a gradului de îndeplinire a țintei naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică.”

- 4. La articolul 4, se modifică litera b) și va avea următorul cuprins:

„b) operatorilor economici cu obligație de achiziție certificate verzi prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mai puțin operatorii economici exceptați de la obligaţia de a achiziționa trimestrial/anual certificate verzi, conform prevederilor art 731 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr 123/2012, cu modificările și completările ulterioare”

- 5. La articolul 19, se modifică alin. (1) litera k) și va avea următorul cuprins:

- „k) numărul operatorilor economici care nu și-au îndeplinit cota obligatorie de achiziție de CV și a celor care nu și-au îndeplinit obligația legală de achiziție de CV din piața centralizată anonimă spot de CV. De asemenea, numărul de CV neachizitionate de catre operatorii economici cu obligație de achizitie de CV și procentul de achiziție de CV din PCSCV pentru operatorii economici care nu au îndeplinit obligația legală de a achiziționa CV din PCSCV;”

- 6. La articolul 23, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Furnizorii de energie electrică transmit lunar, până cel târziu în ultima zi din luna următoare celei de raportare, la ANRE prin Portalul ANRE și prin email la adresa anre@anre.ro în format digital, informații privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii, preţurile din ofertele/contractele de vânzare-cumpărare, cantitatea de energie electrică produsă şi livrată din surse regenerabile care beneficiază de compensare cantitativă, respectiv de regularizare financiară, cantitatea de energie electrică produsă de prosumator și reportată atat din luna de raportare, cat și din lunile anterioare pentru acoperirea consumului prosumatorului din lunile următoare lunii de raportare, cantitatea de energie electrică consumată din reţea şi preţurile aferente, după cum urmează:”

- 7. La articolul 23, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7)   Operatorii economici cu obligație de raportare, prevăzuți la art. 22  lit. c) și e) raportează informații referitoare la instalațiile de producere energie electrică din SRE cu solicitare de racordare în rețeaua proprie, conform machetelor prevăzute în Anexele nr. 9.1 și 9.2,. după cum urmează:

- a) transmit trimestrial la ANRE până cel târziu în ultima zi din luna următoare trimestrului de raportare, prin Portalul ANRE și prin email la adresa anre@anre.ro în format digital lista cu avizele tehnice de racordare și contractele de racordare emise pentru instalațiile de producere energie electrică din surse regenerabile, lista cu certificatele de racordare emise pentru instalațiile de producere energie electrică

- din surse regenerabile,.

- b) publică trimestrial pe pagina proprie de internet informațiile din Anexele 9.1și 9.2 transmise la ANRE,

- până cel târziu în ultima zi din luna următoare trimestrului de raportare, excepţie facând toate

- informatiile aferente din coloana cu denumirea investitorului, respectiv denumirea producătorului.”

- 8. Articolul 24, alin. 2 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

„(2) Datele privind capacitatea instalată în unităţile de producere a E-SRE prevăzute la alin. (1) se transmit ANRE în format digital, până la data de 15 a lunii următoare emiterii certificatului de racordare a unităţilor de producere a E-SRE respective se referă cel puţin la următoarele:

a) denumirea unităţii de producere a E-SRE, amplasamentul acesteia și data punerii în funcțiune;

b) tip SRE;

c) puterea electrică instalată a unităţii de producere a E-SRE, puterea aprobată pentru evacuare în rețea și capacitate baterii de acumulare, dacă este cazul;

d)informaţii privind destinaţia energiei electrice produse de unităţile de producere a E-SRE respective, şi anume dacă aceasta este utilizată pentru alimentarea consumatorilor aparţinând unor alţi operatori economici racordaţi direct la barele unităţilor de producere şi/sau pentru alimentarea consumului propriu al producătorilor de E-SRE, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere a E-SRE.

e) certificatul de racordare emis de către operatorul de distribuție pentru unitatea de producere a E-SRE”

- 9. Articolul 27^1, se modifică și va avea următorul cuprins:

- „27^1) ANRE întocmește un raport anual privind monitorizarea dezvoltării şi funcţionării prosumatorilor, respectiv a sistemului de promovare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor conform art. art. 731 alin. (10) din Legea nr.123/2012, pe care îl publică pe pagina de internet a ANRE până la data de 1 iunie a anului următor calendaristic, și care cuprinde informații referitoare la:

- numărul prosumatorilor defalcat pe persoane fizice și persoane juridice și puterea electrică instalată în unitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 400 kW/loc de consum aparținând prosumatorilor, pe fiecare operator de distribuţie;

- Evoluţia numărului prosumatorilor defalcat pe persoane fizice și persoane juridice;

- Evoluţia puterii electrice instalată în unitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 400 kW/loc de consum aparținând prosumatorilor, pe fiecare operator de distribuţie;

- cantitatea de energie electrică produsă și livrată în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW aparținând prosumatorilor, defalcată pe fiecare furnizor de energie electrică

- cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de compensare cantitativă, respectiv de regularizare financiară ”

10. Anexa nr. 1.3 Monitorizarea E-SRE vândută în baza contractelor bilaterale negociate direct, încheiate conform prevederilor art. II dinLegea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă

11. Anexa nr. 3 Situația costurilor și veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare a sistemului de promovare prin CV se modifică şi se completează și va avea cuprinsul conform cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

12. Anexa nr. 6 Informaţii privind CV cuvenite în luna de raportare şi regularizarea CV se modifică şi va avea cuprinsul conform cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

13. Anexa nr. 8.1 Informații privind prosumatorii racordați la rețeaua de distribuție se completează şi va avea cuprinsul conform cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

14. Anexa nr. 8.2 Informaţii privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate cu prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, respectiv cantitatea de energie electrică care beneficiază de compensare cantitativă (Pi <200 kW) se modifică şi va avea cuprinsul conform cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

15. Anexa nr. 9.1 Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) și contractele de racordare (CR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile se completează şi va avea cuprinsul conform cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

16. Anexa nr. 9.2  Lista cu certificatele de racordare (CfR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile se completează şi va avea cuprinsul conform cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

17. Anexa nr. 9.3 Lista cu instalațiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluție în vederea obținerii ATR la metodologie se completează şi va avea cuprinsul conform cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. II.  Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

- George Sergiu NICULESCU

Anexa nr. 1

| Situația costurilor și veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare a sistemului de promovare prin CV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANUL de analiza |  |  |  |
| Producător: |  |  |  |
| Centrala / Localitatea: |  |  |  |
| Putere instalata (MW) |  |  |  |
| Putere acreditata (MW) |  |  |  |
| Tip sursa regenerabila |  |  |  |
| Tip întreprindere (IMM/întreprindere mare/altele) |  |  |  |
| Tip acționariat (românesc/străin/mixt) |  |  |  |
| Valoarea investitiei (LEI) |  |  |  |
| Data PIF (zz/ll/aaaa): |  |  |  |
| Nr. crt. | Indicatori | UM | Total an de analiza |
| I. | VENITURI (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) | Lei |  |
| I.1. | Venituri realizate in anul de analiza din vânzarea E-SRE produsă | Lei |  |
| I.2. | Venituri realizate in anul de analiza din vânzarea CV | Lei |  |
| I.3. | Venituri realizate in anul de analiza din transferul CV din contul de producător în contul de furnizor | Lei |  |
| l.4. | Venituri realizate in anul de analiza din vânzarea energiei termice | Lei |  |
| I.5. | Alte venituri | Lei |  |
| II. | COSTURI (II.1+II.2+II.3) | Lei |  |
| II.1. | Costuri fixe, din care: | Lei |  |
| II.1.1 | - costuri amortizare | Lei |  |
| II.1.2 | - costuri operare și mentenanță | Lei |  |
| II.1.3 | - costuri salarii și asimilate | Lei |  |
| II.1.4 | - costuri financiare | Lei |  |
| II.1.5 | - alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite, chirii, asigurări etc.) | Lei |  |
| II.2. | Costuri variabile, din care: | Lei |  |
| II.2.1 | - costuri combustibil tehnologic | Lei |  |
| II.2.2 | - costuri achiziție energie electrică și servicii aferente, din care: | Lei |  |
| II.2.2.1 | - costuri cu dezechilibre | Lei |  |
| II.2.4 | - costuri achiziție apă | Lei |  |
| II.2.5 | - alte costuri variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni etc.) | Lei |  |
| II.3 | Alte costuri (se vor enumera) | Lei |  |
| III. | AJUTOARE |  |  |
| III.1 | Ajutoare de investiții (fonduri structurale, fondul de mediu, permisii de emisii CO2 etc.) | Lei |  |
| III.2 | Ajutoare de exploatare (scutiri taxe/impozite, subvenții preț biomasă etc.) | Lei |  |
| IV. | CERTIFICATE VERZI |  |  |
| IV.1 | Numar CV in sold la data de 01 ianuarie în anul de analiza | nr. |  |
| IV.2 | Număr CV primite pentru tranzactionare în anul de analiza | nr. |  |
| IV.3 | Număr CV vândute în anul de analiza (indiferent de data primirii) | nr. |  |
| Nr. crt. | Indicatori | UM | Total an de analiza |
| IV.4 | Număr CV transferate din contul de producător în contul de furnizor in anul de analiza | nr. |  |
| IV.5 | Nr. de CV anulate in anul de analiza | nr. |  |
| IV.6 | Număr de CV rămase în sold la data de 31 decembrie în anul de analiza | nr. |  |
| V | ENERGIE PRODUSĂ |  |  |
| V.1 | E-SRE produsă și vândută in anul de analiza (inclusiv autoconsumul altul decât CPT) | MWh |  |
| V.1.1 | E-SRE produsă în cogenerare de înaltă eficiență | MWh |  |
| V.2 | Energie termică produsă si vanduta in anul de analiza (inclusiv autoconsumul) | MWh |  |
|  | Conținutul procentual de biomasă în deșeuri | % |  |
|  | Consum de combustibil total din care: | MWh |  |
|  | Consumul de sursă regenerabilă, din care: | t,mii Nm3 |  |
|  | - Biomasă din reziduuri biologice, producere în cogenerare | t,mii Nm3 |  |
|  | - Biomasa din reziduuri biologice, producere exclusivă energie electrică | t,mii Nm3 |  |
|  | - Biomasă din culturi energetice, producere exclusivă energie electrică | t,mii Nm3 |  |
|  | - Gaz de fermentare a deșeurilor | mii Nm3 |  |
|  | Consumul de sursă convențională, din care: | MWh |  |
|  | - Păcură | t |  |
|  | - Gaze | mii Nm3 |  |
|  | - Cărbune | t |  |
|  | - Alt combustibil (CLU etc.) | t,mii Nm3 |  |
|  | Puterea calorifică inferioară pentru biomasă din reziduuri biologice | kJ/kg |  |
|  | Puterea calorifică inferioară pentru biomasă din culturi energetice | kJ/kg |  |
|  | Puterea calorifică inferioară pentru gaz de fermentare a deșeurilor municipale | kJ/Nm3 |  |
|  | Puterea calorifică inferioară pentru gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate | kJ/Nm3 |  |
|  | Putere calorifică inferioară pentru păcură | kcal/kg |  |
|  | Putere calorifică inferioară pentru gaze | kcal/Nm3 |  |
|  | Putere calorifică inferioară pentru cărbune | kcal/kg |  |
|  | Putere calorifică inferioară pentru alt combustibil | kcal/kg |  |
|  | Preț biomasă din reziduuri biologice | Lei/t |  |
|  | Preț biomasă din culturi energetice | Lei/t |  |
|  | Preț gaz de fermentare a deșeurilor municipale | Lei/Nm3 |  |
|  | Preț gaz de fermentare a nămolurilor din instalații de epurare a apelor uzate | Lei/Nm3 |  |
|  | Preț păcură | Lei/kg |  |
|  | Preț gaze | Lei/Nm3 |  |
|  | Preț cărbune | Lei/kg |  |
|  | Preț alt combustibil | Lei/kg |  |

- Anexa nr. 2

- Tabel nr. 1: Date referitoare la CV emise și energia electrică susținută prin CV, în anul _______

- Tabel nr. 2: Date referitoare la certificatele verzi eliberate pentru tranzacționare din numărul de CV amânate de la tranzacționare, în anul _______

Anexa nr. 3

Informații privind prosumatorii racordați la rețeaua de distribuție

| Operatorul de distribuție a energiei electrice: |  |
| --- | --- |
| ANUL: |
| Luna: |

*pentru prosumatorii care nu dețin contor de măsurare a energiei electrice produse, ANRE estimează cantitatea de energie electrică produsă, conform art.20 alin.2 )lit.b)

|  |  |  |  |  | Anexa nr. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informaţii privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate cu prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, respectiv cantitatea de energie electrică care beneficiază de compensare cantitativă (Pi <200 kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Denumirea prosumatorului | Numar contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice | Data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice | Data de expirare valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare energie electrică | Preţ energie electrică din Contractul de furnizare a energiei electrice cu prosumatorul (lei) | Puterea electrică instalată (kW) | Cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică ȋn luna curentă (kWh) | Preţ energie electrică pt. energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică ȋn luna curentă (lei) | Cantitatea de energie electrică reportată, defalcata pe luni calendaristice anterioare (mai puţin luna curentă) * (kWh) | Pret Cantitate de energie electrică reportată, aferent fiecarei luni calendaristiceanterioare (mai puţin luna curentă) (lei/kWh) | Cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică(kWh) | Preţ energie electrică pt energia consumata din reţea (lei) | Cantitatea de energie electrică consumată din cantitatea reportată* (kWh) | Preţ cantitate de energie electrică consumată din cantitatea reportată (lei/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
|  | Prosumatorul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:* Se precizează valoarea pentru fiecare lună calendaristică anterioară celei de raportare dar nu mai mult de 24 de luni calendaristice

|  |  |  |  |  | Anexa nr. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) și contractele de racordare (CR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile

| Nr. crt. | Denumire investitor | Denumire centrală electrică | Adresa locului de producere si consum | Județul | Tip sursa de energie | Puterea instalata (MW) | Puterea aprobata (MW) | Capacitate de stocare (Ah) | Tensiunea nominala la care se racordează capacitatea de stocare U (kV) | Stația de racordare | Comentariu | Emitent | Număr ATR | Data emiterii ATR | Data expirare valabilitate ATR | Număr CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimata PIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Anexa nr. 6

Lista cu certificatele de racordare (CfR) emise pentru instalații de producere energie electrică din surse regenerabile

| Nr. crt. | Denumire producător | Denumire centrală electrică | Adresa locului producere si consum | Județul | Tip sursa de energie | Puterea instalata (MW) | Puterea aprobata (MW) | Capacitate de stocare (Ah) | Tensiunea nominala la care se racordeaza capacitatea de stocare U (kV) | Utilizare ESRE |  | Emitent | Număr ATR | Data emiterii ATR | Număr Certificat de Racordare | Data emiterii Certificatului de racordare | Data PIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consum final propriu | Furnizată consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista cu instalațiile de producere energie electrică din SRE în faza de elaborare studiu de soluție în vederea obținerii ATR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Denumire investitor | Denumire centrală electrică | Puterea instalată (MW) | Tip SRE |  |  |  |  | Nod reţea /staţie electrică | Județul | Zona geografică aferentă OD |  | Data calendaristică estimată PIF. Inregistrate OD înainte de 2019 | Data calendaristică estimată PIF. Inregistrate OD după 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Solar | Eolian | Biomasă | Hidroelectica | mixt |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |