## Anexa 8
Anexa 8
Comparație între Metodologia propusă si Metodologia CWD
Nr.Crt. | Comparatie | Metodologia propusa (Postage Stamp) | Metodologia CWD - capacitatea ponderata cu distanta
A | Parametrii de intrare
1 | Modalitatea de alocare a componentei fixe a venitului autorizat pe puncte de intrare si de iesire | Componenta fixa a venitului este alocata in mod egal intre punctele de intrare si punctele de iesire | Componenta fixa a venitului este alocata in mod egal intre punctele de intrare si punctele de iesire
2 | Capacitatea estimata a fi rezervata | DA | DA
3 | Distantele dintre punctele de intrare si iesire avand in vedere scenarii de flux relevante | NU | DA
4 | Coeficienti de multiplicare pentru serviciile pe termen scurd | DA | DA
5 | Discount acordat pentru serviciile de inmagazinare subterana | 50% | 50%
B | Respectarea principiilor Art.7
1 | Influența nivelul de complexitate și caracteristicile tehnice ale rețelei asupra alegerii MPR - avand in vedere gradul ridicat de complexitate a SNT (circa 124 puncte de intrare / 1.184 puncte de ieșire / 3.577 de robinete / 238 robinete de reglare / 6.487 de segmente de conductă totalizând circa 14.000 km) se propune utilizarea metodologiei de tipul Postage Stamp. Utilizarea unei metologii de tipul CWD nu este pliabila unui sistem cu aceste caracteristici tehnice datorita imposibilitatii stabilirii unui singur scenariu de flux relevant in baza caruia sa se construiasca matricea distantelor, parametru determinat in stabilirea tarifelor de transport.
2 | MPR permite UR să reproducă calcularea prețurilor de referință și prognoza lor exactă | DA | DA
3 | MPR ia în considerare costurile reale pentru furnizarea serviciilor de transport, ținând cont de nivelul de complexitate al rețelei de transport | DA | DA
4 | MPR asigura că nu li se atribuie clienților finali din cadrul unui sistem de intrare/ieșire un risc semnificativ în materie de volum legat în special de transporturile în cadrul acelui sistem de intrare/ieșire; | NU | NU
5 | MPR asigură că prețurile de referință care rezultă nu modifică comercializarea transfrontalieră | DA | DA
C | Evaluarea alocarii costurilor conform Art.5
1 | Revenue(Intra cap) - lei | 1604293206.5064 | 931653974.8992
2 | Revenue(Cross cap) - lei | 330259434.3473 | 1002898665.9545
3 | Factor de cost (Intra cap) | 319684710 | 38090449806.4639
4 | Factor de cost (Cross cap) | 65293800 | 39536515816.4402
5 | Ratio(intra cap) | 5.0184 | 0.024459
6 | Ratio(cross cap) | 5.0581 | 0.025366
7 | TEST CAPACITATE | 0.7878% | 3.642%
8 | Factori de cost utilizati | Capacitatea estimata a fi rezervata | Capacitatea estimata a fi rezervata ponderata cu distanta