# Ordin nr. __ din __/__/____

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea indicatorilor de performanță în legătură cu dezvoltarea unei reţele electrice care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile

Având în vedere prevederile art. 76 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 67 din 17/09/2024, precum şi cele ale art. 62 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 68 din 17/09/2024

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Se aprobă Metodologia privind stabilirea indicatorilor de performanță în legătură cu dezvoltarea unei reţele electrice care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Operatorii  de distribuție a energiei electrice concesionari și operatorul de transport și de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

George – Sergiu NICULESCU

ANEXA

Metodologie privind stabilirea indicatorilor de performanță

în legătură cu dezvoltarea unei reţele electrice care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile

1. Scop

Prezenta metodologie stabileşte indicatorii prin care se evaluează performanța înregistrată de operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari și de operatorul de transport și de sistem cu privire la dezvoltarea unei reţele electrice care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile, a unităților de stocare energie și a serviciilor de flexibilitate, modul de determinare a valorii acestor indicatori și condițiile pentru aplicarea prevederilor reglementărilor în vigoare privind acordarea de stimulente sau penalități în legătură cu valorile acestor indicatori.

2. Domeniu de aplicare

Prezenta metodologie este utilizată de către:

- operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari, pentru organizarea activităților pentru colectarea și înregistrarea datelor necesare determinării indicatorilor și pentru calculul indicatorilor, precum şi pentru întocmirea și transmiterea raportărilor prevăzute în prezenta metodologie;

- operatorul de transport și de sistem, pentru organizarea activităților pentru colectarea și înregistrarea datelor necesare determinării indicatorilor și pentru calculul indicatorilor, precum şi pentru întocmirea și transmiterea raportărilor prevăzute în prezenta metodologie;

- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în procesul de analiză a datelor transmise de operatorii de rețea, în vederea aplicării prevederilor reglementărilor în vigoare privind acordarea de stimulente sau penalități în legătură cu valorile indicatorilor de performanţă prevăzuţi de prezenta metodologie.

3. Definiţii şi abrevieri

(1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem şi Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

(2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

- ANRE	- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATR – Aviz tehnic de racordare

- CTSI – Centrul de telecomandă și supraveghere instalații

- DLR - Dynamic Line Rating;

- ENS (Energy Not Supplied) - energia nelivrată, definită ca energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată;

- INDLIN - indisponibilitatea medie a LEA, determinată de evenimentele planificate sau neplanificate;

- INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor şi autotransformatoarelor, determinată de evenimentele planificate sau neplanificate;

- LEA - linie electrică aeriană;

- OD – operator de distribuție a energiei electrice concesionar;

- Operatori de rețea – operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari și operatorul de transport și de sistem;

- OTS - operatorul de transport și de sistem;

- RRR - rată reglementată a rentabilităţii;

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durata medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator;

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator;

- SMI – Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice.

4. Reguli şi principii

Indicatorii pe baza cărora se evaluează anual performanţa realizată de operatorii de rețea cu privire la dezvoltarea unei reţele electrice care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei produse din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate sunt grupaţi în 3 categorii, după cum urmează:

- Indicatori care reflectă calitatea serviciului de distribuție, respectiv de transport al energiei electrice;

- Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate;

- Indicatori care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor electrice.

- Nivelul de performanță realizat într-un an t de operatorii de rețea se determină prin intermediul unui indicator de performanță compus calculat conform prevederilor art. 13 și art. 17 din prezenta metodologie.

- Nivelul de performanţă față de care valoarea RRR se majorează sau se diminuează în conformitate cu prevederile art. 76 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 67 din 17/09/2024, respectiv art. 62 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 68/17.09.2024, corespunde unei valori de referinţă a indicatorului de performanță compus prevăzut la alin. (1), aprobată de ANRE.

Raportarea valorilor realizate pentru indicatorii monitorizați şi evaluarea nivelului de performanță prevăzut la art. 5 alin. (1) se efectuează de către operatorii de rețea şi ANRE anual, începând cu anul al treilea al perioadei a V-a de reglementare. Raportarea şi evaluarea din anul al treilea al perioadei a V-a de reglementare se efectuează pentru primii doi ani ai perioadei a V-a de reglementare.

Valorile coeficienților de ponderare a indicatorilor din categoriile A, B şi C se stabilesc astfel încât suma indicatorilor din fiecare categorie să fie egală cu 100%.

- Nivelul de performanță realizat într-un an t aferent indicatorilor din categoria C se determină prin raportarea la valori țintă stabilite pentru fiecare indicator.

- Pentru stabilirea țintelor necesare determinării nivelului de performanță reflectat prin indicatorii din categoria C:

  - operatorii de rețea realizează, într-o perioadă de maxim doi ani de la data aprobării prezentului ordin, studii și analize privind necesarul de digitalizare a rețelelor electrice în funcție de configurația și starea rețelelor, regimurile de funcționare, prognozele pe termen mediu și lung privind cererea de consum și rezerva de capacitate necesară pentru integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile;

  - țintele necesare determinării nivelului de performanță reflectat prin indicatorii din categoria C se stabilesc de ANRE pe baza propunerilor operatorilor de rețea fundamentate prin rezultatele din studiile și analizele prevăzute la litera a).

- În situaţia în care, pentru un indicator monitorizat din categoria C, a fost îndeplinită ținta de către un operator de rețea, începând cu anul următor anului în care a fost îndeplinită ținta, încetează monitorizarea respectivului indicator și acest indicator se exclude din formula de calcul a indicatorului de performanță compus.

(1) Valoarea RRR se majorează în anul t conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 67 din 17/09/2024, respectiv Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 68/17.09.2024, pentru OD, respectiv pentru OTS, în situaţia în care valoarea realizată a indicatorului de performanță compus prevăzut la art. 5 pentru anul t este mai mare decât 90%.

(2) Valoarea RRR se diminuează în anul t conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 67 din 17/09/2024, respectiv Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordinul președintelui ANRE nr. 68/17.09.2024, pentru OD, respectiv pentru OTS, în situaţia în care valoarea realizată a indicatorului de performanță compus prevăzut la art. 5 pentru anul t este mai mică decât 70%.

5. Indicatori de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

(1) Indicatorii de monitorizare din categoria A sunt următorii indicatori de calitate a serviciului de distribuție a energiei electrice:

  - SAIDI – Indicele durata medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate, altele decât cele cauzate de condiţii meteorologice deosebite, de utilizatori sau terţi [min/an];

  - SAIFI - Indicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate, altele decât cele cauzate de condiţii meteorologice deosebite, de utilizatori sau terţi [într/an];

  - Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune înregistrate pentru toate nivelurile de tensiune, în rețelele de distribuție a energiei electrice din zona de concesiune.

- Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1) se determină anual de OD conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE, ediția în vigoare.

- Indicatorii de performanță din categoria A, aferenți anului t, IAd, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1), cu următoarea formulă:

IAdi=MIN(VAdiant-4,…,VAdiant)VAdiant×100 [%]

Unde:

- IAdi – indicator care reflectă performanța realizată de OD referitoare la calitatea serviciului de distribuţie în anul t de raportare pentru indicatorul de monitorizare i, conform nominalizărilor de la alin. (1);

- MIN() – funcție matematică prin care se determină valoarea minimă dintr-un șir de valori;

- VAdi – valoarea anuală a  indicatorului de monitorizare i, conform nominalizărilor de la alin. (1).

- ant – anul de raportare;

- ant-4,...., ant – perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorilor de monitorizare, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;

- i – numărul de ordine al indicatorului de monitorizare/performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

- Indicatorii de monitorizare din categoria B sunt următorii indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate:

  - NPd  - Ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie şi înaltă tensiune de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând prosumatorilor), raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD [%];

  - PPd - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie şi înaltă tensiune de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând prosumatorilor), raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD [%];

  - NStoc - Ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de noi unități de stocare energie, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD [%];

  - PStoc - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție a unităților de stocare energie, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD [%];

  - NPros - Ponderea numărului de prosumatori nou racordaţi în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD [%];

  - PPros - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prosumatorilor nou racordaţi în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD [%];

  - NFlexi - Numărul de produse de servicii de flexibilitate achiziţionate în anul t de OD de la producători, consumatori dispecerizabili, agregatori, alte entități care furnizează servicii de flexibilitate.

- Indicatorii de monitorizare prevăzuţi la alin. (1), punctele 1-6 se determină anual de OD utilizând următoarele formule:

  - Pentru indicatorii de monitorizare prevăzuţi la punctele 1 şi 3:

Ni=NATRiNSoli×100 [%]

Unde:

- Ni – indicator de monitorizare referitor la ponderea numărului de ATR emise pentru noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD, calculat pentru un an t;

- NATR – numărul de ATR emise de OD în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea la reţele electrice de medie şi înaltă tensiune de noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, care îndeplinesc condiţia ca termenul pentru racordarea obiectivelor prevăzut în ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;

- NSol – numărul de solicitări/cereri pentru racordarea la reţelele electrice de medie şi înaltă tensiune de noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, înregistrate de OD în anul t;

- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat; i = 1 sau 3 conform indicatorilor nominalizaţi la alin. (1).

  - Pentru indicatorii de monitorizare prevăzuţi la punctele 2 şi 4:

Pi=PATRiPSoli×100 [%]

Unde:

- Pi – indicator de monitorizare privind ponderea puterii totale aprobate prin ATR emise pentru noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD;

- PATRi [MW] – puterea totală aprobată pentru evacuare prin ATR emise de OD în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea de noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, care îndeplinesc condiţia ca termenul pentru racordare din ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;

- PSoli [MW] – puterea totală solicitată pentru evacuare prin cererile pentru racordarea  noilor locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, înregistrate de OD în anul t;

- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat, i = 2 sau 4 conform indicatorilor nominalizaţi la alin. (1).

  - Pentru indicatorul de monitorizare prevăzut la punctul 5:

NPros=NCRProsNSolPros×100 [%]

Unde:

- Ni – indicator de monitorizare referitor la ponderea numărului de prosumatori nou racordaţi, calculat pentru un an t;

- NCRPros – numărul de certificate de racordare emise de OD în anul t pentru racordarea noilor prosumatori;

- NSolPros – numărul de solicitări/cereri pentru racordarea noilor prosumatori, înregistrate de OD în anul t.

  - Pentru indicatorul de monitorizare prevăzut la punctul 6:

PPros=PCRProsPSolPros×100 [%]

Unde:

- PPros – indicator de monitorizare privind ponderea puterii totale aprobate aferentă prosumatorilor nou racordaţi, calculat pentru un an t;

- PCRPros [MW] – puterea totală aprobată pentru evacuare prin certificatele de racordare emise de OD în anul t pentru noi prosumatori;

- PSolPros [MW] – puterea totală solicitată pentru evacuare prin cererile pentru racordarea  noilor prosumatori, înregistrate de OD în anul t.

- Indicatorii de performanță din categoria B, aferenți anului t, IBd, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1), cu următoarea formulă:

IBdj=VBdjantMAX(VBdjant-4,…,VBdjant)×100 [%]

Unde:

- IBdj – indicator care reflectă performanța realizată de OD cu privire la integrarea producției distribuite de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate, în anul t de raportare, pentru indicatorul j, conform nominalizărilor de la alin. (1);

- MAX() – funcție matematică prin care se determină valoarea maximă dintr-un șir de valori;

- VBdj - valoarea anuală a indicatorului de monitorizare j, conform nominalizărilor de la alin. (1);

- ant – anul de raportare;

- ant-4,...., ant – perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorului de monitorizare, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;

- j – numărul de ordine al indicatorului de monitorizare/performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

- În cazul în care valorile realizate VBd7 prevăzute la alin. (3) sunt egale cu zero pentru cei 5 ani consecutivi: t-4, ..., t (OD nu a achiziționat niciun serviciu de flexibilitate în cei 5 ani), valoarea indicatorului de performanță IBd7 aferent anului t este zero.

- Indicatorii de monitorizare din categoria C, care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor electrice sunt:

  - GrSMI - Gradul de implementare a SMI în zona de concesiune [%];

  - ST - Ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și/sau care permit acționarea de la distanță a unor echipamente, raportat la numărul total al staţiilor de transformare sau de conexiune din zona de concesiune a OD [%];

  - PA - Ponderea numărului de puncte de alimentare automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și/sau care permit acționarea de la distanță a unor echipamente, raportat la numărul total al punctelor de alimentare din zona de concesiune a OD [%];

  - PT - Ponderea numărului de posturi de transformare, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și/sau care permit acționarea de la distanță a unor echipamente, raportat la numărul total al posturilor de transformare din zona de concesiune a OD [%];

  - TrafoIT/MT - Ponderea numărului de transformatoare IT/MT automatizate și/sau care permit acționarea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor IT/MT din zona de concesiune a OD [%];

  - TrafoMT/JT - Ponderea numărului de transformatoare MT/JT automatizate și/sau care permit acționarea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor MT/JT din zona de concesiune a OD [%].

- Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1) se determină anual de OD pe baza numărului de echipamente existente în funcţiune la 31 decembrie, conform datelor înregistrate în contabilitate privind punerea în funcţiune a echipamentelor.

- Indicatorii de performanță din categoria C, aferenți anului t, ICd, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1), punctele 2-6 cu următoarea formulă:

ICdk=VCdkantVținta×100% [%]

Unde:

- ICdk – indicator care reflectă performanța realizată de OD cu privire la digitalizarea rețelelor electrice de distribuție, în anul t, pentru indicatorul k, conform nominalizărilor de la alin. (1);

- VCdk - valoarea anuală a indicatorului de monitorizare k, conform nominalizărilor de la alin. (1), calculată pentru anul t;

- Vţintă – valoarea ţintă a indicatorului de monitorizare k, conform nominalizărilor de la alin. (1), stabilită conform prevederilor art. 8;

- k - numărul de ordine al indicatorului de monitorizare/performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1); k=2 - 6.

- Indicatorul de performanță din categoria C, de la punctul 1, aferent anului t, se calculează cu următoarea formulă:

GrSMI=NrLC/LPCSMIantNrtLC/LPCant×100 [%]

Unde:

- GrSMI –gradul de integrare în sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice (SMI) a locurilor de consum/locurilor de producere și de consum racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, în anul t;

- NrLC/LPCSMI – Numărul de locuri de consum/de producere și de consum din zona de concesiune care au fost integrate în SMI până la 31 decembrie în anul t;

- NrtLC/LPC – Numărul total de locuri de consum/de producere și consum din zona de concesiune, de pe nivelele de tensiune pe care sunt locuri de consum/de producere și consum integrate în SMI, înregistrat în anul t;

- Valoarea indicatorului de performanță compus care reflectă performanța globală a unui OD, în legătură cu dezvoltarea unei reţele electrice care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile, se calculează cu următoarea formulă:

Kpidg=i=1n(IAdi×KCSdi)×coefpAd+j=1m(IBdj×KPdj)×coefpBd+GrSMI+k=1pICdkp×coefpCd [%]

Unde:

- IAdi – Indicator de performanță din categoria A, determinat conform prevederilor art. 10 alin. (3);

- IBdj - Indicator de performanță din categoria B, determinat conform prevederilor art. 11 alin. (3);

- ICdk - Indicator de performanță din categoria C, determinat conform prevederilor art. 12 alin. (3);

- GrSMI – indicatorul grad de implementare a SMI, determinat conform prevederilor art. 12 alin. (4);

- KCSdi – coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță i din categoria A, aferent serviciului de distribuție a energiei electrice;

- KPdj - coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță j din categoria B, aferent serviciului de distribuție a energiei electrice;

- coefpAd – coeficientul de ponderare aferent categoriei A de indicatori de performanță, aferenți serviciului de distribuție a energiei electrice;

- coefpBd – coeficientul de ponderare aferent categoriei B de indicatori de performanță, aferenți serviciului de distribuție a energiei electrice;

- coefpCd - coeficientul de ponderare aferent categoriei C de indicatori de performanță, aferenți serviciului de distribuție a energiei electrice;

- n, m – numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoriile A, respectiv B, aferenți operatorilor de distribuție a energiei electrice concesionari;

- p - numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoria C, aferent operatorilor  de distribuție a energiei electrice concesionari.

- Valoarea coeficienţilor de ponderare coefpAd, coefpBd şi coefpCd prevăzuţi la alin. (1) au următoarele valori: coefpAd = 50%, coefpBd = 50%; coefpCd = 0.

- Valorile coeficienților de ponderare KCsdi și KPdj prevăzuţi la alin. (1) se regăsesc în tabelul din anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.

- Valorile coeficienţilor de ponderare prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi modificate de ANRE începând cu al treilea an al perioadei a V-a de reglementare.

6. Indicatori de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice

- Indicatorii de monitorizare din categoria A sunt următorii indicatori care reflectă calitatea serviciului de transport al energiei electrice:

- INDLIN - Indisponibilitatea medie a LEA, determinată de evenimentele neplanificate [ore/an];

- INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor şi autotransformatoarelor, determinată de evenimentele neplanificate [ore/an];

- ENS - Energia nelivrată utilizatorilor sau neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată neplanificate, apărute din cauze interne ale OTS [MWh];

- NU – Numărul staţiilor electrice în care tensiunea de linie nu s-a încadrat în limitele normate de variaţie, raportat la numărul total al staţiilor electrice monitorizate [%];

- NQ - Numărul staţiilor electrice în care cel puţin unul din parametrii normaţi de calitate a curbei de tensiune a fost depăşit pentru cel puţin o săptămână, raportat la numărul total al staţiilor electrice monitorizate [%].

- Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1) se determină anual de OTS conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem aprobat prin ordin al președintelui ANRE, ediția în vigoare.

- Indicatorii de performanță din categoria A, aferenţi anului t, IAt se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1), cu următoarea formulă:

IAti=MIN(VAtiant-4,…,VAtiant)VAtiant×100 [%]

Unde:

- IAti – indicator care reflectă performanța realizată de OTS referitoare la calitatea serviciului în anul t de raportare, pentru indicatorul i, conform nominalizărilor de la alin. (1);

- MIN() – funcție matematică prin care se determină valoarea minimă dintr-un șir de valori;

- VAti – valoarea anuală a  indicatorului de monitorizare i, , conform nominalizărilor de  la alin. (1);

- ant – anul de raportare;

- ant-4,...., ant – perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorilor monitorizați, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;

- i – numărul de ordine al indicatorului de performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

- Indicatorii de monitorizare din categoria B sunt următorii indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate:

            - NPd  - Ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%];

            - PPd - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%];

            - NStoc - Ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare energie, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%];

            - PStoc - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare energie, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%].

- Indicatorii de monitorizare prevăzuţi la alin. (1), punctele 1-4 se determină anual de OTS utilizând următoarele formule:

  - Pentru indicatorii de monitorizare prevăzuţi la punctele 1 şi 3:

Ni=NATRiNSoli×100 [%]

Unde:

- Ni – indicator de monitorizare referitor la ponderea numărului de ATR emise pentru noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, calculat pentru un an t;

- NATR – numărul de ATR emise de OTS în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea de noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, care îndeplinesc condiţia ca termenul pentru racordare din ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;

- NSol – numărul de solicitări/cereri pentru racordarea noilor locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, înregistrate de OTS în anul t;

- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat; i = 1 sau 3 conform indicatorilor nominalizaţi la alin. (1).

b. Pentru indicatorii de monitorizare prevăzuţi la punctele 2 şi 4:

Pi=PATRiPSoli×100 [%]

Unde:

- Pi – indicator de monitorizare privind ponderea puterii totale aprobate prin ATR emise de OTS pentru noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz în anul t, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS în anul t;

- PATRi [MW] – puterea totală aprobată pentru evacuare prin ATR emise de OTS în termenul reglementat ca urmare a cererilor de racordare înregistrate în anul t pentru racordarea de noi locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, care îndeplinesc condiţia ca termenul pentru racordare din ATR să coincidă cu termenul de PIF solicitat de utilizator prin cererea de racordare;

- PSoli [MW] – puterea totală solicitată pentru evacuare prin cererile pentru racordarea  noilor locuri de producere sau unităţi de stocare după caz, înregistrate de OTS în anul t;

- i - numărul de ordine al indicatorului monitorizat, i = 2 sau 4 conform indicatorilor nominalizaţi la alin. (1).

- Indicatorii de performanță din categoria B, aferenți anului t, IBt, se calculează pe baza indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1), cu următoarea formulă:

IBtj=VBtjantMAX(VBtjant-4,…,VBtjant)×100 [%]

Unde:

- IBtj – indicator din categoria B, conform nominalizării de la alin. (1) care reflectă performanța înregistrată de OTS în anul t de raportare;

- MAX() – funcție matematică prin care se determină valoarea maximă dintr-un șir de valori;

- VBtj - valoarea anuală a  indicatorilor de monitorizare din categoria B, conform nominalizării de la alin. (1);

- ant – anul de raportare;

ant-4,...., ant – perioadă de cinci ani consecutivi, inclusiv anul t de raportare, pentru care se iau în calcul valorile indicatorilor de monitorizare, pentru determinarea indicatorului de performanță aferent anului t de raportare;

- j – numărul de ordine al indicatorului de performanță monitorizat, conform nominalizării de la alin. (1).

- Indicatorii de monitorizare din categoria C, care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor electrice sunt:

- ST – Ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate care permit acționarea de la distanță, care funcționează fără personal de deservire în stație și sunt monitorizate prin intermediul CTSI, raportat la numărul total al staţiilor de transformare sau de conexiune din gestiunea OTS [%];

- Lin – Ponderea numărului de linii electrice de înaltă tensiune prevazute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, raportat la numărul total al liniilor electrice din gestiunea OTS [%];

- Trafo - Ponderea numărului de transformatoare prevazute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, raportat la numărul total al transformatoarelor aflate în funcţiune din gestiunea OTS [%].

- Valoarea indicatorilor de monitorizare prevăzuţi la alin. (1) se determină anual de OTS pe baza numărului de echipamente existente în funcţiune la 31 decembrie, conform datelor înregistrate în contabilitate privind punerea în funcţiune a echipamentelor.

- Indicatorii de performanță din categoria C, aferenți anului t, ICt, conform nominalizării de la alin. (1), se calculează cu următoarea formulă:

ICtk=VCtkantVțintaper×100% [%]

Unde:

- ICtk – indicator care reflectă performanța înregistrată de OTS cu privire la digitalizarea rețelei electrice de transport, în anul t, pentru indicatorul k, conform nominalizărilor de la alin. (1);

- VCtk - valoarea anuală a  indicatorilor monitorizați care reflectă digitalizarea rețelei electrice de transport, nominalizați la alin. (1);

- ant – anul de raportare;

- k - numărul de ordine al indicatorului de performanță, conform nominalizărilor de la alin. (1).

- Valoarea indicatorului de performanță compus care reflectă performanța globală a OTS se calculează cu următoarea formulă:

Kpitg=i=1n(IAti×KCSti)×coefpAt+j=1m(IBtj×KPtj)×coefpBt+k=1pICtkp×coefpCt [%]

Unde:

- IAti – Indicator de performanță din categoria A, determinat conform prevederilor  art. 14 alin. (3);

- IBtj - Indicator de performanță din categoria B, determinat conform prevederilor art. 15 alin. (3);

- ICtk - Indicator de performanță din categoria C, determinat conform prevederilor respectiv art. 16 alin. (3);

- KCSti – coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță i din categoria A;

- KPtj - coeficient de ponderare a fiecărui indicator de performanță j din categoria B;

- coefpAt – coeficientul de ponderare aferent categoriei A de indicatori de performanță;

- coefpBt – coeficientul de ponderare aferent categoriei B de indicatori de performanță;

- coefpCt - coeficientul de ponderare aferent categoriei C de indicatori de performanță;

- n, m – numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoriile A, respectiv B, aferent operatorului de transport al energiei electrice;

- p - numărul de indicatori de performanță monitorizați din categoria C, aferent operatorului de transport al energiei electrice.

- Valoarea coeficienţilor de ponderare coefpAt, coefpBt şi coefpCt prevăzuţi la alin. (1) au următoarele valori: coefpAt = 50%, coefpBt = 50%; coefpCt = 0.

- Valorile coeficienților de ponderare KCsti și KPtj prevăzuţi la alin. (1) se regăsesc în tabelul din anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.

- Valorile coeficienţilor de ponderare prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi modificate de ANRE începând cu al treilea an al perioadei a V-a de reglementare.

7. Dispoziții finale

- Anual, începând cu anul al treilea an al perioadei a V-a de reglementare, operatorii de rețea transmit la ANRE până la data de 1 august, datele privind valorile realizate ale indicatorilor de monitorizare şi de performanţă aferente anului precedent, în formatul prevăzut în tabelele din anexa nr. 2.1, respectiv din anexa nr. 2.2 la prezenta metodologie.

- Prin derogare de la prevederile alin. (1), în al treilea an an perioadei a V-a de reglementare operatorii de reţea transmit datele privind valorile realizate ale indicatorilor de monitorizare şi de performanţă aferente primilor doi ani ai perioadei, în formatul prevăzut în tabelele din anexa 2.1, respectiv din anexa 2.2 la prezenta metodologie.

- Determinarea indicatorilor de performanță prevăzuţi în anexa nr. 2.1, respectiv în anexa nr. 2.2 la prezenta metodologie, se realizează de către operatorii de rețea pe baza unor proceduri interne, elaborate și aprobate conform regulilor interne, prin care se asigură: modul de identificare, colectare, înregistrare și păstrare a datelor necesare calculului indicatorilor de monitorizare şi de performanţă, documentarea modului de calcul a valorii anuale a indicatorilor de monitorizare şi de performanţă, nominalizarea responsabilităților pentru fiecare etapă a procesului.

- Operatorii de rețea păstrează valorile istorice ale indicatorilor de monitorizare şi de performanţă determinați și raportați, însoţite de datele utilizate pentru determinarea acestora, pentru o perioadă cel puțin cinci ani şi le pun la dispoziţia ANRE, la cerere.

Anexele nr. 1.1, nr. 1.2, nr. 2.1 și nr. 2.2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA nr. 1.1

Coeficienții de ponderare a indicatorilor monitorizați aferenți serviciului de distribuție a energiei electrice

| Nr. crt. | Denumire indicator | Valoare coeficient de ponderare [%] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul 1 și 2 al PR5 | Începând cu anul 3 al PR5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice: |  |  |  |
|  | SAIDI - Indicele durata medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune [min/an] | 33% | 33% |
|  | SAIFI - Indicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune [într/an] | 33% | 33% |
|  | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune înregistrate pe toate nivelurile de tensiune, în rețelele de distribuție a energiei electrice din zona de concesiune | 34% | 34% |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate: |  |  |  |
|  | NPd - Ponderea numărului de locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând prosumatorilor) nou racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, [%] | 17% | 15% |
|  | PPd - Ponderea puterii totale aprobate aferentă locurilor de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile din zona de concesiune (altele decât cele aparținând prosumatorilor) nou racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune [%] | 17% | 15% |
|  | NPros - Ponderea numărului de prosumatori nou racordaţi în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune [%] | 16% | 15% |
|  | PPros - Ponderea puterii totale aprobate aferentă prosumatorilor nou racordaţi în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune [%] | 16% | 15% |
|  | NStoc - Ponderea numărului de unități de stocare energie nou racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune [%] | 17% | 15% |
|  | PStoc - Ponderea puterii instalate aferente unităților de stocare energie racordate în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune [%] | 17% | 15% |
|  | NFlexi - Numărul de produse de servicii de flexibilitate achiziţionate în anul t de OD de la producători, consumatori dispecerizabili, agregatori, alte entități care furnizează servicii de flexibilitate | 0% | 10% |

ANEXA nr. 1.2

Coeficienții de ponderare a indicatorilor monitorizați aferenți serviciului de transport al energiei electrice

| Nr. crt. | Denumire indicator | Valoare coeficient de ponderare [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de transport al energiei electrice: |  |  |
|  | INDLIN - Indisponibilitatea medie a LEA, determinată de evenimentele planificate sau neplanificate [ore/an] | 20% |
|  | INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor şi autotransformatoarelor, determinată de evenimentele planificate sau neplanificate [ore/an] | 20% |
|  | ENS - Energia nelivrată utilizatorilor sau neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată, apărute din cauze interne ale OTS [MWh]; | 20% |
|  | NU – Numărul staţiilor electrice în care tensiunea de linie nu s-a încadrat în limitele normate de variaţie, raportat la numărul total al staţiilor electrice monitorizate [%] | 20% |
|  | NQ - Numărul staţiilor electrice în care cel puţin unul din parametrii normaţi de calitate a curbei de tensiune a fost depăşit pentru cel puţin o săptămână, raportat la numărul total al staţiilor electrice monitorizate [%] | 20% |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a unităților de stocare energie: |  |  |
|  | NPd - Ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] | 25% |
|  | PPd - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] | 25% |
|  | NStoc - Ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare energie, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] | 25% |
|  | PStoc - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare energie, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] | 25% |

ANEXA nr. 2.1

Indicatori de performanță în legătură cu dezvoltarea unei reţele electrice de distribuție inteligente care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile

| Nr. crt. | Denumire indicator | Valoare anuală indicator |  |  |  |  | Valoare ind. perf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ant-4 | Ant-3 | Ant-2 | Ant-1 | Ant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice: |  |  |  |  |  |  | IAd (art. 10 alin. (3)) |
|  | SAIDI - Indicele durata medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate, altele decât cele cauzate de condiţii meteorologice deosebite, de utilizatori sau terţi [min/an]; |  |  |  |  |  |  |
|  | SAIFI - Indicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un utilizator din zona de concesiune, pentru cazul întreruperi neplanificate, altele decât cele cauzate de condiţii meteorologice deosebite, de utilizatori sau terţi [într/an]; |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune înregistrate pe toate nivelurile de tensiune, în rețelele de distribuție a energiei electrice din zona de concesiune. |  |  |  |  |  |  |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a serviciilor de flexibilitate: |  |  |  |  |  |  | IBd (art. 11 alin. (3)) |
|  | NPd - Ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie şi înaltă tensiune de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând prosumatorilor), raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD [%] |  |  |  |  |  |  |
|  | PPd - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de medie şi înaltă tensiune de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile (altele decât cele aparținând prosumatorilor), raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD [%] |  |  |  |  |  |  |
|  | NStoc - Ponderea numărului de ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție de noi unități de stocare energie, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD [%] |  |  |  |  |  |  |
|  | PStoc - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise pentru racordarea la rețelele electrice de distribuție a unităților de stocare energie, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD [%] |  |  |  |  |  |  |
| 5. | NPros - Ponderea numărului de prosumatori nou racordaţi în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OD [%] |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PPros - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prosumatorilor nou racordaţi în rețelele electrice de distribuție din zona de concesiune, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OD [%] |  |  |  |  |  |  |
| 7. | NFlexi - Numărul de produse de servicii de flexibilitate achiziţionate în anul t de OD de la producători, consumatori dispecerizabili, agregatori, alte entități care furnizează servicii de flexibilitate |  |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Valoare anuală indicator |  |  |  |  | ICd (art. 12 alin. (3)) | Valoare țintă aferentă perioadei Vțintă [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ant-4 | Ant-3 | Ant-2 | Ant-1 | Ant |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | C. Indicatori care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor de distribuție a energiei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GrSMI [%] - Gradul de implementare a SMI în zona de concesiune |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST - Ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și/sau care permit acționarea de la distanță a unor echipamente, raportat la numărul total al staţiilor de transformare sau de conexiune din zona de concesiune a OD [%] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PA - Ponderea numărului de puncte de alimentare automatizate, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și/sau care permit acționarea de la distanță a unor echipamente, raportat la numărul total al punctelor de alimentare din zona de concesiune a OD [%] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT - Ponderea numărului de posturi de transformare, aflate în gestiunea OD, care sunt monitorizate de la distanță și/sau care permit acționarea de la distanță a unor echipamente, raportat la numărul total al posturilor de transformare din zona de concesiune a OD [%] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TrafoIT/MT - Ponderea numărului de transformatoare IT/MT automatizate și/sau care permit acționarea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor IT/MT din zona de concesiune a OD [%] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TrafoMT/JT - Ponderea numărului de transformatoare MT/JT automatizate și/sau care permit acționarea de la distanță, raportat la numărul total al transformatoarelor MT/JT din zona de concesiune a OD [%] |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA nr. 2.2

Indicatori de performanță în legătură cu dezvoltarea unei reţele electrice de transport inteligente care să promoveze eficienţa energetică şi integrarea energiei electrice produse din surse regenerabile

| Nr. crt. | Denumire indicator | Valoare anuală indicator |  |  |  |  | Valoare ind. perf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ant-4 | Ant-3 | Ant-2 | Ant-1 | Ant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Indicatori care reflectă calitatea serviciului de transport al energiei electrice: |  |  |  |  |  |  | IAt (art. 13 alin. (3)) |
|  | INDLIN - Indisponibilitatea medie a LEA, determinată de evenimentele neplanificate [ore/an] |  |  |  |  |  |  |
|  | INDTRA - indisponibilitatea medie a transformatoarelor şi autotransformatoarelor, determinată de evenimentele neplanificate [ore/an] |  |  |  |  |  |  |
|  | ENS - Energia nelivrată utilizatorilor sau neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată, apărute din cauze interne ale OTS [MWh] |  |  |  |  |  |  |
|  | NU – Numărul staţiilor electrice în care tensiunea de linie nu s-a încadrat în limitele normate de variaţie, raportat la numărul total al staţiilor electrice monitorizate [%] |  |  |  |  |  |  |
|  | NQ - Numărul staţiilor electrice în care cel puţin unul din parametrii normaţi de calitate a curbei de tensiune a fost depăşit pentru cel puţin o săptămână, raportat la numărul total al staţiilor electrice monitorizate [%] |  |  |  |  |  |  |
| B. Indicatori care reflectă integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile și a unităților de stocare energie: |  |  |  |  |  |  | IBt (art. 14 alin. (3)) |
|  | NPd - Ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] |  |  |  |  |  |  |
|  | PPd - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi locuri de producere cu unități de producere energie electrică din surse regenerabile, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] |  |  |  |  |  |  |
|  | NStoc - Ponderea numărului de ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare energie, raportat la numărul cererilor de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] |  |  |  |  |  |  |
|  | PStoc - Ponderea puterii totale aprobate pentru evacuare prin ATR emise de OTS pentru racordarea de noi unități de stocare energie, raportată la puterea totală solicitată prin cererile de racordare de acest tip înregistrate de OTS [%] |  |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Valoare anuală indicator |  |  |  |  | ICt (art. 15 alin. (3)) | Valoare țintă aferentă perioadei Vțintă [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ant-4 | Ant-3 | Ant-2 | Ant-1 | Ant |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | C. Indicatori care reflectă nivelul de digitalizare a rețelelor de transport al energiei electrice: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST – Ponderea numărului de stații de transformare sau de conexiune automatizate care permit acționarea de la distanță, care funcționează fără personal de deservire în stație și sunt monitorizate prin intermediul CTSI, raportat la numărul total al staţiilor de transformare sau de conexiune din gestiunea OTS [%] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lin – Ponderea numărului de linii electrice de înaltă tensiune prevazute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, raportat la numărul total al liniilor electrice din gestiunea OTS [%] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trafo - Ponderea numărului de transformatoare prevazute cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor, raportat la numărul total al transformatoarelor aflate în funcţiune din gestiunea OTS [%] |  |  |  |  |  |  |  |