Ordin nr. ....................2024

# pentru modificarea Ordinului 127 din 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

- – Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței şi a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:

1) Articolul 171 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Pentru fiecare IDi se calculează suma tuturor volumelor contractate pentru respectiva UFR/GFR (j), pentru furnizarea creșterii, respectiv reducerii de putere în scopul stabilității frecvenței în zona proprie de control al energiei de reglaj, notată cu ∑VCi,j.

(2) Volumul net de energie de reglaj livrat în zona proprie de control de o/un UFR/GFR activată pe PE, în scopul stabilității frecvenței, se determină de OTS pentru fiecare IDi astfel:

(i)	Dacă ∑VCi,j>0 și Min (∑VCi,j,Mi,j – Npi,j)>0 ,

atunci  qi,jLivrat=Min (∑VCi,j,Mi,j – Npi,j)

(ii)	Dacă ∑VCi,j>0 și Min (∑VCi,j,Mi,j – Npi,j)≤0 ,

atunci  qi,jLivrat=0

(iii)	Dacă ∑VCi,j<0 și Max (∑VCi,j,Mi,j – Npi,j)<0 ,

atunci  qi,jLivrat=Max (∑VCi,j , Mi,j – Npi,j)

(iv)	Dacă ∑VCi,j<0 și Max (∑VCi,j,Mi,j – Npi,j)≥0 ,

atunci  qi,jLivrat=0

unde:

- Mi,j reprezintă valoarea măsurată pentru fiecare UFR/GFR (j) pentru care FSE a încheiat una sau mai multe tranzacții angajate în IDi, pe PE și/sau pentru stabilizarea frecvenței;

- Npi,j reprezintă volumul programat (notificarea de producție/consum programată/de referință) al fiecărui UFR/GFR (j), pentru care FSE a încheiat una sau mai multe tranzacții angajate pe PE și/sau pentru stabilizarea frecvenței în IDi respectiv, volum care este ajustat de către OTS după termenul-limită de transmitere a notificărilor de producție programată, față de cel transmis de FSE, cu cantitățile contractate cu OTS sau cu OD, conform informării transmise obligatoriu de aceștia, pentru managementul congestiilor în piață sau în afara pieței.”

2) Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) OTS transmite ODDPRE, imediat ce primește factura aferentă unei luni de livrare de la entitatea europeană responsabilă de calculele de decontare, datele privind volumul de energie aferent schimburilor neintenționate/volumul de energie aferent schimburilor planificate prevăzute la art. 176 pct. (iii), (iv) și (v), precum și costurile/veniturile aferente schimburilor neintenționate/schimburilor planificate prevăzute la art. 176 pct. (iii) și (iv), rezultate în fiecare ID al lunii de livrare, în moneda națională a României la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua de facturare, valori exprimate în lei cu două zecimale.

(2) În cazul în care OTS primește de la entitățile europene responsabile de calculele de decontare ale mecanismului de compensare a dezechilibrelor, ale schimburilor planificate și schimburilor neintenționate facturi aferente modificărilor valorilor cantităților de energie schimbate prin intermediul acestor mecanisme cu abateri mai mici de 50% din valorile inițiale ale acestor cantități, aceste facturi se vor lua în considerare în cadrul calculului final al decontării pieței de energie electrică o singură dată pe an, în luna decembrie.

(3) Facturile menționate la alin. (2) vor fi luate în considerare la determinarea costurilor, respectiv a veniturilor rezultate din echilibrarea SEN, conform celor descrise în cadrul secțiunii 6.7 a prezentului regulament. Valorile vor fi considerate în moneda națională a României la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua de facturare, valori exprimate în lei cu două zecimale.”

3) Articolul 187 se modifică și va avea următorul cuprins:

”OTS determină operativ prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE în fiecare IDi, după cum urmează:

a) dacă într-un ID a fost activată numai energie de echilibrare pentru creștere de putere, atunci prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE din ID respectiv va fi egal cu media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare tranzacțiilor angajate;

b) dacă într-un ID a fost activată numai energie de echilibrare pentru reducere de putere, atunci prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE din ID respectiv va fi egal cu media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare tranzacțiilor angajate;

c) dacă într-un ID a fost activată energie de echilibrare și pentru creștere de putere și pentru reducere de putere, prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE se va stabili în funcție de direcția dezechilibrului SEN astfel:

(i) în cazul în care sistemul a fost în deficit, prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE va fi egal cu media ponderată a prețurilor marginale ale fiecărui tip de energie de echilibrare activată pentru creștere de putere și a cantităților corespunzătoare;

(ii) în cazul în care sistemul a fost în excedent, prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE va fi egal cu media ponderată a prețurilor marginale ale fiecărui tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere și a cantităților corespunzătoare;

d) în cazul în care într-un ID nu a fost activată energie de echilibrare nici pentru creștere de putere, nici pentru reducere de putere, prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE va fi egal cu media aritmetică dintre cel mai mic preț al ofertelor din ordinea de merit pentru creștere de putere și cel mai mare preț, în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru reducere de putere corespunzătoare ID respectiv.”

4) Articolul 195 se modifică după cum urmează:

”(1) ODDPRE stabilește un preț final unic de dezechilibru pentru fiecare IDi al lunii de livrare în care se verifică simultan următoarele condiții:

- DezSEN,i-∑qprobe,i≥0,1%*CSEN,i  și

- ∑qi,jcreș+∑qi,xred+kΔfti+SNi ≤4*DezSEN,i-∑qprobe,i  și

- ∑DezPRE,i≥0,5%*CSEN,i

unde:

- DezSEN,i reprezintă dezechilibrul SEN calculat conform prevederilor art. 168;

- ∑qprobe,i reprezintă cantitatea totală de energie electrică livrată de centralele aflate în perioada de probă;

- CSEN,i reprezintă consumul total al SEN, stabilit de ODDPRE pe baza valorilor măsurate;

- qi,jcreș și qi,xred reprezintă cantitatea energiei activate pentru echilibrarea SEN, corespunzătoare tranzacției angajate j/x pentru furnizarea creșterii/reducerii de putere în IDi;

- kΔfti reprezintă volumul schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenței în aria sincronă Europa Continentală;

- SNi reprezintă volumul schimburilor neintenționate determinat conform art. 176;

- ∑DezPRE,i reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor PRE în IDi; se consideră dezechilibrul PRE pozitiv cu semnul plus și dezechilibrul PRE negativ cu semnul minus.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), ODDPRE stabilește în intervalul IDi prețul final unic de dezechilibru cu următoarea formulă:

Pdez,ifin=Pdez,iin+Cneutr,ifin

unde:

- Pdez,iin reprezintă prețul inițial unic de dezechilibru în IDi, determinat conform prevederilor de la art. 189;

- Cneutr,ifin reprezintă componenta de neutralitate financiară a OTS, determinată conform procesului descris la art. 194.

(3) Dacă într-un IDi SEN se află în deficit și Pdez,ifin < Pmed,iCreș unde Pmed,iCreș reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi, atunci prețul final unic de dezechilibru va fi egal cu Pmed,iCreș, conform prevederilor art. 55 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2195. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor regulariza conform prevederilor secţiunii 7.3 Repartizarea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

(4) Dacă într-un IDi SEN se află în excedent și Pdez,ifin > Pmed,iRed unde Pmed,iRed reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi, atunci prețul final unic de dezechilibru va fi egal cu Pmed,iRed, conform prevederilor art. 55 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/2195. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor regulariza conform prevederilor secțiunii 7.3 Repartizarea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

(5) În fiecare IDi al lunii de livrare, în care nu se verifică condițiile de la alin. (1), ODDPRE aplică metoda celor două preturi de dezechilibru, respectiv calculează prețul final de deficit, Pfin,idef, și prețul final de excedent, Pfin,iexc , după cum urmează:

a) Se determină prețurile de deficit și de excedent inițiale în IDi cu următoarele formule:

Pin,idef=Pmed,iCreș

Pin,iexc=Pmed,iRed

unde:

- Pmed,iCreș reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creștere de putere în IDi;

- Pmed,iRed reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere în IDi.

b) Pentru fiecare ID se calculează drepturile de încasare inițiale ale PRE, (DIPRE,i), și obligațiile de plată inițiale ale PRE, (OPPRE,i), prin înmulțirea dezechilibrelor negative ale PRE cu prețul de deficit inițial și a dezechilibrelor pozitive ale PRE cu prețul de excedent inițial.

c) Dacă OPPRE,i-DIPRE,i>CEEchSist,i  atunci:

(i) Dacă într-un ID SEN se află în deficit, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă:

C1neutr,ifin =OPPRE,i-DIPRE,i- CEEchSist,i DezPREpoz,i

unde:

- OPPRE,i reprezintă obligațiile de plată ale PRE în IDi;

- DIPRE,i reprezintă drepturile de încasare ale PRE în IDi;

- CEEchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în IDi, calculate conform prevederilor art. 184;

- DezPREpoz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE.

Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu următoarele formule:

Pfin,idef=Pmed,iCres

Pfin,iexc=Pmed,iRed+ C1neutr,ifin

(ii) Dacă într-un ID SEN se află în excedent, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă:

C2neutr,ifin =OPPRE,i-DIPRE,i- CEEchSist,i DezPREneg,i

unde:

- OPPRE,i reprezintă obligațiile de plată ale PRE în IDi;

- DIPRE,i reprezintă drepturile de încasare ale PRE în IDi;

- CEEchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în IDi, calculate conform prevederilor art. 184;

- DezPREneg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.

Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu următoarele formule:

Pfin,idef=Pmed,iCres- |C2neutr,ifin|

Pfin,iexc=Pmed,iRed

d) Dacă OPPRE,i-DIPRE,i<CEEchSist,i atunci se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă:

C3neutr,ifin =(OPPRE,i-DIPRE,i)- CEEchSist,i DezPREpoz,i+|DezPREneg,i|

unde:

- OPPRE,i reprezintă obligațiile de plată ale PRE în IDi;

- DIPRE,i reprezintă drepturile de încasare ale PRE în IDi;

- CEEchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în IDi, calculate conform prevederilor art. 184;

- DezPREpoz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE;

- DezPREneg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.

Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu următoarele formule:

Pfin,idef=Pmed,iCres+|C3neutr,ifin|

Pfin,iexc=Pmed,iRed-|C3neutr,ifin|

- – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

- – Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu Niculescu