Anexa nr. 9 la procedură

Structura analizei cost-beneficiu a lucrărilor de investiţii

Analiza cost-beneficiu a lucrărilor de investiţii se elaborează de către operatorul de reţea având în vedere următoarele:

- Valoarea investiţiei se stabileşte în baza devizului general al lucrării;

- Rata de actualizare este egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), în vigoare pentru anul în care se realizează calculul de eficienţă;

- Cheltuielile cu lucrările de investiţii se vor calcula pe baza următoarelor ipoteze:

- durata de analiză este egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viaţă reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrările de investiţii cu valorile acestora;

- d)durata de amortizare a fiecărui mijloc fix se consideră egală cu durata reglementată de amortizare prevăzută în metodologiile de stabilire a tarifelor pentru serviciile de distribuţie a energiei electrice, transport şi sistem, aprobate prin ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normelor de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

- consturile asociate investitiției sunt amortizarea, rentabilitatea reglementată și cheltuielile de operare și mentenanță;

- cheltuielile anuale de operare și mentenanţă se consideră egale cu cheltuielile înregistrate în anul anterior în contabilitatea operatorului pentru fiecare tip de mijloc fix sau, în lipsa acestor înregistrări, cu cheltuielile specifice obţinute în cadrul unui studiu de piaţă având ca bază proiecte similare din domeniu.

- Beneficiile specifice asociate investiței.

- Rezultatele calculului de eficienţă sunt prezentate sub forma indicatorilor de eficienţă: VNA (venitul net actualizat), DRI (durata de recuperare a investiţiei). Lucrările de investiții se considera eficiente economic daca VNA>0, DRI<=durata de viata economica a investitiei.

Analiza cost-beneficiu se transmite asumată prin semnături și în format editabil.