Ordin 
pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 76 alin. (1), din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 56 alin. (4) și alin. (5) din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 cu modificările şi completările ulterioare
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul
Ordin
Art. I – Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La Anexa nr. 1 ” Tarifele specifice și indicii specifici utilizați la stabilirea componente TR, TU, și TI ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public”, tabelul ”Indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare”, se modifică și se înlocuiește cu tabelul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

George-Sergiu NICULESCU

ANEXA

(ANEXA Nr. 1 la ordinul 141/2014)

Indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei TR a tarifului de racordare
	Tipul instalaţiei de racordare
	indici specifici
	U.M.
	Varianta/Valoare fără TVA

	Branşamente:
	 
	 
	fără priză de pământ
	cu priză de pământ

	Branşament monofazat radial aerian
	 
	 
	 
	 

	branşament monofazat aerian standard
	c_bma, p_bma
	lei/buc.
	1,800
	2,940

	deschidere suplimentară
	a_m
	lei/buc.
	2,440
	2,440

	Branşament monofazat radial subteran
	 
	 
	
	

	branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA 
	c_bms, p_bms
	lei/buc.
	2,780
	3,590

	 branşament monofazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă
	c_bms, p_bms
	lei/buc.
	2,450
	3,100

	creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m
	s_m
	lei/m
	80
	80

	Branşament trifazat radial aerian 
	 
	 
	
	

	 branşament trifazat aerian standard
	c_bta, p_bta
	lei/buc.
	1960
	3260

	 deschidere suplimentară
	a_t
	lei/buc.
	2600
	2600

	Branşament trifazat radial subteran 
	 
	 
	
	

	 branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din LEA
	c_bts, p_bts
	lei/buc.
	3260
	4080

	 branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă S ≤ 20 kVA 
	c_bts, p_bts
	lei/buc.
	2780
	3590

	 branşament trifazat subteran standard L ≤ 20 m din firidă 20 kVA < S < 30 kVA
	c_bts, p_bts
	lei/buc.
	2950
	3760

	- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m
	s_t
	lei/m
	100
	100

	Racorduri de medie tensiune:
	 
	 
	

	Racord aerian de MT
	 
	 
	

	 indice specific pentru prima deschidere
	c_ra
	lei/buc.
	46,710

	 indice specific pentru o deschidere suplimentară
	a_ra
	lei/buc.
	28,710

	Racord subteran de MT din LEA MT
	 
	 
	

	 indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului
	c_rs
	lei/buc.
	40,490

	 indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului
	s_rs
	lei/m
	330

	Racord subteran de MT din staţie/punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune
	 
	 
	

	 indice specific pentru costuri fixe, independente de lungimea racordului
	c_rs
	lei/buc.
	2,300

	 indice specific pentru costuri variabile cu lungimea racordului
	s_rs
	lei/m
	330

	Posturi de transformare:
	 
	 
	cu un transformator
	cu două transformatoare

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR ≤ 63 kVA
	c_PTA
	lei
	71,760
	

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 100kVA
	c_PTA
	lei
	81,510
	

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 160 kVA
	c_PTA
	lei
	97,760
	

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 250 kVA
	c_PTA
	lei
	112,380
	

	Post de transformare aerian MT/JT echipat cu un TR de 400 kVA
	c_PTA
	lei
	174,120
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 160 kVA
	c_PTC
	lei
	263,220
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 250 kVA
	c_PTC
	lei
	276,220
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 400 kVA
	c_PTC
	lei
	287,590
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare radială în cabină echipat cu TR de 630 kVA
	c_PTC
	lei
	311,960
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 160 kVA
	c_PTC
	lei
	294,090
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 250 kVA
	c_PTC
	lei
	307,090
	

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 400 kVA
	c_PTC
	lei
	316,840
	419,880

	Post de transformare MT/JT cu alimentare intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, echipat cu TR de 630 kVA
	c_PTC
	lei
	341,210
	442,620

	Punct de conexiune MT/MT 
	c_PC
	lei
	277,840
	


PAGE  
5

