Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind accesul și utilizarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d), art. 147 şi ale art. 179 alin. (2) lit. i) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1), lit. a), lit. j) şi lit. o) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul privind accesul și utilizarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 29 mai 2018, cu modificările ulterioare şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 22 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 3 - (1) Contractele de distribuţie a gazelor naturale încheiate în baza Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, îşi produc efectele până la data încheierii contractelor de distribuţie a gazelor naturale în baza contractului-cadru din regulamentul aprobat prin prezentul ordin.

(2) În termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale transmit furnizorilor/clienţilor finali, spre semnare, contractele de distribuţie a gazelor naturale emise în baza contractului-cadru din regulamentul aprobat prin prezentul ordin, care înlocuiesc contractele de distribuţie a gazelor naturale încheiate în baza Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Furnizorii/Clienţii finali au obligaţia returnării contractelor de distribuţie a gazelor naturale emise în baza contractului-cadru din regulamentul aprobat prin prezentul ordin, în termen de 15 zile de la data transmiterii spre semnare de către operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

(4) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor alin. (1), îşi produc efectele contractele de distribuţie a gazelor naturale încheiate în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020, cu modificările şi completările ulterioare, clauzele acestora se modifică de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor aprobate prin prezentul ordin..

Articolul 4

Operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorii sau clienţii finali, după caz, au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

REGULAMENT

privind accesul și utilizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale

Capitolul I

Dispoziții generale

Secțiunea 1

Scop și domeniu de aplicare

Art. 1 – Prezentul regulament stabilește condițiile de acces şi utilizare de către solicitanți a sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Art. 2 – Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale  și solicitanții care doresc accesul la sistemul operat de acesta, care pot fi, după caz:

- titularul licenței de furnizare a gazelor naturale;

- clientul final, persoană fizică sau juridică.

Secțiunea a 2-a

Abrevieri și definiții

Art. 3 - (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

1. ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CLC – codul locului de consum;

3. Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

4. OD – operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;

5. SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

6. UD – utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;

7. OTS - operator de transport şi de sistem;

8. UR - utilizator al reţelei;

9. POSF - platforma online destinată schimbării de către clientul final a furnizorului de energie electrică şi/sau de gaze naturale.

(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

- contract de distribuție a gazelor naturale – contract încheiat de OD cu UD pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale;

- capacitate tehnică aprobată - capacitatea fermă maximă oferită de OD unui utilizator, printr-un acord sau alt document emis anterior, luând în considerare integritatea/siguranța sistemului respectiv și cerințele de exploatare ale acestuia;

- punct de interconectare - punctul de conexiune fizică cu un SD situat în aval de robinetul de la ieșirea din stația de reglare/măsurare a OD din amonte;

- serviciu de distribuție a gazelor naturale - ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OD pentru sau în legătură cu rezervarea capacității și vehicularea prin SD, între punctele de delimitare ale acestuia, a cantităților determinate de gaze naturale, exprimate în unități de energie, asigurate UD pe perioada de valabilitate a contractului de distribuție a gazelor naturale;

- sistem de distribuție a gazelor naturale – ansamblul de rețele de distribuție prin intermediul cărora OD prestează serviciul de distribuție a gazelor naturale; în sensul prezentului regulament în cadrul sistemelor de distribuție sunt incluse și sistemele de distribuție închise, în condițiile Legii;

- solicitant – orice persoană fizică sau juridică care transmite OD o cerere pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, în vederea utilizării SD, sau pentru modificarea contractului existent;

- utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale  - solicitantul care a încheiat un contract de distribuție a gazelor naturale cu OD;

- capacitate rezervată - capacitatea pe care OD se obligă să o ţină la dispoziţia UD în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului de distribuție a gazelor naturale, fiind stabilită în funcţie de cantitatea maximă solicitată de UD şi acceptată de OD pentru a fi vehiculată prin SD într-o oră; este exprimată în unităţi de energie/oră; capacitatea rezervată nu poate depăși capacitatea pusă în funcțiune conform documentelor întocmite cu respectarea reglementărilor în vigoare;

- presiune minimă tehnologică - presiunea minimă necesară, destinată menţinerii în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile, solicitată de titularul locului de consum prin cererea de racordare.;

- program de distribuţie – program care cuprinde cantităţile lunare de gaze naturale estimate a fi vehiculate prin SD, exprimate în unităţi de energie

(3) Termenii definiți la alin. (2) se completează cu cei definiți în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

Capitolul II

Prestarea serviciului de distribuţie

Secţiunea 1

Condiţiile de desfăşurare a serviciului de distribuție a gazelor naturale

Art. 4 - În sensul prezentului regulament:

- punctele de intrare în SD sunt:

- punctele situate în aval de robinetele aflate la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a producătorului;

- punctele situate în aval de ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport;

b) punctele de interconectare între sistemele de distribuție sunt punctele aflate la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare a unui SD situat în amonte;

c) punctele de ieșire din SD sunt punctele situate la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale clienților finali de la locul de consum sau către alte sisteme de distribuţie.

Art. 5 - (1) Distribuţia gazelor naturale se realizează de către OD de la punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale până la locul/locurile de consum al/ale clienților finali care au calitatea de UD sau sunt în portofoliul unui furnizor care are calitatea de UD, în condiţiile stipulate în contractul de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 6 - Cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, este asigurată de către UD în punctele de predare/ preluare comercială de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de calitate corespunzătoare reglementărilor în vigoare, urmând să fie distribuită în aceleaşi condiţii până la locul/locurile de consum stipulat/stipulate în contract.

Art. 7 – Solicitanții/UD se adresează OD în următoarele situații:

- în cazul solicitării accesului la SD pentru un loc nou de consum;

- în cazul schimbării furnizorului;

- modificarea unor elemente de natură administrativă;

- modificarea unor elemente de natura tehnică;

- în cazul încetării contractului de furnizare, în situația în care clientul final declară furnizorului că nu mai doreşte să utilizeze gaze naturale la locul de consum respectiv.

Secțiunea a 2-a

Codificarea locurilor de consum din SD

Art. 8 - (1) Fiecare OD are obligaţia de a realiza un sistem de codificare la nivel naţional a tuturor locurilor de consum din zona proprie de licenţă de operare, prin care i se alocă fiecărui loc de consum în parte un cod de identificare, denumit CLC.

(2) În vederea deosebirii codurilor de identificare atribuite de un OD de codurile de identificare ale locurilor de consum din zona de licenţă a altor operatori, ANRE publică pe pagina proprie de internet, o listă în care se specifică codul de identificare al fiecărui OD care reflectă denumirea acestuia, format din caractere tip litere; lista va fi actualizată de către ANRE ori de câte ori va fi necesar.

(3) Fiecare OD nou licenţiat are obligaţia să stabilească şi să transmită ANRE codul de identificare propriu care să reflecte denumirea acestuia, format din caractere tip litere, în termen de maxim 5 zile de la obţinerea licenţei. OD nou licenţiat stabileşte codul de identificare propriu astfel încât acesta să fie diferit de codurile de identificare ale celorlalţi OD din lista publicată de ANRE în conformitate cu alin. (2).

(4) CLC conţine caractere de tip alfanumeric şi este structurat pe două câmpuri, astfel:

a) un prim câmp format din caractere de tip litere, care reprezintă codul de identificare al OD publicat de ANRE, prevăzut la alin. (2);

b) un câmp format din caractere de tip litere şi/sau cifre, care reprezintă codul unic aferent locului de consum.

(5) Modalitatea de codificare a locului de consum trebuie să respecte următoarele criterii:

a) codul utilizat este unic la nivelul zonei de licenţă de operare;

b) codul utilizat permite identificarea clară a locului de consum.

(6) OD nu poate modifica CLC pe durata de existenţă a locului de consum în situaţii cum ar fi, dar fără a se limita la, schimbarea furnizorului de gaze naturale sau a clientului final care are drept de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), CLC se poate modifica în situaţiile în care acesta nu mai facilitează identificarea OD care operează sistemul respectiv, cum ar fi, dar fără a se limita la preluarea sistemului de distribuţie de către un alt OD, separarea legală şi/sau redunumirea OD.

(8) OD comunică CLC pe avizul tehnic de racordare sau pe notificarea emisă, după caz, şi  asigură comunicarea CLC atât la solicitarea clientului final, cât şi a furnizorului actual de la respectivul loc de consum.

Capitolul III

Accesul la SD

Secţiunea 1

Cerințe generale privind accesul la SD

Art. 9 - (1) Accesul la SD se acordă în punctele prevăzute la art. 4 lit. c).

(2) OD are obligația să acorde acces la SD solicitanților, în mod transparent, obiectiv și nediscriminatoriu.

Art. 10 – (1) Accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale se realizează în baza contractului de distribuție a gazelor naturale încheiat în conformitate cu contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Costurile legate de încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale sunt recuperate de către OD prin tarifele de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu reglementările ANRE.

Art. 11 - Capacitatea solicitată OD în punctele de ieșire din SD este rezervată prin semnarea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Secţiunea a 2-a

Etapele procesului de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Art. 12 – (1) Pentru acordarea accesului la SD, solicitantul transmite la OD cererea și documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, sau pentru modificarea unui contract de distribuție a gazelor naturale existent, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Cererea împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale se transmit la OD prin una din următoarele modalități: poștă, fax, poștă electronică sau on-line, sau se depune direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul al OD, prevăzut cu registratură.

(3) În cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, cererea prevăzută la alin. (1) se depune de către furnizorul de gaze naturale, în cazul în care între acesta şi OD nu există deja încheiat un contract de distribuţie a gazelor naturale. Cererea prevăzută la alin. (1) se depune de către furnizorul de gaze naturale fără anexă, urmând ca, ulterior încheierii contractului de distribuție a gazelor naturale, furnizorul să solicite accesul pentru locul/locurile de consum din portofoliul propriu prin intermediul POSF.

(4) În cazul contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, dacă între furnizor şi OD există deja încheiat un contract de distribuţie a gazelor naturale, furnizorul solicită accesul pentru locul de consum respectiv prin intermediul POSF.

(5) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

- copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

- documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv, în cazul în care UD este client final sau declarație pe propria răspundere privind existența unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv în cazul în care UD este furnizor;

- copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor de gaze naturale), doar în cazul în care între UD şi OD nu există deja încheiat un contract de distribuţie a gazelor naturale;

- deținerea calității de UR conform prevederilor Codului rețelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale..

Art. 13 - (1) În situația în care se constată că cererea prevăzută la art. 12 alin. (1) nu este completată corect și/sau documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând datele și documentele lipsă și/sau cele care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(2) Solicitantul completează cererea prevăzută la art. 12 alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzut la alin. (2) OD notifică solicitantul, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la faptul că cererea sa a fost clasată din motivul „Documentație incompletă”.

(4) Notificările prevăzute la alin. (1) și (3) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată de acesta la pct. 6 din cerera pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Art. 14 – (1) În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv, de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevazută la art. 13 alin. (1), OD are obligația să transmită solicitantului contractul de distribuție a gazelor naturale în două exemplare semnate.

(2) Solicitantul are obligația de a returna OD un exemplar semnat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(3) Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale reprezintă acordarea accesului la SD.

(4) Contractul de distribuție se încheie pentru o durată de timp egală cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv, pe perioadă nedeterminată sau pe perioada în care furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a furniza gaze naturale clienţilor finali preluaţi care pot beneficia de furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă fără semnarea unui contract, după caz.

(5) În situaţia în care contractul de distribuţie a gazelor naturale este încheiat cu clientul final, în calitate de UD, se încheie convenţia multipartită între OD, clientul final şi furnizorul/furnizorii care asigură furnizarea gazelor naturale la respectivul loc de consum, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în vigoare. Convenţia multipartită se anexează la contractul de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 15 - (1) OD emite refuzul de acces la SD numai în condițiile prevăzute de Lege.

(2) Refuzul de acces la SD prevăzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului și se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data primirii unei cereri complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv, de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevăzută la art. 13 alin. (1), prin modalitatea precizată de solicitant la pct. 6 din cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Secţiunea a 3-a

Modalitatea de încadrare a locurilor de consum ale clienţilor finali în raport cu categoriile de clienţi

Art. 16 (1) - Fiecare loc de consum al clientului final este încadrat de OD la care este racordat respectivul loc de consum în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru o perioadă determinată de 12 luni, în intervalul 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent, în funcţie de:

a) istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în perioada 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent;

b) consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale clientului final, în limita debitului maxim instalat aferent locului de consum şi programului de distribuţie pentru respectivul loc de consum, în cazul în care nu există istoric de consum.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care locul de consum al clientului final trebuie încadrat într-o categorie pentru care OD nu are aprobat un tarif reglementat, acesta se încadrează în categoria cu tariful reglementat cel mai favorabil pentru clientul final dintre cele practicate de OD pentru SD la care este racordat locul de consum al clientului respectiv, până la data intrării în vigoare a tarifului de distribuţie aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE pentru categoria respectivă.

(3) Încadrarea locului de consum al clientului final este modificată de OD, pe parcursul derulării contractului de distribuţie a gazelor naturale, astfel:

a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii de către OD a indexului echipamentului de măsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent, consumul înregistrat la locul de consum depăşeşte cantitatea maximă a categoriei în care acesta este încadrat;

b) începând cu data de 1 iulie, respectiv începând cu prima zi imediat următoare citirii de operator a indexului echipamentului de măsurare pentru o perioadă de 12 luni, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului curent, consumul înregistrat la locul de consum este mai mic decât cantitatea minimă a categoriei în care acesta este încadrat.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), în cazul locului de consum al clientului final care ar trebui reîncadrat într-o categorie pentru care OD nu are aprobat un tarif reglementat, OD modifică încadrarea începând cu data intrării în vigoare a tariful de distribuţie aprobat de ANRE pentru categoria respectivă.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) OD are obligaţia să solicite ANRE aprobarea tarifului de distribuţie reglementat pentru această categorie de clienţi la prima solicitare de ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi calculul tarifelor de distribuţie.

(6) În situaţia în care în cursul unui an tarifar se stabilesc noi categorii de clienţi, în funcţie de consumul anual de gaze naturale, reîncadrarea locurilor de consum în noile categorii se realizează pe baza consumului realizat în intervalul 1 iulie a anului anterior - 30 iunie a anului în curs, până la data încadrării în noile categorii de consum.

(7) La introducerea în contract a unui loc de consum, ca urmare a schimbării furnizorului, încadrarea acestuia nu se modifică.

Secțiunea a 4-a

Evidențe și informări privind accesul la SD

Art. 17 – (1) Pentru a gestiona accesul la SD, OD are obligația să dețină o bază de date electronică, în care urmează să precizeze, pentru fiecare loc de consum, toate datele necesare gestionării accesului la rețea, inclusiv datele cu privire la: CLC, denumirea clientului final, adresa locului de consum, operatorul sistemului care alimentează SD la care este racordat locul de consum, denumirea furnizorului existent, numărul și durata contractului de furnizare, capacitatea  tehnică aprobată, precum și mențiunea cu privire la starea locului de consum, respectiv dacă este conectat sau deconectat, precum și toate informaţiile menţionate în ATR.

(2) Datele din baza de date electronică pot fi accesate de clienţii finali respectivi sau de furnizorii de gaze naturale, în baza acceptului în scris al clientului final sau în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între clientul final şi furnizorul de gaze naturale care solicită acces la informaţia din baza de date electronică.

(3) OD este obligat să publice pe pagina sa de internet cel puțin următoarele informații:

- lista unităților administrativ teritoriale/localităților pentru care deține licență de operare;

- lista punctelor de intrare în SD și a denumirii operatorului sistemului de transport al gazelor naturale/ operatorului sistemului de distributie al gazelor naturale/ conductei de alimentare din amonte;

- informații cu privire la serviciile prestate specifice licenței de operare;

- tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție;

- datele de contact ale OD, inclusiv cele necesare pentru obținerea informațiilor necesare accesului la sistem, cât și cele pentru sesizarea situațiilor de urgență privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale OD;

- prezentul regulament;

- o sinteză a etapelor procesului de acces la SD;

- cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale – model;

- lista documentelor care trebuie anexate cererii.

Capitolul IV

Măsurarea gazelor naturale şi accesul la datele de consum

Secțiunea 1

Măsurarea gazelor naturale

Art. 18 (1) OD asigură măsurarea gazelor naturale aferente locurilor de consum din zona proprie de licenţă de operare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Citirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se face de către OD:

a) în perioada de citire prevăzută în anexa nr. 3 la Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale şi cu periodicitatea de citire prevăzută în reglementările în vigoare;

b) la începutul şi la sfârşitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în procesul de schimbare a furnizorului, precum și în cel de schimbare administrativă, OD nu are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare utilizat la decontare în situaţia în care clientul final transmite indexul autocitit.

(4) În cazul în care se constată o eroare de măsurare a gazelor naturale sau neînregistrarea acesteia, OD recalculează cantitatea de gaze naturale distribuită la locul/ locurile respectiv/respective de consum, conform reglementărilor în vigoare.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), contravaloarea serviciilor de distribuţie aferentă diferenţei dintre cantitatea de gaze naturale recalculată şi cantitatea de gaze naturale decontată, stabilită de către OD conform reglementărilor în vigoare, se regularizează în factura/facturile următoare emisă/emise de OD către UD.

(6) Măsurarea cantităţii de gaze naturale distribuite poate fi contestată de către părţi, în mod justificat, pe baza verificării echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare.

Secțiunea a 2-a

Modalitatea de acces la datele de consum

Art. 19 (1) Pe baza datelor de identificare ale clientului final/furnizorului şi a CLC/adresei locului de consum, OD trebuie să asigure accesul în mod gratuit, în condiţii de securitate şi confidenţialitate, la datele de consum înregistrate cel puţin pentru ultimele 36 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea primului contract de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum, dacă aceasta din urmă este mai mică, astfel:

a) clientul final are acces la datele referitoare doar la locul/locurile de consum propriu/proprii;

b) furnizorul are acces doar la datele referitoare la locul/locurile de consum pentru care are încheiat cu clientul final respectiv un contract/contracte de furnizare a gazelor naturale în vigoare;

c) orice alt furnizor de gaze naturale, diferit de furnizorul actual, sau un furnizor de servicii energetice are acces doar dacă prezintă acordul scris al clientului final prin care acesta din urmă deleagă furnizorului dreptul de acces la datele referitoare la locul/locurile de consum propriu/proprii.

(2) Suplimentar faţă de datele privind consumul anterior prevăzute la alin. (1), OD are obligaţia de a pune la dispoziţia clientului final sau a furnizorului acestuia, care are montat la locul de consum un contor inteligent date de consum detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an. Aceste date se pun la dispoziţia clientului final sau furnizorului prin intermediul unei aplicaţii web sau al interfeţei contorului, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare a gazelor naturale sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni.

Capitolul V

Drepturi şi obligaţii

Secțiunea 1

Drepturile OD

Art. 20 OD are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate şi contravaloarea aferentă activităţilor conexe desfăşurate la solicitarea UD, precum şi a majorărilor de întârziere;

b) să încaseze contravaloarea facturilor aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

c) să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, în următoarele cazuri:

i) neachitarea de către UD, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a majorărilor de întârziere aferente sau a altor obligaţii de plată prevăzute de reglementările în vigoare;

ii) din dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Nivelul presiunii şi al cantităţilor de gaze naturale până la care poate fi realizată limitarea va fi adus la cunoştinţa UD, în baza unui preaviz transmis acestuia cu minimum 3 zile  înainte de luarea măsurii limitării; în acest caz, nivelul presiunii nu va fi mai mic decât cel al presiunii minime tehnologice stipulat în contractul de distribuţie a gazelor naturale;

iii) în alte cazuri prevăzute în legislaţia în vigoare;

d) să întrerupă prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale în următoarele cazuri:

i) alimentarea de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia a unor terţi consumatori sau a altor instalaţii de utilizare decât a celor legal aprobate, constatate de OD, prin ocolirea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare, alterarea măsurii, deteriorarea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare sau instalaţii improvizate;

ii) furtului de gaze naturale, definit în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, constatat de organele competente la un loc de consum prevăzut în contractul de distribuţie a gazelor naturale precum și în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

iii) în cazul înregistrării la locul de consum la care a fost întreruptă alimentarea, a unui consum de gaze naturale din sistemul de distribuție, inclusiv prin intervenția neautorizată asupra sigiliului aplicat în vederea întreruperii alimentării și/sau asupra robinetului;

iv) neprezentarea actelor doveditoare privind asigurarea funcţionării în condiţii tehnice de siguranţă a instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice şi ale legislaţiei în vigoare;

v) nepermiterea accesului personalului împuternicit al OD în vederea verificării debitului maxim instalat faţă de debitul aprobat;

vi) atunci când UD sau clienţii finali ai acestuia nu permit accesul liber al personalului împuternicit al OD, pe baza unei înştiinţări scrise transmise de OD, în scopul montării, înlocuirii, sigilării, întreținerii, verificării sau citirii echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare ori al verificării sau remedierii defecţiunilor intervenite la instalaţiile/aparatele/echipamentele OD, când acestea se află pe proprietatea UD sau a clienţilor finali ai acestuia;

vii) în cazul în care UD sau clienţii finali ai acestuia nu permit accesul liber al OD la zonele de siguranţă şi de protecţie ale SD, în conformitate cu un program convenit de părţi sau ori de câte ori OD consideră necesar;

viii) nerespectarea de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor OD, conform legislaţiei în vigoare;

ix) în cazul intervenţiilor de către persoane neautorizate asupra instalaţiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, conform legislaţiei în vigoare;

x) în cazul intervenţiei de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul gazelor naturale şi/sau asupra unei instalaţii de utilizare, care pune în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, conform legislaţiei în vigoare;

xi) în cazul în care instalaţiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ale clientului final nu îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, există pericol de explozie şi este afectată siguranţa în exploatare;

xii) în cazul neprezentării de către clientul final a actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare, conform legislaţiei în vigoare;

xiii) neachitarea de către UD care este client final, la termenele şi în condiţiile stipulate prin contract, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, a facturii de avans, a majorărilor de întârziere aferente sau a altor obligaţii de plată prevăzute de reglementările în vigoare;

xiv) din dispoziţia operatorului de transport şi de sistem, în conformitate cu reglementările în vigoare;

xv) pentru perioada necesară remedierii defecţiunilor la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau pentru perioada necesară efectuării lucrărilor de întreţinere;

xvi) neasigurarea condiţiilor de calitate prevăzute de normele tehnice aplicabile, pentru cantităţile de gaze naturale puse la dispoziţie de UD la intrarea în sistemul de distribuţie;

xvii) neasigurarea de către UD a cantităţilor de gaze naturale care urmează a fi distribuite;

xviii) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

e) să solicite furnizorului sau clientului final, după caz, plata tarifului pentru prestarea activităţii de întrerupere/limitare/reluare a alimentării cu gaze naturale;

f) să aibă acces la echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare a volumelor de gaze naturale distribuite şi la aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite, amplasate pe proprietatea clientului final, care servesc la decontarea cantităţilor de gaze naturale distribuite, în vederea verificării periodice, pe bază de program convenit de părţi sau ori de câte ori este necesar.

g) să refuze punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru locurile de consum noi pentru care nu a fost  încheiat  contract de distribuţie a gazelor naturale;

h) să solicite clientului final daune-interese până la acoperirea integrală:

(i) a prejudiciului cauzat în cazul furtului de gaze naturale constatat de organele competente, precum și în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

(ii) a consumului de gaze naturale din sistemul de distribuție, în situaţia în care la un loc de consum la care a fost întreruptă alimentarea se înregistrează consum prin intervenţia neautorizată asupra sigiliului aplicat în vederea întreruperii alimentării și/sau asupra robinetului.;

(iii) a valorii aparatelor de măsura si a costului expertizei tehnice, în cazul în care, în urma expertizei metrologice efectuate într-un laborator autorizat, se constată că deteriorarea aparatelului de măsură se datorează clientului final.

Secțiunea a 2-a

Obligaţiile OD

Art. 21 OD are următoarele obligaţii:

a) să factureze lunar UD contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale şi a celorlalte servicii prestate la solicitarea UD, care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie;

b) să emită şi să transmită UD facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;

c) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de UD aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

d) să transmită furnizorului datele de măsurare în vederea decontării cantităţii de gaze naturale furnizate clienţilor finali, în termen de maxim 5 zile de la data citirii indexului echipamentului de măsurare, în formatul-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale, prelucrabil de tip Excel, XML sau CSV;

e) să transmită, în termen de maximum 5 zile de la data încetării contractului, indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea finală;

f) să utilizeze la calculul facturii emise pentru serviciul de distribuţie, în situaţia în care nu efectuează citirea, indexurile autocitite de către clienţii finali, transmise de către aceştia sau puse la dispoziţie de către UD;

g) să precizeze pe factura emisă data întreruperii/ limitării/reluării prestării serviciilor de distribuţie, rezilierii contractului, precum şi cota majorărilor de întârziere percepute ca efect al neachitării contravalorii serviciilor de distribuţie;

h) OD va include în factura/anexa la factura prin care efectuează regularizarea pentru perioada cuprinsă între două citiri, cel puţin următoarele informaţii:

- indicarea într-o manieră clară că este o factură de regularizare;

- perioada pentru care se face regularizarea;

- indexul echipamentului de măsurare determinat prin citire la începutul şi sfârşitul perioadei pentru care se face regularizarea;

- cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, efectiv distribuită în perioada pentru care se face regularizarea;

- valoarea puterii calorifice superioare medii aferente perioadei pentru care se face regularizarea, calculată ca medie aritmetică a puterilor calorifice superioare pentru fiecare zi din perioada de regularizare;

- cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă cantitatea de gaze naturale efectiv distribuită în perioada pentru care se face regularizarea;

- cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă cantitatea de gaze naturale pentru care s-au facturat servicii de distribuţie în intervalul dintre citirile operatorului;

- soldul debitor/creditor la sfârşitul perioadei pentru care se face regularizarea, calculat pe baza diferenţei dintre cantitatea de gaze naturale efectiv distribută şi cantitatea de gaze naturale pentru care s-au facturat servicii de distribuţie în intervalul dintre citirile operatorului, respectiv suma pe care UD o mai are de achitat OD sau suma datorată de OD UD ca urmare a efectuării regularizării, după caz.

i) să presteze serviciile de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

j) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, pentru timpul necesar remedierii avariilor apărute în SD, în caz de forţă majoră sau stare de necesitate - când se periclitează viaţa ori sănătatea oamenilor sau integritatea bunurilor materiale cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi a UD şi/sau a clienţilor finali, după caz, reluarea acestora urmând să se facă imediat după înlăturarea cauzelor ce au determinat întreruperea;

k) să verifice şi să întreţină periodic echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare a gazelor naturale, precum şi aparatele utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite la termenele stabilite prin reglementările/metodologiile în vigoare sau ori de câte ori este necesar; OD va suporta toate cheltuielile operaţiunilor de înlocuire/reparare a echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, precum şi a aparatelor utilizate pentru determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite, aflate în proprietatea OD, cu excepţia situaţiilor în care deteriorarea constatată la acestea se datorează UD, clienţilor finali ai acestuia sau unui terţ;

l) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice, expertizei metrologice şi ale operaţiunilor aferente acestora, în cazul în care sesizarea UD sau a clienţilor finali ai acestuia, cu privire la funcţionarea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare se dovedeşte întemeiată; în situaţia în care echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare sunt defecte, OD este obligat să asigure, pe cheltuiala proprie, măsurarea cantităţilor de gaze cu echipamente de măsurare/ mijloace de măsurare conform prevederilor regulamentului de măsurare aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;

m) să răspundă la/să soluţioneze reclamaţiile UD la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

n) să asigure parametrii de debit şi de presiune ai gazelor naturale distribuite;

o) să permită UD accesul la echipamentele de măsurare/ mijloacele de măsurare utilizate la decontare, în vederea citirii acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare;

p) să notifice UD intenţia de limitare sau de întrerupere programată a livrării gazelor naturale şi durata acesteia/cazurile de limitare sau de întrerupere a livrării gazelor naturale, cu excepţia următoarelor situaţii:

(i) nepermiterea accesului personalului împuternicit al OD, în baza programului convenit de părţi, pentru a monta, a înlocui, a sigila, a întreține, a verifica sau a citi echipamentele de măsurare ori pentru a verifica şi a remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile exploatate de OD, când acestea se află pe proprietatea UD/clienţilor finali ai UD;

(ii) în cazul intervenţiei asupra unui sistem din sectorul gazelor naturale, inclusiv asupra unei instalaţii de utilizare, care pune în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale;

(iii) intervenţia UD sau a clienţilor finali ai acestuia la staţia/postul de reglare-măsurare;

(iv) depăşirea capacităţii tehnice aprobate pentru fiecare loc de consum;

(v) furtul de gaze naturale constatat de organele competente, precum și în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

(vi) în cazul înregistrării la locul de consum la care a fost întreruptă alimentarea, a unui consum de gaze naturale din sistemul de distribuție, inclusiv prin intervenția neautorizată asupra sigiliului aplicat în vederea întreruperii alimentării și/sau asupra robinetului;

(vii) alimentarea de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia a unor terţi consumatori/utilizarea gazelor naturale pentru alte instalaţii de utilizare decât cele aprobate.

q) în condiţiile permiterii accesului de către UD sau de către clienţii finali ai acestuia, să reia prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale către UD, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivelor întreruperii sau, după caz, de la data la care OD este informat cu privire la încetarea motivului întreruperii, cu excepţia următoarelor situaţii:

(i) încetarea valabilităţii contractului de distribuţie a gazelor naturale;

(ii) furtului de gaze naturale constatat de organele competente, precum și în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

(iii)  în cazul înregistrării la locul de consum la care a fost întreruptă alimentarea, a unui consum de gaze naturale din sistemul de distribuție, inclusiv prin intervenția neautorizată asupra sigiliului aplicat în vederea întreruperii alimentării și/sau asupra robinetului;

(iv) la locul de consum nu a fost efectuată la termen verificarea/revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare, conform obligațiilor legale.

r) să recalculeze consumul de gaze naturale, atunci când se constată defectarea echipamentelor de măsurare/mijloacelor de măsurare, în conformitate cu modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi în situaţia în care se constată defectarea aparatelor de determinare a puterii calorifice superioare a gazelor naturale distribuite, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) să anunţe UD, în maximum 3 ore de la informare, cu privire la dispoziţia operatorului de transport şi de sistem privind limitarea sau întreruperea livrării, în situaţii de disfuncţionalitate/periclitare a siguranţei în cadrul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale;

ş) să pună la dispoziţia UD lista şi tarifele aferente activităţilor conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale care pot fi prestate şi care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale, respectiv să notifice pe e-mail UD cu privire la orice modificare a tarifelor aferente activităților conexe;

t) să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, la solicitarea scrisă a UD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; în acest caz, UD va preciza locul/locurile de consum unde solicită limitarea/ întreruperea prestării serviciilor de distribuţie şi durata solicitată;

ţ) să notifice UD orice schimbare a datelor sale de identificare avute în vedere la data semnării contractului de distribuţie a gazelor naturale.

u) în cazul locurilor noi de consum, să programeze punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale numai dacă pentru respectivele locuri de consum există încheiat contract de distribuţie a gazelor naturale;

y) să transmită UD consumul zilnic determinat prin citirea directă a mijloacelor de măsurare luat în calcul la alocarea zilnică, detaliat pe fiecare loc de consum;

z) să pună la dispoziția UD informaţiile menţionate în ATR.

Secțiunea a 3-a

Drepturile UD

Art. 22 UD are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

b) să aibă acces, în condiţiile legii, la echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare utilizate la decontare şi aflate în incinta OD, în prezenţa personalului împuternicit al acestuia;

c) să conteste în mod justificat datele privind cantităţile de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, distribuite de către OD şi măsurate la locul/locurile de consum prevăzute în contractul de distribuţie a gazelor naturale;

d) să solicite OD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, printr-o notificare transmisă acestuia cu minimum 3 zile înainte de data întreruperii, precizând totodată şi data reluării serviciului de distribuţie;

e) să solicite prestarea altor servicii care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie perceput în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale.

Secțiunea a 4-a

Obligaţiile UD

Art. 23 UD are următoarele obligaţii:

a) să achite integral şi la termen contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate şi, după caz, majorările de întârziere aferente, precum și contravaloarea celorlalte servicii prestate la solicitarea sa, care nu sunt cuprinse în tariful de distribuţie;

b) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de OD aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

c) să emită şi să transmită OD facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, în situaţia în care UD are şi calitatea de UR;

d) să asigure cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, ce urmează a fi distribuite;

e) să sesizeze imediat OD în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentelor de măsurare/ mijloacelor de măsurare la locul/locurile de consum prevăzute în contractul de distribuţie a gazelor naturale şi să asigure accesul împuternicitului OD la acestea;

f) să solicite OD luarea de măsuri pentru remedierea defecţiunilor constatate la instalaţiile operate de OD situate în incinta UD sau a clienţilor finali ai acestuia;

g) să solicite OD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor;

h) să nu depăşească capacitatea rezervată;

i) să notifice OD orice schimbare a datelor sale de identificare avute în vedere la data semnării contractului;

j) să transmită operatorului informaţiile primite de la clientul final cu privire la schimbarea datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de maximum 5 zile de la data primirii acestora;

k) să utilizeze în comunicarea cu OD portalul de comunicare pus la dispoziţie de către OD şi/sau POSF, după caz, pentru procesele pentru care au fost implementate astfel de modalităţi de comunicare a datelor.

Capitolul VI

Măsuri pentru acoperirea riscului de neplată

Art. 24 (1) În situaţia în care UD s-a aflat de două ori în situaţia de neplată a facturilor în termenul de 15 zile de la data scadenţei într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive, acesta are obligaţia de a plăti în avans serviciile de distribuţie timp de 6 luni consecutive. Fac excepţie facturile contestate în instanţă pentru care nu a fost încă pronunţată decizia definitivă.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OD emite şi transmite UD, cu minimum 5 zile anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea serviciului de distribuţie estimată pentru toate locurile de consum conform Programului de distribuţie pentru luna în care se prestează serviciul de distribuţie.

(3) OD transmite UD factura reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale pentru luna calendaristică anterioară cu luarea în considerare a sumelor plătite în avans.

(4) În situaţia în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii lunii respective, diferenţa este plătită de către UD la data scadentă a facturii.

(5) În situaţia în care plata în avans este mai mare decât valoarea facturii lunii respective, diferenţa se restituie UD sau rămâne în contul facturii următoare conform înţelegerii părţilor.

Art. 25 (1) UD poate înlătura plata în avans a serviciilor de distribuţie prin prezentarea unui rating financiar de minimum 5 sau echivalent sau prin constituirea unei garanţii financiare, în conformitate cu prevederile legale.

(2) UD are obligaţia de a prezenta ratingul financiar sau de a constitui garanţia prevăzută la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de avans de la OD.

(3) Nivelul garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate în 2 (două) luni cu cele mai mari cantităţi distribuite din ultimele 12 luni.

(4) Garanţia financiară se restituie UD de către OD în măsura în care nu a fost executată, în următoarele situaţii:

a) în cazul în care timp de 6 luni consecutive de la constituirea garanţiei financiare UD nu s-a aflat în situaţia care a condus la constituirea acesteia;

b) în termen de 60 de zile de la data încetării contractului de distribuţie, cu luarea în considerare a debitelor la zi ale UD.

Art. 26 (1) Garanţia financiară prevăzută la art. 25 alin. (1) poate fi constituită sub formă de:

a) scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă convenită de comun acord; şi/sau

b) cont garantat (depozit colateral); şi/sau

c) cont escrow; şi/sau

d) numerar într-un cont specific al OD.

(2) OD poate executa garanţia prevăzută la art. 25 alin. (1) în situaţia în care UD nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.

(3) Cu cel puţin 5 zile anterior executării garanţiei, OD are obligaţia de a notifica în scris UD, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

(4) În situaţia executării parţiale sau totale a garanţiei financiare, UD are obligaţia de a reconstitui această garanţie în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3), în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Anexa nr. 1

la regulament

CERERE

pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale

- model –

Către.......................................................................................................................

(denumirea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale - OD)

- Numele și prenumele/Societatea..............................................................

(denumirea solicitantului)

adresa/sediul social*): localitatea................................ județ/sector............................................

str. .............................., nr. ................., et. ................., ap. ..............., cod poștal ......................, telefon ................................, fax ..............................., e-mail ..................... înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr...............................cod unic de înregistrare........................ .........................,  cod IBAN nr........................... deschis la ......................................................,

reprezentată prin:..................................................( nume, prenume, funcție)............................

sau

- Subscrisa........................................................................cu sediul social*) în: localitatea............................... județ/sector...................................str. .............................., nr. ................., et. ................., ap. ..............., cod poștal ......................, telefon ................................, fax ..............................., e-mail ..................... înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr...............................cod unic de înregistrare........................ ........................., cod IBAN nr........................... deschis la ...................................., titular al licenței de furnizare a gazelor naturale nr..............din data de .................................,

reprezentată prin:..................................................( nume, prenume, funcție).............................

vă solicit încheierea contractului de distribuție/modificarea contractului de distribuție nr. …… din …………… a gazelor naturale, începând cu data de ………..................și până la data de ..............................., pentru următoarele locuri de consum, prevăzute în anexa atașată prezentei.

- Documente anexate:

  - copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;

  - documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv, în cazul în care UD este client final sau declarație pe propria răspundere privind existența unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv în cazul în care UD este furnizor;

  - copia licenței de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanții care au calitatea de furnizor);

  - deținerea calității de UR conform prevederilor Codului rețelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.

- Adresa de corespondență a solicitantului*): localitatea ................................... județ/sector ..................str. .............................., nr. ................., et. ................., ap. ..............., cod poștal .............................

*) în cazul în care adresa este aceeași, se completează o singură dată informațiile solicitate.

- Contract de transport încheiat:

- direct cu operatorul sistemului de transport şi de sistem ..................... (denumirea)

- cu operatorul de conducte de alimentare din amonte .................... (denumirea)

- Solicit răspunsul OD la prezenta cerere prin:

- poșta electronică;

- poșta;

- fax;

- personal la sediul OD;

- telefon, sms;

- alte căi de comunicare: ...............................

- Comunicarea solicitantului cu OD se realizează prin:

- poșta electronică;

- poșta;

- fax;

- personal la sediul OD;

- telefon, sms;

- alte căi de comunicare: .................................

În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul in declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale.

De asemenea, mă angajez să prezint OD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

Data ......................................					Solicitant......................................

Anexă la cerere

Date privind locurile de consum pentru care se solicită încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale

Loc de consum*)

*) Se completează câte un formular pentru fiecare loc de consum.

| Codul locului de consum (CLC) |  |
| --- | --- |
| Denumirea clientului final |  |
| Adresa locului de consum (localitate, judeţ/sector, stradă, nr., bloc, apartament) |  |
| Denumirea furnizorului |  |
| Numărul şi data contractului de distribuţie, după caz |  |
| Numărul şi data contractului de furnizare încheiat cu clientul final |  |
| Durata contractului de furnizare (de la data de ............................... şi până la data de ...........................) |  |
| Contract de transport încheiat: o direct cu operatorul sistemului de transport şi de sistem ..................... (denumirea) o cu alt utilizator de reţea - UR .................... (denumirea) o cu operatorul de conducte de alimentare din amonte .................... (denumirea) |  |
| Debitul de gaze naturale (m^3/h) |  |
| Capacitate solicitată (MWh/h) |  |
| Presiunea (bar) |  |
| Seria contorului existent la locul de consum, după caz |  |

Cantităţi de gaze naturale estimate a fi distribuite

| Perioadă de distribuţie - lună - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 2

la regulament

CONTRACT-CADRU

de distribuţie a gazelor naturale nr. ...........

anul .......... luna ............ ziua ..........

Părţile contractante:

Societatea ............................, cu sediul în ......................., adresa ........................., judeţul ..............., cod poştal ..................., e-mail ......................, telefon ..................., fax ................., cod fiscal .................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......................, cod unic de înregistrare ................................, cod IBAN nr. ................ deschis la ...................., titular al licenţei de distribuţie a gazelor naturale nr. ........... din data de .................., reprezentată prin: .................................................... (numele, prenumele şi funcţia), denumită în cele ce urmează operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau OD,

şi

........................................... (Se va completa cu datele de identificare ale utilizatorului sistemului de distribuţie), titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. .................. din data de ......................., sau client final, persoană fizică sau juridică, în calitate de beneficiar al serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează utilizator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau UD,

au convenit încheierea prezentului contract de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare CONTRACT.

I. Terminologie şi legislaţie aplicabilă

Art. 1 (1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul privind activitatea accesul și utilizarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Codului civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului contract au următoarele semnificaţii:

1. ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CLC – codul locului de consum;

3. OD – operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;

4. SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

5. UD – utilizator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;

6. POSF - platforma online destinată schimbării de către clientul final a furnizorului de energie electrică şi/sau de gaze naturale;

7. Codul reţelei -  Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

II. Obiectul contractului

Art. 2 (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale asigurate de UD pe perioada de valabilitate a prezentului contract.

(2) Locul/Locurile de consum ale UD, pentru care OD prestează serviciul de distribuţie conform prezentului contract sunt prevăzute în anexa nr. 1 la contract. Datele detaliate pentru fiecare loc de consum în parte şi programul de distribuție se comunică OD:

a) prin intermediul POSF, în cazul în care UD este furnizor;

b) prin completarea anexei 1 la contract, în cazul în care UD este client final.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (1), includerea, modificarea sau eliminarea unui loc de consum din prezentul contract se realizează de către OD printr-o notificare electronică de confirmare, care trebuie să conţină codul locului de consum (CLC), denumirea clientului final, adresa locului de consum şi categoria de consum în care este încadrat clientul în momentul preluării, data preluării, modificării sau eliminării locului de consum, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la contract. Notificarea electronică de confirmare se transmite de OD către UD prin POSF odată cu transmiterea indexului echipamentului de măsură prin POSF, dar nu mai târziu  de 5 zile de la data includerii/modificării/eliminării unui loc de consum în contractul de distribuţie.

(4) OD are obligaţia să actualizeze în baza proprie de date lista locurilor de consum conform informaţiilor confirmate prin notificarea prevăzută la alin. (4) primită prin POSF, astfel încât la data intrării în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale informaţiile aferente acelui loc de consum să fie actualizate.

(5) OD are obligaţia de a asigura conformitatea informaţiilor cu cele confirmate prin notificarea prevăzută la alin. (4), până la data transmiterii datelor pentru decontarea consumului de gaze naturale, în cazul în care furnizorul semnalează eventualele neconcordanţe, în urma verificării de către acesta a informaţiilor aferente contractului de furnizare a gazelor naturale introduse în baza de date de către OD ca urmare a solicitărilor primite de la UD de includere/modificare/eliminare a unui loc de consum în contract.

(6) În cazul locurilor de consum alimentate prin intermediul SD conectat la conductele de alimentare din amonte, includerea acestora în prezentul contract se face sub condiţia transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere a UD privind existenţa unui contract de achiziţie a gazelor naturale necesare acoperirii consumului respectivului loc de consum și, respectiv, a unei confirmări a partenerului contractual al UD.

III. Durata contractului

Art. 3 (1) Prezentul contract se încheie pentru perioada .............................................

(2) Prestarea efectivă a serviciului de distribuţie se realizează începând cu data de la care contractul de furnizare a gazelor naturale produce efecte pentru fiecare loc de consum în parte şi până la data încetării acestuia, sau pentru perioada în care furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a furniza gaze naturale clienţilor finali preluaţi care pot beneficia de furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă.

(3) Prezentul contract poate fi prelungit prin act adiţional.

IV. Condiţiile pentru prestarea serviciului de distribuţie

Art. 4 (1) Parametrii calitativi ai gazelor naturale distribuite conform prezentului contract se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. Buletinele de analiză cromatografică vor preciza în mod expres puterea calorifică superioară, exprimată în kWh/mc, şi vor fi puse la dispoziţia părţilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) OD va pune la dispoziţia UD, la cererea acestuia, puterea calorifică superioară şi modul de calcul/determinare al acesteia, efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru gazele naturale distribuite.

Art. 5 (1) OD asigură măsurarea gazelor naturale aferente locului/locurilor de consum care fac obiectul prezentului Contract, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) OD transmite UD, pe e-mail sau prin intermediul platformei proprii, pentru fiecare loc de consum care face obiectul prezentului  Contract, cantitatea de gaze naturale distribuită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data citirii echipamentelor de măsurare/ mijloacelor de măsurare, în formatul prevăzut în anexa nr. 3 la Contract, prelucrabil de tip Excel, XML sau CSV.

(3) OD asigură accesul UD, conform reglementărilor în vigoare, la informaţiile privind locurile de consum care fac obiectul prezentului  Contract, conţinute în baza de date realizată şi administrată de OD, inclusiv sub o formă care să asigure furnizorului posibilitatea exportării acestor liste cu toți clienții finali din portofoliu.

V. Modalităţi şi condiţii de facturare şi plată

Art. 6 (1) UD va plăti OD contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate, calculată prin înmulţirea cantităţilor distribuite, determinate conform alin. (2), cu tarifele de distribuţie aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzute în anexa nr. 2 la Contract.

(2) Cantitatea de gaze naturale distribuită, exprimată în unităţi de energie, se determină prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale vehiculate de către OD la locurile de consum ale clienţilor finali, determinate prin citire/autocitire/estimare, cu puterea calorifică superioară, în conformitate cu reglementările ANRE. Aceste informații sunt transmise către UD ca date lunare în format prelucrabil de tip Excel, XML sau CSV.

(3) Cantitatea estimată se determină astfel încât cantitatea lunară totală de gaze naturale pentru care OD facturează servicii de distribuţie unui UD să se încadreze în cantitatea lunară totală de gaze naturale alocată UD în conformitate cu prevederile Codului reţelei.

(4) În calculul cantității de gaze naturale distribuite, prevăzut la alin. (2), nu se ia în considerare cantitatea distribuită la locurile de consum după data de la care a fost solicitată întreruperea alimentării şi pentru care OD a primit de la furnizor solicitarea de întrerupere, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, dacă la acestea nu a fost întreruptă alimentarea.

(5) Calculul contravalorii serviciilor de distribuţie lunare se face de OD prin aplicarea tarifului de distribuţie corespunzător fiecărui loc de consum al UD care fac obiectul prezentului Contract, corespunzător încadrării acestuia.

Art. 7 (1) Facturarea contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se realizează pentru fiecare lună calendaristică, în baza cantităţilor de gaze naturale determinate conform prevederilor art. 6 alin. (2).

(2) OD transmite UD, până la data de 15 a lunii următoare, factura reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale pentru luna calendaristică anterioară.

(3) În condiţiile în care cantităţile de gaze naturale au fost estimate, regularizarea acestora se realizează în prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare de către OD, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(4) Modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de plată, instrumentele de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare sunt stabilite de comun acord de către părţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(5) Plata contravalorii serviciilor de distribuţie a gazelor naturale se efectuează în termen de 15 zile de la data emiterii facturii de către OD. În cazul în care scadenţa este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(6) Plata facturii se efectuează în lei, în contul OD înscris pe factură. Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OD.

(7) UD are dreptul să conteste integral sau parţial suma facturată de către OD, în scris, cu precizarea clară a sumelor contestate şi a motivelor contestării, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii facturii. UD are obligaţia de a plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei.

(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), OD are obligaţia să analizeze sumele contestate şi să transmită UD, în scris, un răspuns conţinând rezultatele analizei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

Art. 8 În cazul modificării încadrării locurilor de consum ale clienţilor finali, OD va proceda la facturarea către UD a serviciilor de distribuţie prestate, începând cu data modificării încadrării, la tarifele de distribuţie aprobate de ANRE, corespunzătoare categoriilor în care clienţii finali au fost reîncadraţi.

VI. Drepturi şi obligaţii

Art. 9 (1) OD are următoarele drepturi:

a) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prestate şi contravaloarea aferentă activităţilor conexe desfăşurate de OD la solicitarea UD, precum şi a majorărilor de întârziere;

b) să factureze şi să încaseze contravaloarea facturilor aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

c) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind accesul și utilizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordin al președintelui ANRE;

d) să solicite furnizorului sau clientului final, după caz, plata tarifului pentru prestarea activităţii de întrerupere/limitare/reluare a alimentării cu gaze naturale.

(2) OD are următoarele obligaţii:

a) să presteze serviciile de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă şi calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de UD aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale măsurate în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

c) să transmită furnizorului datele de măsurare în vederea decontării cantităţii de gaze naturale furnizate clienţilor finali;

d) să transmită, în termen de maximum 5 zile de la data încetării contractului, indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea finală;

e) să utilizeze la calculul facturii emise pentru serviciul de distribuţie, în situaţia în care nu efectuează citirea, indexurile autocitite de către clienţii finali, transmise de către aceştia sau puse la dispoziţie de către UD;

f) să asigure îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 10 (1) UD are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile asigurate de OD în conformitate cu prezentul contract;

b) să primească datele de măsurare de la OD pentru decontarea cantităţii de gaze naturale furnizate clienţilor finali;

b) să factureze şi să încaseze contravaloarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

c) să aibă acces, în condiţiile legii, la echipamentele de măsurare/mijloacele de măsurare utilizate la decontare şi aflate în incinta OD, în prezenţa personalului împuternicit al acestuia.

(2) UD are următoarele obligaţii:

a) să achite integral şi la termen contravaloarea serviciilor de distribuţie prestate şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

b) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de OD aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, şi, după caz, majorările de întârziere aferente;

d) să asigure cantităţile de gaze naturale exprimate în unităţi de energie, ce urmează a fi distribuite;

h) să solicite OD întreruperea distribuţiei gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor;

j) să notifice OD orice schimbare a datelor sale de identificare avute în vedere la data semnării contractului.

Art. 11 Drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu drepturile şi obligaţiile prevăzute în Regulamentul privind accesul şi utilizarea  sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

- Drepurile si obligatiile partilor se completeaza cu drepturile si obligatiile prevazute in Regulamentul de distributie a energiei electrice.

- Drepurile si obligatiile partilor se completeaza cu drepturile si obligatiile prevazute in Regulamentul de distributie a energiei electrice.

VI. Garanţii

Art. 12  Dacă UD, într-un interval de timp de cel mult 12 luni consecutive, s-a aflat de două ori în situaţia de neplată a facturilor în termenul de 15 zile de la data scadenţei acestora, în vederea garantării obligaţiilor de plată, acesta are obligaţia fie să plătească în avans serviciile de distribuţie prestate, fie să prezinte un rating financiar de minimum 5 sau echivalent, fie să constituie o garanţie financiară în favoarea OD, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul și utilizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordin al președintelui ANRE.

VII Confidenţialitatea

Art. 13 (1) Părţile nu vor transmite informaţiile confidenţiale obţinute din derularea prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie următoarele cazuri:

a) se obţine consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate prin diseminarea informaţiei;

b) informaţia este deja publică;

c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării prevederilor legale în vigoare;

d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului.

(2) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.

VIII Protecția datelor cu caracter personal

Art. 14 Părțile declară că prelucrează date cu caracter personal în temeiul prezentului contract, în calitate de operatori independenți, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și legislația națională aplicabilă. Transmiterea datelor se face exclusiv în scopul executării contractului și respectării obligațiilor legale. Fiecare parte este responsabilă de securitatea datelor prelucrate și se angajează să nu utilizeze datele în alte scopuri decât cele prevăzute de lege sau contract.

IX Forţa majoră/Cazul fortuit

Art. 15 (1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.

(2) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde recuperarea prejudiciului.

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, prin notificare în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 30 de zile de la apariţie.

Art. 16 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Art. 17 Părţile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligaţii a devenit imposibilă datorită unor circumstanţe care nu îi sunt imputabile părţii care trebuia să o îndeplinească.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 18 (1) Neachitarea facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor de distribuţie, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (5), precum şi a facturilor aferente diferenţei rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aprobate de ANRE dă dreptul OD la:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi  de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiilor constituite conform prezentului contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile de la data scadenţei, după caz;

b) limitarea prestării serviciilor de distribuţie a gazelor naturale, atunci când UD este client final şi este posibil din punct de vedere tehnic, sau întreruperea prestării serviciilor de distribuţie începând cu a 30-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de minimum 3 zile;

c) întreruperea prestării serviciilor de distribuţie a gazelor naturale atunci când UD este client final, în cazul în care s-a procedat la limitarea prestării serviciilor de distribuţie conform prevederilor lit. b), începând cu a 35-a zi de la data emiterii facturii, cu preaviz de minimum 3 zile;

d) rezilierea prezentului contract printr-o notificare trimisă de OD, în cazul neachitării debitelor restante, începând cu a 45-a zi de la data emiterii facturii.

(2) UD este îndreptăţit să solicite şi să primească:

a) o cotă a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate a facturilor rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aprobată de ANRE, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acestora, inclusiv ziua plăţii;

b) o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale predate la ieşirea din sistemul de distribuţie şi care se află, potrivit buletinelor de analiză eliberate de un laborator autorizat, conform prevederilor legale în vigoare, în condiţii de calitate sub cele prevăzute de legislaţia în vigoare, determinată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale exprimată în MWh, din perioada de neasigurare a calităţii, cu preţul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului reţelei, din perioada respectivă.

(3) Pentru obligaţiile contractuale neîndeplinite, altele decât obligaţiile de plată ale părţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

(4) OD este îndreptăţit să solicite şi să primească o sumă egală cu 0,5% din contravaloarea gazelor naturale asigurate de UD la intrarea în sistemul de distribuţie şi care, potrivit buletinelor de analiză eliberate de un laborator autorizat, se află în condiţii de calitate sub cele prevăzute de legislaţia în vigoare, determinată prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale, exprimată în MWh, din perioada de neasigurare a calităţii, cu preţul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului reţelei, din perioada respectivă.

Art. 19 În condiţiile permiterii accesului la locul/locurile de consum al/ale UD sau al/ale clienţilor finali ai UD și a constatări valabilității verificarii/reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare,, OD este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea prestării serviciului de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, în situaţia în care UD îşi achită obligaţiile de plată scadente, inclusiv tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. d) şi a locurilor de consum deconectate din motive tehnice, în cazul în care nu este eliminată cauza deconectării.

Art. 20 (1) OD solicită clientului final daune-interese până la acoperirea integrală:

- a prejudiciului cauzat în cazul furtului de gaze naturale, constatat de organele competente precum și în situaţia constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

- a  consumului de gaze naturale din sistemul de distribuție, în situaţia în care la un loc de consum la care a fost întreruptă alimentarea se înregistrează consum prin intervenţia neautorizată asupra sigiliului aplicat în vederea întreruperii alimentării și/sau asupra robinetului;

- a valorii aparatelor de măsura si a costului expertizei tehnice, în cazul în care, în urma expertizei metrologice efectuate într-un laborator autorizat, se constată că deteriorarea aparatelului de măsură se datorează clientului final.

(2) Nivelul daunelor-interese prevăzute la alin. (1) lit. a) nu va putea fi inferior unei valori egale cu echivalentul contravalorii cantităţii de gaze naturale, exprimată în MWh, calculată la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni, sau de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru locurile de consum noi, dacă această perioadă este mai mică de 3 luni.

(3) Nivelul daunelor-interese prevăzute la alin. (1) lit. b) constă în echivalentul contravalorii cantităţii de gaze naturale consumate, exprimată în MWh.

(4) Preţul gazelor naturale luat în calcul pentru determinarea nivelului daunelor-interese prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este preţul mediu ponderat al gazelor naturale determinat în conformitate cu prevederile Codului reţelei majorat cu 10%, la data constatării situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) sau la data întreruperii iniţiale a alimentării în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), la care se adaugă plata tarifului de distribuţie corespunzător încadrării respectivului loc de consum precum şi a costurilor generate cu constatarea şi remedierea situaţiei.

X Comunicări

Art. 21 (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, în scris, la adresa/sediul, numerele de fax sau adresa de e-mail menţionate în preambulul prezentului contract, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire.

(2) Termenul de notificare este de maximum 5 zile de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.

(3) În cazul în care notificarea se trimite prin poştă, aceasta va fi transmisă cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

(4) Dacă notificarea se transmite prin fax sau e-mail, aceasta se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 15,00 a zilei de primire.

(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alin. (3) şi (4).

(6) Pentru schimbul de mesaje electronice, precum şi pentru accesarea platformelor informatice puse la dispoziţie de OD, datele de contact sunt următoarele:

..................................................................................................

X. Modificarea circumstanţelor legale

Art. 22 (1) În sensul prezentului contract, „modificare de circumstanţe legale“ reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare, justifică modificarea şi/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia la dispoziţiile normative intervenite.

(2) În cazul în care modificarea de circumstanţe priveşte modificarea tarifelor de distribuţie a gazelor naturale, contractul va fi modificat de drept, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care acestea sunt modificate.

XI. Încetarea contractului

Art. 23 Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situaţii:

- la încetarea perioadei de valabilitate a contractului, prevăzută la art. 3;

- în cazul încetării tuturor contractelor de furnizare încheiate de beneficiar, în calitate de furnizor, cu clienţii finali pentru locurile de consum care fac obiectul contractului;

- prin reziliere de către OD, în cazul neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor de plată aferente contractului, cu transmiterea unei notificări de reziliere cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data efectivă de la care contractul se reziliază, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenţia instanţelor de judecată;

- la retragerea, suspendarea sau expirarea licenţei uneia dintre părţi, data retragerii/suspendării/expirării licenţei fiind considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele;

e) în caz de forţă majoră;

f) în orice alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 24 Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil din executarea prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.

Art. 25 Prezentul contract se consideră reziliat de plin drept în situaţia declanşării procedurii falimentului uneia dintre părţi.

XII. Legislaţia aplicabilă şi soluţionarea litigiilor

Art. 26 Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.

Art. 27 (1) Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.

(2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

XIII. Alte clauze

Art. 28 Părţile se obligă una faţă de cealaltă să obţină şi să păstreze, pe toată durata contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în acest contract, conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.

Art. 29 (1) Clauzele cuprinse în prezentul contract pot fi modificate şi/sau completate prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor reglementări în vigoare.

(2) În situaţia modificării/completării contractului-cadru, a modificării tarifelor de distribuţie reglementate şi a nivelului dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, precum şi în cazul reîncadrării locurilor de consum ale clienţilor finali în raport cu categoriile de clienţi, OD notifică UD prin transmiterea acestor modificări/ completări odată cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale.

Art. 30 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost întocmit astăzi, ..........., în două exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa nr. 1

la Contractul-cadru

TABEL CENTRALIZATOR

al locurilor de consum şi programul de distribuţie a gazelor naturale

| Nr. curent | Codul locului de consum (CLC) | Denumirea clientului final | Adresa locului de consum | Categoria de consum | Capacitatea rezervată* | Presiunea minimă* | Presiunea maximă* | Presiunea minimă tehnologică* | Programul de distribuţie în perioada* …................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |  |
|  |  |  |  |  | MWh/h | bar | bar | Bar | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |

* se completează prin intermediul POSF în cazul în care UD este furnizor

Anexa nr. 2

la Contractul-cadru

TARIFELE

pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

| Categoria de clienți | Consum minim anual MWh | Consum maxim anual MWh | Tarife de distribuție lei/MWh |
| --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 3

la Contractul-cadru

FORMAT-CADRU

al datelor transmise de OD furnizorului aferente consumului de gaze naturale al clienţilor finali

| Utilizatorul sistemului de distribuţie | Denumirea clientului final | Judeţul | Localitatea | Categoria de consum | CLC (codul locului de consum) | Seria echipamentului de măsurare | Perioada/data în care se citeşte indexul | Intervalul de citire a indexului | Indexul vechi | Indexul nou | M3 | PCS (KWh/M3) | MWh (cu 6 zecimale) | Dată început citire | Dată sfârşit citire | Perioada de transmitere a autocitirii viitoare | Denumire tip modalitate de determinare (citire/ autocitire) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |