Ordin nr. 79 din 16.12.2025

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (22) și alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 2 august 2024, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 7 – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) metodologia prevăzută la art. 1 se aplică de la data de 01 ianuarie 2026 cererilor de alocare de capacitate pentru locurile de producere/de consum și de producere cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW înregistrate la operatorii de rețea începând cu această dată.

(3) Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică cererilor de racordare a locurilor de producere/de consum și de producere cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW înregistrate la operatorii de rețea anterior datei de 01 ianuarie 2026 și pentru care:

a) nu au fost transmise până la data de 31.12.2025 studiile de soluție realizate în vederea avizării acestora de către operatorii de rețea;

b)  au fost transmise până la data de 31.12.2025 studiile de soluție realizate în vederea avizării acestora de către operatorii de rețea, dar nu au fost emise avizele tehnice de racordare până la data de 30.06.2026.

(4) În cazul cererilor de racordare prevăzute la alin. (3), solicitanții care intenționează continuarea procesului de racordare trebuie să înregistreze la operatorii de rețea cereri de alocare de capacitate conform prevederilor metodologiei prevăzute la art. 1.

(5) Metodologia prevăzută la art. 1 nu se aplică Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă a căror putere este rezervată pentru racordare conform dispozițiilor art. 3.1.6. din Acordul de sprijin dintre statul român şi Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, aprobat prin Legea nr. 74/2023, cu modificările ulterioare.

(6) Începând cu data prevăzută la alin. (2), la racordarea locurilor de producere/de consum și de producere cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW pentru care se aplică metodologia prevăzută la art. 1 nu se mai aplică prevederile art. 17 alin. (1^1) – (1^7), art. 42 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (3) lit. e), (4^1), (4^2), (5^1) – (5^6) și art. 47 alin. (5) – (7^8) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În cazul cererilor de racordare a locurilor de producere/de consum și de producere cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW înregistrate la operatorii de rețea anterior datei de 01.01.2026 pentru care nu au fost transmise până la data de 31.12.2025 studiile de soluție realizate în vederea avizării acestora de către operatorii de rețea, aceștia au obligația să ramburseze integral utilizatorilor cu care au încheiat contracte pentru elaborarea studiilor de soluție sumele încasate pentru realizarea studiilor de soluție. Termenul de rambursare este data de 1 martie 2026.”

2.  Anexa 1 se modifică și se completează după cum urmează:

a) La articolul 1, după primul alineat, care devine alineatul 1, se introduce un nou alineat, alineatul 2 cu următorul cuprins:

”(2) Prezenta metodologie nu se aplică pentru solicitările de putere pentru consumul de energie electrică din rețea aferent locurilor de consum și/sau de producere și al instalațiilor de stocare prevăzute la alin. (1).”

b) La articolul 8, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 8 – (1) Până la data de 28 sau 29 februarie, după caz, a Anului N,  utilizatorii rețelei electrice depun cereri pentru alocare de capacitate pentru un anumit an din perioada de alocare și o anumită zonă în care se dorește racordarea.”

c) La articolul 11, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 11 – (1) Până la data de 10 martie a Anului N, OD transmit la OTS cererile pentru alocare de capacitate cu documentație completă depuse de utilizatori în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b).”

d) La articolul 12, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 12 – (1) Până la data de 15 iunie a Anului N, OTS realizează un studiu de soluție global, prin intermediul căruia determină lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, necesare asigurării capacității aferente cererilor de alocare prevăzute la art. 11 alin. (2), pentru fiecare dintre zonele rețelei electrice și pentru fiecare an din perioada de alocare.”

e) La articolul 13, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 13 - (1) Începând cu data de 1 iulie a Anului N, prima zi fiind această dată, OTS organizează sesiuni zilnice de licitație care au loc în zile lucrătoare succesive, câte una în fiecare zi lucrătoare, pentru alocarea capacității disponibile a rețelei electrice în fiecare an din perioada de alocare, în ordine cronologică.”

f) La articolul 24, după alineatul (4), se introduce un nou alinet, alineatul (5) cu următorul cuprins:

”(5) Lucrările suplimentare de dezvoltare a căror valoare este acoperită prin aplicarea prezentei metodologii, nu pot fi considerate ca lucrări de întărire generale, în sarcina utilizatorilor, pentru locurile de producere/de consum și de producere cu puteri instalate mai mici de 5 MW.”

g) După articolul 26, se introduce un nou aticol, articolul 27, cu următorul cuprins:

”Art. 27 – Termenele care se împlinesc în zile nelucrătoare sau sărbători legale se prelungesc până la prima zi lucrătoare.”

Art. II.  – Prin excepție de la prevederile metodologiei prevăzute la art. I, astfel cum a fost modificată și completată prin prezentul ordin, în anul 2026, termenele prevăzute în aceasta se modifică după cum urmează:

a) termenul prevăzut la art. 7 este 30 iunie 2026;

b) termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) este 14 iulie 2026;

c) termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) este 20 iulie 2026;

d) termenul prevăzut la art. 11 alin. (2) este 24 iulie 2026;

e) termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) și (6) este 23 octombrie 2026;

f) termenul prevăzut la art. 13 alin. (1) și (2) este 30 octombrie 2026.”

Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George – Sergiu Niculescu