Ordin nr. ..........................

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (22) și alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) și q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. I. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 2 august 2024, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) metodologia prevăzută la art. (1) se aplică de la data de 01.01.2026:

a) cererilor de racordare și a celor de alocare de capacitate pentru locurile de producere/de consum și de producere, cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW înregistrate la operatorii de rețea începând cu această dată;

b) cererilor de racordare a locurilor de producere/de consum și de producere, cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW înregistrate anterior datei de 01.01.2026 pentru care nu au fost transmise la operatorii de rețea până la data de 31.12.2025 studiile de soluție realizate în vederea avizării acestora de către operator;

c) cererilor de racordare a locurilor de producere/de consum și de producere, cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW înregistrate anterior datei de 01.01.2026 pentru care nu au fost emise avizele tehnice de racordare până la data de 31.03.2026.”

2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Începând cu data prevăzută la alin. (2), la racordarea locurilor de producere/de consum și de producere, cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW, pentru care se aplică metodologia prevăzută la art. 1, nu se mai aplică prevederile art. 17 alin. (1^1) – (1^7), art. 42 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (3) lit. e), (4^1), (4^2), (5^1)-(5^6) și art. 47 alin. (5) – (7^8) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.”

3. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) În  cazul cererilor de racordare aflate în situația prevăzută la alin. (2) lit. b), operatorul de rețea are obligația să ramburseze utilizatorilor cu care a încheiat contracte pentru elaborarea studiilor de soluție cheltuielile pentru realizarea studiului de soluție.”

4. După articolul 7, se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:

”Art. 8 - Prin excepție de la prevederile metodologiei, în anul 2026, termenele prevăzute în metodologie se modifică după cum urmează:

a) termenul prevăzut la art. 7 este 31 martie 2026;

b) termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) este 30 aprilie 2026;

c) termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) este 11 mai 2026;

d) termenul prevăzut la art. 11 alin. (2) este 15 mai 2026;

e) termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) și (6) este 14 august 2026;

f) termenul prevăzut la art. 13 alin. (1) și (2) este 20 august 2026.”

Art. II. –Metodologia privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 2 august 2024 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Prezenta metodologie stabilește regulile pentru alocarea prin licitație a capacității rețelei electrice pentru:

a) racordarea locurilor de producere a energiei electrice noi, cu puterea instalată a instalațiilor de producere a energiei electrice mai mare sau egală cu 5 MW;

b) acordarea unui spor de putere pentru evacuare în situația amplasării la un loc de producere/de consum și de producere existent a unor instalații de producere a energiei electrice suplimentare/instalații de stocare cu puterea instalată mai mare sau egală cu 5 MW;

c) racordarea la un loc de consum existent a unor instalații de producere a energiei electrice/instalații de stocare cu putere instalată mai mare sau egală cu 5 MW.

(2) Prezenta metodologie nu se aplică pentru solicitările de putere pentru consumul de energie electrică din rețea aferent locurilor de consum și/sau de producere și al instalațiilor de stocare prevăzute la alin. (1).”

2. La articolul 8, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Până la data de 28 sau 29 februarie, după caz, a Anului N,  utilizatorii rețelei electrice depun cereri pentru alocare de capacitate pentru un anumit an din perioada de alocare și o anumită zonă în care se dorește racordarea.”

3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Până la data de 10 martie a Anului N, OD transmit la OTS cererile pentru alocare de capacitate cu documentație completă depuse de utilizatori în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b).”

4. La articolul 12, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Până la data de 15 iunie a Anului N, OTS realizează un studiu de soluție global, prin intermediul căruia determină lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, necesare asigurării capacității aferente cererilor de alocare prevăzute la art. 11 alin. (2), pentru fiecare dintre zonele rețelei electrice și pentru fiecare an din perioada de alocare.”

5. La articolul 24, după alineatul (4), se introduce un nou alinet, alineatul (5) cu următorul cuprins:

”(5) Lucrările suplimentare de dezvoltare a cărora valoare este acoperită prin aplicarea prezentei metodologii, nu pot fi considerate ca lucrări de întărire generale, în sarcina utilizatorilor, pentru locurile de producere/de consum și de producere cu puteri instalate mai mici de 5 MW.”

6. După articolul 26, se introduce un nou aticol, articolul 27, cu următorul cuprins:

”Art. 27. Termenele care se împlinesc în zile nelucrătoare sau sărbători legale se prelungesc până la prima zi lucrătoare.”

Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George – Sergiu Niculescu