ORDIN nr...... din ......

pentru aprobarea Procedurii privind metodologia de evaluare a potențialului sistemelor de încălzire şi răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru rețelele de energie electrică

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 17, 29, 30, art. 15 alin. (2) lit. c), art. 26 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 24 alin. (10)...(10^5) din Ordonanța de urgență nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ORDIN

- – Se aprobă Procedura privind metodologia de evaluare a potențialului sistemelor de încălzire şi răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru rețelele de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

- – Producătorii care livrează energie termică în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru încălzire și răcire, operatorii de distribuție de energie electrică și operatorul de transport și de sistem duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

- – Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

- – Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

GEORGE - SERGIU NICULESCU

ANEXĂ

Procedura privind metodologia de evaluare a potențialului sistemelor de încălzire şi răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru rețelele de energie electrică

# CAPITOLUL I. Dispoziții generale

## Secțiunea 1

## Scop şi domeniu de aplicare

- – Prezenta procedură stabilește cadrul și etapele privind elaborarea metodologiei utilizate pentru evaluarea potențialului sistemelor de încălzire și răcire centralizată de a oferi servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru Sistemul Electroenergetic Național.

- – Procedura se aplică atât sistemelor existente, modernizate sau nu, precum și celor noi, indiferent de tehnologia utilizată, inclusiv, fără a se limita la: cogenerare, pompe de căldură, instalații care utilizează apă geotermală, instalații de stocare a energiei electrice, precum și sisteme de stocare a energiei termice.

- – (1) Procedura se aplică de către:

- operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat care intenționează să valorifice flexibilitatea  sistemelor de încălzire și răcire centralizată pentru furnizarea de servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru Sistemul Electroenergetic Național;

- producătorii care livrează energie termică în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică;

- operatorii de distribuție energie electrică, concesionari;

- operatorul de transport și de sistem;

- agregatori independenți;

- autoritățile administrației publice locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară competente, pentru aprobarea participării operatorilor sistemelor de încălzire și răcire centralizată la furnizarea de servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru Sistemul Electroenergetic Național.

- – Prezentul document stabilește responsabilitățile entităților implicate în elaborarea metodologiei de evaluare a potențialului sistemelor de încălzire și răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru rețelele de energie electrică, în vederea creșterii flexibilității, siguranței și eficienței funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

## Secțiunea a 2-a

## Abrevieri și definiții

- – În prezenta Procedură sunt utilizate următoarele abrevieri:

| ANRE | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, având calitatea de autoritate de reglementare competentă |
| --- | --- |
| OTS | Operatorul de transport și de sistem |
| OD | Operator de distribuție a energiei electrice |
| PE | Piața serviciilor de echilibrare |
| SACET | Sistem de alimentare centralizată cu energie termică |
| SIRC | Sistem de încălzire și răcire centralizată |
| SPAET | Serviciul public de alimentare cu energie termică |
| SRE | Surse regenerabile de energie |
| SEN | Sistemul Electroenergetic Național |
| FSE | Furnizor de servicii de echilibrare |

- – (1) Termenii folosiți în prezenta Procedură au semnificațiile definite în următoarele acte normative:

  - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

  - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  - OUG nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

  - Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2021 pentru aprobarea Procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, cu modificările și completările ulterioare;

  - Ordinul președintelui ANRE nr. 127/2021 de aprobare a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței şi a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - Ordinul președintelui ANRE nr. 124/2022 de aprobare a Regulilor pentru gestionarea congestiilor prin utilizarea pe bază de piață de către operatorii de rețea a flexibilității resurselor din rețelele de distribuție și a celor din rețeaua de transport, a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorul de transport și de sistem și a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorii de distribuție concesionari și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei şi a Regulamentului privind clauzele şi condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea;

  - Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2024 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

        - În înțelesul prezentei Proceduri, termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:

| - Procedura | - procedura privind metodologia de evaluare a potențialului sistemelor de încălzire şi răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru rețelele de energie electrică |
| --- | --- |
| - Metodologia | - metodologia de evaluare a potențialului sistemelor de încălzire şi răcire centralizată de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru rețelele de energie electrică |
| - Operator SIRC | - operator economic deținător al unei licențe ANRE, care prestează activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru încălzire și răcire; în această categorie sunt incluși și operatorii SPAET |
| - Flexibilitatea SIRC | capacitatea SIRC de a modula consumul sau producția de energie electrică, ca răspuns la semnalele OTS, prin utilizarea stocării energiei termice pentru decuplare energetică. |
| - Stocare termică a energiei electrice | - instalație de stocare a energiei termice, combinată cu o instalație care produce energie electrică |
| - SACET de generație a 5-a | - SACET care utilizează agent termic cu temperatură aproape ambientală, cu flux bidirecțional, care integrează încălzirea/răcirea și permit echilibrarea eficientă a sarcinii și integrarea surselor regenerabile. Scăderea temperaturilor de tur/retur crește eficiența, reduce pierderile și crește durata de viață a sistemului, pregătindu-l pentru surse de căldură de calitate scăzută și surse regenerabile |
| - Tehnologie modulabilă | - tehnologie care poate ajusta puterea sau capacitatea de producție/consum în funcție de necesități |

## Secțiunea a 3-a.

## Considerații generale

- – Transformarea SACET într-o platformă energetică capabilă să interacționeze bidirecțional cu sistemul electroenergetic se face prin integrarea pompelor de căldură, a centralelor de cogenerare de înaltă eficiență, a centralelor termice pe bază de SRE și a sistemelor de stocare a energiei termice.

- – SACET de generație a 5-a poate oferi servicii de echilibrare și alte servicii de sistem pentru rețelele electrice.

- – Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă în mixul energetic se poate realiza prin stocarea energiei termice ce poate fi utilizată pentru furnizare de servicii de echilibrare și alte servicii de sistem.

- – Integrarea energiei electrice în sectorul energiei termice se circumscrie conceptului de ”cuplare a sectoarelor” – sector coupling, care permite:

- absorbția surplusului de energie din surse regenerabile,

- reducerea vârfurilor de sarcină,

- furnizarea de servicii de echilibrare rapide și flexibilitate.

# CAPITOLUL II. Participarea la piața serviciilor de sistem

- – Operatorii SIRC pot participa la piețele de energie electrică, în vederea furnizării, în calitate de FSE, de servicii de echilibrare și a furnizării de alte servicii de sistem, inclusiv prin utilizarea stocării termice și a consumului dispecerizabil, pentru:

- servicii de echilibrare;

- servicii de flexibilitate.

- – Pentru a participa la PE și a altor servicii de sistem, operatorii SIRC trebuie să dețină capabilități tehnice certificate de către OTS pe baza prevederilor procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.

- – Furnizarea de servicii de echilibrare și alte servicii de sistem nu trebuie să compromită calitatea și continuitatea serviciilor publice de alimentare cu energie termică. Este necesar să se țină cont de condițiile de calitate pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat conform standardului de performanță aprobat prin ordinul președintelui ANRE, având în vedere următoarele elemente cu impact asupra SACET:

- temperatura minimă a agentului termic, garantată în rețeaua de distribuție a energiei termice;

- impactul asupra presiunii și debitului agentului termic la utilizator;

- stabilitatea hidraulică a sistemului;

- confortul termic al utilizatorilor;

- interacțiunea cu alte surse de producere a energiei termice din SIRC.

- Pentru a fi eligibil să acționeze pe PE și a altor servicii de sistem, SIRC include cel puțin una dintre următoarele tehnologii:

- să dispună de echipamente modulabile;

- să aibă sistem de control automatizat (SCADA/EMS), cu telemăsură și comunicare bidirecțională cu OTS;

- să permită pornire/oprire rapidă sau reglaj continuu (cu rampă minimă) conform cerințelor pieței de echilibrare;

- să garanteze continuitatea serviciului termic la consumatori (asigurarea confortului minim), conform standardelor de performanță a serviciului;

- să dispună de date istorice relevante (profil termic, electric, stocare), pentru a putea fi simulată participarea la piață și impactul asupra rețelei termice.

# CAPITOLUL III. Metodologia de evaluare a potențialului SIRC

# de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem

## Secțiunea 1

## Evaluarea potențialului de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem

- – Operatorii de distribuție de energie electrică, în cooperare cu operatorii SIRC evaluează, la fiecare 4 ani, potențialul SIRC de a furniza servicii de echilibrare şi alte servicii de sistem, inclusiv stocarea termică a energiei electrice excedentare produse din surse regenerabile.

- – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, OD și OTS elaborează o metodologie comună de evaluare a potențialului SIRC de furnizare a serviciilor de sistem.

- – Proiectul de metodologie este supus unui proces de consultare cu:

- operatorii SIRC;

- producători de energie termică, inclusiv în cogenerare/trigenerare;

- autoritățile administrației publice;

- alte părți interesate din sectorul energiei electrice și termice.

- – În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, apoi, periodic, la 4 ani,  OD transmit către toți producătorii de energie termică și operatorii SIRC din zona de concesiune un chestionar cu privire la capacitățile de producere sau stocare energie termică existente sau viitoare, cu potențial de participare la furnizarea de servicii de echilibrare şi alte servicii de sistem.

- – Chestionarul cuprinde cel puțin următoarele informații:

  - denumirea operatorului SIRC;

  - persoana de contact desemnată, inclusiv datele de contact;

  - tipul de activitate desfășurată în cadrul SIRC (consumator de energie electrică, producător de energie electrică sau ambele);

  - tipul de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice și/sau electrice, după caz;

  - racordare la rețeaua electrică (RED sau RET);

  - nivelul de tensiune al rețelei electrice la care este realizat racordul (IT, MT, JT);

  - disponibilitatea de a furniza servicii de echilibrare și alte servicii de sistem (Da/Nu);

  - estimarea capacității actuale de stocare termică a energiei electrice, exprimată în MW;

  - disponibilitatea de a realiza instalații noi sau de a moderniza instalațiile existente în vederea furnizării serviciilor menționate (Da/Nu);

  - evaluarea cost-beneficiu, în cazul răspunsului afirmativ la lit. g) și lit. i).

- – Metodologia menționată la art.16 și chestionarul de la art. 18 se revizuiesc periodic, dacă este cazul.

- – Producătorii și operatorii SIRC au obligația să transmită chestionarele completate către OD, în termen de 90 de zile de la primirea solicitării.

- – OD centralizează informațiile transmise de participanții la studiu și întocmesc un raport de evaluare în termen de 90 de zile de la termenul prevăzut pentru primirea chestionarelor.

- – OD și operatorii SIRC evaluează dacă utilizarea potențialului identificat este mai eficientă din punctul de vedere al costurilor şi al utilizării resurselor decât soluțiile alternative.

- – În vederea estimării potențialului unui SIRC de a furniza servicii de echilibrare şi alte servicii de sistem pentru rețelele electrice, rapoartele întocmite de OD pot cuprinde următoarele tipuri de informații, fără a se limita la:

  - inventarierea tehnică a SACET;

  - modelare energetică și simularea modurilor de operare flexibilă;

  - evaluarea conformității cu cerințele OTS și OD;

  - evaluarea economică / evaluare cost-beneficiu;

  - evaluarea impactului asupra sistemului termic astfel încât furnizarea de servicii de echilibrare şi alte servicii de sistem să nu afecteze continuitatea și calitatea furnizării de energie termică la consumatori;

  - determinarea unor indicatori principali;

  - clasificarea SACET după potențialul de furnizare de servicii energetice;

  - recomandări pentru implementare.

- – (1) OD transmit raportul de evaluare către autoritatea de reglementare competentă, îl publică pe pagina proprie de internet și informează părțile interesate.

(2) Raportul include evaluările cost-beneficiu și rezumatul executiv al scenariilor analizate.

- – În situația în care intervin modificări relevante, OD actualizează datele din raportul de evaluare, îl retransmit către autoritatea de reglementare competentă și publică varianta finală a raportului.

- – OTS şi OD utilizează rezultatele evaluării potențialului identificat în rapoartele elaborate la fiecare 4 ani, pentru:

- planificarea rețelelor;

- investiții în rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice;

- dezvoltarea infrastructurii de transport și de distribuție a energiei electrice pe teritoriul României.

- – (1) ANRE facilitează relațiile dintre OTS, operatorii SPAET şi OD în vederea evaluării într-un mod cât mai corect, real și obiectiv a potențialului SIRC de a furniza servicii de echilibrare şi alte servicii de sistem.

(2) ANRE poate solicita organizarea unor întâlniri de lucru în acest scop.

## Secțiunea a 2-a

## Monitorizare și raportare

- – Operatorii SIRC care dețin capabilități tehnice certificate de OTS au următoarele obligații:

  - să completeze chestionarele transmise periodic de către OD;

  - să participe la întâlnirile de lucru organizate de OD sau OTS pentru evaluarea potențialului SIRC de a furniza servicii de echilibrare şi alte servicii de sistem;

  - să păstreze și să raporteze anual/la cerere, pentru verificare și audit, datele istorice și de performanță.

- – OD au obligația să obțină informații cu privire la calificarea operatorilor SIRC din aria de concesiune pentru furnizare de servicii de echilibrare şi alte servicii de sistem.

- – OD au obligația să transmită către autoritatea de reglementare competentă și să publice pe pagina proprie de internet raportul de evaluare actualizat, periodic, la 4 ani.

- – OTS și autoritatea de reglementare competentă pot verifica corectitudinea informațiilor cuprinse în raportul de evaluare.

- – Prezenta procedură se revizuiește periodic sau ori de câte ori apar modificări legislative, tehnologice sau operaționale relevante.