Regulile privind participarea unei comunități de energie din surse regenerabile sau unei comunități de energie a cetățenilor la piețele angro de energie electrică și condițiile utilizării capacităților de stocare aparținând unei comunități de energie din surse regenerabile sau unei comunități de energie a cetățenilor și/sau cele aparținând membrilor acestora în vederea furnizării de servicii către operatorii de rețea

Capitolul 1 Principii generale

- (1) Prezentul document stabilește cadrul de reglementare aplicabil participării comunităților de energie din surse regenerabile sau comunităților de energie ale cetățenilor la piețele angro de energie electrică, în vederea vânzării energiei electrice produse în surplus, după acoperirea necesarului de consum al membrilor acestora, precum și în vederea cumpărării de energie electrică pentru consumul membrilor acestora.

(3) În sensul prezentului document, referirea la energia electrică produsă de către comunitățile de energie se referă atât la instalațiile de producere și stocare a energiei electrice în același amplasament, cât și la instalațiile de stocare racordate individual, deținute de o comunitate de energie sau de către membrii acesteia.

(2) În sensul prezentului document prin comunități de energie se înțeleg atât comunitățile de energie din surse regenerabile cât și comunitățile de energie ale cetățenilor.

- Prezentul document stabilește, de asemenea, condițiile utilizării capacităților de stocare aparținând unei comunități de energie și/sau cele aparținând membrilor acestora în vederea furnizării de servicii către operatorii de distribuție.

- Regulile și condițiile stabilite conform prevederilor art. 1 și 2 se aplică comunităților de energie înregistrate în Registrul național al comunităților de energie, stabilit conform prevederilor reglementărilor ANRE, care desfășoară activități de producere a energiei electrice.

- În înțelesul prezentului document, abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

- OR – operatori de rețea (operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorii de distribuție)

- Regulamentul (UE) 943/2019 – Regulamentul (UE) 943/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare)

- OTS – operatorul de transport și de sistem

- În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în:

- art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;

- art. 3 din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;

- art. 3 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 163 din 29 noiembrie 2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile,  precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 2 Regulile privind participarea unei comunități de energie la piețele angro de energie electrică

- O comunitate de energie este un participanți la piață în sensul prevederilor Regulamentului (UE) 943/2019 și are dreptul să participe la oricare dintre piețele organizate de energie electrică sau la încheierea de contracte bilaterale în afara piețelor organizate, pe orice orizont de timp, inclusiv la piața de echilibrare, cu respectarea cadrului de reglementare instituit pentru fiecare dintre respectivele piețe.

- (1) Pentru a putea participa la piețele angro de energie electrică, o comunitate de energie trebuie să dețină licență acordată de ANRE în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările emise de ANRE. Aceasta are obligația de a respecta condițiile asociate licenței pe care o deține.

(2) În cazul în care o comunitate de energie este scutită de la obligația deținerii unei licențe, aceasta poate participa la piețele angro de energie electrică în condițiile prevederilor art. 6 și trebuie să respecte prevederile Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE.

- În calitate de participant la piață, comunitatea de energie are obligația de a-și asuma responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piața de energie electrică prin înregistrarea ca parte responsabilă cu echilibrarea sau poate să își transfere integral responsabilitatea echilibrării unei alte părți responsabile cu echilibrarea, în acord cu reglementările în vigoare.

- O comunitate de energie poate participa la piețele angro de energie electrică direct sau prin intermediul unui alt participant la piață cu care are încheiat un contract în acest scop.

- (1) În situația participării la piețele angro de energie electrică, comunitatea de energie trebuie să respecte actele normative prezentate în cadrul unei liste publicată pe pagina de internet a ANRE.

(2) În cazul participării la piețele organizate de energie electrică, comunitățile de energie  trebuie să respecte deopotrivă și regulamentele, procedurile, convențiile etc. aferente piețelor respective.

Capitolul 3 Condițiile utilizării capacităților de stocare aparținând unei comunități de energie și/sau cele aparținând membrilor acesteia în vederea furnizării de servicii către operatorii de rețea

- O comunitate de energie care deține una sau mai multe instalații de producere și de stocare a energiei electrice în același amplasament sau instalații de stocare racordate individual la rețeaua electrică, respectiv membrii unei comunități de energie care dețin una sau mai multe instalații de producere și de stocare a energiei electrice în același amplasament sau instalații de stocare racordate individual la rețeaua electrică și care au acorduri contractuale interne încheiate cu comunitatea de energie din care fac parte cu scopul ca respectivele capacități energetice să fie puse la dispoziția acesteia, pot furniza servicii către operatorii de rețea cu respectarea tuturor prevederilor legale și de reglementare în vigoare.

- Serviciile care pot fi furnizate de capacitățile energetice ale comunităților de energie către operatorii de rețea pot include servicii de flexibilitate, servicii de sistem, respectiv servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței, servicii de stocare, fiecare dintre acestea având reguli de aplicare instituite prin reglementări ANRE specifice.

- Pentru a furniza servicii către operatorii de rețea, capacitățile energetice aflate în proprietatea sau în custodia comunităților de energie trebuie să fie calificate tehnic de către OTS.