ANEXA

Metodologia de realizare a unei analize transparente a costurilor şi beneficiilor surselor de energie distribuite în vederea determinării costurilor totale ale sistemului de distribuţie aplicabile partajării energiei regenerabile în cadrul unei comunităţi de energie din surse regenerabile

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 – Scopul metodologiei

- Prezenta metodologie stabilește cadrul procedural și condiţiile de realizare a analizei transparente a costurilor și beneficiilor asociate surselor de energie distribuite deţinute de o comunitate de energie din surse regenerabile sau de membrii acesteia.

- Analiza prevăzută la alin, (1) are ca scop determinarea costurilor totale ale sistemului de distribuție aplicabile partajării energiei regenerabile în cadrul unei comunități de energie din surse regenerabile, în conformitate cu prevederile art. 22^6, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 – Domeniul de aplicare

Prezenta metodologie se aplică:

- comunităților de energie din surse regenerabile înregistrate în Registrul de comunități de energie, pentru solicitarea de efectuare a analizei cost-beneficiu;

- operatorilor de distribuție concesionari, pentru furnizarea datelor/informațiilor necesare în vederea efectuării analizei cost-beneficiu;

- ANRE, în procesul de analiză a datelor şi informaţiilor furnizate de comunitățile de energie din surse regenerabile și operatorii de distribuţie concesionari, în vederea efectuării analizei costurilor și beneficiilor asociate surselor de energie distribuite utilizate în cadrul unei comunități de energie din surse regenerabile.

CAPITOLUL II

Definiții și abrevieri

Art. 3 – Definiții și abrevieri

În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

- Definiții

| analiză cost–beneficiu | evaluarea cantitativă și calitativă a impactului CESR asupra sistemului de distribuție, incluzând costurile suplimentare și beneficiile identificate ce constau în costurile evitate |
| --- | --- |
| date tehnice | informațiile privind capacitățile de producere, consum, stocare, profilurile de sarcină, pierderile în reţelele electrice de distribuţie (CPT) și congestiile locale |
| energia electrică partajată | energia electrică consumată de membrii CESR din energia produsă cu capacităţi de producere deținute de CESR sau de membrii CESR; aceasta tranziteazǎ exclusiv reţeaua electricǎ de distribuţie dintr-o zonă limitată, cu un anumit nivel de tensiune |
| scenariu de referință | situația tehnico-economică a rețelei în absența CESR |
| scenariul CESR | situația tehnico-economică a reţelei rezultată din funcționarea CESR, ca urmare a partajării energiei electrice în cadrul CESR |

- Abrevieri

| ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| CESR | Comunitate de Energie din Surse Regenerabile |
| ODC | Operator de distribuție concesionar |
| CAPEX | Costuri de capital |
| OPEX | Costuri de operare și mentenanță |
| RED II | Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile |
| RED III | Directiva (UE) 2023/2413 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 octombrie 2023 de modificare a Directivei (UE) 2018/2001, a Regulamentului (UE) 2018/1999 și a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și de abrogare a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului |
| CPT | Consum propriu tehnologic al reţelei electrice de distribuţie |
| JT | Joasă tensiune |
| MT | Medie tensiune |
| IT | Înaltă tensiune |

CAPITOLUL III

Documentația – Date necesare pentru efectuarea analizei cost-beneficiu

Art. 4 – Date furnizate de CESR

- În vederea elaborării de către ANRE a unei analize privind determinarea costurilor totale ale sistemului de distribuție aplicabile partajării energiei regenerabile în cadrul unei CESR, în conformitate cu prevederile art. 22^6, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2022, cu modificările și completările ulterioare, CESR transmite ODC o solicitare pentru furnizarea datelor necesare analizei cost-beneficiu, însoțită de următoarele date/informații:

- lista locurilor de consum și/sau de producere ale membrilor;

- cantitățile anuale estimate de producție, autoconsum/ consum, stocare și livrare în rețea;

- existența și caracteristicile capacităților de stocare;

- orice alte informații considerate relevante pentru efectuarea analizei.

- CESR achită ODC tariful pentru calculul şi furnizarea datelor necesare analizei cost-beneficiu.

- Tariful prevăzut la alin. (2) este egal cu tariful pentru emiterea avizului tehnic de racordare pentru un loc de consum şi/sau de producere cu puterea egală cu suma puterilor locurilor de consum şi/sau de producere aprobate pentru membrii CESR.

Art. 5 – Date furnizate de operatorul de distribuție concesionar

În termen de 15 zile de la solicitarea CESR prevăzută la art. 4, ODC are obligaţia să transmită CESR următoarele date/informații:

- nivelul CPT și costurile anuale aferente achiziţiei CPT din zona de rețea de distribuţie la care sunt racordate locurile de consum şi/sau de producere ale membrilor CESR, în scenariul de referinţǎ şi în scenariul CESR, pe fiecare nivel de tensiune: JT, MT şi IT;

- variația CPT şi variaţia costurilor cu achiziţia CPT din zona de reţea de distribuţie, calculate ca diferenţǎ între valorile obţinute în scenariul de referinţǎ şi în scenariul CESR, pe fiecare nivel de tensiune: JT, MT şi IT;

- cantitatea de energie electricǎ partajată, care tranziteazǎ numai reţeaua electricǎ de distribuţie cu un anumit nivel de tensiune şi care nu tranziteazǎ reţelele cu niveluri de tensiune superioarǎ;

- nivelul investițional prognozat pentru anul în curs și următorii patru ani în scenariul de referinţǎ şi în scenariul CESR;

- lucrările de investiții evitate sau suplimentare ca urmare a funcționării CESR, rezultate din compararea nivelului investiţional în scenariul de referinţǎ şi în scenariul CESR;

- costurile de CAPEX și OPEX aferente lucrărilor de investiţii evitate sau suplimentare;

- congestiile înregistrate în anul precedent și costurile aferente;

- congestiile evitate sau suplimentare generate de CESR și costurile aferente;

- costuri cu serviciile de flexibilitate furnizate de CESR pentru rezolvarea unei congestii locale;

- validarea datelor/informațiilor transmise de CESR;

- îmbunătățirea parametrilor de calitate a energiei electrice în reţeaua de distribuţie, inclusiv a nivelului tensiunii în reţea, ca urmare a funcţionării CESR;

- orice alte informații considerate relevante pentru efectuarea analizei, eventuale recomandări.

CAPITOLUL IV

Art. 6 – Realizarea analizei cost–beneficiu

- ANRE, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, elaborează analiza costurilor și beneficiilor asociate surselor de energie distribuite utilizate în cadrul unei CESR.

- Analiza prevăzută la alin. (1) se efectuează pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de CESR și de ODC.

Art. 7 – Solicitarea analizei cost-beneficiu la ANRE

- În vederea elaborării de către ANRE a analizei cost-beneficiu, CESR transmite la ANRE solicitarea de efectuare a analizei cost-beneficiu însoțită de documentația ce conține datele / informațiile prevăzute la art. 4 și art. 5.

- În situația în care CESR nu este titulara unei licențe, suplimentar documentelor de la alin. (1), CESR depune dovada achitării contribuţiei datorate ANRE nu mai veche de un an.

Art. 8 – Verificarea documentației

- ANRE verifică documentația transmisă de CESR pentru efectuarea analizei cost-beneficiu.

- ANRE are dreptul să solicite CESR sau ODC orice date / informații suplimentare, considerate necesare pentru efectuarea analizei cost-beneficiu.

- La solicitarea ANRE, CESR sau ODC are obligația să transmită toate informaţiile şi documentele suplimentare pe care ANRE le consideră necesare pentru efectuarea analizei cost-beneficiu, în termenul prevăzut în solicitare.

- În cazul în care CESR nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (3), documentaţia este respinsă ca incompletă, ANRE notificând în acest sens CESR și ODC.

- Data la care documentația se consideră completă poate fi, după caz:

- data depunerii solicitării de efectuare a analizei cost-beneficiu;

- data completării documentaţiei, în cazul unor solicitări de date/informații suplimentare din partea ANRE conform alin. (2).

Art. 9 – Conținutul analizei cost-beneficiu

Analiza realizată de ANRE include cel puțin următoarele elemente:

- structura CESR;

- datele tehnice și economice utilizate;

- costurile suplimentare identificate, incluzând dupǎ caz:

- creșterea CPT și a costurilor aferente;

- costuri CAPEX suplimentare;

- costuri OPEX suplimentare;

- costuri cu congestiile suplimentare;

- costuri cu serviciile de flexibilitate furnizate de CESR pentru rezolvarea unei congestii locale;

- beneficiile identificate, incluzând:

- reducerea CPT și a costurilor aferente;

- costuri CAPEX evitate;

- costuri OPEX evitate;

- costuri cu congestiile evitate;

- îmbunătățirea parametrilor de calitate a energiei electrice în reţeaua de distribuţie, inclusiv a nivelului tensiunii în reţea;

- rezultatul analizei cost–beneficiu determinat ca diferență între beneficiile identificate și cuantificabile (costuri evitate) şi costurile suplimentare:

Rezultat= Beneficii - Costurisuplimentare, unde:

Beneficii=Costuri CPTevitate + Costuri CAPEXevitate + Costuri OPEXevitate + Costuri congestiievitate + alte beneficii cuantificabile (după caz, îmbunătățire parametri de calitate a energiei electrice, inclusiv a nivelului de tensiune în reţea),

Costurisuplimentare= Costuri CPTsuplimentare + Costuri CAPEXsuplimentare + Costuri OPEXsuplimentare + Costuri congestiisuplimentare + Costuri servicii flexi CESR.

Art. 10 – Termenul de realizare

Analiza cost-beneficiu se elaborează de ANRE în termen de maximum 60 de zile de la data la care documentația se consideră completă, în condițiile art. 8, alin. (5).

Art. 11 – Emiterea deciziei și comunicarea rezultatului

- În situația în care rezultatul analizei cost-beneficiu este pozitiv, ANRE emite decizia de aprobare a reducerii tarifului de distribuție pentru cantitatea de energie electrică partajată în cadrul CESR, care va fi comunicată ODC si CESR.

- În situația în care rezultatul analizei cost-beneficiu este negativ, ANRE comunică rezultatul analizei cǎtre CESR şi ODC. Acesta poate fi însoţit de recomandǎri (măsuri tehnice sau operaționale) care sǎ conducǎ la obţinerea de beneficii suplimentare.

Art. 12 – Valabilitatea deciziei

- Decizia prevăzută la art. 11, alin. (1) își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- în termen de 5 ani de la data comunicării;

- la data comunicării deciziei de încetare a efectelor juridice ale deciziei de aprobare a reducerii tarifului de distribuție pentru CESR.

Art. 13 – Obligația actualizării analizei cost–beneficiu

- În situaţia emiterii unei Decizii conform art. 11, alin. (1), ODC are obligaţia să monitorizeze efectul funcționării CESR asupra costurilor aferente prestării serviciului de distribuție, pe baza datelor disponibile și notifică CESR și ANRE cu privire la modificările survenite care pot influența semnificativ rezultatul analizei cost-beneficiu (CPT, congestii, servicii de flexibilitate, costuri de CAPEX, costuri de OPEX, etc.).

- În situația de mai sus, în termen de 45 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (1), CESR are obligația de a transmite ANRE documentația necesară refacerii analizei cost–beneficiu.

- În cazul în care rezultatul refacerii analizei cost-beneficiu este negativ:

- ANRE emite decizia de încetare a efectelor juridice a deciziei de aprobare a reducerii tarifului de distribuție pentru CESR anterior emisă, care va fi comunicată către CESR și ODC.

- ANRE comunică rezultatul analizei cǎtre CESR şi ODC, care poate fi însoţit de recomandǎri (măsuri tehnice sau operaționale pentru reducerea impactului asupra rețelei electrice de distribuție) care sǎ conducǎ la obţinerea de beneficii suplimentare.

- Netransmiterea documentației de către CESR în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la  emiterea de către ANRE a deciziei de încetare a efectelor juridice a deciziei de aprobare a reducerii tarifului de distribuție pentru CESR anterior emisă.

Art. 14 – Dispoziții finale și tranzitorii

În situaţia în care aceeaşi CESR revine cu o nouă solicitare către ANRE pentru refacerea analizei cost-beneficiu în termen de un an de la data unei solicitări anterioare pentru care a achitat contribuţia datorată ANRE, nu este necesară achitarea unei noi contribuţii.