Tabel centralizator al propunerilor şi observaţiilor primite la proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal– etapa a II-a

I. OBSERVAŢII GENERALE:

1. ACUE – observaţii furnizori (ACUE-F)

Considerăm că este necesară completarea procedurii întrucât, în forma actuală, aceasta nu detaliază și modul de stabilire în sistem paușal  pentru energia injectată în rețea, ceea ce poate genera neclarități în aplicare – Propunere nepreluată deoarece conform prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal

2. ACUE-observaţii operatori de distribuţie (ACUE-OD), REŢELE ELECTRICE ROMÂNIA (RER), DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. (DEO), DELGAZ GRID

- Lipsa reglementării privind recalcularea energiei produse/debitate la locurile de producere

Deși proiectul de Ordin face referire și la locuri de consum și producere, nu este reglementat modul de recalculare al energiei produse și/sau debitate în rețea în cazul defectării echipamentelor de măsurare aferente prosumatorilor sau producătorilor. Propunere nepreluată deoarece conform prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal

- Lipsa reglementării tranzitorii pentru aplicarea procedurii

Procedura nu reglementează modul de tratare a notelor de constatare întocmite anterior datei de intrare în vigoare (respectiv în cursul anului 2025) și a eventualelor contestații ale proceselor-verbale deja încheiate, începând cu ianuarie 2026 (data intrării în vigoare a Ordinului). Este necesară introducerea unor dispoziții tranzitorii clare, care să stabilească regimul juridic aplicabil acestor situații – Se acceptă

- Contradicții între prevederi

Există o necorelare între Art. 5 alin. (4) și (8) și Art. 11 din proiectul actual. Pe de o parte, Art. 5 impune utilizarea mediei consumului determinate pe baza noului contor într-o perioadă de 7–90 de zile, iar pe de altă parte, se solicită ca recalcularea să fie întocmită în termen de 10 zile de la constatarea defectului. În practică, aceste termene sunt incompatibile și fac imposibilă aplicarea concomitentă a celor două prevederi. Este necesară o corelare clară a termenelor și etapelor procesului de recalculare.-R. s-au corelat termenele

- Transferul nejustificat al costurilor cu dezechilibrele către OR

Considerăm că forma propusă pentru Art. 13 privind regularizarea decontărilor între operatorii de rețea (OR), furnizori și clienții finali (CF) conduce la transferul nejustificat al costurilor cu dezechilibrele către operatorii de distribuție. Totodată, formă propusă generează un cadru netransparent în ceea ce privește posibilitatea de validare și aplicare de către operatorul de rețea (OR) a componentei din prețul energiei electrice aferente contractului de furnizare încheiat între furnizori și clienții finali (CF). În absența unei metodologii clare și a unor date verificabile privind prețurile efective de achiziție lunare, precum și a unui mecanism standardizat de transmitere a datelor centralizate – similar procesului de transmitere a datelor de măsura din partea operatorilor de distribuție (OD) – regularizarea propusă nu poate fi realizată în mod corect, uniform și verificabil – S-a reformulat

- Necesitatea menținerii posibilității de a recalcula pe baza istoricului de consum

Considerăm necesară păstrarea posibilității recalculării energiei electrice consumate pe perioada de defect a contoarelor pe baza istoricului de consum, având în vedere motivele detaliate în propunerile formulate la Art. 11 din proiect. În opinia noastră, această metodă este singura care poate asigura o determinare echitabilă și realistă a consumului în lipsa unor date măsurate. Se acceptă

3. PPC Energie S.A (PPC)

Conform prevederilor Procedurii furnizorul va plati catre OR ceea ce i se cuvine numai dupa achitarea de catre client, ori includerea acestor cantitati in decontul lunar, alaturi de cantitatile masurate, conduce la emiterea facturii catre furnizor si obligativitatea achitarii integrale in termenul din Ord. 90/2015. In acest sens va rugam sa aveti in vedere si ajustarea corespunzatoare a art. 8 alin.(2) din Ord. 90/2015. -R: S-a reformulat

II. Propuneri punctuale:

| Prevederi ale proiectului de ordin supus consultării publice de către ANRE | Propuneri şi observaţii ale participanţilor la procesul de consultare publică - etapa a II-a | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Având în vedere prevederile art. 65 alin. (7) pct. (iii) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin |  |  |
| Art. 1. – Se aprobă Procedura privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. |  |  |
| Art. 2. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora. |  |  |
|  | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD Propunem introducerea unui nou articol 2^1, după Art. 2, norme tranzitorii, cu următorul cuprins: Art. 2^1 “Prezenta procedură se aplică inclusiv în situațiile de înregistrare eronată, respectiv neînregistrare a consumului de energie electrică constatate de către OR anterior intrării în vigoare a prezentului ordin pentru care, din motive neimputabile OR, nu au putut fi întocmite fișa de calcul și procesul-verbal prevăzute la Art. 5 alin. 3 și alin. 4 din Procedura privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal aprobată prin Ordinul ANRE nr.190/2020, forma inițială publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 4 noiembrie 2020.” Justificare: Propunem introducerea unui nou articol care să prevadă norme tranzitorii. Acestea sunt necesare întrucât, la nivelul OR, exista deja numeroase situații în care CF nici nu a semnat, nici nu a contestat fișa de calcul și procesul-verbal propuse de OR, deși a fost informat în prealabil în legătură cu drepturile și obligațiile părților cu privire la stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, așa cum acestea sunt prevăzute în norme (prezenta Procedură, Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali) și a fost notificat în vederea îndeplinirii obligațiilor legale. Ordinul 190/2020 prevede posibilitatea declanșării procesului de soluționare la nivelul ANRE doar de către client, pentru situația în care OR și CF nu ajung la un acord. Astfel, OR are doar opțiunea de a demara o procedură judiciară împotriva CF, fapt ce prezintă inconveniente pentru ambele părți, raportat la durata și costurile pe care le implică. Apreciem că această normă tranzitorie respectă întru totul drepturile CF de a contesta procesul-verbal și/sau factura (consumul stabilit și modalitatea de facturare) și preîntâmpină declanșarea unor proceduri judiciare. | Nu se accepta. Problemele identificate se tratează conform dispozițiilor legale in vigoare la acea data. |
| Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 190/2020 privind aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în sistem paușal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 04 noiembrie 2020, se abrogă. |  |  |
| Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026. | RER, DEO, DLGAZ GRID, ACUE-OD Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2026 în termen de 6 luni de la publicare. Justificare: Solicităm modificarea Art. 4 întrucât, pentru aplicarea ordinului sunt necesare modificări în sistemele informatice ale operatorilor, a fluxurilor de lucru, precum și actualizarea formatelor tipizate și instruirea personalului | Propunere preluată-în sensul că se va prelua cu termen de la publicare |
| PROCEDURA privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal |  |  |  |
| Capitolul I Dispoziții generale Secțiunea 1 Scop și domeniu de aplicare Art. 1. – (1) Prezenta procedură stabilește modul de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal şi modul de facturare a acestuia, la locurile de consum/de consum și producere în situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, respectiv în cazul: a) înregistrării eronate de către grupul de măsurare; b) defectării grupului de măsurare ce are ca rezultat neînregistrarea consumului de energie electrică. | PPC (1) Prezenta procedură stabilește modul de determinare a consumului de energie electrică în sistem paușal şi modul de facturare a acestuia, la locurile de consum/de consum și producere în situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, respectiv în cazul: (…) Justificare: Consideram ce este necesara completarea in Ordin a modului de stabilire in sistem pausal a energiei injectate in retea, Procedura fiind aplicabila inclusiv in cazul locurilor de consum și producere | Propunere preluată |
| - Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de rețea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice, în relația cu furnizorii de energie electrică și cu clienții finali. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (2) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de rețea în cadrul activității de măsurare a energiei electrice, în relația cu furnizorii de energie electrică, cu clienții finali conform definiției de la Art. 3 pct. 20 din Legea nr. 123/2012. Justificare: Considerăm completarea necesară pentru claritate a aplicării, respectiv în funcție de modul de încheiere a contractelor de distribuție/furnizare. | Propunere nepreluata. Nu se înţelege cum ajută la clarificare. Clienţii finali sunt definiţi la art. 3 pct. 20 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare |
| Secțiunea a 2-a Definiții și abrevieri - Art. 2 (1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificațiile următoare: - energie electrică înregistrată eronat – cantitate de energie electrică înregistrată de grupul de măsurare, diferită de cea real consumată; |  |  |
|  | RER, DEO, DELGAZ RID, ACUE-OD: Propunem menținerea literei a) din textul existent al Procedurii, cu renumerotarea celorlalți termeni definiți la alin (1): - contor-martor - contor de energie electrică având același număr de faze şi cel puțin aceeași clasă de exactitate ca şi contorul de decontare, care măsoară energia electrică în paralel cu contorul de decontare şi respectă cerinţele tehnice generale pentru punctele de măsurare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice în vigoare; contor-martor poate fi un contor montat în instalaţiile clientului final; Justificare: Considerăm necesară menținerea definiției contor-martor din textul în vigoare al Procedurii întrucât: - termenul este folosit în conținutul propunerii de modificare a Procedurii;. - oferă claritate în aplicare și pentru clientul final (CF). | Propunere preluată |
| - energie electrică neînregistrată – cantitate de energie electrică consumată în intervalul de timp în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică; |  | - |
| - expert de terță parte – expert tehnic specializat în măsurarea energiei electrice, care nu este salariat sau într-o relație contractuală cu operatorul de rețea; |  | - |
| - factor de corecție a cantității de energie electrică înregistrată - factor cu care se înmulțește energia electrică înregistrată eronat de un grup de măsurare a energiei electrice, pentru a obține cantitatea de energie electrică consumată; |  | - |
| - montaj direct al contorului - montaj al contorului în rețeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul rețelei; |  | - |
| - montaj semidirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent; |  | - |
| - montaj indirect al contorului - montaj al contorului în rețeaua de medie sau înaltă tensiune în care circuitele de curent și de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent, respectiv de tensiune |  | - |
| - perioada de recalculare – intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică în sistem pauşal; |  | - |
| - sistem paușal - mod de determinare a consumului de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau în cazul defectării grupului de măsurare ce are ca rezultat neînregistrarea consumului de energie electrică. | RER, DEO, ACUE-OD: (i) sistem paușal - mod de determinare a consumului de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau în cazul defectării grupului de măsurare ce are ca rezultat neînregistrarea consumului/producerii de energie electrică. Justificare: Considerăm necesară completarea definiției termenului sistem paușal întrucât: - procedura nu include o metodă de determinare pentru energia injectată în rețea; - decontarea energiei se realizează pe baza contoarelor de decontare. | Propunere nepreluată: conform prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal. |
| - (2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații: - ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; - ATR - aviz tehnic de racordare la rețea; - BRML – Biroul Român de Metrologie Legală; - CR - certificat de racordare la rețea; - CF – client final; - OR – operator de rețea. |  | - |
| (3) Termenii utilizați în prezenta procedură se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia aplicabilă în domeniul energiei. |  | - |
| Capitolul II Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice - Art. 3 – (1) Înregistrarea eronată/ - neînregistrarea consumului de energie electrică se poate constata: - de către OR, la locul de consum, ca urmare, dar fără a se limita la acestea, a: - citirii indexului contorului; - verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare sau verificării contorului; - înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare; - verificării instalației de racordare; - verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză. - de către un laborator de metrologie autorizat BRML, în urma verificării metrologice a contorului. | DEO: Deși proiectul de Ordin face referire și la locurile de consum și producere, acesta nu stabilește modul de recalculare a energiei electrice produse și/sau injectate în rețea în situația defectării contoarelor de măsurare aferente prosumatorilor sau producătorilor. În lipsa unei metodologii sau formule de determinare, OR nu dispune de o bază legală pentru estimarea cantităților de energie produse sau injectate în sistem. Această omisiune poate conduce la blocaje în procesul de decontare și la neclarități privind responsabilitățile fiecărei părți implicate. Prin urmare, considerăm necesară completarea prevederilor Ordinului cu dispoziții explicite în acest sens. | Propunere nepreluată: conform prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal. |
| (2) Consumul de energie electrică înregistrat eronat se corectează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. |  | - |
| (3) Consumul de energie electrică înregistrat eronat care nu poate fi corectat, precum şi consumul de energie electrică neînregistrat se determină în sistem pauşal, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. |  | - |
| Art. 4. - Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică se poate datora, fără a se limita la acestea: a) unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor şi a contactelor interioare ale grupului de măsurare; b) unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea: i. conexiuni inversate intrare – ieșire ale transformatorului de măsurare de tensiune; ii. conexiuni inversate intrare – ieșire ale transformatorului de măsurare de curent; iii. nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent; iv. neconcordanță între circuitele de tensiune și de curent ale aceleiași faze; v. identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze; c) funcționării contorului în afara clasei de exactitate; d) unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare; e) neconcordanței dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare și datele înscrise în ATR/CR; f) unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul de energie electrică. |  | - |
|  | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: g) neaplicarea constantei de multiplicare corecte; Justificare: Completarea cu lit. g) este necesară pentru claritate. | Propunere preluată |
|  | RER, DEO, DELGAZ GRD, ACUE-OD: Propunem completarea Art.4 cu un nou alin.: (2) Neînregistrarea consumului de energie electrică se poate datora unor defecţiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea: a) de înregistrare, inclusiv neînregistrare totală a datelor de măsurare; b) de afişare a datelor de măsurare. Justificare: Considerăm necesară păstrarea prevederii din textul în vigoare al Procedurii și completarea Art. 4. cu alin. (2) întrucât marea majoritate a defecțiunilor contoarelor electronice sunt legate de înregistrarea și afișarea datelor de măsurare. | Propunere preluată |
| Capitolul III Stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal Art. 5. – (1) La data constatării înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică conform art. 3 alin. (1) lit. a), OR realizează următoarele demersuri: a) întocmește nota de constatare, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură; b) pune la dispoziția CF nota de constatare, dacă CF este prezent la constatare; c) ia măsurile necesare pentru remedierea imediată a situației; d) în cazul în care este necesară verificarea metrologică a contorului, demontează contorul în vederea transmiterii acestuia către un laborator de metrologie autorizat BRML. |  |  |
| (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), OR transmite contorul către un laborator de metrologie autorizat BRML, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), OR transmite contorul către un laborator de metrologie autorizat BRML, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării/demontării contorului. Justificare: Completarea propusă pentru Art. 5. alin. (2) este necesară pentru claritate | Propunere nepreluată. Data demontarii este complet sub controlul OD |
| (3) OR transmite CF o copie a notei de constatare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării, în cazul în care CF nu a fost prezent la constatare. | RER, DEO, DELGAZ GRID,ACUE-OD: (3) OR transmite CF o copie a notei de constatare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării, în cazul în care CF nu a fost prezent la constatare. OR transmite CF o copie a notei de constatare împreună cu procesul verbal în maxim 30 de zile lucrătoare de la data întocmirii notei, în cazul în care CF nu a fost prezent la constatare. Justificare: În opinia noastră, reformularea alin. (3) al Art. 5 este necesară întrucât: - ținând cont de faptul că documentele sunt întocmite în teren, termenul propus în procedură ar implica alocarea unor resurse umane și financiare suplimentare importante; - unificarea termenului de transmitere a notei de constatare prevăzut la alin. (5) și procesul verbal prevăzut la alin. (4) simplifică procesul de comunicare cu CF, întrucât acesta recepționează toate documentele relevante printr-o singură corespondență cu o singură entitate comercială. | S-a reformulat |
| (4) OR întocmește un proces verbal conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedură: a) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare, în cazul în care nu a fost necesară verificarea metrologică a contorului; b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării buletinului de verificare metrologică de către laboratorul de metrologie autorizat BRML, în cazul în care a fost necesară verificarea metrologică a contorului. | RER, DEO, DELGAZ GRID: (4) OR întocmește un proces verbal conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedură: - în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare, în cazul în care nu a fost necesară verificarea metrologică a contorului; în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare, în cazul în care nu a fost necesară verificarea metrologică a contorului; b) în termen de maximum 10 20 de zile lucrătoare de la data comunicării buletinului de verificare metrologică de către laboratorul de metrologie autorizat BRML, în cazul în care a fost necesară verificarea metrologică a contorului. Justificare: În opinia noastră, modificarea termenelor prevăzute la alin. 4) al Art. 5. este necesară din următoarele motive: - în forma propusă, implementarea ar conduce la creșteri nejustificate de costuri; - în formularea propusă, prevederile alin. (4) intră în contradicție cu cele ale Art. 6 alin. (6) (care permit stabilirea defazajului pe baza măsurătorilor de energie activă și reactivă pentru o perioadă de până la 30 de zile după corectarea montajului) și cu cele ale Art. 11. alin. (1) lit. b) (care permit stabilirea cantității de energie electrică pe baza consumului mediu zilnic măsurat pe o perioadă de până la 90 de zile din momentul remedierii situației). În aceste situații este necesar ca termenul de întocmire PV să fie ulterior perioadelor de 30 zile/respectiv 90 de zile în care se fac măsurători. | S-a reformulat |
|  | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Nou (4 ^1) În cazurile prevăzute la Art. 6. alin. (6) și Art. 11. alin. (1) lit. b, OR întocmește un proces verbal conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedură în termen de 30 zile lucrătoare de la expirarea perioadelor pentru care s-au efectuat măsurătorile în vedere determinării defazajului, respectiv consumului mediu zilnic. Justificare: Considerăm că se impune introducerea alin. nou 4 ^1) pentru asigurarea unei echidistanțe a termenelor față de toate entitățile implicate în aplicarea procedurii. În forma actuală, termenele prevăzute pentru operatorii de distribuție și furnizori (Art. 5–6) sunt considerabil mai scurte în comparație cu cele stabilite pentru clienți (Art. 5 alin. (4) lit. a). Această disproporție poate afecta echilibrul procedural și capacitatea operatorilor și furnizorilor de a respecta obligațiile prevăzute, având în vedere complexitatea activităților implicate (verificări tehnice, validări de date, schimb de informații între părți). Prin urmare, se impune revizuirea și corelarea termenelor astfel încât acestea să asigure o aplicare uniformă și realistă a procedurii. | Nu se acceptă- deoarece s-au reformulat alineatele |
| (5) Procesul verbal prevăzut la alin. (4) se comunică CF de către OR, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data întocmirii. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (5) Procesul verbal prevăzut la alin. (4) se comunică CF de către OR, în termen de maximum 2 10 zile lucrătoare de la data întocmirii. Justificare: Propunem modificarea Art. 5. alin. (5) întrucât termenele prevăzute în Procedură ar implica creșterea costurilor operatorilor cu implementarea. | S-a reformulat |
| (6) CF poate contesta procesul verbal întocmit de către OR, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia, prin căile de comunicare puse la dispoziție de către OR. |  |  |
| (7) După parcurgerea termenului prevăzut la alin. (6), dacă CF nu a contestat procesul verbal sau dacă în urma contestației părțile au ajuns la un acord, OR transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal aferentă perioadei contractului între furnizor şi CF, defalcată lunar, împreună cu o copie a procesului verbal prevăzut la alin. (4). | ENGIE România (7) După parcurgerea termenului prevăzut la alin. (6), dacă CF nu a contestat procesul verbal, sau după ce dacă în urma contestației părțile au ajuns la un acord în urma contestației, OR transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal aferentă perioadei contractului între furnizor şi CF, defalcată lunar, împreună cu o copie a procesului verbal prevăzut la alin. (4). Justificare: Pentru claritate în sensul că OR va transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal, împreună cu o copie a procesului verbal, după ce acestea au fost agreate între OR și CF. ACUE – F (7) După parcurgerea termenului prevăzut la alin. (6), dacă CF nu a contestat procesul verbal, sau după ce dacă în urma contestației părțile au ajuns la un acord în urma contestației, OR transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal aferentă perioadei contractului între furnizor şi CF, defalcată lunar, împreună cu o copie a procesului verbal prevăzut la alin. (4). Justificare: Considerăm că modificarea propusă este necesară pentru claritate în sensul că operatorul de retea (OR) va transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal, împreună cu o copie a procesului verbal, după ce acestea au fost agreate între OR și clientul final (CF). RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (7) După parcurgerea termenului prevăzut la alin. (6), dacă CF nu a contestat procesul verbal sau dacă în urma contestației părțile au ajuns la un acord, OR transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal aferentă perioadei contractului între furnizor şi CF, defalcată lunar, împreună cu o copie a procesului verbal prevăzut la alin. (4). Justificare: Pentru Art. 5. alin. (7) propunem o modificare pentru corelarea cu anexa 4, care nu prevede defalcare lunară. PPC (7) După parcurgerea termenului prevăzut la alin. (6), dacă CF nu a contestat procesul verbal sau dacă în urma contestației părțile au ajuns la un acord, OR transmite furnizorului cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal aferentă perioadei contractului între furnizor şi CF, defalcată lunar, împreună cu o copie a procesului verbal prevăzut la alin. (4), cu respectarea termenului general de prescriptie prevazut de dispozitiile articolului 2517 din Codul civil. Justificare: Consideram necesara completarea pentru a preveni determinarea unui consum pentru o perioada care sa exceada termenului general al prescriptiei extinctive | S-a reformulat S-a reformulat S-a reformulat S-a reformulat |
|  | RER, DEO, DLGAZ GRID, ACUE-OD: Nou (7^1) În situația în care CF a contestat procesul verbal și părțile nu au ajuns la un acord în urma contestației, atât OR, cât și CF, pot solicita declanșarea unei dispute, potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/2013.” Justificare: Propunerea de introducere a unui nou alineat (7^1) are în vedere necesitatea reglementării situației în care părțile nu ajung la un acord privind determinarea energiei electrice în sistem paușal, prin stabilirea expresă a posibilității ca atât operatorul de rețea (OR), cât și clientul final (CF) să poată declanșa o procedură de dispută. În forma actuală, Ordinul nu prevede o astfel de posibilitate, ceea ce poate conduce la blocarea procesului de determinare și facturare a energiei electrice consumate în sistem paușal. Totodată, potrivit Ordinului ANRE nr. 61/2013, termenul „părți” se referă la participanții la piața de energie electrică ce derulează raporturi contractuale pe această piață, iar conform Legii nr. 123/2012, art. 3 pct. 79, „participant la piață” este persoana fizică sau juridică ce cumpără, vinde sau produce energie electrică, este implicată în agregare, consum dispecerizabil sau stocare, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacționare. Astfel, în lipsa unei prevederi exprese, operatorul de rețea nu are posibilitatea de a declanșa o dispută cu clientul final, respectiv de a recupera cantitatea de energie recalculată în sistem paușal. Se impune, prin urmare, completarea Ordinului cu prevederi clare privind dreptul ambelor părți de a iniția o dispută și stabilirea unui mecanism de soluționare aplicabil acestor cazuri. | Propunere preluată. |
| (8) Diferenţa dintre consumul de energie electrică stabilit în sistem paușal aferent furnizorului/furnizorilor şi consumul de energie electrică stabilit şi comunicat anterior pentru aceeași perioadă nu se include în datele de măsurare puse la dispoziția furnizorului de către OR, în vederea decontării consumului de energie electrică. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (8) Cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal regăsită în procesul verbal întocmit conform Art. 5. alin. (4) aferent furnizorului/furnizorilor este cuprinsă în cantitatea de energie electrică distribuită și se include în datele de măsurare puse la dispoziția furnizorului de către OR, în vederea decontării consumului de energie electrică, aceasta fiind facturată și decontată clientului final conform Capitolul IV - Facturarea consumului de energie electrică în sistem paușal. Justificare: Pentru claritate și coerența reglementării, propunem modificarea prevederii Art. 5. alin. (8), astfel încât să se asigure că cantitatea de energie determinată în sistem paușal este inclusă în energia electrică distribuită și că se realizează o distincție clară între „valorile măsurate”, conform Ordinului ANRE nr. 62/2020 privind regulile comerciale de colectare, prelucrare și transmitere a valorilor măsurate de energie electrică, și „datele de măsurare”, conform Ordinului ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice. Astfel: - Datele de măsurare sunt definite prin Ordinul nr. 90/2015, Anexa 3 — format-cadru al datelor de măsurare transmise de OD furnizorului, ca informații utilizate pentru decontarea consumului de energie electrică la clienții finali. - Valorile măsurate reprezintă, potrivit Ordinului nr. 62/2020, cantitatea de energie electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată într-un punct de măsurare, pentru fiecare interval de decontare. În contextul de reglementare actual, conform Ordinului ANRE nr. 90/2015, Anexa 1, Art. 5, 6 alin. (1) și 7 alin. (1), datele de măsurare reprezintă energia electrică distribuită, transmisă de operatorul de distribuție furnizorului în vederea decontării, și includ și cantitățile determinate în sistem paușal. Totodată, metodologia de determinare a consumului propriu tehnologic (CPT) stabilește că acesta se calculează ca diferență între: - energia electrică intrată în rețea; - și energia electrică ieșită din rețea, care include energia livrată către consumatori (energia distribuită). Prin urmare, orice cantitate de energie livrată efectiv unui client final, indiferent dacă este determinată prin măsurare directă, estimare sau metodă paușală, face parte din energia distribuită și trebuie inclusă în datele de măsurare transmise furnizorului. Excluderea expresă a cantităților determinate în sistem paușal din energia distribuită și din datele de măsurare transmise furnizorilor ar genera consecințe semnificative: a) Distorsionarea balanței de energie a operatorului de distribuție, deoarece energia efectiv livrată nu ar mai fi recunoscută în energia distribuită; b) Majorarea artificială a CPT, întrucât aceste cantități ar fi considerate pierderi, deși reprezintă consum real, temporar nemăsurat din motive tehnice; c) Neconcordanțe între realitatea fizică și cea reglementar-contabilă a fluxurilor de energie, afectând acuratețea raportărilor și a indicatorilor de performanță transmiși către ANRE. De asemenea, în alte sisteme de reglementare (de exemplu, ENTSO-E sau cadrul european privind piețele de energie), datele estimate sau ajustate prin metode standardizate sunt tratate ca valori de măsurare valide până la confirmarea sau corectarea lor ulterioară, pentru a menține principiile de integralitate și consistență ale raportării energetice. În plus, neincluderea acestor cantități în valorile măsurate aprobate (VMA) poate conduce la creșterea artificială a prețului mediu de achiziție al operatorului de distribuție și, implicit, la majorarea costurilor reflectate în tarifele reglementate. PPC: (8) OR nu include în datele de măsurare transmise furnizorului consumul de energie electrică stabilit şi comunicat anterior pentru aceeași perioadă pentru care a stabilit consumul de energie electrică în sistem paușal. Justificare: Consideram neclara formularea si de aceea propunem reformularea textului | S-a reformulat. S-a reformulat. |
| Art. 6. – (1) În cazul constatării unui deranjament sau al unor erori de conectare a grupului de măsurare din cele prevăzute la art. 4 lit. a) şi b), fără a se limita la acestea, consumul de energie electrică activă înregistrat eronat se corectează utilizând relația: [kWh] în care: Wcor – cantitatea de energie electrică activă consumată, corectată [kWh] We – cantitatea de energie electrică activă înregistrată eronat de contor [kWh] K – factor de corecție. |  |  |
| (2) Factorul de corecție K se alege în funcție de tipul: a) erorii de conectare; b) de deranjament identificat. |  |  |
| (3) Valorile factorilor de corecție K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având trei sisteme de măsurare, în montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (3) Valorile factorilor de corecție K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având trei sisteme de măsurare, în montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură si se utilizează in functie de caracteristicile tehnice de integrare a energiei, ale grupului de masura. Justificare: Formulele prezentate in Anexa nr. 2 nu se pot aplica in toate situatiile pentru grupurile de măsurare instalate la prosumatori. Ele pot fi aplicate in functie de modul de integrare al unui grup de masura, diferit intre metoda de integrare a energiei. Aprobarile din domeniul contoarelor (MID si BRML) prevad posibilitatea de a utiliza o multitudine de metode de integrare a datelor in contoare. Astfel previzarea/completarea vine in contextul in care, daca formulele din Anexa nr. 2 nu pot fi aplicate sa se utilizeze formule de corectie in functie de caracteristicile tehnice ale grupului de masura. | Propunere nepreluată |
| (4) Valorile factorilor de corecție K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având două sisteme de măsurare, în montaj semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Valorile factorilor de corecție K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având două sisteme de măsurare, în montaj semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură si se utilizează in functie de caracteristicile tehnice de integrare a energiei, ale grupului de masura. Justificare: Formulele prezentate in Anexa nr. 2 nu se pot aplica in toate situatiile pentru grupurile de măsurare instalate la prosumatori. Ele pot fi aplicate in functie de modul de integrare al unui grup de masura, diferit intre metoda de integrare a energiei. Aprobarile din domeniul contoarelor (MID si BRML) prevad posibilitatea de a utiliza o multitudine de metode de integrare a datelor in contoare. Astfel previzarea/completarea vine in contextul in care, daca formulele din Anexa nr. 2 nu pot fi aplicate sa se utilizeze formule de corectie in functie de caracteristicile tehnice ale grupului de masura. | Propunere nepreluată- nu este necesară completarea |
| (5) Factorii de corecție K sunt constanți sau variabili, în funcție de defazajul φ dintre tensiunea și curentul electric aferente consumului de energie electrică. Având în vedere faptul că defazajul φ variază în timp, în funcție de regimul de consum de energie electrică activă şi de energie electrică reactivă, se stabilește o valoare medie a acestuia pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat. La corectarea consumului de energie electrică se consideră că defazajul φ este același pe toate cele trei faze. |  |  |
| (6) Defazajul φ, utilizat la corectarea consumului înregistrat eronat se determină fie în baza datelor istorice de consum (maximum 3 ani), fie pe baza măsurătorilor de energie activă și reactivă efectuate pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile după corectarea montajului, în condițiile în care nu se modifică regimul de funcționare și comportamentul de consum al CF. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (6) Defazajul φ, utilizat la corectarea consumului înregistrat eronat se determină fie în baza datelor istorice de consum (maximum 3 ani), fie pe baza măsurătorilor de energie activă și reactivă efectuate pentru o perioadă egala cu cea pentru care s-a realizat citirea contorului nou instalat, de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile după corectarea montajului, în condițiile în care nu se modifică regimul de funcționare și comportamentul de consum al CF. Justificare: corelare perioade colectare date pentru stabilire defazaj cu perioada pentru modul de determinare al energiei active consumate calculate în paușal | Observaţie nepreluată – perioada este de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile după corectarea montajului |
| (7) În cazul în care nu poate fi determinată valoarea medie a defazajului φ pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat în conformitate cu prevederile alin. (6), valorile factorilor de corecție K se determină pe baza defazajului φ corespunzător factorului de putere 0,9. |  |  |
| (8) OR și CF pot conveni de comun acord asupra unei alte metode de determinare a defazajului φ, inclusiv apelând la un expert de terță parte. |  |  |
| (9) În cazul constatării prezenței concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică după caz, succesiv, corecția corespunzătoare fiecărui tip de eroare. |  |  |
| Art. 8. - În situațiile prevăzute la art.4 lit. d), e) și f), consumul de energie electrică înregistrat eronat se corectează pe baza datelor de măsurare înregistrate și a parametrilor de programare corectați. |  |  |
| Art. 9. – Pentru CF care, conform reglementărilor în vigoare, plătește energie electrică reactivă şi care consumă energie reactivă din rețeaua OR, în situația defectării echipamentului de măsurare a energiei reactive, consumul de energia electrică reactivă înregistrată eronat/neînregistrată de grupurile de măsurare se corectează/calculează prin una dintre următoarele metode, după caz, în funcție de posibilitatea de aplicare: a) pe baza aplicării factorului de putere mediu realizat de CF în perioada de consum anterioară apariției defectului, la energia activă înregistrată de contor în perioada defectării contorului pentru energia electrică reactivă; b) pe baza unei analize de consum, efectuată de OR. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: a) pe baza aplicării factorului de putere mediu realizat de CF în perioada de consum anterioară apariției defectului determinat conform Art. 6. alin. (6), la energia activă înregistrată de contor în perioada defectării contorului pentru energia electrică reactivă; Justificare: Propunerea de modificare a alin a) Art. 9 este necesară pentru corelarea cu Art. 6. alin. 6. | S-a reformulat |
| Art. 10. – (1) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente și înregistrate în jurnalul de evenimente, cu respectarea procedurilor elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare. |  |  |
| (2) În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afișajul contorului electronic, dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului. |  |  |
| Art. 11. – În situația în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică, acesta se determină de către OR prin una dintre metodele alese în următoarea ordine de prioritate, în funcţie de posibilitatea de aplicare: a) pe baza înregistrărilor contorului martor, dacă acesta era montat în instalație; |  |  |
| b) pe baza consumului mediu zilnic stabilit prin măsurarea energiei electrice pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 90 de zile din momentul remedierii situației în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică. | TERMOENERGETICA b)pe baza consumului mediu zilnic stabilit prin măsurarea energiei electrice pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 10 90 de zile din momentul remedierii situației în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică, luând în considerare condiții similare de funcționare și consum. Justificare: este nevoie ca termenul să fie corelat cu termenele de la art. 5 alin. (4). Prin această frază “luând în considerare condiții similare de funcționare și consum” se asigură stabilirea și facturarea unei cantități care să corespundă realității, pentru Operatorii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică (OSPAET) OSPAET are regimuri diferite de funcționare în sezonul rece, cand produce energie termică pentru încălzire și pentru apă caldă de consum, față de sezonul cald când produce doar energie termică sub formă de apă caldă de consum. Prin urmare dacă grupul de măsurare devine nefuncțional în lunile de tranziție sau între o lună de tranziție și între și o lună de consum și nu este remediat/ înlocuit în aceeași perioadă nu poate fi aplicat punctul b) . De exemplu un contor este nefuncțional încă din luna iulie, iar contorul a fost înlocuit în luna octombrie la demararea sezonului de încălzire. Consumul de energie electrică din luna octombrie a crescut de 12 ori față de luna iulie. Deci determinarea cantității consumate conform b) este neconform cu realitatea, ceea ce va duce la contestarea de către CF a modului de determinare a cantității consumate. RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: b) pe baza consumului mediu zilnic stabilit prin măsurarea energiei electrice pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare. Justificare Propunem completarea Art. 11 pentru includerea tuturor situațiilor în care consumul de energie a fost înregistrat eronat. Astfel, solicităm păstrarea alin. (1) lit. b) din Ordinul ANRE nr. 190/2020, respectiv menținerea metodei de calcul bazate pe consumul mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor trei ani. Considerăm că această abordare reflectă mai corect consumul real al clienților finali, întrucât media consumului ulterior remedierii defecțiunii poate fi nerelevantă în raport cu perioada în care s-a produs anomalia. Utilizarea metodei pe consum istoric ajută clientul final la primirea într-un termen cât mai scurt a tuturor documentelor și formalităților cu privire la calculul energiei de recuperat în sistem paușal. De exemplu, pentru un client final cu încălzire electrică, recalcularea energiei consumate în perioada de vară sau toamnă, pe baza mediei zilnice din perioada de iarnă, ar genera rezultate nereprezentative. De asemenea, această metodă poate avea un impact semnificativ asupra clienților cu activitate sezonieră, existand riscul de a nu recupera energia electrică consumată atunci când defecțiunea este remediată la finalul sezonului de funcționare. Eliminarea referinței la istoricul de consum și realizarea calculului exclusiv pe baza unei perioade scurte de măsurare poate conduce la comportamente abuzive din partea clienților finali, prin reducerea intenționată a consumului în intervalul în care știu că sunt monitorizați | S-a reformulat S-a reformulat |
| , | TERMOENERGETICA Nou lit. c): Propunem reintroducerea determinării pe baza consumului istoric c) pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al maxim ultimilor 2 ani de consum, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat sau a înregistrat eronat; Justificare: c) Idem cu alin. (1) b). Totodată precizăm faptul că pentru OSPAET, datorită creșterii temperaturilor exterioare atât în sezonul rece cât și în sezonul rece, cu diferențe semnificative de la an, determinarea unui consum apropiat de realitate se poate realiza prin compararea doar cu ultimul an de consum (în ultimii 2 ani înregistrându-se variații foarte mari de consum față de anul măsurat). RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Nou lit. c): pe baza consumului mediu zilnic stabilit prin măsurarea energiei electrice pentru o perioadă de cel puțin 7 zile, dar nu mai mult de 90 de zile din momentul remedierii situației în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică. rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punct de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani respectiv de 1 an; Justificare: Propunem completarea Art. 11 pentru includerea tuturor situațiilor în care consumul de energie a fost înregistrat eronat. Astfel, solicităm păstrarea alin. (1) lit. b) din Ordinul ANRE nr. 190/2020, respectiv menținerea metodei de calcul bazate pe consumul mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor trei ani. Considerăm că această abordare reflectă mai corect consumul real al clienților finali, întrucât media consumului ulterior remedierii defecțiunii poate fi nerelevantă în raport cu perioada în care s-a produs anomalia. Utilizarea metodei pe consum istoric ajută clientul final la primirea într-un termen cât mai scurt a tuturor documentelor și formalităților cu privire la calculul energiei de recuperat în sistem paușal. De exemplu, pentru un client final cu încălzire electrică, recalcularea energiei consumate în perioada de vară sau toamnă, pe baza mediei zilnice din perioada de iarnă, ar genera rezultate nereprezentative. De asemenea, această metodă poate avea un impact semnificativ asupra clienților cu activitate sezonieră, existand riscul de a nu recupera energia electrică consumată atunci când defecțiunea este remediată la finalul sezonului de funcționare. Eliminarea referinței la istoricul de consum și realizarea calculului exclusiv pe baza unei perioade scurte de măsurare poate conduce la comportamente abuzive din partea clienților finali, prin reducerea intenționată a consumului în intervalul în care știu că sunt monitorizați | S-a reformulat. S-a reformulat. |
|  | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Nou lit. d): prin calcul, utilizând relaţia: W = P x k(u) x D, în care: W - consumul de energie electrică; P - puterea aprobată prin ATR/CR sau puterea limită termică pe care o permite secţiunea conductorului de alimentare; k(u) - timpul de utilizare a puterii, exprimat în ore/lună; D - intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică, exprimat în luni. Justificare: Suplimentar, solicităm corelarea și unificarea acestor prevederi cu metodele alternative de calcul al energiei produse la locurile de consum și producere, conform proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 15/2022, în măsura în care acestea vizează situații similare de înregistrare eronată sau neînregistrare a energiei produse. Considerăm necesară introducerea unei metode suplimentare de calcul (lit. d), care să poată fi aplicată în cazurile în care nu este posibilă utilizarea unui consum mediu zilnic pentru determinarea cantității de energie neînregistrate. De asemenea, propunem elaborarea unei noi anexe (Anexa nr. 5) care să conțină valorile puterilor termice maxime pentru branșamente, în vederea utilizării acestora în cadrul metodelor de calcul menționate anterior: În urma liberalizării pieței, observăm o creștere a cazurilor de sustragere de energie ceea ce impune existența unui cadru legislativ clar, coerent și lipsit de ambiguități, atât pentru operatorii de distribuție, cât și pentru instanțele de judecată care soluționează astfel de cauze. Prin urmare, prevederile metodologice privind determinarea energiei neînregistrate trebuie să fie ușor de aplicat, transparente și unitare. Totodată, menționăm că Propunerea de Ordin în această formă, la Art. 16 face trimitere la prevederile Legii nr. 123/2012, iar în același timp Legea nr. 123/2012 face trimitere către ordinele si reglementările emise de ANRE pentru detalierea și aplicarea dispozițiilor sale. Această interdependență normativă poate genera dificultăți de interpretare și aplicare, mai ales în situațiile în care prevederile nu sunt corelate sau nu stabilesc clar limitele de competență și responsabilitate între cadrul legal primar și reglementările secundare. În forma actuală, succesiunea acestor trimiteri reciproce nu conduce la o înțelegere ușoară și clară a modului de aplicare a legislației, putând determina abordări neunitare între operatorii de distribuție și interpretări diferite în instanță. | Propunere nepreluată: procedura este de stabilire a consumului de energie electrică în cazul înregistrării eronate/defectării grupului de măsurare şi nu în cazul sustragerii de energie electrică sau de înregistrare eronată sau neînregistrare a energiei produse |
|  | TERMOENERGETICA Nou alin. (2) Propunem reintroducerea alin. (2) al art. 10 din Ordinul 190/2020 (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF. Justificare: (2) În forma actuală, Proiectul de ordin prevede la art.5 alin 6) și alin.7) că CF poate contesta procesul verbal și că OR și CF pot fi de acord, dar nu prevede cum se procedează dacă nu sunt de acord. De aceea re-introducerea alin (2) art. 10 din Ordin 190/2020 impune în primul rând identificarea/găsirea unei soluții rezonabile atât pentru CF cât și pentru OR, evitând forme ulerioare de contestare. | S-a reformulat. |
| Capitolul IV Facturarea consumului de energie electrică în sistem paușal Art. 12. – Durata pentru care OR stabilește consumul de energie electrică în sistem paușal nu poate depăși 3 ani și este: a) în cazul înregistrării eronate: i. intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată, până la data remedierii situației care a condus la funcționarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, dacă data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată se poate stabili cu certitudine; | TERMOENERGETICA Art. 12 – Durata pentru care OR stabilește consumul de energie electrică în sistem paușal nu poate depăși 3 ani 6 luni și este: (...) Justificare: Din acest articol reiese că OR are dreptul să nu înlocuiască grupul de măsurare pe o periodă de 3 ani de la constatarea nefuncționalității sau a înregistrării eronate. Deci practic CF nu beneficiază de o măsurare corectă a consumului în această perioadă. | Propunere nepreluata. Concluzia nu este corectă întrucât această prevedere nu se referă la dreptul OR de a nu înlocui contorul timp de 3 ani de la constatare, ci se referă la dreptul/obligaţia de a calcula consumul de energie electrică pentru o perioada maxima de 3 ani in cazul in care se constata ca nu funcționează contorul. Contorul se înlocuieste imediat dar întrucât nu se cunoaște in toate cazurile data de la care acesta nu a înregistrat corect se stabileste un termen de prescriptie conform codului civil. |
| ii. intervalul de timp de la data schimbării/reprogramării contorului sau data oricărei intervenții asupra grupului de măsurare realizată de către OR care ar fi putut să determine înregistrarea eronată a consumului, până la data remedierii situației care a condus la funcționarea necorespunzătoare a grupului de măsurare, dacă data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată nu se poate stabili cu certitudine. | - |  |
|  | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Nou iii) Intervalul de timp de la data ultimului index real validat și facturat de către OR și necontestat de CF până la data remedierii situației, în situația contoarelor declarate neconforme în urma verificării metrologice solicitate de client. Justificare: Propunerea de completarea alineatului a) cu subpunctul iii) este necesară pentru claritatea aplicării prevederilor Procedurii. | Propunere nepreluata – nu se poate stabili cu precizie care a fost ultimul index validat. Faptul ca nu a fost contestat de client nu inseamna ca e corect. |
| b) în cazul neînregistrării, intervalul de timp de la data ultimei citiri a contorului, luată în considerare de către OR în procesul de decontare, până la data remedierii situației care a condus la neînregistrarea consumului de energie electrică. | DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD b) în cazul neînregistrării, intervalul de timp de la data ultimei citiri a contorului la funcționare corectă validată la data întocmirii procesului verbal de catre OR, luată în considerare de către OR în procesul de decontare, până la data remedierii situației care a condus la neînregistrarea consumului de energie electrică. Justificare: Propunerea de completare a alin b) are în vedere includerea cazurilor de citiri transmise de client/ operate de OR care exced/nu corespund profilului de consum al CF. | Propunere nepreluată- nu este necesara precizarea. Daca a fost luata in considerare de OR înseamnă ca a fost validata de OR. |
|  | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Nou lit. c): În stabilirea intervalului de defect se va ține cont de schimbarea furnizorului în perioada de defect și de perioada de emitere a decontului final către CF de 42 zile. Justificare:Considerăm necesară introducerea lit. c) pentru claritate - 42 de zile este termenul de emitere a facturii de decont final cu furnizorul vechi, conform Legii nr.123/2012 Art. 62 alin (1). | Observaţie nepreluată - 42 de zile reprezintă decontul final de regularizare, şi nu de achitarea eventualelor sume din recalculare aferente unui contract |
| Art. 13. – Stabilirea unui consum de energie electrică în sistem paușal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizori și CF, pentru perioada de recalculare astfel: a) pentru decontarea contravalorii serviciului de rețea și a energiei electrice reactive: i. în cazul în care contractul de rețea este încheiat între OR și furnizor, CF plătește furnizorului/încasează de la furnizor contravaloarea serviciului de rețea aferent diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal, luând în considerare tarifele de rețea aferente perioadei de recalculare și contravaloarea energiei electrice reactive aferentă diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal luând în considerare prețul energiei electrice reactive aferente perioadei de recalculare. Sumele încasate de la CF de către furnizor se plătesc de către acesta OR, iar sumele plătite CF de către furnizor se încasează de către acesta de la OR; | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (1) – Stabilirea unui consum de energie electrică în sistem paușal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizori și CF, pentru perioada de recalculare astfel: a)in cazul in care diferenţa dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal este negativă: i. CF plătește furnizorului contravaloarea energiei electrice active stabilită luând în considerare prețul energiei electrice din contractul de furnizare care include prețul de furnizare, tarifele reglementate de rețea și taxele corespunzătoare , iar furnizorul plătește OR contravaloarea energiei electrice active stabilită la nivelul tarifelor de rețea aferente periooadei de recalculare, pentru situația în care contractul de rețea este încheiat între OR și furnizor Justificare: Motivăm această propunere de reformulare a articolului pentru claritatea necesară în înțelesul prevederii reglementate, in corelare cu propunerile formulate la art 8. În contextul propunerii de modificare a reglementării ANRE așa cum este formulat textul art. 13, litera c) se înțelege că ANRE dorește să se instituie în obligația operatorului de distribuție de a plăti costuri suplimentare furnizorului ca urmare a defectării contoarelor de măsurare. Considerăm că această măsură este nejustificată atât din punct de vedere tehnic, cât și juridic, din următoarele motive: 1.Defectarea echipamentelor de măsurare (contoarelor) reprezintă, în majoritatea cazurilor, un eveniment tehnic aleatoriu, determinat de factori obiectivi precum uzura normală, fluctuațiile de tensiune, condițiile de mediu sau defecțiuni de fabricație. Operatorul de distribuție asigură, conform reglementărilor ANRE, instalarea, verificarea metrologică, întreținerea și înlocuirea contoarelor în condiții de conformitate cu standardele tehnice aplicabile. Atribuirea unor costuri suplimentare pentru un eveniment fortuit nu este justificată și contravine principiului responsabilității proporționale cu fapta. 2. Distribuitorul nu beneficiază de pe urma defectării contorului. Defectarea contorului nu generează nici un avantaj economic pentru operatorul de distribuție; dimpotrivă, aceasta implică costuri suplimentare cu deplasarea echipelor, înlocuirea echipamentului, verificările metrologice și recalcularea consumului. Prin urmare, impunerea costuri suplimentare ar reprezenta o dublă sancționare a distribuitorului — atât prin costurile efective suportate pentru remedierea situației, cât și prin costuri suplimentare nefundamentate. 3. Introducerea unor costuri suplimentare în sarcina OR, ar crea un dezechilibru contractual între participanții la piață, afectând sustenabilitatea financiară a activității de distribuție și încălcând principiul neutralității operatorului de distribuție, consacrat de legislația sectorială. Rolul operatorului de distribuție este acela de operator neutru, care asigură accesul nediscriminatoriu la rețea și funcționarea corectă a sistemului de măsurare, nu acela de a garanta integritatea absolută a echipamentelor în orice condiții. In plus, forma propusa generează un cadru netransparent in ceea ce privește posibilitatea de validare si aplicare de către operatorul de rețea (OR) a componentei din prețul energiei electrice aferente contractului de furnizare încheiat intre furnizori si clienții finali (CF). In absenta unei metodologii clare si a unor date verificabile privind preturile efective de achiziție lunare, precum si a unui mecanism standardizat de transmitere a datelor centralizate – similar procesului de transmitere a datelor de măsura din partea operatorilor de distribuție (OD) – regularizarea propusa nu poate fi realizata in mod corect, uniform si verificabil | S- a reformulat |
| ii. în cazul în care contractul de rețea este încheiat de către CF cu OR, CF plătește OR/încasează de la OR contravaloarea serviciului de rețea aferent diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal, luând în considerare tarifele de rețea aferente perioadei de recalculare și contravaloarea energiei electrice reactive aferentă diferenţei dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior şi cea stabilită în sistem pauşal luând în considerare prețul energiei electrice reactive aferente perioadei de recalculare; | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: ii. CF plătește OR contravaloarea energiei electrice active stabilită luând în considerare nivelul tarifelor de rețea aferente perioadei de recalculare, pentru situația în care contractul de rețea este încheiat între OR și CF Justificare: idem mai sus Atribuirea unor costuri suplimentare pentru un eveniment fortuit nu este justificată și contravine principiului responsabilității proporționale cu fapta. Distribuitorul nu beneficiază de pe urma defectării contorului. Defectarea contorului nu generează nici un avantaj economic pentru operatorul de distribuție; dimpotrivă, aceasta implică costuri suplimentare cu deplasarea echipelor, înlocuirea echipamentului, verificările metrologice și recalcularea consumului. Prin urmare, impunerea costuri suplimentare ar reprezenta o dublă sancționare a distribuitorului — atât prin costurile efective suportate pentru remedierea situației, cât și prin costuri suplimentare nefundamentate. Introducerea unor costuri suplimentare în sarcina OR, ar crea un dezechilibru contractual între participanții la piață, afectând sustenabilitatea financiară a activității de distribuție și încălcând principiul neutralității operatorului de distribuție, consacrat de legislația sectorială. Rolul operatorului de distribuție este acela de operator neutru, care asigură accesul nediscriminatoriu la rețea și funcționarea corectă a sistemului de măsurare, nu acela de a garanta integritatea absolută a echipamentelor în orice condiții. In plus, forma propusa generează un cadru netransparent in ceea ce privește posibilitatea de validare si aplicare de către operatorul de rețea (OR) a componentei din prețul energiei electrice aferente contractului de furnizare încheiat intre furnizori si clienții finali (CF). In absenta unei metodologii clare si a unor date verificabile privind preturile efective de achiziție lunare, precum si a unui mecanism standardizat de transmitere a datelor centralizate – similar procesului de transmitere a datelor de măsura din partea operatorilor de distribuție (OD) – regularizarea propusa nu poate fi realizata in mod corect, uniform si verificabil. | S-a reformulat |
|  | RER, DEO, ACUE-OD iii. CF plătește furnizorului contravaloarea energiei electrice reactive stabilită luând în considerare prețul energiei electrice reactive aferente perioadei de recalculare, iar furnizorul plătește OR contravaloarea energiei electrice reactive stabilită luând în considerare prețul energiei electrice reactive aferente perioadei de recalculare, pentru situația în care contractul de rețea este încheiat între OR și furnizor Justificare-idem mai sus | S-a eliminat |
|  | RER, DEO, ACUE-OD iv. CF plătește OR contravaloarea energiei electrice reactive stabilită luând în considerare prețul energiei electrice reactive aferente perioadei de recalculare, pentru situația în care contractul de rețea este încheiat între OR și CF. Justificare-idem mai sus | S-a eliminat |
| b) pentru decontarea taxelor aferente consumului de energie electrică activă facturat, furnizorul facturează CF diferența dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior și cea stabilită în sistem paușal aferentă fiecărei luni din perioada de recalculare luând în considerare taxele aplicabile în fiecare din lunile perioadei de recalculare. Sumele încasate de furnizor de la client sau plătite de către furnizor clientului se decontează în relația cu entitățile prevăzute de legislația în vigoare; |  |  |
| c) pentru decontarea contravalorii consumului de energie electrică activă stabilit în sistem pauşal, furnizorul facturează CF diferența dintre cantitatea de energie electrică facturată anterior și cea stabilită în sistem paușal aferentă fiecărei luni din perioada de recalculare luând în considerare prețul energiei electrice din fiecare lună a perioadei de recalculare stabilit prin contractul de furnizare încheiat cu CF. Furnizorul facturează OR diferența între cantitatea de energie electrica facturată anterior şi cea stabilită în sistem paușal aferentă fiecărei luni din perioada de recalculare luând în considerare componenta de achiziție din prețul energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat cu CF. | ACUE – obs. furnizori ee În opinia noastră, este necesar ca ANRE să clarifice modul de aplicare a prevederilor Art. 13 alin. c) pentru situațiile în care o parte din cantitățile de energie este deja corectată, inclusă sau raportată în piață. În astfel de cazuri, furnizorul poate ajunge în situația de a achiziționa (și plăti) energia aferentă acestor cantități atât din piețele centralizate (PZU/PE), cât și, ulterior, de a achita către operatorul de distribuție contravaloarea componentei de achiziție din prețul energiei electrice prevăzute în contract, conform Procedurii. | S-a eliminat |
|  | RER, DEO, ACUE-OD: Propunem adăugarea aliniatului (2) în cadrul articolului 13: (2) Consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal se regularizează prin includerea acestuia în valorile măsurate în curs de elaborare, dacă cantitățile pentru perioada de recalculare au fost stabilite pana la data de transmitere a VM către operatorul de decontare al pieței angro sau în luna următoare, dacă valorile măsurate aprobate au fost transmise către operatorul de decontare al pieței angro Justificare: Propunem si includerea alin. (2) în cadrul Art.13 pe același principiu al clarității în piață. Totodată este necesar să menționăm că în condițiile în care aceste cantități de energie electrică nu ar fi cuprinse în VMA la OMEPA ar conduce la o neînchidere a bilanțului energetic la nivel național întrucât acestea sunt prinse în calculul energiei distribuite și implicit în determinarea CPT. | S-a eliminat |
| Art. 14. – (1) Facturile aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se emit de către: a) furnizor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal de la OR; b) OR, în termen de maximum 7 zile lucrătoare după parcurgerea termenului prevăzut la art. 5 alin. (6) dacă procesul verbal nu a fost contestat sau după soluționarea contestației, după caz, și se transmit CF, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emitere. | ENGIE România (1) Facturile aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se emit de către: a) furnizor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal de la OR; b) OR, în termen de maximum 7 zile lucrătoare după parcurgerea termenului prevăzut la art. 5 alin. (6) dacă procesul verbal nu a fost contestat sau după soluționarea contestației, după caz, și se transmit CF, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emitere. furnizor, la termenele prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2023, cu modificările și completările ulterioare, după primirea de la OR a procesului-verbal, precum și, într-un fișier separat, a datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică, transmise în conformitate cu anexa nr. 3 din Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 90/2015 cu modificările și completările ulterioare, care conțin cantitățile de energie electrică stabilite în sistem paușal. (2) OR transmite procesul-verbal furnizorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare după împlinirea termenului de contestare sau, după caz, după soluționarea acesteia. (3) Facturile se transmit clientului final în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emitere.” Justificare: Pentru a nu fi necesară crearea, la nivelul furnizorului, pentru consumul de energie electrică în sistem paușal, a unui flux distinct de facturare, propunem ca facturile aferente acestui consum să fie emise la termenele prevăzute în contractul de furnizare pentru facturile aferente consumului de energie electrică. De asemenea, având în vedere că facturarea de către furnizor a consumului de energie electrică se realizează în baza datelor de măsurare primite de la OR, propunem ca facturile aferente consumului în sistem paușal să fie emise după primirea de la OR a acestor date, într-un fișier separat, care să conțină exclusiv cantitățile de energie electrică stabilite în sistem paușal. ACUE – F (1) Facturile aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se emit de către a)furnizor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal de la OR; furnizor, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2023, cu modificările și completările ulterioare, în următorul ciclu de facturare stabilit prin contractul de furnizare, după primirea de la operatorul de rețea a procesului-verbal, precum și a datelor de măsurare, într-un fisier separat, în vederea decontării consumului de energie electrică, transmise în conformitate cu anexa nr. 3 din Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 90/2015 cu modificările și completările ulterioare, care conțin cantitățile de energie electrică stabilite în sistem paușal. Operatorul de rețea transmite procesul-verbal furnizorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare după expirarea termenului de contestație sau după soluționarea acesteia. Facturile se transmit clientului final în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emitere. Justificare: Considerăm necesară reformularea lit a) alin. (1) al Art. 14 din următoarele considerente: 1.Alinierea la fluxurile normale de facturare – Facturarea în ciclul contractual (ex. lunar) evită emiterea de facturi suplimentare în afara calendarului obișnuit, reducând confuzia clienților și reclamațiile. – Respectă Regulamentul de furnizare, care prevede periodicitatea stabilită prin contract. 2.Reducerea presiunii operaționale și a costurilor – Termenele fixe (7 zile) din proiectul inițial ar impune procese manuale și ajustări în sistemele informatice, cu impact semnificativ asupra volumului de lucru și costurilor. – Integrarea în ciclul normal permite automatizarea și menținerea SLA-urilor actuale. 3.Claritate și predictibilitate pentru clientul final – Facturile emise în același ritm cu cele obișnuite asigură transparență și evită percepția de facturare suplimentară sau intempestivă. 4.Menținerea disciplinei în transmiterea datelor – Termenul de 7 zile pentru operatorul de rețea și 2 zile pentru transmiterea către client rămân neschimbate, asigurând promptitudinea fluxului de date. RER, DEO, ACUE-OD: (1) Facturile aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se emit și se transmit de către: a) furnizor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare odată cu primul proces de facturare în masă de la data primirii procesului verbal de la OR; b) OR în termen de maximum 7 zile lucrătoare odată cu facturarea serviciului de distribuție pentru întreaga energie electrică distribuită după parcurgerea termenului prevăzut la art. 5 alin. (6) dacă procesul verbal nu a fost contestat sau după soluționarea contestației, după caz, și se transmit CF, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emitere. Justificare: Apreciem intenția ANRE de a asigura transparența și celeritatea procesului de facturare a consumurilor stabilite în sistem paușal, însă considerăm că forma propusă a Art. 14 generează dificultăți semnificative de aplicare și un impact disproporționat asupra fluxurilor operaționale și informatice existente. Considerăm necesare modificările propuse din următoarele considerente: 1. Emiterea unei facturi în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recalculare presupune modificarea radicală a fluxului actual de procesare a datelor de facturare. În prezent, datele aferente consumurilor stabilite în sistem paușal sunt integrate în loturi de procesare periodică, în baza unui ciclu standard de facturare și raportare. Noua cerință ar obliga operatorul de rețea să opereze emiterea individuală a facturilor pentru fiecare proces-verbal, în regim punctual, ceea ce ar conduce la: •fragmentarea fluxurilor automate de facturare și raportare; •necesitatea adaptării aplicațiilor informatice de gestiune și facturare; •intervenții manuale frecvente și verificări suplimentare de consistență a datelor. 2. Pentru respectarea termenului de 7 zile lucrătoare ar fi necesare: •alocarea de personal suplimentar pentru verificarea, validarea și introducerea datelor din procesele-verbale de recalcul; •dezvoltări informatice complexe pentru automatizarea procesului de emitere individuală; •revizuirea interfețelor cu sistemele de măsurare și raportare, inclusiv cele utilizate pentru transmiterea datelor de măsurare către participanții la piață. Această sarcină suplimentară ar conduce la costuri semnificative, care nu sunt în prezent recunoscute în cadrul reglementărilor de eficiență operațională și tarifare stabilite de ANRE. PPC: - (1) Facturile aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se emit de către: - a) furnizor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal de la OR, cu respectarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2023, cu modificările și completările ulterioare, în următorul ciclu de facturare stabilit prin contractul de furnizare, după primirea de la operatorul de rețea a procesului-verbal, precum și a datelor de măsurare, într-un fisier separat, în vederea decontării consumului de energie electrică, transmise în conformitate cu anexa nr. 3 din Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 90/2015 cu modificările și completările ulterioare, care conțin cantitățile de energie electrică stabilite în sistem paușal. Operatorul de rețea transmite procesul-verbal furnizorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare după expirarea termenului de contestație sau după soluționarea acesteia. - b) OR, în termen de maximum 7 zile lucrătoare după parcurgerea termenului prevăzut la art. 5 alin. (6) dacă procesul verbal nu a fost contestat sau după soluționarea contestației, după caz,…. Justificare: - Furnizorul nu poate emite factura numai in baza procesului verbal. Este necesar ca aceste cantitati de energie stabilite in sistem pausal sa fie transmise de catre OR si in datele de masurare aferente unui decont intre parti, urmand ca ulterior datele aferente OR sa poata fi corelate si urmarite b) Consideram necesara clarificare/completare. Pentru ce situatii este aplicabila prevederea de la lit. b) – este pentru CF fără contract de furnizare a energiei electrice, este pentru situatia in care CSD este incheiat intre CF si OR? | S-a reformulat S-a reformulat S-a reformulat S-a reformulat |
| (2) Plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se realizează eșalonat pe o durată de timp egală cu cea pentru care a fost stabilit consumul în sistem paușal, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazurilor în care părțile stabilesc de comun acord altă durată. | RER, DEO, ACUE-OD: (2) Plățile între părți cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem paușal se realizează se pot realiza eșalonat pe o durată de timp egală cu cea pentru care a fost stabilit consumul în sistem paușal, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazurilor în care părțile stabilesc de comun acord altă durată. Justificare: Lipsa coroborării între termenul de facturare și obligațiile de raportare a datelor de măsurare Cerința ca aceste cantități de energie stabilite în sistem paușal să fie incluse în datele de măsurare și transmise în termen de 8 zile lucrătoare generează o suprapunere temporală și procedurală cu termenul de 7 zile pentru emiterea facturii coroborate cu motivațiile modificărilor propuse la Art. 5. alin. 8. Modificarea propusă, deși bine-intenționată, impune un cadru temporal nejustificat în raport cu volumul de activitate, complexitatea sistemelor informatice și necesitatea menținerii coerenței între procesele de măsurare, facturare și raportare. Aplicarea acestei modificări ar conduce la întârzieri, erori și costuri suplimentare semnificative, fără beneficii proporționale pentru consumatori sau pentru buna funcționare a pieței de energie electrică. | Propunere nepreluată – nu este necesar, diferenta de consum stabilită în sistem pauşal nu se introduce în datele de decontare |
| (3) În cazul în care CF transmite furnizorului în termenul de plată al facturii o contestație la factura emisă, referitoare la cantitatea de energie electrică stabilită, furnizorul transmite contestația către OR în vederea soluționării acesteia. | ENGIE România Propunem eliminarea alin. (3) al alin. (14) (3) În cazul în care CF transmite furnizorului în termenul de plată al facturii o contestație la factura emisă, referitoare la cantitatea de energie electrică stabilită, furnizorul transmite contestația către OR în vederea soluționării acesteia. Justificare: În corelare cu principiul instituit prin prezenta procedură conform căruia etapa de contestare de către CF a procesului verbal este parcursă anterior transmiterii de către OR către furnizor a cantității de energie electrică stabilite în sistem paușal și a procesului verbal. În aceste condiții, furnizorul primește de la OR cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal, împreună cu o copie a procesului verbal, după ce acestea au fost agreate între OR și CF, moment în care calea de contestare de către CF a procesului verbal este epuizată. ACUE – F Propunem eliminarea alin. (3). (3) În cazul în care CF transmite furnizorului în termenul de plată al facturii o contestație la factura emisă, referitoare la cantitatea de energie electrică stabilită, furnizorul transmite contestația către OR în vederea soluționării acesteia. Justificare: Considerăm necesară eliminarea alin. (3) a Art. 14 întrucât, în cadrul Procedurii este stabilit în mod expres, la Art. 5 alin. (6), termenul în care clientul final poate contesta cantitatea de energie electrică comunicată prin procesul-verbal, respectiv 20 de zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. Procesul-verbal conține cantitatea de energie activă (EA) și de energie reactivă (ER) stabilite în sistem paușal. În aceste condiții, furnizorul primește de la operatorul de rețea (OR) cantitatea de energie electrică stabilită în sistem paușal, împreună cu copia procesului-verbal, după ce acestea au fost agreate între OR și clientul final (CF). În acest moment, calea de contestare a procesului-verbal de către CF este epuizată. Prin urmare, furnizorul va factura clientului final cantitatea de energie primită de la OR, care a fost comunicată CF de către OR PPC: (3) În cazul în care CF transmite furnizorului în termenul de plată al facturii o contestație la factura emisă, referitoare la cantitatea de energie electrică stabilită, furnizorul transmite contestația către OR în vederea soluționării acesteia. Justificare: In cadrul Procedurii este stabilit foarte clar la art. 5 alin.(6) termenul in care clientul poate contesta cantitatea comunicata prin procesul verbal si anume 20 de zile lucratoare de la data comunicarii acestuia –procesul verbal contine in sine cantitatea de EA si cantitatea de ER stabilita in sistem pausal. Furnizorul va factura clientului cantitatea primita de la OR si comunicata CF de catre OR. Sau modificare: (3) În cazul în care CF transmite furnizorului în termenul de plată al facturii o contestație la factura emisă, referitoare la cantitatea de energie electrică stabilită pretul final facturat, furnizorul transmite contestația către OR în vederea soluționării acesteia raspuns in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii. Justificare: Clientul poate contesta factura, insa singurul element pentru care poate furnizorul face analiza este pretul aplicat. Daca clientul contesta cantitatea, in fapt, contesta procesul verbal. | S-a eliminat S-a eliminat S-a eliminat S-a eliminat |
| (4) Furnizorul achită OR doar sumele încasate de la CF, care sunt aferente OR. | RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: (4) Furnizorul achită OR doar sumele încasate de la CF, care sunt aferente OR. Justificare: În ceea ce privește propunerea de eliminare a alin. (4) menționăm că OR nu cunoaște momentul în care CF achită furnizorului factura, și nici nu are vreun mijloc juridic de a acționa împotriva furnizorului și/sau CF în caz de neachitare. Astfel, dacă CF nu plătește factura și furnizorul nu face demersuri pentru a o încasa, OR nu își recuperează costurile aferente cantității de energie stabilită în sistem paușal și toată procedura devine ineficientă. Este necesară asigurarea unei previzibilități cu privire la scadența creanțelor rezultate din aplicarea procedurii, în vederea respectării normelor contabile și fiscale aplicabile. Factura emisă de operatorul de rețea nu poate fi emisă sub condiție, întrucât aceasta ar contraveni principiilor fundamentale care stau la baza emiterii și evidenței documentelor fiscale. Potrivit cadrului legal, odată emisă, factura trebuie fie achitată, fie contestată, iar plata sa nu poate fi condiționată de încasarea sumelor de la o altă parte contractuală. Totodată, clientul final (CF) beneficiază deja de drepturi procedurale adecvate pentru a contesta facturile considerate nejustificate, fie prin mijloacele juridice civile, fie prin procedurile specifice reglementate de ANRE, care pot include și suspendarea plății până la soluționarea litigiului. Prin urmare, condiționarea plății facturii de încasarea sumelor de la CF generează incertitudine și dificultăți în aplicarea procedurii, afectând fluxul financiar al operatorului de rețea și contravenind principiului clarității obligațiilor de plată. Ca soluție alternativă, se propune reglementarea posibilității ca operatorul de rețea (OR) să poată recupera direct de la clientul final costurile aferente energiei determinate în sistem paușal, fără implicarea furnizorului. Această soluție ar permite OR: - să inițieze direct proceduri de recuperare a creanțelor împotriva clienților finali care nu achită debitele la termen; - să își recupereze prejudiciul cauzat de întârzieri la plată; - să mențină o evidență contabilă și fiscală clară și conformă cu principiile de certitudine și exigibilitate. De asemenea, potrivit regulilor generale de drept civil, achitarea cu întârziere a obligațiilor pecuniare dă dreptul creditorului la dobânzi penalizatoare, menite să acopere prejudiciul cauzat prin neplată. Nu există niciun temei juridic pentru exonerarea clientului final de la obligația de a achita la termen toate debitele datorate, întrucât aceasta ar transfera nejustificat riscul financiar asupra operatorului de rețea și ar afecta echilibrul contractual. | S-a eliminat |
| (5) Termenele de plată pentru facturile emise aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem pauşal sunt aceleaşi cu termenele de plată pentru facturile emise conform contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părţi. | RER, DEO, DELGAZ GRID: (5) Termenele de plată pentru facturile emise de către Furnizor aferente consumului de energie electrică stabilit în sistem pauşal sunt aceleaşi cu termenele de plată pentru facturile emise conform contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părţi. Justificare- | S-a eliminat |
| Capitolul V Dispoziții finale Art. 15. – Factorii de corecție a consumului de energie electrică activă prevăzuți în anexele nr. 2 și 3 la procedură se pot stabili și pentru situațiile care nu sunt prevăzute în aceste anexe, la solicitarea CF, prin apelarea la un expert de terță parte. |  |  |
|  | DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Nou: În cazul unei dispute apărute în aplicarea prevederilor prezentei proceduri, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Ordinului nr 61/2013. Justificare Solicităm menținerea textului de la Art. 16 în vigoare și renumerotarea următoarelor articole, din următoarele considerente: - pentru menținerea posibilității părților de a se adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia. - Ordinul 61/2013 se referă la ”părți” ca fiind participanții la piața de energie electrică care derulează raporturi contractuale pe aceasta piață, raportat la definiția participantului la piață din Legea nr. 123/2012. Astfel, în lipsa unei prevederi exprese, OR nu ar avea posibilitatea să declanșeze o dispută cu CF și să recupereze cantitatea de energie recalculată în sistem paușal. | S-a reformulat la art. 5 alin. (8) |
| Art. 16. – Stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică se face conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. | DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Art. 16. Stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică se face conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, conform unei metodologii elaborate de către OR. Justificare; Completarea este necesară întrucât nu există o reglementare a modului de calcul a energiei electrice în caz de suspiciune de sustragere de energie electrică, care să fie opozabilă erga omnes. Avizul ANRE poate conferi în instanță un argument puternic privind respectarea principiului imparțialității și al deontologiei profesionale a OR | Propunere nepreluată - ANRE nu avizează metodologie de stabilire a prejudiciului în caz de sustragere de energie electrică |
| Art. 17. – Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta procedură. |  |  |
| Anexa nr. 1 la procedură NOTĂ DE CONSTATARE pentru verificarea datelor de măsurare privind consumul de energie electrică Nr. _____________ din data_______________ Operatorul de rețea (OR) …………………..cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerțului cu nr. ………………..., reprezentat legal prin ...................................., având funcția de ..................................., în urma ................................................................................................................................................... (se precizează activitatea desfășurată: citire contor, verificare instalație, înlocuire contor etc.) la data de ....................la locul de consum /locul de consum şi producere din ................., din județul ............., localitatea/sectorul ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum............................................., cod de identificare punct de măsurare......................................................................., contor seria ........ a constatat următoarele: .................................................................................................................................................................. ( Se prezintă situația existentă cu specificarea informațiilor, după caz, privind: tipul contorului, tipul branşamentului, seria contorului, index, caracteristici ale instalaţiei de alimentare etc. ). OR a întreprins următoarele măsuri pentru remedierea situaţiei constatate (se detaliază măsurile): ........................................................................................................................................................... Clientul final a fost prezent la constatare: - DA - NU Reprezentant OR Numele și prenumele.................................. Nr. legitimaţie ........................................... Semnătură.................................................. |  | S-a reformulat |
| Anexa nr. 4 la procedură Proces verbal de stabilire a consumului de energie electrică în sistem paușal nr. _____________ din data_______________ Întocmit de Operatorul de rețea (OR) …………………..cu sediul în jud.……………….., loc. ......................................, str. ..............................., nr. .........., bl. ........, cod fiscal ………............înscris la registrul comerţului cu nr. ………………..., reprezentat legal prin ...................................., având funcţia de ..................................., în baza: o Notei de constatare nr............. . din data de ...................; o Buletinului de verificare metrologică nr. ................... din data de ................. emis de către ............................ (anexat) - doar pentru cazul prevăzut la art. 5, alin. (1) , lit. d) din Procedura la locul de consum /locul de consum şi producere situat în județul. .................................., localitatea ......................................................, str. ................................................., nr......., bl. ......., sc........., ap..............., cod de identificare loc de consum.............................................. , cod de identificare punct de măsurare............................................................................., contor seria.......... 1. Cantitatea de energie electrică activă pentru perioada ..............................este de ..........................(kWh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura ......................... 2. Cantitatea de energie electrică reactivă pentru perioada ....................................este de .....................(kVARh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura ......................... Prezentul proces verbal poate fi contestat de către clientul final până la data de ........... Contestația se transmite către OR prin următoarele mijloace de comunicare (se vor menționa de către OR) : - ....................... Reprezentant OR Numele și prenumele................................. Funcţia:....................................................... Semnătură....................................... | ACUE – F Propunem următoarea modificare: ... în baza: - Notei de constatare nr............. . din data de ...................(anexată) - Buletinului de verificare metrologică nr. ................... din data de ................. emis de către ............................ (anexat) la pentru locul de consum /locul de consum şi producere situat în județul. .................................., 1.Cantitatea de energie electrică activă pentru perioada ..............................este de ..........................(kWh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura .......................... Cantitatea de energie electrică activa, defalcată lunar, este : ……………………. 2.Cantitatea de energie electrică reactivă pentru perioada ....................................este de .....................(kVARh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura ......................... Cantitatea de energie electrică reactivă, defalcată lunar, este : ……………………. Justificare: Considerăm că modificarea Anexei 4 este necesară pentru claritate astfel încât să se înțeleagă că procesul verbal se întocmește pentru locul de consum. De asemenea, propunerile de completare a pct. 1 și 2 ale Anexei 4 sunt necesare pentru ca toate părțile să dispuna de toate datele și astfel OR să pună și la dispoziția clientului datele defalcate lunar. TERMOENERGETICA: Propunem includerea în ordin, ca anexă la Anexa 4 - Proces verbal de stabilire a consumului de energie electrică în sistem paușal a “Fișei de calcul energie de recuperare EA”, așa cum aceasta se întocmește în prezent, sau completarea Anexei 4 cu puncte noi care să detalieze metoda de determinare a consumului în sistem paușal, precum și perioadele și consumurile de referință alese. Justificare Conform procesului verbal propus în Anexa 4 nu este menționată decât cantitatea stabilită în sistem paușal, fără niciun detaliu privind perioada(ele) și cantitățile de referință alese, pe baza cărora a fost determinat, CF neavând astfel posibilitatea să verifice dacă OR a respectat prevederile ordinului atunci când a determinat cantitatea în sistem paușal. RER, DEO, DELGAZ GRID, ACUE-OD: Cantitatea de energie electrică activă consumată pentru perioada ..............................este de ..........................(kWh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura ......................... Cantitatea de energie electrică activă debitată pentru perioada ..............................este de ..........................(kWh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura ......................... Justificare: Completări necesare ca în procesul verbal să se realizeze calculul atât pentru cantitatea de energie consumată cât și pentru cea debitată în rețea. Prezentul ordin nu conține informații referitoare la energia debitată. PPC: Anexa nr. 4 la procedură Proces verbal ... în baza: - Notei de constatare nr............. . din data de ...................(anexată) - Buletinului de verificare metrologică nr. ................... din data de ................. emis de către ............................ (anexat) la pentru locul de consum /locul de consum şi producere situat în județul. .................................., 1.Cantitatea de energie electrică activă pentru perioada ..............................este de ..........................(kWh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura .......................... Cantitatea de energie electrică activa, defalcată lunar, este : ……………………. 2.Cantitatea de energie electrică reactivă pentru perioada ....................................este de .....................(kVARh), stabilită în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura .........................Cantitatea de energie electrică reactiva, defalcată lunar, este : ……………………. Justificare: Modificarea este necesară pentru claritate astfel încât să se înțeleagă că procesul verbal se întocmește pentru locul de consum. Propunere completare pentru ca toate partile sa dispuna de toate datele si astfel incat OR sa puna si la dispozitia clientului datele defalcate lunar. | S-a reformulat S-a reformulat S-a reformulat |